## РЭАЗ-Р
Ведомость
Ведомость суточных замеров реактивных наргрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 20 .06 2018 г. | [23 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 45654
0 | 62.85 | 0 | 50.325 | 0 | 40.676 | 0 | 381.28 | 0 | 79.99 | 0 | 166.04 |  | 309.59 | 0 |  | 0 | 0 | 114.034 | 0 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 246.115 | 0 | 16.104 |  | 150.155 | 0 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 62.887 | 111 | 50.331 | 12 | 40.697 | 63 | 381.34 | 180 | 80.051 | 366 | 166.05 | 60 | 309.6 | 60 |  | 0 | 852 | 114.098 | 384 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 246.32 | 410 | 16.111 | 14 | 150.28 | 375 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 1183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2035
2 | 62.915 | 84 | 50.336 | 10 | 40.712 | 45 | 381.39 | 150 | 80.092 | 246 | 166.06 | 60 | 309.62 | 120 |  | 0 | 715 | 114.143 | 270 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 246.466 | 292 | 16.114 | 6 | 150.366 | 258 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1541
3 | 62.941 | 78 | 50.342 | 12 | 40.726 | 42 | 381.43 | 120 | 80.13 | 228 | 166.07 | 60 | 309.63 | 60 |  | 0 | 600 | 114.187 | 264 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 246.606 | 280 | 16.117 | 6 | 150.452 | 258 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1408
4 | 62.963 | 66 | 50.346 | 8 | 40.739 | 39 | 381.47 | 120 | 80.166 | 216 | 166.07 | 0 | 309.64 | 60 |  | 0 | 509 | 114.226 | 234 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 246.735 | 258 | 16.12 | 6 | 150.531 | 237 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1244
5 | 62.984 | 63 | 50.348 | 4 | 40.751 | 36 | 381.51 | 120 | 80.198 | 192 | 166.08 | 60 | 309.66 | 120 |  | 0 | 595 | 114.259 | 198 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 246.854 | 238 | 16.124 | 8 | 150.606 | 225 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1264
6 | 63.004 | 60 | 50.353 | 10 | 40.763 | 36 | 381.55 | 120 | 80.231 | 198 | 166.09 | 60 | 309.67 | 60 |  | 0 | 544 | 114.295 | 216 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 246.978 | 248 | 16.127 | 6 | 150.69 | 252 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1266
7 | 63.023 | 57 | 50.361 | 16 | 40.775 | 36 | 381.58 | 90 | 80.267 | 216 | 166.09 | 0 | 309.68 | 60 |  | 0 | 475 | 114.333 | 228 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 247.1 | 244 | 16.13 | 6 | 150.77 | 240 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1193
8 | 63.044 | 63 | 50.383 | 44 | 40.789 | 42 | 381.64 | 180 | 80.314 | 282 | 166.1 | 60 | 309.71 | 180 |  | 0 | 851 | 114.381 | 288 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 247.247 | 294 | 16.136 | 12 | 150.867 | 291 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1736
9 | 63.063 | 57 | 50.419 | 72 | 40.8 | 33 | 381.73 | 270 | 80.354 | 240 | 166.11 | 60 | 309.73 | 120 |  | 0 | 852 | 114.426 | 270 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 247.371 | 248 | 16.154 | 36 | 150.949 | 246 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1652
10 | 63.088 | 75 | 50.461 | 84 | 40.814 | 42 | 381.83 | 300 | 80.407 | 318 | 166.12 | 60 | 309.77 | 240 |  | 0 | 1119 | 114.484 | 348 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 247.52 | 298 | 16.18 | 52 | 151.046 | 291 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2108
11 | 63.115 | 81 | 50.509 | 96 | 40.826 | 36 | 381.95 | 360 | 80.461 | 324 | 166.12 | 0 | 309.81 | 240 |  | 0 | 1137 | 114.542 | 348 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 247.67 | 300 | 16.206 | 52 | 151.142 | 288 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2125
12 | 63.144 | 87 | 50.56 | 102 | 40.84 | 42 | 382.05 | 300 | 80.521 | 360 | 166.13 | 60 | 309.85 | 240 |  | 0 | 1191 | 114.606 | 384 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 247.835 | 330 | 16.232 | 52 | 151.248 | 318 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 1084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2275
13 | 63.187 | 129 | 50.62 | 120 | 40.861 | 63 | 382.23 | 540 | 80.61 | 534 | 166.15 | 120 | 309.9 | 300 |  | 0 | 1806 | 114.69 | 504 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 248.057 | 444 | 16.243 | 22 | 151.394 | 438 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 1408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3214
14 | 63.209 | 66 | 50.65 | 60 | 40.872 | 33 | 382.26 | 90 | 80.656 | 276 | 166.16 | 60 | 309.93 | 180 |  | 0 | 765 | 114.735 | 270 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 248.179 | 244 | 16.249 | 12 | 151.474 | 240 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1531
15 | 63.241 | 96 | 50.692 | 84 | 40.887 | 45 | 382.37 | 330 | 80.713 | 342 | 166.17 | 60 | 309.97 | 240 |  | 0 | 1197 | 114.795 | 360 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 248.331 | 304 | 16.258 | 18 | 151.574 | 300 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2179
16 | 63.271 | 90 | 50.727 | 70 | 40.901 | 42 | 382.47 | 300 | 80.769 | 336 | 166.18 | 60 | 310 | 180 |  | 0 | 1078 | 114.855 | 360 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 248.483 | 304 | 16.266 | 16 | 151.67 | 288 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2046
17 | 63.308 | 111 | 50.771 | 88 | 40.92 | 57 | 382.57 | 300 | 80.843 | 444 | 166.19 | 60 | 310.05 | 300 |  | 0 | 1360 | 114.932 | 462 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 248.684 | 402 | 16.277 | 22 | 151.795 | 375 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 1261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2621
18 | 63.347 | 117 | 50.823 | 104 | 40.93 | 30 | 382.64 | 210 | 80.917 | 444 | 166.2 | 60 | 310.1 | 300 |  | 0 | 1265 | 115.009 | 462 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 248.891 | 414 | 16.287 | 20 | 151.924 | 387 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 1283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2548
19 | 63.368 | 63 | 50.846 | 46 | 40.948 | 54 | 382.67 | 90 | 80.954 | 222 | 166.21 | 60 | 310.12 | 120 |  | 0 | 655 | 115.047 | 228 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 248.998 | 214 | 16.292 | 10 | 151.99 | 198 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1305
20 | 63.408 | 120 | 50.907 | 122 | 40.97 | 66 | 382.74 | 210 | 81.036 | 492 | 166.22 | 60 | 310.18 | 360 |  | 0 | 1430 | 115.131 | 504 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 249.236 | 476 | 16.301 | 18 | 152.138 | 444 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 1442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2872
21 | 63.429 | 63 | 50.939 | 64 | 40.981 | 33 | 382.78 | 120 | 81.05 | 84 | 166.22 | 0 | 310.24 | 360 |  | 0 | 724 | 115.169 | 228 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 249.349 | 226 | 16.304 | 6 | 152.208 | 210 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1394
22 | 63.457 | 84 | 50.988 | 98 | 40.997 | 48 | 382.83 | 150 | 81.14 | 540 | 166.23 | 60 | 310.24 | 0 |  | 0 | 980 | 115.227 | 348 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 249.522 | 346 | 16.31 | 12 | 152.316 | 324 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 1030 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2010
23 | 63.477 | 60 | 51.019 | 62 | 41.008 | 33 | 382.87 | 120 | 81.171 | 186 | 166.25 | 120 | 310.26 | 120 |  | 0 | 701 | 115.264 | 222 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 249.639 | 234 | 16.315 | 10 | 152.389 | 219 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1386
24 | 63.51 | 159 | 51.065 | 154 | 41.027 | 57 | 382.93 | 300 | 81.229 | 534 | 166.26 | 180 | 310.28 | 240 |  | 0 | 1624 | 115.32 | 336 | 765.26 | 0 | 2.867 | 0 | 249.829 | 380 | 16.323 | 16 | 152.504 | 345 | 226.77 | 0 | 58.87 | 0 | 19.97 | 0 | 1077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2701
|  | 2040 |  | 1542 |  | 1053 |  | 5070 |  | 7620 |  | 1440 |  | 4260 |  | 0 | 23025 |  | 7716 |  | 0 |  | 0 |  | 7428 |  | 438 |  | 7047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45654

## РЭАЗ-А
Ведомость
|  | суточных замеров активных нагрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 20.06.2018 г. | [17 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 106546
0 | 183.099 |  | 50.28 | 0 | 107.282 | 0 | 1009.57 |  | 269.028 | 0 | 996.6 |  | 309.59 |  | 287.17 |  | 0 | 331.643 | 0 | 1532.24 | 0 | 15.78 | 0 | 632.555 | 0 | 90.07 | 0 | 375.175 | 0 | 1247.31 |  | 456.98 |  | 69.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 183.184 | 255 | 50.302 | 44 | 107.327 | 135 | 1009.65 | 240 | 269.22 | 1152 | 996.63 | 180 | 309.6 | 60 | 287.18 | 60 | 2066 | 331.799 | 936 | 1532.24 | 0 | 15.791 | 44 | 632.919 | 728 | 90.109 | 78 | 375.392 | 651 | 1247.31 | 0 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 2437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4503
2 | 183.231 | 141 | 50.317 | 30 | 107.355 | 84 | 1009.71 | 180 | 269.323 | 618 | 996.64 | 60 | 309.62 | 120 | 287.18 | 0 | 1233 | 331.888 | 534 | 1532.24 | 0 | 15.799 | 32 | 633.13 | 422 | 90.131 | 44 | 375.521 | 387 | 1247.31 | 0 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 1419 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2652
3 | 183.278 | 141 | 50.334 | 34 | 107.385 | 90 | 1009.77 | 180 | 269.425 | 612 | 996.66 | 120 | 309.63 | 60 | 287.19 | 60 | 1237 | 331.978 | 540 | 1532.24 | 0 | 15.808 | 36 | 633.342 | 424 | 90.155 | 48 | 375.651 | 390 | 1247.31 | 0 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 1438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2675
4 | 183.318 | 120 | 50.349 | 30 | 107.412 | 81 | 1009.82 | 150 | 269.515 | 540 | 996.68 | 120 | 309.64 | 60 | 287.2 | 60 | 1101 | 332.055 | 462 | 1532.24 | 0 | 15.816 | 32 | 633.528 | 372 | 90.177 | 44 | 375.77 | 357 | 1247.31 | 0 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 1267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2368
5 | 183.356 | 114 | 50.363 | 28 | 107.438 | 78 | 1009.87 | 150 | 269.6 | 510 | 996.69 | 60 | 309.66 | 120 | 287.2 | 0 | 1060 | 332.131 | 456 | 1532.24 | 0 | 15.824 | 32 | 633.7 | 344 | 90.199 | 44 | 375.89 | 360 | 1247.31 | 0 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 1236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2296
6 | 183.395 | 117 | 50.379 | 32 | 107.465 | 81 | 1009.92 | 150 | 269.7 | 600 | 996.71 | 120 | 309.67 | 60 | 287.21 | 60 | 1160 | 332.215 | 504 | 1532.24 | 0 | 15.833 | 36 | 633.9 | 400 | 90.23 | 62 | 376.039 | 447 | 1247.31 | 0 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 1449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2609
7 | 183.447 | 156 | 50.397 | 36 | 107.495 | 90 | 1009.97 | 150 | 269.828 | 768 | 996.73 | 120 | 309.68 | 60 | 287.22 | 60 | 1380 | 332.32 | 630 | 1532.24 | 0 | 15.841 | 32 | 634.16 | 520 | 90.262 | 64 | 376.215 | 528 | 1247.31 | 0 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 1774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3154
8 | 183.513 | 198 | 50.422 | 50 | 107.533 | 114 | 1010.1 | 390 | 270.004 | 1056 | 996.75 | 120 | 309.71 | 180 | 287.23 | 60 | 2108 | 332.464 | 864 | 1532.24 | 0 | 15.85 | 36 | 634.501 | 682 | 90.31 | 96 | 376.464 | 747 | 1247.31 | 0 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 2425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4533
9 | 183.58 | 201 | 50.452 | 60 | 107.567 | 102 | 1010.27 | 510 | 270.155 | 906 | 996.78 | 180 | 309.73 | 120 | 287.24 | 60 | 2079 | 332.597 | 798 | 1532.24 | 0 | 15.858 | 32 | 634.783 | 564 | 90.377 | 134 | 376.699 | 705 | 1247.31 | 0 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 2233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4312
10 | 183.659 | 237 | 50.483 | 62 | 107.605 | 114 | 1010.45 | 540 | 270.344 | 1134 | 996.81 | 180 | 309.77 | 240 | 287.25 | 60 | 2507 | 332.765 | 1008 | 1532.24 | 0 | 15.866 | 32 | 635.111 | 656 | 90.465 | 176 | 376.967 | 804 | 1247.31 | 0 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 2676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5183
11 | 183.744 | 255 | 50.519 | 72 | 107.646 | 123 | 1010.64 | 570 | 270.54 | 1176 | 996.85 | 240 | 309.81 | 240 | 287.26 | 60 | 2676 | 332.936 | 1026 | 1532.24 | 0 | 15.875 | 36 | 635.455 | 688 | 90.556 | 182 | 377.236 | 807 | 1247.32 | 60 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 2799 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5475
12 | 183.825 | 243 | 50.553 | 68 | 107.685 | 117 | 1010.8 | 480 | 270.739 | 1194 | 996.89 | 240 | 309.85 | 240 | 287.27 | 60 | 2582 | 333.111 | 1050 | 1532.24 | 0 | 15.883 | 32 | 635.804 | 698 | 90.643 | 174 | 377.505 | 807 | 1247.33 | 60 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 2821 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5403
13 | 183.932 | 321 | 50.594 | 82 | 107.737 | 156 | 1010.94 | 420 | 271.004 | 1590 | 996.94 | 300 | 309.9 | 300 | 287.28 | 60 | 3169 | 333.336 | 1350 | 1532.24 | 0 | 15.894 | 44 | 636.259 | 910 | 90.71 | 134 | 377.857 | 1056 | 1247.34 | 60 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 3554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6723
14 | 183.989 | 171 | 50.616 | 44 | 107.716 | -63 | 1011.1 | 480 | 271.147 | 858 | 996.97 | 180 | 309.93 | 180 | 287.29 | 60 | 1850 | 333.46 | 744 | 1532.24 | 0 | 15.9 | 24 | 636.505 | 492 | 90.746 | 72 | 378.056 | 597 | 1247.34 | 0 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 1929 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3779
15 | 184.073 | 252 | 50.646 | 60 | 107.806 | 270 | 1011.24 | 420 | 271.337 | 1140 | 997.01 | 240 | 309.97 | 240 | 287.3 | 60 | 2622 | 333.621 | 966 | 1532.24 | 0 | 15.907 | 28 | 636.819 | 628 | 90.792 | 92 | 378.308 | 756 | 1247.35 | 60 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 2530 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5152
16 | 184.151 | 234 | 50.673 | 54 | 107.843 | 111 | 1011.38 | 420 | 271.518 | 1086 | 997.05 | 240 | 310 | 180 | 287.3 | 0 | 2325 | 333.782 | 966 | 1532.24 | 0 | 15.915 | 32 | 637.13 | 622 | 90.835 | 86 | 378.549 | 723 | 1247.35 | 0 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 2429 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4754
17 | 184.245 | 282 | 50.706 | 66 | 107.89 | 141 | 1011.53 | 450 | 271.751 | 1398 | 997.1 | 300 | 310.05 | 300 | 287.32 | 120 | 2937 | 333.989 | 1242 | 1532.24 | 0 | 15.925 | 40 | 637.56 | 860 | 90.892 | 114 | 378.864 | 945 | 1247.36 | 60 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 3261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6198
18 | 184.342 | 291 | 50.743 | 74 | 107.938 | 144 | 1011.65 | 360 | 271.98 | 1374 | 997.14 | 240 | 310.1 | 300 | 287.33 | 60 | 2783 | 334.19 | 1206 | 1532.24 | 0 | 15.934 | 36 | 638.02 | 920 | 90.948 | 112 | 379.166 | 906 | 1247.37 | 60 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 3240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6023
19 | 184.395 | 159 | 50.76 | 34 | 107.963 | 75 | 1011.7 | 150 | 272.097 | 702 | 997.17 | 180 | 310.12 | 120 | 287.34 | 60 | 1420 | 334.292 | 612 | 1532.24 | 0 | 15.939 | 20 | 638.266 | 492 | 90.972 | 48 | 379.315 | 447 | 1247.37 | 0 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 1619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3039
20 | 184.517 | 366 | 50.804 | 88 | 108.024 | 183 | 1011.83 | 390 | 272.373 | 1656 | 997.23 | 360 | 310.18 | 360 | 287.37 | 180 | 3403 | 334.524 | 1392 | 1532.24 | 0 | 15.951 | 48 | 638.852 | 1172 | 91.026 | 108 | 379.66 | 1035 | 1247.38 | 60 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 3815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7218
21 | 184.584 | 201 | 50.828 | 48 | 108.056 | 96 | 1011.89 | 180 | 272.522 | 894 | 997.25 | 120 | 310.21 | 180 | 287.37 | 0 | 1719 | 334.643 | 714 | 1532.24 | 0 | 15.957 | 24 | 639.168 | 632 | 91.055 | 58 | 379.837 | 531 | 1247.38 | 0 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 1959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3678
22 | 184.701 | 351 | 50.866 | 76 | 108.11 | 162 | 1011.98 | 270 | 272.788 | 1596 | 997.28 | 180 | 310.24 | 180 | 287.38 | 60 | 2815 | 334.843 | 1200 | 1532.24 | 0 | 15.967 | 40 | 639.722 | 1108 | 91.109 | 108 | 380.144 | 921 | 1247.39 | 60 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 3437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6252
23 | 184.772 | 213 | 50.89 | 48 | 108.143 | 99 | 1012.04 | 180 | 272.948 | 960 | 997.29 | 60 | 310.26 | 120 | 287.39 | 60 | 1680 | 334.964 | 726 | 1532.24 | 0 | 15.974 | 28 | 640.044 | 644 | 91.142 | 66 | 380.333 | 567 | 1247.4 | 60 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 2091 | [8 empty] | 3771
24 | 184.856 | 252 | 50.926 | 72 | 108.186 | 129 | 1012.13 | 450 | 273.14 | 1152 | 997.32 | 180 | 310.28 | 120 | 287.47 | 480 | 2355 | 335.113 | 894 | 1532.24 | 0 | 15.984 | 40 | 640.43 | 772 | 91.184 | 84 | 380.55 | 651 | 1247.4 | 0 | 456.98 | 0 | 69.63 | 0 | 2441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4796
|  | 5271 |  | 1292 |  | 2712 |  | 7860 |  | 24672 |  | 4320 |  | 4140 |  | 1800 | 50267 |  | 20820 |  | 0 |  | 816 |  | 15750 |  | 2228 |  | 16125 |  | 540 |  | 0 |  | 0 | 56279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106546

## РОССОШЬ-Р
Ведомость
суточных замеров реактивных нагрузок | [13 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ на 20 .06. 2018 г.
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 100726
0 | 7512.169 | 0 | 9284.188 | 0 | 8250.904 | 0 | 9781.431 | 0 | 3735.763 | 0 | 5607.809 | 0 | 11634.89 | 0 | 6376.455 | 0 | 4126.628 | 0 | 1342.776 | 0 | 203.04 | 0 | 1029.265 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 7512.281 | 537.6 | 9284.346 | 568.8 | 8251.099 | 702 | 9781.618 | 673.2 | 3735.822 | 212.4 | 5607.891 | 393.6 | 11635.022 | 633.6 | 6376.502 | 225.6 | 4126.628 | 0 | 1342.812 | 144 | 203.04 | 0 | 1029.294 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4496.8
2 | 7512.37 | 427.2 | 9284.481 | 486 | 8251.275 | 633.6 | 9781.781 | 586.8 | 3735.87 | 172.8 | 5607.961 | 336 | 11635.14 | 566.4 | 6376.541 | 187.2 | 4126.628 | 0 | 1342.82 | 32 | 203.04 | 0 | 1029.31 | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3652
3 | 7512.455 | 408 | 9284.602 | 435.6 | 8251.413 | 496.8 | 9781.917 | 489.6 | 3735.916 | 165.6 | 5608.019 | 278.4 | 11635.229 | 427.2 | 6376.573 | 153.6 | 4126.628 | 0 | 1342.838 | 72 | 203.04 | 0 | 1029.338 | 392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3318.8
4 | 7512.549 | 451.2 | 9284.736 | 482.4 | 8251.582 | 608.4 | 9782.079 | 583.2 | 3735.966 | 180 | 5608.086 | 321.6 | 11635.338 | 523.2 | 6376.611 | 182.4 | 4126.628 | 0 | 1342.855 | 68 | 203.04 | 0 | 1029.363 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3750.4
5 | 7512.629 | 384 | 9284.873 | 493.2 | 8251.757 | 630 | 9782.232 | 550.8 | 3736.017 | 183.6 | 5608.156 | 336 | 11635.444 | 508.8 | 6376.652 | 196.8 | 4126.628 | 0 | 1342.874 | 76 | 203.04 | 0 | 1029.387 | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3695.2
6 | 7512.74 | 532.8 | 9285.015 | 511.2 | 8251.932 | 630 | 9782.379 | 529.2 | 3736.068 | 183.6 | 5608.228 | 345.6 | 11635.556 | 537.6 | 6376.691 | 187.2 | 4126.628 | 0 | 1342.894 | 80 | 203.04 | 0 | 1029.413 | 364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3901.2
7 | 7512.812 | 345.6 | 9285.118 | 370.8 | 8252.064 | 475.2 | 9782.482 | 370.8 | 3736.106 | 136.8 | 5608.28 | 249.6 | 11635.636 | 384 | 6376.721 | 144 | 4126.628 | 0 | 1342.911 | 68 | 203.04 | 0 | 1029.429 | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2768.8
8 | 7512.932 | 576 | 9285.291 | 622.8 | 8252.273 | 752.4 | 9782.641 | 572.4 | 3736.166 | 216 | 5608.368 | 422.4 | 11635.769 | 638.4 | 6376.769 | 230.4 | 4126.628 | 0 | 1342.93 | 76 | 203.04 | 0 | 1029.453 | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4442.8
9 | 7513.022 | 432 | 9285.431 | 504 | 8252.437 | 590.4 | 9782.773 | 475.2 | 3736.214 | 172.8 | 5608.436 | 326.4 | 11635.871 | 489.6 | 6376.809 | 192 | 4126.628 | 0 | 1342.955 | 100 | 203.04 | 0 | 1029.473 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3562.4
10 | 7513.116 | 451.2 | 9285.517 | 309.6 | 8252.616 | 644.4 | 9782.929 | 561.6 | 3736.265 | 183.6 | 5608.51 | 355.2 | 11635.984 | 542.4 | 6376.864 | 264 | 4126.628 | 0 | 1342.987 | 128 | 203.04 | 0 | 1029.497 | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3776
11 | 7513.227 | 532.8 | 9285.749 | 835.2 | 8252.814 | 712.8 | 9783.117 | 676.8 | 3736.322 | 205.2 | 5608.597 | 417.6 | 11636.113 | 619.2 | 6376.926 | 297.6 | 4126.628 | 0 | 1343.024 | 148 | 203.04 | 0 | 1029.522 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4795.2
12 | 7513.319 | 441.6 | 9285.892 | 514.8 | 8252.999 | 666 | 9783.263 | 525.6 | 3736.372 | 180 | 5608.67 | 350.4 | 11636.224 | 532.8 | 6376.978 | 249.6 | 4126.628 | 0 | 1343.035 | 44 | 203.04 | 0 | 1029.547 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3854.8
13 | 7513.464 | 696 | 9286.112 | 792 | 8253.263 | 950.4 | 9783.471 | 748.8 | 3736.45 | 280.8 | 5608.778 | 518.4 | 11636.396 | 825.6 | 6377.055 | 369.6 | 4126.628 | 0 | 1343.072 | 148 | 203.04 | 0 | 1029.582 | 490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5819.6
14 | 7513.566 | 489.6 | 9286.271 | 572.4 | 8253.451 | 676.8 | 9783.471 | 0 | 3736.505 | 198 | 5608.859 | 388.8 | 11636.518 | 585.6 | 6377.111 | 268.8 | 4126.628 | 0 | 1343.106 | 136 | 203.04 | 0 | 1029.608 | 364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3680
15 | 7513.675 | 523.2 | 9286.436 | 594 | 8253.649 | 712.8 | 9783.794 | 1162.8 | 3736.562 | 205.2 | 5608.943 | 403.2 | 11636.646 | 614.4 | 6377.168 | 273.6 | 4126.628 | 0 | 1343.141 | 140 | 203.04 | 0 | 1029.633 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4979.2
16 | 7513.785 | 528 | 9286.604 | 604.8 | 8253.847 | 712.8 | 9783.935 | 507.6 | 3736.62 | 208.8 | 5609.029 | 412.8 | 11636.778 | 633.6 | 6377.224 | 268.8 | 4126.628 | 0 | 1343.174 | 132 | 203.04 | 0 | 1029.659 | 364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4373.2
17 | 7513.889 | 499.2 | 9286.75 | 525.6 | 8254.019 | 619.2 | 9784.097 | 583.2 | 3736.671 | 183.6 | 5609.101 | 345.6 | 11636.888 | 528 | 6377.269 | 216 | 4126.628 | 0 | 1343.193 | 76 | 203.04 | 0 | 1029.68 | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3870.4
18 | 7514.031 | 681.6 | 9286.965 | 774 | 8254.285 | 957.6 | 9784.311 | 770.4 | 3736.751 | 288 | 5609.215 | 547.2 | 11637.065 | 849.6 | 6377.342 | 350.4 | 4126.628 | 0 | 1343.235 | 168 | 203.04 | 0 | 1029.716 | 504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5890.8
19 | 7514.157 | 604.8 | 9287.149 | 662.4 | 8254.512 | 817.2 | 9784.487 | 633.6 | 3736.818 | 241.2 | 5609.311 | 460.8 | 11637.214 | 715.2 | 6377.402 | 288 | 4126.628 | 0 | 1343.274 | 156 | 203.04 | 0 | 1029.743 | 378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4957.2
20 | 7514.243 | 412.8 | 9287.276 | 457.2 | 8254.666 | 554.4 | 9784.613 | 453.6 | 3736.866 | 172.8 | 5609.381 | 336 | 11637.32 | 508.8 | 6377.444 | 201.6 | 4126.628 | 0 | 1343.302 | 112 | 203.04 | 0 | 1029.758 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3419.2
21 | 7514.357 | 547.2 | 9287.447 | 615.6 | 8254.867 | 723.6 | 9784.782 | 608.4 | 3736.928 | 223.2 | 5609.47 | 427.2 | 11637.455 | 648 | 6377.5 | 268.8 | 4126.628 | 0 | 1343.339 | 148 | 203.04 | 0 | 1029.784 | 364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4574
22 | 7514.458 | 484.8 | 9287.592 | 522 | 8255.04 | 622.8 | 9784.939 | 565.2 | 3736.981 | 190.8 | 5609.551 | 388.8 | 11637.576 | 580.8 | 6377.55 | 240 | 4126.628 | 0 | 1343.371 | 128 | 203.04 | 0 | 1029.808 | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4059.2
23 | 7514.562 | 499.2 | 9287.744 | 547.2 | 8255.222 | 655.2 | 9785.127 | 676.8 | 3737.03 | 176.4 | 5609.648 | 465.6 | 11637.723 | 705.6 | 6377.607 | 273.6 | 4126.628 | 0 | 1343.407 | 144 | 203.04 | 0 | 1029.83 | 308 | [8 empty] | 4451.6
24 | 7514.677 | 552 | 9287.909 | 594 | 8255.421 | 716.4 | 9785.313 | 669.6 | 3737.097 | 241.2 | 5609.728 | 384 | 11637.862 | 667.2 | 6377.663 | 268.8 | 4126.628 | 0 | 1343.424 | 68 | 203.04 | 0 | 1029.864 | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4637.2
|  | 12038.4 |  | 13395.6 |  | 16261.2 |  | 13975.2 |  | 4802.4 |  | 9211.2 |  | 14265.6 |  | 5798.4 |  | 0 |  | 2592 |  | 0 |  | 8386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100726

## РОССОШЬ-А
Ведомость
суточных замеров активных нагрузок | [14 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи элэ энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ на 20.06. 2018 г.
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 196861.2
0 | 15772.942 | 0 | 19712.313 | 0 | 15723.237 | 0 | 19781.819 |  | 7562.865 |  | 12538.416 | 0 | 23851.09 | 0 | 15139.129 | 0 | 6197.806 | 0 | 2768.057 | 0 | 2226.79 | 0 | 1656.16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 15773.1 | 758.4 | 19712.579 | 957.6 | 15723.475 | 856.8 | 19782.063 | 878.4 | 7562.943 | 280.8 | 12538.56 | 691.2 | 23851.314 | 1075.2 | 15139.206 | 369.6 | 6197.815 | 72 | 2768.116 | 236 | 2226.81 | 80 | 1656.213 | 742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6998
2 | 15773.21 | 528 | 19712.781 | 727.2 | 15723.65 | 630 | 19782.255 | 691.2 | 7563 | 205.2 | 12538.67 | 528 | 23851.491 | 849.6 | 15139.26 | 259.2 | 6197.82 | 40 | 2768.14 | 96 | 2226.82 | 40 | 1656.241 | 392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4986.4
3 | 15773.312 | 489.6 | 19712.946 | 594 | 15723.807 | 565.2 | 19782.408 | 550.8 | 7563.046 | 165.6 | 12538.745 | 360 | 23851.607 | 556.8 | 15139.3 | 192 | 6197.828 | 64 | 2768.166 | 104 | 2226.84 | 80 | 1656.291 | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4422
4 | 15773.423 | 532.8 | 19713.137 | 687.6 | 15723.981 | 626.4 | 19782.597 | 680.4 | 7563.1 | 194.4 | 12538.841 | 460.8 | 23851.766 | 763.2 | 15139.347 | 225.6 | 6197.835 | 56 | 2768.199 | 132 | 2226.856 | 64 | 1656.337 | 644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5067.2
5 | 15773.54 | 561.6 | 19713.326 | 680.4 | 15724.155 | 626.4 | 19782.763 | 597.6 | 7563.154 | 194.4 | 12538.944 | 494.4 | 23851.926 | 768 | 15139.4 | 254.4 | 6197.844 | 72 | 2768.237 | 152 | 2226.874 | 72 | 1656.386 | 686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5159.2
6 | 15773.659 | 571.2 | 19713.52 | 698.4 | 15724.336 | 651.6 | 19782.936 | 622.8 | 7563.209 | 198 | 12539.047 | 494.4 | 23852.093 | 801.6 | 15139.454 | 259.2 | 6197.853 | 72 | 2768.276 | 156 | 2226.893 | 76 | 1656.435 | 686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5287.2
7 | 15773.772 | 542.4 | 19713.688 | 604.8 | 15724.5 | 590.4 | 19783.099 | 586.8 | 7563.27 | 219.6 | 12539.161 | 547.2 | 23852.255 | 777.6 | 15139.51 | 268.8 | 6197.867 | 112 | 2768.309 | 132 | 2226.915 | 88 | 1656.467 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4917.6
8 | 15773.99 | 1046.4 | 19714.021 | 1198.8 | 15724.863 | 1306.8 | 19783.38 | 1011.6 | 7563.385 | 414 | 12539.379 | 1046.4 | 23852.655 | 1920 | 15139.613 | 494.4 | 6197.891 | 192 | 2768.351 | 168 | 2226.955 | 160 | 1656.515 | 672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9630.4
9 | 15774.174 | 883.2 | 19714.342 | 1155.6 | 15725.205 | 1231.2 | 19783.632 | 907.2 | 7563.47 | 306 | 12539.552 | 830.4 | 23852.813 | 758.4 | 15139.713 | 480 | 6197.905 | 112 | 2768.398 | 188 | 2226.985 | 120 | 1656.557 | 588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7560
10 | 15774.362 | 902.4 | 19714.704 | 1303.2 | 15725.585 | 1368 | 19783.908 | 993.6 | 7563.557 | 313.2 | 12539.724 | 825.6 | 23853.09 | 1329.6 | 15139.853 | 672 | 6197.905 | 0 | 2768.453 | 220 | 2227.015 | 120 | 1656.604 | 658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8705.6
11 | 15774.591 | 1099.2 | 19715.167 | 1666.8 | 15726.053 | 1684.8 | 19784.245 | 1213.2 | 7563.661 | 374.4 | 12539.93 | 988.8 | 23853.42 | 1584 | 15140.019 | 796.8 | 6197.905 | 0 | 2768.518 | 260 | 2227.049 | 136 | 1656.653 | 686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10490
12 | 15774.768 | 849.6 | 19715.538 | 1335.6 | 15726.414 | 1299.6 | 19784.498 | 910.8 | 7563.751 | 324 | 12540.089 | 763.2 | 23853.686 | 1276.8 | 15140.151 | 633.6 | 6197.905 | 0 | 2768.546 | 112 | 2227.077 | 112 | 1656.701 | 672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8289.2
13 | 15775.031 | 1262.4 | 19716.079 | 1947.6 | 15726.924 | 1836 | 19784.862 | 1310.4 | 7563.881 | 468 | 12540.316 | 1089.6 | 23854.071 | 1848 | 15140.323 | 825.6 | 6197.905 | 0 | 2768.608 | 248 | 2227.115 | 152 | 1656.763 | 868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11855.6
14 | 15775.228 | 945.6 | 19716.468 | 1400.4 | 15727.298 | 1346.4 | 19785.137 | 990 | 7563.975 | 338.4 | 12540.482 | 796.8 | 23854.347 | 1324.8 | 15140.453 | 624 | 6197.905 | 0 | 2768.662 | 216 | 2227.142 | 108 | 1656.809 | 644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8734.4
15 | 15775.438 | 1008 | 19716.88 | 1483.2 | 15727.687 | 1400.4 | 19785.418 | 1011.6 | 7564.069 | 338.4 | 12540.482 | 0 | 23854.633 | 1372.8 | 15140.592 | 667.2 | 6197.905 | 0 | 2768.719 | 228 | 2227.169 | 108 | 1656.835 | 364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7981.6
16 | 15775.638 | 960 | 19717.3 | 1512 | 15728.062 | 1350 | 19785.707 | 1040.4 | 7564.166 | 349.2 | 12540.835 | 1694.4 | 23854.927 | 1411.2 | 15140.72 | 614.4 | 6197.905 | 0 | 2768.774 | 220 | 2227.199 | 120 | 1656.903 | 952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10223.6
17 | 15775.821 | 878.4 | 19717.663 | 1306.8 | 15728.389 | 1177.2 | 19785.9 | 694.8 | 7564.255 | 320.4 | 12540.992 | 753.6 | 23855.173 | 1180.8 | 15140.826 | 508.8 | 6197.905 | 0 | 2768.807 | 132 | 2227.223 | 96 | 1656.942 | 546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7594.8
18 | 15776.085 | 1267.2 | 19718.174 | 1839.6 | 15728.871 | 1735.2 | 19786.368 | 1684.8 | 7564.393 | 496.8 | 12541.239 | 1185.6 | 23855.557 | 1843.2 | 15140.991 | 792 | 6197.905 | 0 | 2768.873 | 264 | 2227.266 | 172 | 1657.007 | 910 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12190.4
19 | 15776.308 | 1070.4 | 19718.599 | 1530 | 15729.267 | 1425.6 | 19786.695 | 1177.2 | 7564.517 | 446.4 | 12541.457 | 1046.4 | 23855.887 | 1584 | 15141.133 | 681.6 | 6197.905 | 0 | 2768.935 | 248 | 2227.31 | 176 | 1657.051 | 616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10001.6
20 | 15776.474 | 796.8 | 19718.89 | 1047.6 | 15729.546 | 1004.4 | 19786.943 | 892.8 | 7564.613 | 345.6 | 12541.629 | 825.6 | 23856.139 | 1209.6 | 15141.233 | 480 | 6197.905 | 0 | 2768.982 | 188 | 2227.346 | 144 | 1657.082 | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7368.4
21 | 15776.703 | 1099.2 | 19719.278 | 1396.8 | 15729.913 | 1321.2 | 19787.279 | 1209.6 | 7564.746 | 478.8 | 12541.863 | 1123.2 | 23856.486 | 1665.6 | 15141.37 | 657.6 | 6197.905 | 0 | 2769.043 | 244 | 2227.392 | 184 | 1657.128 | 644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10024
22 | 15776.935 | 1113.6 | 19719.667 | 1400.4 | 15730.273 | 1296 | 19787.627 | 1252.8 | 7564.884 | 496.8 | 12542.116 | 1214.4 | 23856.837 | 1684.8 | 15141.514 | 691.2 | 6197.905 | 0 | 2769.1 | 228 | 2227.433 | 164 | 1657.176 | 672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10214
23 | 15777.161 | 1084.8 | 19720.057 | 1404 | 15730.621 | 1252.8 | 19787.994 | 1321.2 | 7565.012 | 460.8 | 12542.375 | 1243.2 | 23857.204 | 1761.6 | 15141.663 | 715.2 | 6197.905 | 0 | 2769.15 | 200 | 2227.464 | 124 | 1657.221 | 630 | [8 empty] | 10197.6
24 | 15777.356 | 936 | 19720.379 | 1159.2 | 15730.921 | 1080 | 19788.293 | 1076.4 | 7565.118 | 381.6 | 12542.549 | 835.2 | 23857.472 | 1286.4 | 15141.77 | 513.6 | 6197.905 | 0 | 2769.196 | 184 | 2227.488 | 96 | 1657.277 | 1414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8962.4
|  | 21187.2 |  | 29037.6 |  | 27662.4 |  | 23306.4 |  | 8110.8 |  | 19838.4 |  | 30633.6 |  | 12676.8 |  | 792 |  | 4556 |  | 2792 |  | 16268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 196861.2