**Технологическое присоединение принадлежащих физическому лицу, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт до 670 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и/или электроснабжение которых предусмотрено по нескольким источникам.**

1. **Кому предоставляется услуга?**
* **Потребитель:** физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальной предприниматель, намеревающийся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств.
1. **Основание предоставления услуги (процесса)**
* Необходимость осуществления технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше до 150 кВт до 670 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).
1. **Условия оказания услуги (процесса)**
* Подача заявки на технологическое присоединение с обязательными приложениями.
* Мощность энергопринимающих устройств, которые планируется присоединить к электрическим сетям, составляет свыше 150 кВт до 670 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).
* Заключение договора об осуществлении технологического присоединения.
1. **Форма и способ подачи заявки**
* [заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт до 670 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).](http://www.mrsk-1.ru/common/upload/docs/forma_dlya_ur_lits_ot150_do670_1.docx)
* Способы подачи:
* письмом;
* лично или через уполномоченного представителя в приёмную МУП г. Россошь «ГЭС».
1. **Результат оказания услуги (процесса)**
* Договор об осуществлении технологического присоединения.
* Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям МУП г. Россошь «ГЭС».
1. **Срок оказания услуги (процесса)**
* Заполненный и подписанный проект договора об осуществлении технологического присоединения в 2 экземплярах и индивидуальные технические условия (в случае, если индивидуальные технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с системным оператором, - индивидуальные технические условия, согласованные с системным оператором), являющиеся неотъемлемым приложением к этому договору, а также решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту направляются заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения – при применении индивидуальной платы за технологическое присоединение или заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору направляются заявителю в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки– при применении стандартизированной платы за технологическое присоединение.
* Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
* 4 месяца при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;
* 1 год во всех иных случаях (данный срок распространяется для категории заявителей максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт).
1. **Порядок определения стоимости услуг (процесса)**

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

1. **Ссылка на нормативный правовой акт**
2. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
3. Приказ ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17 "Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям".
4. Приказ Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области от 25.12.2017 №58/1.