## РЭАЗ-Р
Ведомость
Ведомость суточных замеров реактивных наргрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 19 .12. 2018г. | [23 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 30764
0 | 171.359 | 0 | 158.091 | 0 | 57.789 | 0 | 542.35 | 0 | 240.422 | 0 | 188.55 |  | 412.06 | 0 | 112.41 | 0 | 0 | 417.419 | 0 | 856.35 | 0 | 15.25 | 0 | 961.701 | 0 | 44.733 |  | 484.471 | 0 | 235.03 | 0 | 60.14 | 0 | 28.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 171.374 | 45 | 158.127 | 72 | 57.789 | 0 | 542.38 | 90 | 240.439 | 102 | 188.55 | 0 | 412.06 | 0 | 112.41 | 0 | 309 | 417.453 | 204 | 856.35 | 0 | 15.25 | 0 | 961.847 | 292 | 44.738 | 10 | 484.523 | 156 | 235.03 | 0 | 60.14 | 0 | 28.05 | 60 | 662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 971
2 | 171.389 | 45 | 158.163 | 72 | 57.789 | 0 | 542.42 | 120 | 240.459 | 120 | 188.55 | 0 | 412.07 | 60 | 112.41 | 0 | 417 | 417.461 | 48 | 856.35 | 0 | 15.25 | 0 | 962.019 | 344 | 44.742 | 8 | 484.583 | 180 | 235.03 | 0 | 60.14 | 0 | 28.05 | 0 | 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 997
3 | 171.398 | 27 | 158.19 | 54 | 57.79 | 3 | 542.47 | 150 | 240.479 | 120 | 188.55 | 0 | 412.07 | 0 | 112.41 | 0 | 354 | 417.47 | 54 | 856.35 | 0 | 15.25 | 0 | 962.152 | 266 | 44.747 | 10 | 484.65 | 201 | 235.03 | 0 | 60.14 | 0 | 28.05 | 0 | 531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 885
4 | 171.42 | 66 | 158.223 | 66 | 57.79 | 0 | 542.51 | 120 | 240.496 | 102 | 188.55 | 0 | 412.07 | 0 | 112.41 | 0 | 354 | 417.566 | 576 | 856.35 | 0 | 15.25 | 0 | 962.369 | 434 | 44.752 | 10 | 484.708 | 174 | 235.04 | 60 | 60.14 | 0 | 28.06 | 60 | 1194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1608
5 | 171.437 | 51 | 158.254 | 62 | 57.79 | 0 | 542.55 | 120 | 240.518 | 132 | 188.55 | 0 | 412.07 | 0 | 112.41 | 0 | 365 | 417.608 | 252 | 856.35 | 0 | 15.25 | 0 | 962.553 | 368 | 44.756 | 8 | 484.776 | 204 | 235.05 | 60 | 60.14 | 0 | 28.07 | 60 | 832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1257
6 | 171.452 | 45 | 158.283 | 58 | 57.791 | 3 | 542.59 | 120 | 240.531 | 78 | 188.55 | 0 | 412.08 | 60 | 112.41 | 0 | 364 | 417.643 | 210 | 856.35 | 0 | 15.25 | 0 | 962.707 | 308 | 44.761 | 10 | 484.83 | 162 | 235.05 | 0 | 60.14 | 0 | 28.08 | 60 | 690 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1054
7 | 171.469 | 51 | 158.305 | 44 | 57.791 | 0 | 542.63 | 120 | 240.543 | 72 | 188.55 | 0 | 412.08 | 0 | 112.41 | 0 | 287 | 417.68 | 222 | 856.35 | 0 | 15.254 | 16 | 962.854 | 294 | 44.767 | 12 | 484.883 | 159 | 235.05 | 0 | 60.14 | 0 | 28.08 | 0 | 703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 990
8 | 171.494 | 75 | 158.333 | 56 | 57.792 | 3 | 542.69 | 180 | 240.564 | 126 | 188.55 | 0 | 412.08 | 0 | 112.41 | 0 | 440 | 417.739 | 354 | 856.35 | 0 | 15.269 | 60 | 963.055 | 402 | 44.779 | 24 | 484.956 | 219 | 235.06 | 60 | 60.14 | 0 | 28.09 | 60 | 1059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1559
9 | 171.514 | 60 | 158.348 | 30 | 57.792 | 0 | 542.75 | 180 | 240.579 | 90 | 188.55 | 0 | 412.08 | 0 | 112.41 | 0 | 360 | 417.775 | 216 | 856.35 | 0 | 15.277 | 32 | 963.16 | 210 | 44.792 | 26 | 484.992 | 108 | 235.06 | 0 | 60.14 | 0 | 28.09 | 0 | 592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 952
10 | 171.538 | 72 | 158.39 | 84 | 57.792 | 0 | 542.83 | 240 | 240.597 | 108 | 188.55 | 0 | 412.09 | 60 | 112.41 | 0 | 564 | 417.821 | 276 | 856.35 | 0 | 15.287 | 40 | 963.31 | 300 | 44.813 | 42 | 485.043 | 153 | 235.07 | 60 | 60.14 | 0 | 28.1 | 60 | 811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1435
11 | 171.565 | 81 | 158.393 | 6 | 57.792 | 0 | 542.92 | 270 | 240.617 | 120 | 188.55 | 0 | 412.09 | 0 | 112.41 | 0 | 477 | 417.875 | 324 | 856.35 | 0 | 15.299 | 48 | 963.481 | 342 | 44.838 | 50 | 485.106 | 189 | 235.08 | 60 | 60.14 | 0 | 28.1 | 0 | 953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1490
12 | 171.588 | 69 | 158.416 | 46 | 57.793 | 3 | 543.01 | 270 | 240.636 | 114 | 188.55 | 0 | 412.09 | 0 | 112.41 | 0 | 502 | 417.928 | 318 | 856.35 | 0 | 15.31 | 44 | 963.642 | 322 | 44.863 | 50 | 485.167 | 183 | 235.08 | 0 | 60.14 | 0 | 28.11 | 60 | 917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1419
13 | 171.616 | 84 | 158.438 | 44 | 57.793 | 0 | 543.08 | 210 | 240.657 | 126 | 188.55 | 0 | 412.09 | 0 | 112.41 | 0 | 464 | 417.986 | 348 | 856.35 | 0 | 15.322 | 48 | 963.811 | 338 | 44.887 | 48 | 485.232 | 195 | 235.09 | 60 | 60.14 | 0 | 28.11 | 0 | 977 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1501
14 | 171.642 | 78 | 158.458 | 40 | 57.794 | 3 | 543.17 | 270 | 240.676 | 114 | 188.55 | 0 | 412.1 | 60 | 112.41 | 0 | 565 | 418.039 | 318 | 856.35 | 0 | 15.335 | 52 | 963.973 | 324 | 44.896 | 18 | 485.292 | 180 | 235.1 | 60 | 60.14 | 0 | 28.12 | 60 | 892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1517
15 | 171.666 | 72 | 158.479 | 42 | 57.794 | 0 | 543.27 | 300 | 240.696 | 120 | 188.55 | 0 | 412.1 | 0 | 112.41 | 0 | 534 | 418.096 | 342 | 856.35 | 0 | 15.35 | 60 | 964.145 | 344 | 44.906 | 20 | 485.357 | 195 | 235.1 | 0 | 60.14 | 0 | 28.12 | 0 | 961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1495
16 | 171.687 | 63 | 158.499 | 40 | 57.795 | 3 | 543.36 | 270 | 240.716 | 120 | 188.55 | 0 | 412.1 | 0 | 112.41 | 0 | 496 | 418.15 | 324 | 856.35 | 0 | 15.362 | 48 | 964.312 | 334 | 44.915 | 18 | 485.421 | 192 | 235.11 | 60 | 60.14 | 0 | 28.13 | 60 | 916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1472
17 | 171.707 | 60 | 158.52 | 42 | 57.795 | 0 | 543.44 | 240 | 240.735 | 114 | 188.55 | 0 | 412.1 | 0 | 112.41 | 0 | 456 | 418.205 | 330 | 856.35 | 0 | 15.373 | 44 | 964.476 | 328 | 44.923 | 16 | 485.48 | 177 | 235.12 | 60 | 60.14 | 0 | 28.13 | 0 | 895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1411
18 | 171.724 | 51 | 158.541 | 42 | 57.796 | 3 | 543.48 | 120 | 240.756 | 126 | 188.55 | 0 | 412.11 | 60 | 112.41 | 0 | 402 | 418.257 | 312 | 856.35 | 0 | 15.385 | 48 | 964.632 | 312 | 44.931 | 16 | 485.535 | 165 | 235.13 | 60 | 60.15 | 60 | 28.13 | 0 | 853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1375
19 | 171.741 | 51 | 158.563 | 44 | 57.797 | 3 | 543.51 | 90 | 240.773 | 102 | 188.55 | 0 | 412.11 | 0 | 112.41 | 0 | 290 | 418.302 | 270 | 856.35 | 0 | 15.396 | 44 | 964.777 | 290 | 44.938 | 14 | 485.589 | 162 | 235.13 | 0 | 60.15 | 0 | 28.14 | 60 | 780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1070
20 | 171.768 | 81 | 158.598 | 70 | 57.798 | 3 | 543.56 | 150 | 240.796 | 138 | 188.55 | 0 | 412.11 | 0 | 112.41 | 0 | 442 | 418.368 | 396 | 856.35 | 0 | 15.414 | 72 | 965.008 | 462 | 44.948 | 20 | 485.674 | 255 | 235.14 | 60 | 60.15 | 0 | 28.14 | 0 | 1205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1707
21 | 171.786 | 54 | 158.623 | 50 | 57.799 | 3 | 543.59 | 90 | 240.809 | 78 | 188.55 | 0 | 412.12 | 60 | 112.41 | 0 | 335 | 418.411 | 258 | 856.35 | 0 | 15.427 | 52 | 965.158 | 300 | 44.952 | 8 | 485.73 | 168 | 235.15 | 60 | 60.15 | 0 | 28.15 | 60 | 786 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1181
22 | 171.803 | 51 | 158.647 | 48 | 57.8 | 3 | 543.63 | 120 | 240.823 | 84 | 188.55 | 0 | 412.12 | 0 | 112.41 | 0 | 306 | 418.456 | 270 | 856.35 | 0 | 15.442 | 60 | 965.323 | 330 | 44.957 | 10 | 485.793 | 189 | 235.15 | 0 | 60.15 | 0 | 28.15 | 0 | 859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1165
23 | 171.819 | 48 | 158.67 | 46 | 57.801 | 3 | 543.67 |  | 240.837 | 84 | 188.55 | 0 | 412.12 | 0 | 112.41 | 0 | 181 | 418.502 | 276 | 856.35 | 0 | 15.455 | 52 | 965.499 | 352 | 44.963 | 12 | 485.859 | 198 | 235.16 | 60 | 60.15 | 0 | 28.16 | 60 | 890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1131
24 | 171.831 | 84 | 158.685 | 76 | 57.802 | 3 | 543.69 | 180 | 240.848 | 150 | 188.55 | 0 | 412.12 | 0 | 112.41 | 0 | 493 | 418.536 | 204 | 856.35 | 0 | 15.468 | 52 | 965.615 | 232 | 44.966 | 6 | 485.904 | 135 | 235.16 | 0 | 60.15 | 0 | 28.16 | 0 | 629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1122
|  | 1464 |  | 1234 |  | 39 |  | 4020 |  | 2640 |  | 0 |  | 360 |  | 0 | 9757 |  | 6702 |  | 0 |  | 872 |  | 7828 |  | 466 |  | 4299 |  | 780 |  | 60 |  | 720 | 20167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30764

## РЭАЗ-А
Ведомость
|  | суточных замеров активных нагрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 19.12.2018г. | [17 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 122118
0 | 488.501 |  | 132.59 | 0 | 181.007 | 0 | 1287.55 |  | 805.793 | 0 | 1096.86 |  | 402.25 |  | 316.66 |  | 0 | 1240.061 | 0 | 1752.62 | 0 | 53.895 | 0 | 2454.058 | 0 | 265.976 | 0 | 1269.002 | 0 | 1290.22 |  | 479.86 |  | 93.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 488.538 | 111 | 132.62 | 60 | 181.018 | 33 | 1287.65 | 300 | 805.874 | 486 | 1096.86 | 0 | 402.26 | 60 | 316.66 | 0 | 1050 | 1240.167 | 636 | 1752.62 | 0 | 53.903 | 32 | 2454.428 | 740 | 266.009 | 66 | 1269.169 | 501 | 1290.24 | 120 | 479.87 | 60 | 94 | 60 | 2155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3205
2 | 488.575 | 111 | 132.652 | 64 | 181.029 | 33 | 1287.76 | 330 | 805.96 | 516 | 1096.86 | 0 | 402.26 | 0 | 316.66 | 0 | 1054 | 1240.285 | 708 | 1752.62 | 0 | 53.912 | 36 | 2454.857 | 858 | 266.047 | 76 | 1269.355 | 558 | 1290.25 | 60 | 479.89 | 120 | 94.02 | 120 | 2416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3470
3 | 488.593 | 54 | 132.685 | 66 | 181.032 | 9 | 1287.85 | 270 | 805.992 | 192 | 1096.86 | 0 | 402.26 | 0 | 316.66 | 0 | 591 | 1240.39 | 630 | 1752.62 | 0 | 53.923 | 44 | 2455.12 | 526 | 266.082 | 70 | 1269.525 | 510 | 1290.27 | 120 | 479.9 | 60 | 94.03 | 60 | 1960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2551
4 | 488.645 | 156 | 132.711 | 52 | 181.05 | 54 | 1287.98 | 390 | 806.123 | 786 | 1096.86 | 0 | 402.27 | 60 | 316.66 | 0 | 1498 | 1240.51 | 720 | 1752.62 | 0 | 53.932 | 36 | 2455.677 | 1114 | 266.126 | 88 | 1269.74 | 645 | 1290.29 | 120 | 479.91 | 60 | 94.05 | 120 | 2783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4281
5 | 488.688 | 129 | 132.742 | 62 | 181.061 | 33 | 1288.1 | 360 | 806.22 | 582 | 1096.86 | 0 | 402.27 | 0 | 316.66 | 0 | 1166 | 1240.639 | 774 | 1752.62 | 0 | 53.942 | 40 | 2456.42 | 1486 | 266.175 | 98 | 1269.957 | 651 | 1290.3 | 60 | 479.93 | 120 | 94.07 | 120 | 3229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4395
6 | 488.737 | 147 | 132.769 | 54 | 181.072 | 33 | 1288.2 | 300 | 806.298 | 468 | 1096.86 | 0 | 402.28 | 60 | 316.66 | 0 | 1062 | 1240.755 | 696 | 1752.62 | 0 | 53.95 | 32 | 2456.518 | 196 | 266.221 | 92 | 1270.143 | 558 | 1290.32 | 120 | 479.94 | 60 | 94.08 | 60 | 1754 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2816
7 | 488.794 | 171 | 132.794 | 50 | 181.085 | 39 | 1288.3 | 300 | 806.388 | 540 | 1096.86 | 0 | 402.28 | 0 | 316.66 | 0 | 1100 | 1240.906 | 906 | 1752.62 | 0 | 53.957 | 28 | 2457.002 | 968 | 266.273 | 104 | 1270.36 | 651 | 1290.33 | 60 | 479.95 | 60 | 94.1 | 120 | 2777 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3877
8 | 488.878 | 252 | 132.826 | 64 | 181.101 | 48 | 1288.51 | 630 | 806.525 | 822 | 1096.86 | 0 | 402.29 | 60 | 316.66 | 0 | 1876 | 1241.151 | 1470 | 1752.62 | 0 | 53.964 | 28 | 2457.718 | 1432 | 266.359 | 172 | 1270.694 | 1002 | 1290.37 | 240 | 479.98 | 180 | 94.12 | 120 | 4524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6400
9 | 488.955 | 231 | 132.844 | 36 | 181.11 | 27 | 1288.72 | 630 | 806.604 | 474 | 1096.86 | 0 | 402.29 | 0 | 316.66 | 0 | 1398 | 1241.292 | 846 | 1752.62 | 0 | 53.973 | 36 | 2458.085 | 734 | 266.418 | 118 | 1270.877 | 549 | 1290.39 | 120 | 479.99 | 60 | 94.13 | 60 | 2463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3861
10 | 489.056 | 303 | 132.868 | 48 | 181.122 | 36 | 1288.99 | 810 | 806.719 | 690 | 1096.86 | 0 | 402.3 | 60 | 316.66 | 0 | 1947 | 1241.497 | 1230 | 1752.62 | 0 | 53.986 | 52 | 2458.601 | 1032 | 266.509 | 182 | 1271.16 | 849 | 1290.43 | 240 | 480.02 | 180 | 94.15 | 120 | 3765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5712
11 | 489.167 | 333 | 132.896 | 56 | 181.136 | 42 | 1289.27 | 840 | 806.854 | 810 | 1096.86 | 0 | 402.3 | 0 | 316.66 | 0 | 2081 | 1241.731 | 1404 | 1752.62 | 0 | 54.002 | 64 | 2459.183 | 1164 | 266.608 | 198 | 1271.49 | 990 | 1290.48 | 300 | 480.07 | 300 | 94.17 | 120 | 4420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6501
12 | 489.262 | 285 | 132.921 | 50 | 181.149 | 39 | 1289.51 | 720 | 806.98 | 756 | 1096.86 | 0 | 402.3 | 0 | 316.66 | 0 | 1850 | 1241.954 | 1338 | 1752.62 | 0 | 54.016 | 56 | 2459.708 | 1050 | 266.701 | 186 | 1271.792 | 906 | 1290.53 | 300 | 480.11 | 240 | 94.18 | 60 | 4076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5926
13 | 489.353 | 273 | 132.948 | 54 | 181.164 | 45 | 1289.73 | 660 | 807.112 | 792 | 1096.86 | 0 | 402.31 | 60 | 316.66 | 0 | 1884 | 1242.193 | 1434 | 1752.62 | 0 | 54.03 | 56 | 2460.285 | 1154 | 266.792 | 182 | 1272.105 | 939 | 1290.58 | 300 | 480.15 | 240 | 94.2 | 120 | 4305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6189
14 | 489.435 | 246 | 132.972 | 48 | 181.177 | 39 | 1289.93 | 600 | 807.235 | 738 | 1096.86 | 0 | 402.31 | 0 | 316.66 | 0 | 1671 | 1242.411 | 1308 | 1752.62 | 0 | 54.045 | 60 | 2460.838 | 1106 | 266.857 | 130 | 1272.387 | 846 | 1290.63 | 300 | 480.19 | 240 | 94.22 | 120 | 3990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5661
15 | 489.52 | 255 | 132.999 | 54 | 181.191 | 42 | 1290.16 | 690 | 807.365 | 780 | 1096.86 | 0 | 402.32 | 60 | 316.66 | 0 | 1881 | 1242.645 | 1404 | 1752.62 | 0 | 54.061 | 64 | 2461.444 | 1212 | 266.931 | 148 | 1272.71 | 969 | 1290.69 | 360 | 480.24 | 300 | 94.24 | 120 | 4457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6338
16 | 489.593 | 219 | 133.024 | 50 | 181.205 | 42 | 1290.38 | 660 | 807.493 | 768 | 1096.86 | 0 | 402.32 | 0 | 316.66 | 0 | 1739 | 1242.866 | 1326 | 1752.62 | 0 | 54.075 | 56 | 2462.022 | 1156 | 267.004 | 146 | 1273.028 | 954 | 1290.74 | 300 | 480.28 | 240 | 94.26 | 120 | 4178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5917
17 | 489.663 | 210 | 133.051 | 54 | 181.221 | 48 | 1290.57 | 570 | 807.631 | 828 | 1096.86 | 0 | 402.33 | 60 | 316.66 | 0 | 1770 | 1243.104 | 1428 | 1752.62 | 0 | 54.09 | 60 | 2462.636 | 1228 | 267.076 | 144 | 1273.34 | 936 | 1290.79 | 300 | 480.33 | 300 | 94.27 | 60 | 4396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6166
18 | 489.73 | 201 | 133.077 | 52 | 181.237 | 48 | 1290.72 | 450 | 807.775 | 864 | 1096.86 | 0 | 402.33 | 0 | 316.66 | 0 | 1615 | 1243.344 | 1440 | 1752.62 | 0 | 54.104 | 56 | 2463.292 | 1312 | 267.15 | 148 | 1273.643 | 909 | 1290.83 | 240 | 480.37 | 240 | 94.29 | 120 | 4345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5960
19 | 489.797 | 201 | 133.102 | 50 | 181.255 | 54 | 1290.83 | 330 | 807.911 | 816 | 1096.86 | 0 | 402.33 | 0 | 316.66 | 0 | 1451 | 1243.571 | 1362 | 1752.62 | 0 | 54.117 | 52 | 2463.939 | 1294 | 267.221 | 142 | 1273.918 | 825 | 1290.88 | 300 | 480.41 | 240 | 94.31 | 120 | 4215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5666
20 | 489.904 | 321 | 133.14 | 76 | 181.28 | 75 | 1290.99 | 480 | 808.111 | 1200 | 1096.86 | 0 | 402.34 | 60 | 316.66 | 0 | 2212 | 1243.904 | 1998 | 1752.62 | 0 | 54.138 | 84 | 2464.931 | 1984 | 267.314 | 186 | 1274.325 | 1221 | 1290.94 | 360 | 480.46 | 300 | 94.34 | 180 | 6133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8345
21 | 489.984 | 240 | 133.167 | 54 | 181.297 | 51 | 1291.09 | 300 | 808.231 | 720 | 1096.86 | 0 | 402.34 | 0 | 316.66 | 0 | 1365 | 1244.11 | 1236 | 1752.62 | 0 | 54.152 | 56 | 2465.562 | 1262 | 267.368 | 108 | 1274.58 | 765 | 1290.98 | 240 | 480.49 | 180 | 94.36 | 120 | 3847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5212
22 | 490.056 | 216 | 133.195 | 56 | 181.314 | 51 | 1291.2 | 330 | 808.352 | 726 | 1096.86 | 0 | 402.35 | 60 | 316.66 | 0 | 1439 | 1244.327 | 1302 | 1752.62 | 0 | 54.168 | 64 | 2466.219 | 1314 | 267.424 | 112 | 1274.855 | 825 | 1291.01 | 180 | 480.5 | 60 | 94.38 | 120 | 3857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5296
23 | 490.116 | 180 | 133.223 | 56 | 181.331 | 51 | 1291.31 | 330 | 808.461 | 654 | 1096.86 | 0 | 402.35 | 0 | 316.66 | 0 | 1271 | 1244.525 | 1188 | 1752.62 | 0 | 54.184 | 64 | 2466.831 | 1224 | 267.475 | 102 | 1275.112 | 771 | 1291.03 | 120 | 480.52 | 120 | 94.4 | 120 | 3589 | [8 empty] | 4860
24 | 490.15 | 102 | 133.244 | 42 | 181.345 | 42 | 1291.4 | 600 | 808.542 | 486 | 1096.86 | 0 | 402.35 | 0 | 316.66 | 0 | 1272 | 1244.657 | 792 | 1752.62 | 0 | 54.197 | 52 | 2467.198 | 734 | 267.511 | 72 | 1275.269 | 471 | 1291.04 | 60 | 480.53 | 60 | 94.41 | 60 | 2241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3513
|  | 4947 |  | 1308 |  | 1014 |  | 11880 |  | 16494 |  | 0 |  | 600 |  | 0 | 36243 |  | 27576 |  | 0 |  | 1208 |  | 26280 |  | 3070 |  | 18801 |  | 4920 |  | 4020 |  | 2520 | 85875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122118

## РОССОШЬ-Р
Ведомость
суточных замеров реактивных нагрузок | [13 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ на 19 .12. 2018г.
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 89452
0 | 7942.315 | 0 | 10016.762 | 0 | 9005.421 | 0 | 10483.923 | 0 | 3972.134 | 0 | 5944.058 | 0 | 12121.962 | 0 | 6587.7 | 0 | 4126.861 | 0 | 1424.708 | 0 | 204.088 | 0 | 1117.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 7942.421 | 508.8 | 10016.915 | 550.8 | 9005.587 | 597.6 | 10484.091 | 604.8 | 3972.184 | 180 | 5944.127 | 331.2 | 12122.059 | 465.6 | 6587.734 | 163.2 | 4126.861 | 0 | 1424.719 | 44 | 204.088 | 0 | 1117.388 | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3698
2 | 7942.551 | 624 | 10017.091 | 633.6 | 9005.78 | 694.8 | 10484.295 | 734.4 | 3972.241 | 205.2 | 5944.21 | 398.4 | 12122.181 | 585.6 | 6587.771 | 177.6 | 4126.861 | 0 | 1424.73 | 44 | 204.088 | 0 | 1117.41 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4405.6
3 | 7942.614 | 302.4 | 10017.18 | 320.4 | 9005.891 | 399.6 | 10484.4 | 378 | 3972.271 | 108 | 5944.251 | 196.8 | 12122.241 | 288 | 6587.79 | 91.2 | 4126.861 | 0 | 1424.73 | 0 | 204.088 | 0 | 1117.421 | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2238.4
4 | 7942.761 | 705.6 | 10017.384 | 734.4 | 9006.121 | 828 | 10484.641 | 867.6 | 3972.351 | 288 | 5944.35 | 475.2 | 12122.389 | 710.4 | 6587.841 | 244.8 | 4126.861 | 0 | 1424.751 | 84 | 204.088 | 0 | 1117.45 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5344
5 | 7942.85 | 427.2 | 10017.492 | 388.8 | 9006.251 | 468 | 10484.771 | 468 | 3972.391 | 144 | 5944.411 | 292.8 | 12122.45 | 292.8 | 6587.872 | 148.8 | 4126.861 | 0 | 1424.761 | 40 | 204.088 | 0 | 1117.461 | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2824.4
6 | 7942.941 | 436.8 | 10017.625 | 478.8 | 9006.391 | 504 | 10484.921 | 540 | 3972.433 | 151.2 | 5944.47 | 283.2 | 12122.54 | 432 | 6587.901 | 139.2 | 4126.861 | 0 | 1424.761 | 0 | 204.088 | 0 | 1117.48 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3231.2
7 | 7943.047 | 508.8 | 10017.749 | 446.4 | 9006.544 | 550.8 | 10485.073 | 547.2 | 3972.481 | 172.8 | 5944.532 | 297.6 | 12122.625 | 408 | 6587.932 | 148.8 | 4126.861 | 0 | 1424.776 | 60 | 204.088 | 0 | 1117.498 | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3392.4
8 | 7943.176 | 619.2 | 10017.916 | 601.2 | 9006.73 | 669.6 | 10485.28 | 745.2 | 3972.538 | 205.2 | 5944.615 | 398.4 | 12122.739 | 547.2 | 6587.97 | 182.4 | 4126.861 | 0 | 1424.784 | 32 | 204.088 | 0 | 1117.519 | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4294.4
9 | 7943.276 | 480 | 10018.051 | 486 | 9006.878 | 532.8 | 10485.403 | 442.8 | 3972.58 | 151.2 | 5944.68 | 312 | 12122.833 | 451.2 | 6588 | 144 | 4126.861 | 0 | 1424.794 | 40 | 204.088 | 0 | 1117.535 | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3264
10 | 7943.391 | 552 | 10018.192 | 507.6 | 9007.04 | 583.2 | 10485.549 | 525.6 | 3972.625 | 162 | 5944.753 | 350.4 | 12122.934 | 484.8 | 6588.032 | 153.6 | 4126.863 | 16 | 1424.81 | 64 | 204.088 | 0 | 1117.555 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3679.2
11 | 7943.509 | 566.4 | 10018.332 | 504 | 9007.213 | 622.8 | 10485.704 | 558 | 3972.673 | 172.8 | 5944.833 | 384 | 12123.041 | 513.6 | 6588.069 | 177.6 | 4126.864 | 8 | 1424.835 | 100 | 204.088 | 0 | 1117.577 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3915.2
12 | 7943.64 | 628.8 | 10018.489 | 565.2 | 9007.404 | 687.6 | 10485.873 | 608.4 | 3972.724 | 183.6 | 5944.913 | 384 | 12123.151 | 528 | 6588.106 | 177.6 | 4126.864 | 0 | 1424.86 | 100 | 204.088 | 0 | 1117.6 | 322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4185.2
13 | 7943.752 | 537.6 | 10018.631 | 511.2 | 9007.573 | 608.4 | 10486.026 | 550.8 | 3972.77 | 165.6 | 5945.001 | 422.4 | 12123.252 | 484.8 | 6588.141 | 168 | 4126.864 | 0 | 1424.882 | 88 | 204.088 | 0 | 1117.618 | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3788.8
14 | 7943.874 | 585.6 | 10018.803 | 619.2 | 9007.767 | 698.4 | 10486.218 | 691.2 | 3972.823 | 190.8 | 5945.098 | 465.6 | 12123.373 | 580.8 | 6588.187 | 220.8 | 4126.864 | 0 | 1424.904 | 88 | 204.088 | 0 | 1117.637 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4406.4
15 | 7943.952 | 374.4 | 10018.923 | 432 | 9007.892 | 450 | 10486.331 | 406.8 | 3972.862 | 140.4 | 5945.129 | 148.8 | 12123.445 | 345.6 | 6588.208 | 100.8 | 4126.864 | 0 | 1424.922 | 72 | 204.088 | 0 | 1117.66 | 322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2792.8
16 | 7944.081 | 619.2 | 10019.085 | 583.2 | 9008.072 | 648 | 10486.511 | 648 | 3972.916 | 194.4 | 5945.21 | 388.8 | 12123.558 | 542.4 | 6588.246 | 182.4 | 4126.864 | 0 | 1424.943 | 84 | 204.088 | 0 | 1117.683 | 322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4212.4
17 | 7944.215 | 643.2 | 10019.27 | 666 | 9008.268 | 705.6 | 10486.703 | 691.2 | 3972.975 | 212.4 | 5945.301 | 436.8 | 12123.682 | 595.2 | 6588.287 | 196.8 | 4126.864 | 0 | 1424.968 | 100 | 204.088 | 0 | 1117.709 | 364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4611.2
18 | 7944.315 | 480 | 10019.404 | 482.4 | 9008.413 | 522 | 10486.85 | 529.2 | 3973.019 | 158.4 | 5945.37 | 331.2 | 12123.774 | 441.6 | 6588.317 | 144 | 4126.864 | 0 | 1424.987 | 76 | 204.088 | 0 | 1117.724 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3374.8
19 | 7944.419 | 499.2 | 10019.546 | 511.2 | 9008.566 | 550.8 | 10487.011 | 579.6 | 3973.066 | 169.2 | 5945.443 | 350.4 | 12123.868 | 451.2 | 6588.35 | 158.4 | 4126.864 | 0 | 1425 | 52 | 204.088 | 0 | 1117.744 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3602
20 | 7944.527 | 518.4 | 10019.698 | 547.2 | 9008.729 | 586.8 | 10487.174 | 586.8 | 3973.116 | 180 | 5945.519 | 364.8 | 12123.967 | 475.2 | 6588.384 | 163.2 | 4126.864 | 0 | 1425.007 | 28 | 204.088 | 0 | 1117.762 | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3702.4
21 | 7944.64 | 542.4 | 10019.855 | 565.2 | 9008.897 | 604.8 | 10487.349 | 630 | 3973.168 | 187.2 | 5945.599 | 384 | 12124.069 | 489.6 | 6588.422 | 182.4 | 4126.864 | 0 | 1425.013 | 24 | 204.088 | 0 | 1117.779 | 238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3847.6
22 | 7944.729 | 427.2 | 10019.981 | 453.6 | 9009.034 | 493.2 | 10487.493 | 518.4 | 3973.211 | 154.8 | 5945.663 | 307.2 | 12124.152 | 398.4 | 6588.45 | 134.4 | 4126.864 | 0 | 1425.025 | 48 | 204.088 | 0 | 1117.795 | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3159.2
23 | 7944.841 | 537.6 | 10020.148 | 601.2 | 9009.214 | 648 | 10487.683 | 684 | 3973.267 | 201.6 | 5945.745 | 393.6 | 12124.262 | 528 | 6588.49 | 192 | 4126.864 | 0 | 1425.04 | 60 | 204.088 | 0 | 1117.816 | 294 | [8 empty] | 4140
24 | 7944.94 | 475.2 | 10020.28 | 475.2 | 9009.357 | 514.8 | 10487.833 | 540 | 3973.312 | 162 | 5945.807 | 297.6 | 12124.348 | 412.8 | 6588.521 | 148.8 | 4126.864 | 0 | 1425.049 | 36 | 204.088 | 0 | 1117.836 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3342.4
|  | 12600 |  | 12664.8 |  | 14169.6 |  | 14076 |  | 4240.8 |  | 8395.2 |  | 11452.8 |  | 3940.8 |  | 24 |  | 1364 |  | 0 |  | 6524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 89452

## РОССОШЬ-А
Ведомость
суточных замеров активных нагрузок | [14 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи элэ энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ на 19 .12. 2018 г.
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 266248.4
0 | 16663.246 | 0 | 21310.419 | 0 | 17140.85 | 0 | 21135.514 |  | 8032.943 |  | 13380.399 | 0 | 24990.237 | 0 | 15677.65 | 0 | 6260.324 | 0 | 2944.144 | 0 | 2337.073 | 0 | 1812.41 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 16663.524 | 1334.4 | 21310.725 | 1101.6 | 17141.158 | 1108.8 | 21135.873 | 1292.4 | 8033.056 | 406.8 | 13380.603 | 979.2 | 24990.458 | 1060.8 | 15677.755 | 504 | 6260.335 | 88 | 2944.174 | 120 | 2337.073 | 0 | 1812.459 | 686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8682
2 | 16663.84 | 1516.8 | 21311.07 | 1242 | 17141.51 | 1267.2 | 21136.291 | 1504.8 | 8033.181 | 450 | 13380.841 | 1142.4 | 24990.71 | 1209.6 | 15677.888 | 638.4 | 6260.34 | 40 | 2944.21 | 144 | 2337.073 | 0 | 1812.51 | 714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9869.2
3 | 16664.01 | 816 | 21311.252 | 655.2 | 17141.692 | 655.2 | 21136.511 | 792 | 8033.252 | 255.6 | 13380.96 | 571.2 | 24990.841 | 628.8 | 15677.941 | 254.4 | 6260.351 | 88 | 2944.241 | 124 | 2337.073 | 0 | 1812.541 | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5274.4
4 | 16664.371 | 1732.8 | 21311.625 | 1342.8 | 17142.09 | 1432.8 | 21136.978 | 1681.2 | 8033.395 | 514.8 | 13381.222 | 1257.6 | 24991.131 | 1392 | 15678.07 | 619.2 | 6260.371 | 160 | 2944.292 | 204 | 2337.073 | 0 | 1812.601 | 840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11177.2
5 | 16664.571 | 960 | 21311.834 | 752.4 | 17142.305 | 774 | 21137.222 | 878.4 | 8033.477 | 295.2 | 13381.371 | 715.2 | 24991.281 | 720 | 15678.142 | 345.6 | 6260.371 | 0 | 2944.31 | 72 | 2337.073 | 0 | 1812.64 | 546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6058.8
6 | 16664.811 | 1152 | 21312.07 | 849.6 | 17142.561 | 921.6 | 21137.53 | 1108.8 | 8033.57 | 334.8 | 13381.555 | 883.2 | 24991.47 | 907.2 | 15678.231 | 427.2 | 6260.38 | 72 | 2944.345 | 140 | 2337.073 | 0 | 1812.681 | 574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7370.4
7 | 16665.09 | 1339.2 | 21312.38 | 1116 | 17142.895 | 1202.4 | 21137.887 | 1285.2 | 8033.692 | 439.2 | 13381.768 | 1022.4 | 24991.704 | 1123.2 | 15678.33 | 475.2 | 6260.4 | 160 | 2944.377 | 128 | 2337.073 | 0 | 1812.726 | 630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8920.8
8 | 16665.483 | 1886.4 | 21312.831 | 1623.6 | 17143.407 | 1843.2 | 21138.372 | 1746 | 8033.857 | 594 | 13382.097 | 1579.2 | 24992.063 | 1723.2 | 15678.485 | 744 | 6260.432 | 256 | 2944.416 | 156 | 2337.073 | 0 | 1812.776 | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12851.6
9 | 16665.796 | 1502.4 | 21313.22 | 1400.4 | 17143.843 | 1569.6 | 21138.774 | 1447.2 | 8033.982 | 450 | 13382.344 | 1185.6 | 24992.354 | 1396.8 | 15678.606 | 580.8 | 6260.46 | 224 | 2944.45 | 136 | 2337.262 | 756 | 1812.82 | 616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11264.8
10 | 16666.15 | 1699.2 | 21313.679 | 1652.4 | 17144.362 | 1868.4 | 21139.177 | 1450.8 | 8034.115 | 478.8 | 13382.61 | 1276.8 | 24992.685 | 1588.8 | 15678.736 | 624 | 6260.49 | 240 | 2944.497 | 188 | 2337.287 | 100 | 1812.874 | 756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11923.2
11 | 16666.522 | 1785.6 | 21314.157 | 1720.8 | 17144.917 | 1998 | 21139.594 | 1501.2 | 8034.259 | 518.4 | 13382.886 | 1324.8 | 24993.038 | 1694.4 | 15678.876 | 672 | 6260.525 | 280 | 2944.558 | 244 | 2337.317 | 120 | 1812.926 | 728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12587.2
12 | 16666.923 | 1924.8 | 21314.681 | 1886.4 | 17145.501 | 2102.4 | 21140.04 | 1605.6 | 8034.406 | 529.2 | 13383.147 | 1252.8 | 24993.386 | 1670.4 | 15679.02 | 691.2 | 6260.561 | 288 | 2944.62 | 248 | 2337.344 | 108 | 1812.984 | 812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13118.8
13 | 16667.269 | 1660.8 | 21315.142 | 1659.6 | 17146.012 | 1839.6 | 21140.446 | 1461.6 | 8034.538 | 475.2 | 13383.388 | 1156.8 | 24993.709 | 1550.4 | 15679.152 | 633.6 | 6260.583 | 176 | 2944.676 | 224 | 2337.369 | 100 | 1813.03 | 644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11581.6
14 | 16667.662 | 1886.4 | 21315.702 | 2016 | 17146.595 | 2098.8 | 21140.94 | 1778.4 | 8034.705 | 601.2 | 13383.691 | 1454.4 | 24994.114 | 1944 | 15679.312 | 768 | 6260.617 | 272 | 2944.746 | 280 | 2337.405 | 144 | 1813.094 | 896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14139.2
15 | 16667.933 | 1300.8 | 21316.084 | 1375.2 | 17146.972 | 1357.2 | 21141.279 | 1220.4 | 8034.805 | 360 | 13383.863 | 825.6 | 24994.339 | 1080 | 15679.409 | 465.6 | 6260.64 | 184 | 2944.78 | 136 | 2337.419 | 56 | 1813.134 | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8920.8
16 | 16668.312 | 1819.2 | 21316.638 | 1994.4 | 17147.515 | 1954.8 | 21141.764 | 1746 | 8034.96 | 558 | 13384.144 | 1348.8 | 24994.714 | 1800 | 15679.567 | 758.4 | 6260.667 | 216 | 2944.834 | 216 | 2337.449 | 120 | 1813.191 | 798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13329.6
17 | 16668.754 | 2121.6 | 21317.271 | 2278.8 | 17148.114 | 2156.4 | 21142.315 | 1983.6 | 8035.152 | 691.2 | 13384.487 | 1646.4 | 24995.159 | 2136 | 15679.752 | 888 | 6260.693 | 208 | 2944.898 | 256 | 2337.484 | 140 | 1813.257 | 924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15430
18 | 16669.104 | 1680 | 21317.762 | 1767.6 | 17148.578 | 1670.4 | 21142.862 | 1969.2 | 8035.311 | 572.4 | 13384.768 | 1348.8 | 24995.514 | 1704 | 15679.903 | 724.8 | 6260.711 | 144 | 2944.945 | 188 | 2337.509 | 100 | 1813.295 | 532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12401.2
19 | 16669.473 | 1771.2 | 21318.276 | 1850.4 | 17149.063 | 1746 | 21143.254 | 1411.2 | 8035.484 | 622.8 | 13385.074 | 1468.8 | 24995.894 | 1824 | 15680.067 | 787.2 | 6260.729 | 144 | 2944.989 | 176 | 2337.538 | 116 | 1813.348 | 742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12659.6
20 | 16669.852 | 1819.2 | 21318.785 | 1832.4 | 17149.551 | 1756.8 | 21143.751 | 1789.2 | 8035.666 | 655.2 | 13385.393 | 1531.2 | 24996.289 | 1896 | 15680.237 | 816 | 6260.746 | 136 | 2945.025 | 144 | 2337.568 | 120 | 1813.392 | 616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13112
21 | 16670.239 | 1857.6 | 21319.295 | 1836 | 17150.04 | 1760.4 | 21144.274 | 1882.8 | 8035.855 | 680.4 | 13385.729 | 1612.8 | 24996.699 | 1968 | 15680.416 | 859.2 | 6260.761 | 120 | 2945.06 | 140 | 2337.602 | 136 | 1813.436 | 616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13469.2
22 | 16670.551 | 1497.6 | 21319.689 | 1418.4 | 17150.422 | 1375.2 | 21144.699 | 1530 | 8036.005 | 540 | 13385.996 | 1281.6 | 24997.013 | 1507.2 | 15680.551 | 648 | 6260.773 | 96 | 2945.097 | 148 | 2337.629 | 108 | 1813.473 | 518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10668
23 | 16670.923 | 1785.6 | 21320.142 | 1630.8 | 17150.871 | 1616.4 | 21145.2 | 1803.6 | 8036.175 | 612 | 13386.312 | 1516.8 | 24997.371 | 1718.4 | 15680.717 | 796.8 | 6260.788 | 120 | 2945.142 | 180 | 2337.659 | 120 | 1813.521 | 672 | [8 empty] | 12572.4
24 | 16671.19 | 1281.6 | 21320.458 | 1137.6 | 17151.183 | 1123.2 | 21145.55 | 1260 | 8036.294 | 428.4 | 13386.526 | 1027.2 | 24997.611 | 1152 | 15680.825 | 518.4 | 6260.798 | 80 | 2945.174 | 128 | 2337.677 | 72 | 1813.568 | 658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8866.4
|  | 38131.2 |  | 36140.4 |  | 37198.8 |  | 36129.6 |  | 12063.6 |  | 29409.6 |  | 35395.2 |  | 15240 |  | 3792 |  | 4120 |  | 2416 |  | 16212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 266248.4