Фактические потери

электроэнергии в сетях  МУП г. Россошь «ГЭС»

по уровням напряжения

за   2018 год

| Наименование показателя | Ед. изм. |
| --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поступление в сеть | тыс. кВт ч | 129 368,06 | 124 263,86 |  | 5 098,8 | 5,4 |
| Полезный отпуск, в т. ч. | тыс. кВт ч | 107 128,3 | 3 374,3 | 4 280,1 | 32 312,1 | 9 131,6 |
| 2.1. В сети ССО | тыс. кВт ч |  |  |  |  |  |
| 2.2. Полезный отпуск конечных потребителей | тыс. к Вт ч | 107 128,3 | 3 374,3 | 4 280 ,1 | 32 312,1 | 9 131 ,6 |
| 4,4Потери в сетях ТСО | тыс. кВт ч | 22 239, 8 | 721, 98 | 871, 1 | 7 481,9 | 13 164, 7 |
| Потери в сетях ТСО | % | 17,19 | 0,58 | 0,72 | 6,23 | 17,09 |