## Лист1
Технические характеристики точек присоединения объектов электросетевого МУП г. Россошь "ГЭС" и пропускная способность сети
№ п/п | Источник питания (ПС,ВЛ(КЛ), ТП и т.д.) | Наименование присоединения | Уровень напряжения (110,35,10(6),0,4 кВ) | Максимальная мощность по точке поставки, МВт | Присоединенная мощность по точке поставки, МВА | cos (ф)* | фак. макс.ая мощность в режимный декабрь 2018 МВт | Резервируемая максим. мощность МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. На границе сетей Исполнителя:
1 | ПС РОССОШЬ 110/35/6 | Гор. Сеть ПС РОССОШЬ 110/35/6 ф-4 | ВН | 2.906 | 6.648 | 0.8 | 2.121 | 0.785
2 | ПС РОССОШЬ 110/35/6 | Гор. Сеть ПС РОССОШЬ 110/35/6 ф-6 | ВН | 2.916 | 6.55 | 0.8 | 2.278 | 0.638
3 | ПС РОССОШЬ 110/35/6 | Гор. Сеть ПС РОССОШЬ 110/35/6 ф-8 | ВН | 2.5 | 8.28 | 0.8 | 2.156 | 0.344
4 | ПС РОССОШЬ 110/35/6 | Гор. Сеть ПС РОССОШЬ 110/35/6 ф-10 | ВН | 2.18 | 7.716 | 0.8 | 1.983 | 0.197
5 | ПС РОССОШЬ 110/35/6 | Гор. Сеть ПС РОССОШЬ 110/35/6 ф-22 | ВН | 3.514 | 5.5 | 0.8 | 1.646 | 1.868
6 | ПС РОССОШЬ 110/35/6 | Гор. Сеть ПС РОССОШЬ 110/35/6 ф-26 | ВН | 2.35 | 6.838 | 0.8 | 2.136 | 0.214
7 | ПС РОССОШЬ 110/35/6 | Гор. Сеть ПС РОССОШЬ 110/35/6 ф-28 | ВН | 1.05 | 2.73 | 0.8 | 0.888 | 0.162
8 | ПС РОССОШЬ 110/35/6 | Гор. Сеть ПС РОССОШЬ 110/35/6 ф-6 -10кВ | ВН | 0.95 | 0.88 | 0.8 | 0.288 | 0.662
9 | ПС РОССОШЬ 110/35/6 | Гор. Сеть ПС РОССОШЬ 110/35/6 ф-16 -10кВ | ВН | 0.346 | 3.23 | 0.8 | 0.28 | 0.066
10 | ПС РОССОШЬ 110/35/6 | Гор. Сеть ПС РОССОШЬ 110/35/6 ф-17 -10кВ | ВН | 0.369 | 0.5 | 0.8 | 0.144 | 0.225
11 | ПС РОССОШЬ 110/35/6 | Гор. Сеть ПС РОССОШЬ 110/35/6 ВЛ35-Химстрой | ВН | 1.184 | 4 | 0.8 | 0.924 | 0.26
12 | ПС РЭАЗ 110/10 | ПС ГПП "РЭАЗ" | ВН | 10.408 | 10 | 0.8 | 6.133 | 4.275
Утверждаю
Директор МУП г. Россошь "ГЭС"________ Д. И. Синчин