Фактические потери

электроэнергии в сетях  МУП г. Россошь «ГЭС»

по уровням напряжения

за   2019 год

| Наименование показателя | Ед. изм. |
| --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поступление в сеть | тыс. кВт ч | 126283,11 | 121354,05 |  | 4926,98 | 2,08 |
| Полезный отпуск, в т. ч. | тыс. кВт ч | 105733,5 | 3436,91 | 4720,5 | 35515,09 | 62061,0 |
| 2.1. В сети ССО | тыс. кВт ч |  |  |  |  |  |
| 2.2. Полезный отпуск конечных потребителей | тыс. к Вт ч | 105733,5 | 3436,91 | 4720,5 | 35515,09 | 62061,0 |
| 4,4Потери в сетях ТСО | тыс. кВт ч | 20549,6 | 674,61 | 915,99 | 6954,78 | 12004,23 |
| Потери в сетях ТСО | % | 16,27 | 0,55 | 0,78 | 6,23 | 16,208 |