## РЭАЗ-Р
Ведомость
Ведомость суточных замеров реактивных наргрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 18.12 .2019г. | [23 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 35109
0 | 382.217 | 0 | 428.184 | 0 | 315.483 | 0 | 975.28 | 0 | 477.112 | 0 | 225.91 |  | 440.95 | 0 | 131.62 | 0 | 0 | 477.112 | 0 | 899.85 | 0 | 57.023 | 0 | 2011.349 | 0 | 132.811 |  | 1103.527 | 0 | 310.34 | 0 | 107.35 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 382.258 | 123 | 428.205 | 42 | 315.492 | 27 | 975.28 | 0 | 477.131 | 114 | 225.91 | 0 | 440.96 | 60 | 131.62 | 0 | 366 | 477.131 | 114 | 899.89 | 120 | 57.037 | 56 | 2011.497 | 296 | 132.818 | 14 | 1103.576 | 147 | 310.34 | 0 | 107.37 | 120 | 53.36 | 60 | 747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1233
2 | 382.315 | 171 | 428.24 | 70 | 315.504 | 36 | 975.28 | 0 | 477.154 | 138 | 225.91 | 0 | 440.96 | 0 | 131.62 | 0 | 415 | 477.154 | 138 | 899.94 | 150 | 57.046 | 36 | 2011.697 | 400 | 132.826 | 16 | 1103.643 | 201 | 310.35 | 60 | 107.38 | 60 | 53.36 | 0 | 941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1476
3 | 382.348 | 99 | 428.261 | 42 | 315.511 | 21 | 975.28 | 0 | 477.168 | 84 | 225.91 | 0 | 440.96 | 0 | 131.62 | 0 | 246 | 477.168 | 84 | 899.98 | 120 | 57.051 | 20 | 2011.819 | 244 | 132.831 | 10 | 1103.684 | 123 | 310.35 | 0 | 107.39 | 60 | 53.37 | 60 | 601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 907
4 | 382.388 | 120 | 428.277 | 32 | 315.519 | 24 | 975.28 | 0 | 477.185 | 102 | 225.91 | 0 | 440.96 | 0 | 131.62 | 0 | 278 | 477.185 | 102 | 900.02 | 120 | 57.056 | 20 | 2011.964 | 290 | 132.837 | 12 | 1103.732 | 144 | 310.35 | 0 | 107.4 | 60 | 53.37 | 0 | 688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1026
5 | 382.423 | 105 | 428.291 | 28 | 315.526 | 21 | 975.28 | 0 | 477.199 | 84 | 225.91 | 0 | 440.96 | 0 | 131.62 | 0 | 238 | 477.199 | 84 | 900.05 | 90 | 57.062 | 24 | 2012.092 | 256 | 132.842 | 10 | 1103.776 | 132 | 310.36 | 60 | 107.41 | 60 | 53.38 | 60 | 596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 954
6 | 382.464 | 123 | 428.312 | 42 | 315.533 | 21 | 975.28 | 0 | 477.216 | 102 | 225.91 | 0 | 440.97 | 60 | 131.62 | 0 | 348 | 477.216 | 102 | 900.09 | 120 | 57.07 | 32 | 2012.245 | 306 | 132.848 | 12 | 1103.83 | 162 | 310.36 | 0 | 107.42 | 60 | 53.38 | 0 | 734 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1142
7 | 382.488 | 72 | 428.323 | 22 | 315.538 | 15 | 975.28 | 0 | 477.228 | 72 | 225.91 | 0 | 440.97 | 0 | 131.62 | 0 | 181 | 477.228 | 72 | 900.12 | 90 | 57.074 | 16 | 2012.338 | 186 | 132.852 | 8 | 1103.863 | 99 | 310.36 | 0 | 107.43 | 60 | 53.39 | 60 | 471 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 712
8 | 382.53 | 126 | 428.355 | 64 | 315.546 | 24 | 975.28 | 0 | 477.253 | 150 | 225.91 | 0 | 440.98 | 60 | 131.62 | 0 | 424 | 477.2583 | 181.8 | 900.17 | 150 | 57.086 | 48 | 2012.498 | 320 | 132.858 | 12 | 1103.92 | 171 | 310.37 | 60 | 107.45 | 120 | 53.39 | 0 | 882.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1486.8
9 | 382.576 | 138 | 428.377 | 44 | 315.552 | 18 | 975.28 | 0 | 477.28 | 162 | 225.91 | 0 | 440.98 | 0 | 131.62 | 0 | 362 | 477.28 | 130.2 | 900.26 | 270 | 57.093 | 28 | 2012.628 | 260 | 132.874 | 32 | 1103.963 | 129 | 310.37 | 0 | 107.47 | 120 | 53.4 | 60 | 849.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1331.2
10 | 382.633 | 171 | 428.404 | 54 | 315.561 | 27 | 975.28 | 0 | 477.316 | 216 | 225.91 | 0 | 440.98 | 0 | 131.62 | 0 | 468 | 477.316 | 216 | 900.39 | 390 | 57.101 | 32 | 2012.791 | 326 | 132.904 | 60 | 1104.016 | 159 | 310.38 | 60 | 107.49 | 120 | 53.4 | 0 | 1183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1831
11 | 382.685 | 156 | 428.43 | 52 | 315.569 | 24 | 975.28 | 0 | 477.353 | 222 | 225.91 | 0 | 440.98 | 0 | 131.62 | 0 | 454 | 477.353 | 222 | 900.51 | 360 | 57.109 | 32 | 2012.949 | 316 | 132.932 | 56 | 1104.067 | 153 | 310.39 | 60 | 107.53 | 240 | 53.41 | 60 | 1139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1893
12 | 382.735 | 150 | 428.453 | 46 | 315.576 | 21 | 975.28 | 0 | 477.39 | 222 | 225.91 | 0 | 440.99 | 60 | 131.62 | 0 | 499 | 477.39 | 222 | 900.62 | 330 | 57.117 | 32 | 2013.112 | 326 | 132.956 | 48 | 1104.118 | 153 | 310.4 | 60 | 107.56 | 180 | 53.41 | 0 | 1111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1850
13 | 382.787 | 156 | 428.477 | 48 | 315.584 | 24 | 975.28 | 0 | 477.425 | 210 | 225.91 | 0 | 440.99 | 0 | 131.62 | 0 | 438 | 477.425 | 210 | 900.71 | 270 | 57.125 | 32 | 2013.275 | 326 | 132.969 | 26 | 1104.168 | 150 | 310.4 | 0 | 107.59 | 180 | 53.42 | 60 | 1014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1632
14 | 382.837 | 150 | 428.5 | 46 | 315.592 | 24 | 975.28 | 0 | 477.465 | 240 | 225.91 | 0 | 440.99 | 0 | 131.62 | 0 | 460 | 477.465 | 240 | 900.82 | 330 | 57.133 | 32 | 2013.44 | 330 | 132.981 | 24 | 1104.221 | 159 | 310.41 | 60 | 107.62 | 180 | 53.42 | 0 | 1115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1815
15 | 382.883 | 138 | 428.526 | 52 | 315.6 | 24 | 975.28 | 0 | 477.498 | 198 | 225.91 | 0 | 441 | 60 | 131.62 | 0 | 472 | 477.498 | 198 | 900.94 | 360 | 57.141 | 32 | 2013.598 | 316 | 132.99 | 18 | 1104.273 | 156 | 310.42 | 60 | 107.65 | 180 | 53.43 | 60 | 1080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1792
16 | 382.927 | 132 | 428.549 | 46 | 315.607 | 21 | 975.28 | 0 | 477.531 | 198 | 225.91 | 0 | 441 | 0 | 131.62 | 0 | 397 | 477.531 | 198 | 901.06 | 360 | 57.15 | 36 | 2013.759 | 322 | 132.999 | 18 | 1104.323 | 150 | 310.43 | 60 | 107.68 | 180 | 53.43 | 0 | 1084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1721
17 | 382.973 | 138 | 428.554 | 10 | 315.615 | 24 | 975.28 | 0 | 477.563 | 192 | 225.91 | 0 | 441 | 0 | 131.62 | 0 | 364 | 477.563 | 192 | 901.17 | 330 | 57.174 | 96 | 2013.919 | 320 | 133.008 | 18 | 1104.374 | 153 | 310.43 | 0 | 107.72 | 240 | 53.44 | 60 | 1109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1713
18 | 383.021 | 144 | 428.554 | 0 | 315.623 | 24 | 975.28 | 0 | 477.594 | 186 | 225.91 | 0 | 441 | 0 | 131.62 | 0 | 354 | 477.594 | 186 | 901.23 | 180 | 57.202 | 112 | 2014.078 | 318 | 133.018 | 20 | 1104.424 | 150 | 310.44 | 60 | 107.75 | 180 | 53.44 | 0 | 966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1560
19 | 383.068 | 141 | 428.554 | 0 | 315.631 | 24 | 975.28 | 0 | 477.621 | 162 | 225.91 | 0 | 441 | 0 | 131.62 | 0 | 327 | 477.621 | 162 | 901.28 | 150 | 57.23 | 112 | 2014.236 | 316 | 133.032 | 28 | 1104.477 | 159 | 310.45 | 60 | 107.78 | 180 | 53.45 | 60 | 927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1494
20 | 383.111 | 129 | 428.554 | 0 | 315.639 | 24 | 975.28 | 0 | 477.645 | 144 | 225.91 | 0 | 441 | 0 | 131.62 | 0 | 297 | 477.645 | 144 | 901.33 | 150 | 57.255 | 100 | 2014.381 | 290 | 133.044 | 24 | 1104.527 | 150 | 310.46 | 60 | 107.81 | 180 | 53.45 | 0 | 858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1395
21 | 383.157 | 138 | 428.554 | 0 | 315.647 | 24 | 975.28 | 0 | 477.668 | 138 | 225.91 | 0 | 441.01 | 60 | 131.62 | 0 | 360 | 477.668 | 138 | 901.38 | 150 | 57.283 | 112 | 2014.544 | 326 | 133.055 | 22 | 1104.584 | 171 | 310.46 | 0 | 107.83 | 120 | 53.46 | 60 | 919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1399
22 | 383.202 | 135 | 428.554 | 0 | 315.657 | 30 | 975.28 | 0 | 477.69 | 132 | 225.91 | 0 | 441.01 | 0 | 131.62 | 0 | 297 | 477.69 | 132 | 901.43 | 150 | 57.31 | 108 | 2014.707 | 326 | 133.064 | 18 | 1104.641 | 171 | 310.47 | 60 | 107.85 | 120 | 53.46 | 0 | 905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1382
23 | 383.25 | 144 | 428.554 | 0 | 315.667 | 30 | 975.28 | 0 | 477.713 | 138 | 225.91 | 0 | 441.02 | 60 | 131.62 | 0 | 372 | 477.713 | 138 | 901.49 | 180 | 57.344 | 136 | 2014.895 | 376 | 133.075 | 22 | 1104.706 | 195 | 310.47 | 0 | 107.87 | 120 | 53.47 | 60 | 1047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1539
24 | 383.301 | 297 | 428.554 | 0 | 315.676 | 27 | 975.28 | 0 | 477.745 | 330 | 225.91 | 0 | 441.02 | 60 | 131.62 | 0 | 714 | 477.745 | 192 | 901.54 | 150 | 57.372 | 112 | 2014.976 | 162 | 133.084 | 18 | 1104.825 | 357 | 310.47 | 0 | 107.89 | 120 | 53.47 | 0 | 991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1825
|  | 3396 |  | 740 |  | 579 |  | 0 |  | 3936 |  | 0 |  | 480 |  | 0 | 9131 |  | 3798 |  | 5070 |  | 1396 |  | 7254 |  | 546 |  | 3894 |  | 780 |  | 3240 |  | 720 | 21958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35109

## РЭАЗ-А
Ведомость
|  | суточных замеров активных нагрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 18 .12.2019 г. | [17 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 112092
0 | 1122.58 | 0 | 367.25 | 0 | 887.319 | 0 | 2229.99 |  | 1820.231 | 0 | 1224.77 |  | 446.11 |  | 367.14 |  | 0 | 2694.687 | 0 | 1834.29 | 0 | 142.834 | 0 | 5342.931 | 0 | 728.927 | 0 | 3011.311 | 0 | 1610.16 |  | 617.52 |  | 163.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 1122.678 | 294 | 367.265 | 30 | 887.325 | 18 | 2229.99 | 0 | 1820.311 | 480 | 1224.77 | 0 | 446.12 | 60 | 367.14 | 0 | 882 | 2694.817 | 780 | 1834.39 | 300 | 142.847 | 52 | 5343.308 | 754 | 728.966 | 78 | 3011.445 | 402 | 1610.18 | 120 | 617.52 | 0 | 163.67 | 60 | 2486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3368
2 | 1122.792 | 342 | 367.284 | 38 | 887.392 | 201 | 2229.99 | 0 | 1820.408 | 582 | 1224.77 | 0 | 446.12 | 0 | 367.14 | 0 | 1163 | 2694.976 | 954 | 1834.52 | 390 | 142.863 | 64 | 5343.784 | 952 | 729.015 | 98 | 3011.612 | 501 | 1610.2 | 120 | 617.52 | 0 | 163.69 | 120 | 3079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4242
3 | 1122.857 | 195 | 367.295 | 22 | 887.414 | 66 | 2229.99 | 0 | 1820.464 | 336 | 1224.77 | 0 | 446.12 | 0 | 367.14 | 0 | 619 | 2695.068 | 552 | 1834.6 | 240 | 142.872 | 36 | 5344.059 | 550 | 729.045 | 60 | 3011.713 | 303 | 1610.21 | 60 | 617.52 | 0 | 163.7 | 60 | 1801 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2420
4 | 1122.931 | 222 | 367.309 | 28 | 887.441 | 81 | 2229.99 | 0 | 1820.533 | 414 | 1224.77 | 0 | 446.12 | 0 | 367.14 | 0 | 745 | 2695.175 | 642 | 1834.7 | 300 | 142.883 | 44 | 5344.386 | 654 | 729.085 | 80 | 3011.84 | 381 | 1610.23 | 120 | 617.52 | 0 | 163.72 | 120 | 2221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2966
5 | 1123.002 | 213 | 367.322 | 26 | 887.465 | 72 | 2229.99 | 0 | 1820.606 | 438 | 1224.77 | 0 | 446.12 | 0 | 367.14 | 0 | 749 | 2695.275 | 600 | 1834.79 | 270 | 142.893 | 40 | 5344.685 | 598 | 729.124 | 78 | 3011.958 | 354 | 1610.24 | 60 | 617.52 | 0 | 163.73 | 60 | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2749
6 | 1123.101 | 297 | 367.338 | 32 | 887.498 | 99 | 2229.99 | 0 | 1820.704 | 588 | 1224.77 | 0 | 446.14 | 120 | 367.14 | 0 | 1136 | 2695.405 | 780 | 1834.9 | 330 | 142.906 | 52 | 5345.078 | 786 | 729.175 | 102 | 3012.114 | 468 | 1610.26 | 120 | 617.52 | 0 | 163.75 | 120 | 2638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3774
7 | 1123.173 | 216 | 367.347 | 18 | 887.521 | 69 | 2229.99 | 0 | 1820.778 | 444 | 1224.77 | 0 | 446.14 | 0 | 367.14 | 0 | 747 | 2695.497 | 552 | 1834.97 | 210 | 142.914 | 32 | 5345.366 | 576 | 729.209 | 68 | 3012.215 | 303 | 1610.28 | 120 | 617.52 | 0 | 163.76 | 60 | 1861 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2608
8 | 1123.328 | 465 | 367.366 | 38 | 887.566 | 135 | 2229.99 | 0 | 1820.919 | 846 | 1224.77 | 0 | 446.15 | 60 | 367.14 | 0 | 1544 | 2695.695 | 1188 | 1835.11 | 420 | 142.929 | 60 | 5345.932 | 1132 | 729.275 | 132 | 3012.425 | 630 | 1610.31 | 180 | 617.52 | 0 | 163.78 | 120 | 3742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5286
9 | 1123.483 | 465 | 367.39 | 48 | 887.601 | 105 | 2229.99 | 0 | 1821.045 | 756 | 1224.77 | 0 | 446.15 | 0 | 367.14 | 0 | 1374 | 2695.857 | 972 | 1835.37 | 780 | 142.94 | 44 | 5346.345 | 826 | 729.348 | 146 | 3012.592 | 501 | 1610.34 | 180 | 617.52 | 0 | 163.79 | 60 | 3449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4823
10 | 1123.663 | 540 | 367.418 | 56 | 887.641 | 120 | 2229.99 | 0 | 1821.196 | 906 | 1224.77 | 0 | 446.16 | 60 | 367.14 | 0 | 1682 | 2696.047 | 1140 | 1835.64 | 810 | 142.953 | 52 | 5346.821 | 952 | 729.446 | 196 | 3012.789 | 591 | 1610.38 | 240 | 617.52 | 0 | 163.81 | 120 | 3981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5663
11 | 1123.837 | 522 | 367.446 | 56 | 887.679 | 114 | 2229.99 | 0 | 1821.347 | 906 | 1224.77 | 0 | 446.16 | 0 | 367.14 | 0 | 1598 | 2696.233 | 1116 | 1835.88 | 720 | 142.965 | 48 | 5347.275 | 908 | 729.541 | 190 | 3012.984 | 585 | 1610.41 | 180 | 617.52 | 0 | 163.82 | 60 | 3747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5345
12 | 1124.004 | 501 | 367.473 | 54 | 887.719 | 120 | 2229.99 | 0 | 1821.503 | 936 | 1224.77 | 0 | 446.17 | 60 | 367.14 | 0 | 1671 | 2696.427 | 1164 | 1836.11 | 690 | 142.977 | 48 | 5347.741 | 932 | 729.629 | 176 | 3013.177 | 579 | 1610.45 | 240 | 617.52 | 0 | 163.84 | 120 | 3829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500
13 | 1124.18 | 528 | 367.501 | 56 | 887.758 | 117 | 2229.99 | 0 | 1821.651 | 888 | 1224.77 | 0 | 446.17 | 0 | 367.14 | 0 | 1589 | 2696.616 | 1134 | 1836.32 | 630 | 142.989 | 48 | 5348.203 | 924 | 729.69 | 122 | 3013.367 | 570 | 1610.49 | 240 | 617.52 | 0 | 163.85 | 60 | 3668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5257
14 | 1124.346 | 498 | 367.528 | 54 | 887.796 | 114 | 2229.99 | 0 | 1821.798 | 882 | 1224.77 | 0 | 446.18 | 60 | 367.14 | 0 | 1608 | 2696.81 | 1164 | 1836.52 | 600 | 143.002 | 52 | 5348.674 | 942 | 729.753 | 126 | 3013.559 | 576 | 1610.53 | 240 | 617.52 | 0 | 163.87 | 120 | 3700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5308
15 | 1124.502 | 468 | 367.556 | 56 | 887.835 | 117 | 2229.99 | 0 | 1821.938 | 840 | 1224.77 | 0 | 446.18 | 0 | 367.14 | 0 | 1481 | 2696.995 | 1110 | 1836.77 | 750 | 143.013 | 44 | 5349.137 | 926 | 729.811 | 116 | 3013.745 | 558 | 1610.56 | 180 | 617.52 | 0 | 163.88 | 60 | 3684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5165
16 | 1124.655 | 459 | 367.583 | 54 | 887.875 | 120 | 2229.99 | 0 | 1822.077 | 834 | 1224.77 | 0 | 446.19 | 60 | 367.14 | 0 | 1527 | 2697.19 | 1170 | 1836.98 | 630 | 143.026 | 52 | 5349.606 | 938 | 729.877 | 132 | 3013.932 | 561 | 1610.6 | 240 | 617.52 | 0 | 163.9 | 120 | 3723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5250
17 | 1124.82 | 495 | 367.601 | 36 | 887.918 | 129 | 2229.99 | 0 | 1822.225 | 888 | 1224.77 | 0 | 446.19 | 0 | 367.14 | 0 | 1548 | 2697.402 | 1272 | 1837.19 | 630 | 143.044 | 72 | 5350.125 | 1038 | 729.947 | 140 | 3014.129 | 591 | 1610.63 | 180 | 617.52 | 0 | 163.92 | 120 | 3923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5471
18 | 1124.997 | 531 | 367.616 | 30 | 887.965 | 141 | 2229.99 |  | 1822.381 | 936 | 1224.77 | 0 | 446.2 | 60 | 367.14 | 0 | 1698 | 2697.62 | 1308 | 1837.35 | 480 | 143.064 | 80 | 5350.685 | 1120 | 730.013 | 132 | 3014.329 | 600 | 1610.66 | 180 | 617.52 | 0 | 163.94 | 120 | 3900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5598
19 | 1125.171 | 522 | 367.631 | 30 | 888.017 | 156 | 2229.99 | 0 | 1822.531 | 900 | 1224.77 | 0 | 446.2 | 0 | 367.14 | 0 | 1608 | 2697.839 | 1314 | 1837.48 | 390 | 143.085 | 84 | 5351.262 | 1154 | 730.084 | 142 | 3014.522 | 579 | 1610.7 | 240 | 617.52 | 0 | 163.95 | 60 | 3903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5511
20 | 1125.334 | 489 | 367.646 | 30 | 888.066 | 147 | 2229.99 | 0 | 1822.668 | 822 | 1224.77 | 0 | 446.2 | 0 | 367.14 | 0 | 1488 | 2698.038 | 1194 | 1837.6 | 360 | 143.103 | 72 | 5351.795 | 1066 | 730.147 | 126 | 3014.696 | 522 | 1610.73 | 180 | 617.52 | 0 | 163.97 | 120 | 3520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5008
21 | 1125.506 | 516 | 367.661 | 30 | 888.12 | 162 | 2229.99 | 0 | 1822.801 | 798 | 1224.77 | 0 | 446.21 | 60 | 367.14 | 0 | 1566 | 2698.249 | 1266 | 1837.73 | 390 | 143.123 | 80 | 5352.369 | 1148 | 730.212 | 130 | 3014.88 | 552 | 1610.76 | 180 | 617.52 | 0 | 163.99 | 120 | 3746 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5312
22 | 1125.669 | 489 | 367.676 | 30 | 888.173 | 159 | 2229.99 | 0 | 1822.926 | 750 | 1224.77 | 0 | 446.21 | 0 | 367.14 | 0 | 1428 | 2698.449 | 1200 | 1837.85 | 360 | 143.143 | 80 | 5352.913 | 1088 | 730.271 | 118 | 3015.062 | 546 | 1610.79 | 180 | 617.52 | 0 | 164.02 | 180 | 3572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000
23 | 1125.826 | 471 | 367.694 | 36 | 888.23 | 171 | 2229.99 | 0 | 1823.055 | 774 | 1224.77 | 0 | 446.22 | 60 | 367.14 | 0 | 1512 | 2698.655 | 1236 | 1837.99 | 420 | 143.167 | 96 | 5353.489 | 1152 | 730.33 | 118 | 3015.26 | 594 | 1610.82 | 180 | 617.52 | 0 | 164.04 | 120 | 3796 | [8 empty] | 5308
24 | 1125.976 | 921 | 367.707 | 62 | 888.283 | 330 | 2229.99 | 0 | 1823.209 | 924 | 1224.77 | 0 | 446.22 | 0 | 367.14 | 0 | 2237 | 2698.834 | 1074 | 1838.12 | 390 | 143.185 | 72 | 5353.891 | 804 | 730.395 | 130 | 3015.351 | 273 | 1610.85 | 180 | 617.52 | 0 | 164.08 | 240 | 2923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5160
|  | 10659 |  | 950 |  | 3063 |  | 0 |  | 17868 |  | 0 |  | 660 |  | 0 | 33200 |  | 24882 |  | 11490 |  | 1404 |  | 21920 |  | 2936 |  | 12120 |  | 4140 |  | 0 |  | 2520 | 78892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112092

## РОССОШЬ-Р
Ведомость
суточных замеров реактивных нагрузок | [13 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ на 18 .12. 2019г.
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 97703.2
0 | 8874.734 | 0 | 11337.878 | 0 | 10476.887 | 0 | 11893.243 | 0 | 4394.126 | 0 | 6608.071 | 0 | 13091.203 | 0 | 6989.321 | 0 | 4127.412 | 0 | 1594.924 | 0 | 210.035 | 0 | 1287.908 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 8874.826 | 441.6 | 11338.027 | 536.4 | 10477.063 | 633.6 | 11893.419 | 633.6 | 4394.176 | 180 | 6608.152 | 388.8 | 13091.33 | 609.6 | 6989.36 | 187.2 | 4127.412 | 0 | 1594.924 | 0 | 210.035 | 0 | 1287.928 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3890.8
2 | 8874.931 | 504 | 11338.2 | 622.8 | 10477.26 | 709.2 | 11893.631 | 763.2 | 4394.231 | 198 | 6608.25 | 470.4 | 13091.48 | 720 | 6989.402 | 201.6 | 4127.412 | 0 | 1594.924 | 0 | 210.035 | 0 | 1287.941 | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4371.2
3 | 8875.01 | 379.2 | 11338.344 | 518.4 | 10477.431 | 615.6 | 11893.792 | 579.6 | 4394.28 | 176.4 | 6608.322 | 345.6 | 13091.6 | 576 | 6989.44 | 182.4 | 4127.412 | 0 | 1594.924 | 0 | 210.035 | 0 | 1287.945 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3429.2
4 | 8875.1 | 432 | 11338.487 | 514.8 | 10477.602 | 615.6 | 11893.967 | 630 | 4394.333 | 190.8 | 6608.4 | 374.4 | 13091.723 | 590.4 | 6989.481 | 196.8 | 4127.412 | 0 | 1594.924 | 0 | 210.035 | 0 | 1287.98 | 490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4034.8
5 | 8875.202 | 489.6 | 11338.65 | 586.8 | 10477.792 | 684 | 11894.16 | 694.8 | 4394.381 | 172.8 | 6608.491 | 436.8 | 13091.86 | 657.6 | 6989.525 | 211.2 | 4127.412 | 0 | 1594.924 | 0 | 210.035 | 0 | 1288.001 | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4227.6
6 | 8875.265 | 302.4 | 11338.758 | 388.8 | 10477.922 | 468 | 11894.286 | 453.6 | 4394.424 | 154.8 | 6608.552 | 292.8 | 13091.943 | 398.4 | 6989.549 | 115.2 | 4127.412 | 0 | 1594.924 | 0 | 210.035 | 0 | 1288.026 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2924
7 | 8875.331 | 316.8 | 11338.866 | 388.8 | 10478.047 | 450 | 11894.403 | 421.2 | 4394.459 | 126 | 6608.613 | 292.8 | 13092.03 | 417.6 | 6989.577 | 134.4 | 4127.412 | 0 | 1594.924 | 0 | 210.035 | 0 | 1288.039 | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2729.6
8 | 8875.438 | 513.6 | 11339.04 | 626.4 | 10478.249 | 727.2 | 11894.586 | 658.8 | 4394.516 | 205.2 | 6608.714 | 484.8 | 13092.176 | 700.8 | 6989.625 | 230.4 | 4127.412 | 0 | 1594.934 | 40 | 210.035 | 0 | 1288.053 | 196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4383.2
9 | 8875.517 | 379.2 | 11339.164 | 446.4 | 10478.39 | 507.6 | 11894.707 | 435.6 | 4394.555 | 140.4 | 6608.782 | 326.4 | 13092.28 | 499.2 | 6989.658 | 158.4 | 4127.413 | 8 | 1594.936 | 8 | 210.035 | 0 | 1288.072 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3175.2
10 | 8875.622 | 504 | 11339.337 | 622.8 | 10478.59 | 720 | 11894.885 | 640.8 | 4394.61 | 198 | 6608.871 | 427.2 | 13092.418 | 662.4 | 6989.705 | 225.6 | 4127.416 | 24 | 1595.033 | 388 | 210.035 | 0 | 1288.092 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4692.8
11 | 8875.739 | 561.6 | 11339.518 | 651.6 | 10478.798 | 748.8 | 11895.081 | 705.6 | 4394.669 | 212.4 | 6608.965 | 451.2 | 13092.558 | 672 | 6989.753 | 230.4 | 4127.418 | 16 | 1595.07 | 148 | 210.035 | 0 | 1288.114 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4705.6
12 | 8875.839 | 480 | 11339.658 | 504 | 10478.96 | 583.2 | 11895.224 | 514.8 | 4394.714 | 162 | 6609.04 | 360 | 13092.673 | 552 | 6989.79 | 177.6 | 4127.42 | 16 | 1595.08 | 40 | 210.035 | 0 | 1288.133 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3655.6
13 | 8875.949 | 528 | 11339.831 | 622.8 | 10479.16 | 720 | 11895.393 | 608.4 | 4394.77 | 201.6 | 6609.131 | 436.8 | 13092.814 | 676.8 | 6989.836 | 220.8 | 4127.421 | 8 | 1595.092 | 48 | 210.035 | 0 | 1288.156 | 322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4393.2
14 | 8876.065 | 556.8 | 11340.003 | 619.2 | 10479.357 | 709.2 | 11895.573 | 648 | 4394.828 | 208.8 | 6609.225 | 451.2 | 13092.96 | 700.8 | 6989.881 | 216 | 4127.423 | 16 | 1595.115 | 92 | 210.035 | 0 | 1288.179 | 322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4540
15 | 8876.173 | 518.4 | 11340.165 | 583.2 | 10479.542 | 666 | 11895.737 | 590.4 | 4394.885 | 205.2 | 6609.312 | 417.6 | 13093.092 | 633.6 | 6989.926 | 216 | 4127.424 | 8 | 1595.142 | 108 | 210.035 | 0 | 1288.192 | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4128.4
16 | 8876.307 | 643.2 | 11340.392 | 817.2 | 10479.793 | 903.6 | 11895.962 | 810 | 4394.951 | 237.6 | 6609.425 | 542.4 | 13093.288 | 940.8 | 6989.981 | 264 | 4127.424 | 0 | 1595.171 | 116 | 210.035 | 0 | 1288.22 | 392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5666.8
17 | 8876.375 | 326.4 | 11340.501 | 392.4 | 10479.918 | 450 | 11896.08 | 424.8 | 4394.99 | 140.4 | 6609.482 | 273.6 | 13093.365 | 369.6 | 6990.013 | 153.6 | 4127.424 | 0 | 1595.183 | 48 | 210.035 | 0 | 1288.249 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2984.8
18 | 8876.412 | 177.6 | 11340.659 | 568.8 | 10480.093 | 630 | 11896.242 | 583.2 | 4395.041 | 183.6 | 6609.566 | 403.2 | 13093.494 | 619.2 | 6990.05 | 177.6 | 4127.424 | 0 | 1595.205 | 88 | 210.035 | 0 | 1288.271 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3739.2
19 | 8876.587 | 840 | 11340.844 | 666 | 10480.3 | 745.2 | 11896.432 | 684 | 4395.102 | 219.6 | 6609.665 | 475.2 | 13093.644 | 720 | 6990.094 | 211.2 | 4127.424 | 0 | 1595.232 | 108 | 210.035 | 0 | 1288.294 | 322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4991.2
20 | 8876.68 | 446.4 | 11341.001 | 565.2 | 10480.471 | 615.6 | 11896.595 | 586.8 | 4395.152 | 180 | 6609.746 | 388.8 | 13093.76 | 556.8 | 6990.131 | 177.6 | 4127.424 | 0 | 1595.256 | 96 | 210.035 | 0 | 1288.316 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3921.2
21 | 8876.778 | 470.4 | 11341.166 | 594 | 10480.651 | 648 | 11896.779 | 662.4 | 4395.206 | 194.4 | 6609.832 | 412.8 | 13093.885 | 600 | 6990.171 | 192 | 4127.424 | 0 | 1595.285 | 116 | 210.035 | 0 | 1288.335 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4156
22 | 8876.882 | 499.2 | 11341.34 | 626.4 | 10480.846 | 702 | 11896.978 | 716.4 | 4395.264 | 208.8 | 6609.922 | 432 | 13094.02 | 648 | 6990.215 | 211.2 | 4127.424 | 0 | 1595.316 | 124 | 210.035 | 0 | 1288.356 | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4462
23 | 8876.98 | 470.4 | 11341.505 | 594 | 10481.03 | 662.4 | 11897.174 | 705.6 | 4395.32 | 201.6 | 6610.006 | 403.2 | 13094.149 | 619.2 | 6990.257 | 201.6 | 4127.424 | 0 | 1595.342 | 104 | 210.035 | 0 | 1288.379 | 322 | [8 empty] | 4284
24 | 8877.078 | 470.4 | 11341.669 | 590.4 | 10481.215 | 666 | 11897.366 | 691.2 | 4395.377 | 205.2 | 6610.089 | 398.4 | 13094.277 | 614.4 | 6990.298 | 196.8 | 4127.424 | 0 | 1595.361 | 76 | 210.035 | 0 | 1288.401 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4216.8
|  | 11251.2 |  | 13647.6 |  | 15580.8 |  | 14842.8 |  | 4503.6 |  | 9686.4 |  | 14755.2 |  | 4689.6 |  | 96 |  | 1748 |  | 0 |  | 6902 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97703.2

## РОССОШЬ-А
Ведомость
суточных замеров активных нагрузок | [14 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи элэ энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ на 18 .12. 2019 г.
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 240702.8
0 | 18689.669 | 0 | 24218.963 | 0 | 19941.089 | 0 | 23943.235 |  | 8945.678 |  | 15139.143 | 0 | 27271.23 | 0 | 16778.06 | 0 | 6375.292 | 0 | 3295.504 | 0 | 2560.403 | 0 | 2152.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 18689.881 | 1017.6 | 24219.254 | 1047.6 | 19941.355 | 957.6 | 23943.519 | 1022.4 | 8945.78 | 367.2 | 15139.3 | 753.6 | 27271.454 | 1075.2 | 16778.156 | 460.8 | 6375.304 | 96 | 3295.504 | 0 | 2560.421 | 72 | 2152.59 | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7570
2 | 18690.11 | 1099.2 | 24219.56 | 1101.6 | 19941.641 | 1029.6 | 23943.83 | 1119.6 | 8945.891 | 399.6 | 15139.511 | 1012.8 | 27271.711 | 1233.6 | 16778.25 | 451.2 | 6375.31 | 48 | 3295.504 | 0 | 2560.44 | 76 | 2152.64 | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8271.2
3 | 18690.281 | 820.8 | 24219.811 | 903.6 | 19941.862 | 795.6 | 23944.082 | 907.2 | 8945.971 | 288 | 15139.666 | 744 | 27271.895 | 883.2 | 16778.335 | 408 | 6375.321 | 88 | 3295.504 | 0 | 2560.45 | 40 | 2152.692 | 728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6606.4
4 | 18690.473 | 921.6 | 24220.063 | 907.2 | 19942.09 | 820.8 | 23944.333 | 903.6 | 8946.06 | 320.4 | 15139.821 | 744 | 27272.091 | 940.8 | 16778.41 | 360 | 6375.331 | 80 | 3295.504 | 0 | 2560.471 | 84 | 2152.744 | 728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6810.4
5 | 18690.681 | 998.4 | 24220.361 | 1072.8 | 19942.373 | 1018.8 | 23944.666 | 1198.8 | 8946.16 | 360 | 15140.01 | 907.2 | 27272.323 | 1113.6 | 16778.505 | 456 | 6375.35 | 152 | 3295.504 | 0 | 2560.49 | 76 | 2152.794 | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8053.6
6 | 18690.84 | 763.2 | 24220.58 | 788.4 | 19942.567 | 698.4 | 23944.889 | 802.8 | 8946.239 | 284.4 | 15140.147 | 657.6 | 27272.491 | 806.4 | 16778.569 | 307.2 | 6375.36 | 80 | 3295.504 | 0 | 2560.504 | 56 | 2152.845 | 714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5958.4
7 | 18691.02 | 864 | 24220.829 | 896.4 | 19942.804 | 853.2 | 23945.145 | 921.6 | 8946.332 | 334.8 | 15140.317 | 816 | 27272.693 | 969.6 | 16778.65 | 388.8 | 6375.377 | 136 | 3295.504 | 0 | 2560.523 | 76 | 2152.879 | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6732.4
8 | 18691.345 | 1560 | 24221.312 | 1738.8 | 19943.278 | 1706.4 | 23945.597 | 1627.2 | 8946.494 | 583.2 | 15140.644 | 1569.6 | 27273.071 | 1814.4 | 16778.81 | 768 | 6375.409 | 256 | 3295.594 | 360 | 2560.555 | 128 | 2152.92 | 574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12685.6
9 | 18691.572 | 1089.6 | 24221.66 | 1252.8 | 19943.623 | 1242 | 23945.885 | 1036.8 | 8946.598 | 374.4 | 15140.85 | 988.8 | 27273.321 | 1200 | 16778.915 | 504 | 6375.43 | 168 | 3295.641 | 188 | 2560.574 | 76 | 2152.97 | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8820.4
10 | 18691.852 | 1344 | 24222.124 | 1670.4 | 19944.102 | 1724.4 | 23946.264 | 1364.4 | 8946.729 | 471.6 | 15141.099 | 1195.2 | 27273.643 | 1545.6 | 16779.06 | 696 | 6375.461 | 248 | 3295.712 | 284 | 2560.598 | 96 | 2153.021 | 714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11353.6
11 | 18692.157 | 1464 | 24222.639 | 1854 | 19944.612 | 1836 | 23946.666 | 1447.2 | 8946.859 | 468 | 15141.359 | 1248 | 27273.979 | 1612.8 | 16779.211 | 724.8 | 6375.499 | 304 | 3295.804 | 368 | 2560.623 | 100 | 2153.085 | 896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12322.8
12 | 18692.414 | 1233.6 | 24223.055 | 1497.6 | 19945.006 | 1418.4 | 23946.979 | 1126.8 | 8946.965 | 381.6 | 15141.566 | 993.6 | 27274.257 | 1334.4 | 16779.331 | 576 | 6375.525 | 208 | 3295.852 | 192 | 2560.644 | 84 | 2153.136 | 714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9760
13 | 18692.717 | 1454.4 | 24223.557 | 1807.2 | 19945.488 | 1735.2 | 23947.357 | 1360.8 | 8947.097 | 475.2 | 15141.81 | 1171.2 | 27274.595 | 1622.4 | 16779.47 | 667.2 | 6375.552 | 216 | 3295.893 | 164 | 2560.67 | 104 | 2153.199 | 882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11659.6
14 | 18693.003 | 1372.8 | 24224.04 | 1738.8 | 19945.94 | 1627.2 | 23947.752 | 1422 | 8947.235 | 496.8 | 15142.056 | 1180.8 | 27274.941 | 1660.8 | 16779.598 | 614.4 | 6375.582 | 240 | 3295.946 | 212 | 2560.692 | 88 | 2153.262 | 882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11535.6
15 | 18693.271 | 1286.4 | 24224.503 | 1666.8 | 19946.344 | 1454.4 | 23948.107 | 1278 | 8947.366 | 471.6 | 15142.298 | 1161.6 | 27275.264 | 1550.4 | 16779.722 | 595.2 | 6375.617 | 280 | 3295.994 | 192 | 2560.714 | 88 | 2153.357 | 1330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11354.4
16 | 18693.642 | 1780.8 | 24224.941 | 1576.8 | 19946.904 | 2016 | 23948.615 | 1828.8 | 8947.533 | 601.2 | 15142.626 | 1574.4 | 27275.732 | 2246.4 | 16779.909 | 897.6 | 6375.647 | 240 | 3296.059 | 260 | 2560.752 | 152 | 2153.39 | 462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13636
17 | 18693.846 | 979.2 | 24225.491 | 1980 | 19947.197 | 1054.8 | 23948.887 | 979.2 | 8947.638 | 378 | 15142.792 | 796.8 | 27275.949 | 1041.6 | 16779.986 | 369.6 | 6375.657 | 80 | 3296.075 | 64 | 2560.765 | 52 | 2153.456 | 924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8699.2
18 | 18694.128 | 1353.6 | 24225.967 | 1713.6 | 19947.608 | 1479.6 | 23949.272 | 1386 | 8947.79 | 547.2 | 15143.056 | 1267.2 | 27276.302 | 1694.4 | 16780.121 | 648 | 6375.676 | 152 | 3296.116 | 164 | 2560.789 | 96 | 2153.516 | 840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11341.6
19 | 18694.472 | 1651.2 | 24226.534 | 2041.2 | 19948.095 | 1753.2 | 23949.731 | 1652.4 | 8947.977 | 673.2 | 15143.387 | 1588.8 | 27276.726 | 2035.2 | 16780.288 | 801.6 | 6375.698 | 176 | 3296.165 | 196 | 2560.818 | 116 | 2153.578 | 868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13552.8
20 | 18694.75 | 1334.4 | 24226.985 | 1623.6 | 19948.48 | 1386 | 23950.11 | 1364.4 | 8948.127 | 540 | 15143.655 | 1286.4 | 27277.065 | 1627.2 | 16780.424 | 652.8 | 6375.714 | 128 | 3296.208 | 172 | 2560.841 | 92 | 2153.638 | 840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11046.8
21 | 18695.033 | 1358.4 | 24227.443 | 1648.8 | 19948.879 | 1436.4 | 23950.521 | 1479.6 | 8948.287 | 576 | 15143.939 | 1363.2 | 27277.413 | 1670.4 | 16780.57 | 700.8 | 6375.73 | 128 | 3296.256 | 192 | 2560.867 | 104 | 2153.691 | 742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11399.6
22 | 18695.328 | 1416 | 24227.903 | 1656 | 19949.277 | 1432.8 | 23950.936 | 1494 | 8948.444 | 565.2 | 15144.22 | 1348.8 | 27277.761 | 1670.4 | 16780.72 | 720 | 6375.746 | 128 | 3296.307 | 204 | 2560.894 | 108 | 2153.748 | 798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11541.2
23 | 18695.587 | 1243.2 | 24228.301 | 1432.8 | 19949.623 | 1245.6 | 23951.306 | 1332 | 8948.587 | 514.8 | 15144.473 | 1214.4 | 27278.067 | 1468.8 | 16780.852 | 633.6 | 6375.76 | 112 | 3296.351 | 176 | 2560.917 | 92 | 2153.808 | 840 | [8 empty] | 10305.2
24 | 18695.814 | 1089.6 | 24228.635 | 1202.4 | 19949.922 | 1076.4 | 23951.634 | 1180.8 | 8948.698 | 399.6 | 15144.687 | 1027.2 | 27278.322 | 1224 | 16780.962 | 528 | 6375.773 | 104 | 3296.386 | 140 | 2560.936 | 76 | 2153.865 | 1638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9686
|  | 29496 |  | 34819.2 |  | 31798.8 |  | 30236.4 |  | 10872 |  | 26611.2 |  | 34041.6 |  | 13929.6 |  | 3848 |  | 3528 |  | 2132 |  | 19390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 240702.8