## РЭАЗ-Р
Ведомость
Ведомость суточных замеров реактивных наргрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 17.06 .2020г. | [25 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 39071
0 | 588.616 | 0 | 488.206 | 0 | 365.698 | 0 | 981.01 | 0 | 562.954 | 0 | 231.21 |  | 452.99 | 0 | 138.56 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 1110.819 | 0 | 1091.24 | 0 | 128.633 | 0 | 2524.624 | 0 | 202.073 |  | 1338.446 | 0 | 334.07 | 0 | 181.43 | 0 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 588.661 | 135 | 488.241 | 70 | 365.717 | 57 | 981.01 | 0 | 562.981 | 162 | 231.21 | 0 | 452.99 | 0 | 138.57 | 60 | 11.67 | 420 | 424 | 1110.871 | 312 | 1091.27 | 90 | 128.633 | 0 | 2524.769 | 290 | 202.073 | 0 | 1338.503 | 171 | 334.07 | 0 | 181.44 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 863 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1347
2 | 588.7 | 117 | 488.282 | 82 | 365.734 | 51 | 981.01 | 0 | 563.003 | 132 | 231.21 | 0 | 452.99 | 0 | 138.57 | 0 | 11.67 | 0 | 382 | 1110.921 | 300 | 1091.3 | 90 | 128.633 | 0 | 2524.906 | 274 | 202.073 | 0 | 1338.558 | 165 | 334.08 | 60 | 181.44 | 0 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1271
3 | 588.741 | 123 | 488.304 | 44 | 365.751 | 51 | 981.01 | 0 | 563.025 | 132 | 231.21 | 0 | 452.99 | 0 | 138.58 | 60 | 11.68 | 60 | 350 | 1110.97 | 294 | 1091.34 | 120 | 128.633 | 0 | 2525.045 | 278 | 202.073 | 0 | 1338.613 | 165 | 334.08 | 0 | 181.45 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1267
4 | 588.785 | 132 | 488.332 | 56 | 365.769 | 54 | 981.01 | 0 | 563.048 | 138 | 231.21 | 0 | 453 | 60 | 138.58 | 0 | 11.69 | 60 | 440 | 1111.022 | 312 | 1091.37 | 90 | 128.633 | 0 | 2525.192 | 294 | 202.073 | 0 | 1338.674 | 183 | 334.08 | 0 | 181.46 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1379
5 | 588.818 | 99 | 488.347 | 30 | 365.783 | 42 | 981.01 | 0 | 563.066 | 108 | 231.21 | 0 | 453 | 0 | 138.59 | 60 | 11.69 | 0 | 279 | 1111.062 | 240 | 1091.4 | 90 | 128.633 | 0 | 2525.311 | 238 | 202.073 | 0 | 1338.722 | 144 | 334.09 | 60 | 181.46 | 0 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1051
6 | 588.858 | 120 | 488.38 | 66 | 365.8 | 51 | 981.01 | 0 | 563.087 | 126 | 231.21 | 0 | 453 | 0 | 138.59 | 0 | 11.7 | 60 | 363 | 1111.112 | 300 | 1091.43 | 90 | 128.633 | 0 | 2525.455 | 288 | 202.073 | 0 | 1338.78 | 174 | 334.09 | 0 | 181.47 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1275
7 | 588.89 | 96 | 488.408 | 56 | 365.813 | 39 | 981.01 | 0 | 563.106 | 114 | 231.21 | 0 | 453.01 | 60 | 138.59 | 0 | 11.7 | 0 | 365 | 1111.155 | 258 | 1091.47 | 120 | 128.633 | 0 | 2525.577 | 244 | 202.073 | 0 | 1338.831 | 153 | 334.1 | 60 | 181.47 | 0 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1200
8 | 588.916 | 78 | 488.4732 | 130.4 | 365.825 | 36 | 981.01 | 0 | 563.123 | 102 | 231.21 | 0 | 453.01 | 0 | 138.6 | 60 | 11.71 | 60 | 346.4 | 1111.196 | 246 | 1091.5 | 90 | 128.633 | 0 | 2525.681 | 208 | 202.073 | 0 | 1338.878 | 141 | 334.1 | 0 | 181.47 | 0 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1031.4
9 | 588.962 | 138 | 488.469 | -8.4 | 365.844 | 57 | 981.01 | 0 | 563.153 | 180 | 231.21 | 0 | 453.01 | 0 | 138.6 | 0 | 11.71 | 0 | 366.6 | 1111.262 | 396 | 1091.6 | 300 | 128.643 | 40 | 2525.843 | 324 | 202.073 | 0 | 1338.945 | 201 | 334.11 | 60 | 181.48 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 1261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1747.6
10 | 588.98 | 54 | 488.475 | 12 | 365.859 | 45 | 981.01 | 0 | 563.183 | 180 | 231.21 | 0 | 453.01 | 0 | 138.6 | 0 | 11.72 | 60 | 291 | 1111.304 | 252 | 1091.72 | 360 | 128.655 | 48 | 2525.934 | 182 | 202.073 | 0 | 1338.98 | 105 | 334.12 | 60 | 181.48 | 0 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1298
11 | 589.031 | 153 | 488.489 | 28 | 365.875 | 48 | 981.01 | 0 | 563.207 | 144 | 231.21 | 0 | 453.02 | 60 | 138.61 | 60 | 11.72 | 0 | 433 | 1111.379 | 450 | 1091.78 | 180 | 128.673 | 72 | 2526.097 | 326 | 202.073 | 0 | 1339.06 | 240 | 334.13 | 60 | 181.49 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 1268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1821
12 | 589.079 | 144 | 488.504 | 30 | 365.896 | 63 | 981.01 | 0 | 563.244 | 222 | 231.21 | 0 | 453.02 | 0 | 138.62 | 60 | 11.73 | 60 | 459 | 1111.461 | 492 | 1091.9 | 360 | 128.693 | 80 | 2526.273 | 352 | 202.073 | 0 | 1339.145 | 255 | 334.14 | 60 | 181.5 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 1539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2118
13 | 589.127 | 144 | 488.518 | 28 | 365.917 | 63 | 981.01 | 0 | 563.28 | 216 | 231.21 | 0 | 453.02 | 0 | 138.62 | 0 | 11.74 | 60 | 451 | 1111.544 | 498 | 1091.97 | 210 | 128.713 | 80 | 2526.452 | 358 | 202.073 | 0 | 1339.223 | 234 | 334.15 | 60 | 181.52 | 120 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 1380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2011
14 | 589.187 | 180 | 488.533 | 30 | 365.943 | 78 | 981.01 | 0 | 563.327 | 282 | 231.21 | 0 | 453.02 | 0 | 138.63 | 60 | 11.75 | 60 | 570 | 1111.644 | 600 | 1092.11 | 420 | 128.736 | 92 | 2526.668 | 432 | 202.073 | 0 | 1339.324 | 303 | 334.17 | 120 | 181.53 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 1847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2597
15 | 589.219 | 96 | 488.54 | 14 | 365.957 | 42 | 981.01 | 0 | 563.351 | 144 | 231.21 | 0 | 453.03 | 60 | 138.63 | 0 | 11.75 | 0 | 356 | 1111.699 | 330 | 1092.11 | 0 | 128.75 | 56 | 2526.789 | 242 | 202.073 | 0 | 1339.377 | 159 | 334.17 | 0 | 181.54 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1203
16 | 589.263 | 132 | 488.551 | 22 | 365.977 | 60 | 981.01 | 0 | 563.386 | 210 | 231.21 | 0 | 453.03 | 0 | 138.64 | 60 | 11.76 | 60 | 424 | 1111.773 | 444 | 1092.28 | 510 | 128.768 | 72 | 2526.952 | 326 | 202.073 | 0 | 1339.451 | 222 | 334.18 | 60 | 181.55 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 1574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2118
17 | 589.321 | 174 | 488.565 | 28 | 366.002 | 75 | 981.01 | 0 | 563.432 | 276 | 231.21 | 0 | 453.03 | 0 | 138.64 | 0 | 11.77 | 60 | 553 | 1111.87 | 582 | 1092.38 | 300 | 128.784 | 64 | 2527.164 | 424 | 202.073 | 0 | 1339.541 | 270 | 334.2 | 120 | 181.56 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 1640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2373
18 | 589.353 | 96 | 488.572 | 14 | 366.015 | 39 | 981.01 | 0 | 563.454 | 132 | 231.21 | 0 | 453.03 | 0 | 138.65 | 60 | 11.77 | 0 | 281 | 1111.92 | 300 | 1092.41 | 90 | 128.796 | 48 | 2527.275 | 222 | 202.073 | 0 | 1339.586 | 135 | 334.2 | 0 | 181.57 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1136
19 | 589.397 | 132 | 488.586 | 28 | 366.032 | 51 | 981.01 | 0 | 563.484 | 180 | 231.21 | 0 | 453.04 | 60 | 138.65 | 0 | 11.78 | 60 | 451 | 1111.994 | 444 | 1092.44 | 90 | 128.811 | 60 | 2527.442 | 334 | 202.073 | 0 | 1339.654 | 204 | 334.21 | 60 | 181.58 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 1132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1703
20 | 589.467 | 210 | 488.612 | 52 | 366.061 | 87 | 981.01 | 0 | 563.531 | 282 | 231.21 | 0 | 453.04 | 0 | 138.66 | 60 | 11.78 | 0 | 631 | 1112.095 | 606 | 1092.49 | 150 | 128.835 | 96 | 2527.683 | 482 | 202.073 | 0 | 1339.749 | 285 | 334.23 | 120 | 181.59 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 1619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2430
21 | 589.519 | 156 | 488.632 | 40 | 366.082 | 63 | 981.01 | 0 | 563.569 | 228 | 231.21 | 0 | 453.04 | 0 | 138.67 | 60 | 11.79 | 60 | 487 | 1112.168 | 438 | 1092.53 | 120 | 128.85 | 60 | 2527.867 | 368 | 202.073 | 0 | 1339.82 | 213 | 334.23 | 0 | 181.6 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 1199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1746
22 | 589.557 | 114 | 488.66 | 56 | 366.097 | 45 | 981.01 | 0 | 563.589 | 120 | 231.21 | 0 | 453.05 | 60 | 138.67 | 0 | 11.79 | 0 | 395 | 1112.222 | 324 | 1092.56 | 90 | 128.853 | 12 | 2528.004 | 274 | 202.073 | 0 | 1339.871 | 153 | 334.24 | 60 | 181.61 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1368
23 | 589.608 | 153 | 488.719 | 118 | 366.118 | 63 | 981.01 | 0 | 563.619 | 180 | 231.21 | 0 | 453.05 | 0 | 138.68 | 60 | 11.8 | 60 | 514 | 1112.289 | 402 | 1092.6 | 120 | 128.853 | 0 | 2528.187 | 366 | 202.073 | 0 | 1339.94 | 207 | 334.24 | 0 | 181.62 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 1095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1669
24 | 589.651 | 282 | 488.765 | 210 | 366.136 | 54 | 981.01 | 0 | 563.644 | 330 | 231.21 | 0 | 453.05 | 0 | 138.68 | 60 | 11.81 | 120 | 876 | 1112.346 | 342 | 1092.63 | 90 | 128.853 | 0 | 2528.34 | 306 | 202.073 | 0 | 1339.999 | 177 | 334.25 | 60 | 181.63 | 60 | 67.43 | 0 | 0.08 | 0 | 915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1911
|  | 3258 |  | 1236 |  | 1314 |  | 0 |  | 4320 |  | 0 |  | 360 |  | 780 |  | 1320 | 10488 |  | 9162 |  | 4170 |  | 880 |  | 7432 |  | 0 |  | 4659 |  | 1080 |  | 1200 |  | 0 |  | 0 | 26303 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39071

## РЭАЗ-А
Ведомость
|  | суточных замеров активных нагрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 17.06.2020 г. | [19 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 100506
0 | 1724.811 | 0 | 432.94 | 0 | 1081.123 | 0 | 2238.89 |  | 2238.163 | 0 | 1245.42 |  | 466.27 |  | 386.7 |  | 29.06 |  | 0 | 3442.174 | 0 | 2204.97 | 0 | 194.087 | 0 | 6787.19 | 0 | 1036.457 | 0 | 3747.497 | 0 | 1729.98 |  | 663.13 |  | 212.34 |  | 0.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 1724.901 | 270 | 432.956 | 32 | 1081.166 | 129 | 2238.89 | 0 | 2238.248 | 510 | 1245.42 | 0 | 466.28 | 60 | 386.71 | 60 | 29.08 | 120 | 1001 | 3442.305 | 786 | 2205.01 | 120 | 194.095 | 32 | 6787.467 | 554 | 1036.457 | 0 | 3747.587 | 270 | 1730 | 120 | 663.14 | 60 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2943
2 | 1724.979 | 234 | 432.971 | 30 | 1081.205 | 117 | 2238.89 | 0 | 2238.326 | 468 | 1245.42 | 0 | 466.28 | 0 | 386.72 | 60 | 29.09 | 60 | 849 | 3442.422 | 702 | 2205.05 | 120 | 194.104 | 36 | 6787.716 | 498 | 1036.457 | 0 | 3747.67 | 249 | 1730.02 | 120 | 663.16 | 120 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2694
3 | 1725.05 | 213 | 432.986 | 30 | 1081.242 | 111 | 2238.89 | 0 | 2238.398 | 432 | 1245.42 | 0 | 466.29 | 60 | 386.73 | 60 | 29.1 | 60 | 846 | 3442.532 | 660 | 2205.09 | 120 | 194.112 | 32 | 6787.951 | 470 | 1036.457 | 0 | 3747.755 | 255 | 1730.04 | 120 | 663.18 | 120 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1777 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2623
4 | 1725.123 | 219 | 433.002 | 32 | 1081.283 | 123 | 2238.89 | 0 | 2238.474 | 456 | 1245.42 | 0 | 466.29 | 0 | 386.74 | 60 | 29.11 | 60 | 830 | 3442.645 | 678 | 2205.13 | 120 | 194.122 | 40 | 6788.185 | 468 | 1036.457 | 0 | 3747.842 | 842 | 1730.06 | 120 | 663.2 | 120 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3218
5 | 1725.177 | 162 | 433.016 | 28 | 1081.315 | 96 | 2238.89 | 0 | 2238.53 | 336 | 1245.42 | 0 | 466.3 | 60 | 386.75 | 60 | 29.12 | 60 | 682 | 3442.732 | 522 | 2205.17 | 120 | 194.13 | 32 | 6788.369 | 368 | 1036.457 | 0 | 3747.912 | 210 | 1730.08 | 120 | 663.22 | 120 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2174
6 | 1725.248 | 213 | 433.034 | 36 | 1081.353 | 114 | 2238.89 | 0 | 2238.6 | 420 | 1245.42 | 0 | 466.3 | 0 | 386.76 | 60 | 29.13 | 60 | 783 | 3442.843 | 666 | 2205.22 | 150 | 194.139 | 36 | 6788.606 | 474 | 1036.457 | 0 | 3748.007 | 285 | 1730.1 | 120 | 663.23 | 60 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2574
7 | 1725.32 | 216 | 433.05 | 32 | 1081.388 | 105 | 2238.89 | 0 | 2238.67 | 420 | 1245.42 | 0 | 466.31 | 60 | 386.77 | 60 | 29.14 | 60 | 833 | 3442.954 | 666 | 2205.27 | 150 | 194.147 | 32 | 6788.854 | 496 | 1036.457 | 0 | 3748.105 | 294 | 1730.12 | 120 | 663.25 | 120 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2711
8 | 1725.388 | 204 | 433.064 | 28 | 1081.421 | 99 | 2238.89 | 0 | 2238.739 | 414 | 1245.42 | 0 | 466.31 | 0 | 386.78 | 60 | 29.15 | 60 | 745 | 3443.068 | 684 | 2205.32 | 150 | 194.154 | 28 | 6789.091 | 474 | 1036.457 | 0 | 3748.205 | 300 | 1730.14 | 120 | 663.27 | 120 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2621
9 | 1725.515 | 381 | 433.085 | 42 | 1081.477 | 168 | 2238.89 | 0 | 2238.865 | 756 | 1245.42 | 0 | 466.31 | 0 | 386.79 | 60 | 29.16 | 60 | 1347 | 3443.267 | 1194 | 2205.5 | 540 | 194.163 | 36 | 6789.475 | 768 | 1036.457 | 0 | 3748.368 | 489 | 1730.18 | 240 | 663.3 | 180 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 3447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4794
10 | 1725.62 | 315 | 433.097 | 24 | 1081.51 | 99 | 2238.89 | 0 | 2238.905 | 240 | 1245.42 | 0 | 466.31 | 0 | 386.8 | 60 | 29.17 | 60 | 678 | 3443.43 | 978 | 2205.64 | 420 | 194.169 | 24 | 6789.632 | 314 | 1036.457 | 0 | 3748.45 | 246 | 1730.21 | 180 | 663.32 | 120 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2960
11 | 1725.729 | 327 | 433.12 | 46 | 1081.57 | 180 | 2238.89 | 0 | 2239.11 | 1230 | 1245.42 | 0 | 466.32 | 60 | 386.81 | 60 | 29.19 | 120 | 1843 | 3443.625 | 1170 | 2205.75 | 330 | 194.178 | 36 | 6790.1 | 936 | 1036.457 | 0 | 3748.656 | 618 | 1730.26 | 300 | 663.35 | 180 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 3570 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5413
12 | 1725.872 | 429 | 433.142 | 44 | 1081.631 | 183 | 2238.89 | 0 | 2239.27 | 960 | 1245.42 | 0 | 466.33 | 60 | 386.83 | 120 | 29.22 | 180 | 1676 | 3443.859 | 1404 | 2205.92 | 510 | 194.187 | 36 | 6790.521 | 842 | 1036.457 | 0 | 3748.852 | 588 | 1730.3 | 240 | 663.4 | 300 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 3920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5596
13 | 1726.021 | 447 | 433.162 | 40 | 1081.693 | 186 | 2238.89 | 0 | 2239.425 | 930 | 1245.42 | 0 | 466.33 | 0 | 386.84 | 60 | 29.24 | 120 | 1603 | 3444.096 | 1422 | 2206.04 | 360 | 194.196 | 36 | 6790.964 | 886 | 1036.457 | 0 | 3749.04 | 564 | 1730.34 | 240 | 663.44 | 240 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 3748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5351
14 | 1726.211 | 570 | 433.187 | 50 | 1081.771 | 234 | 2238.89 | 0 | 2239.629 | 1224 | 1245.42 | 0 | 466.34 | 60 | 386.86 | 120 | 29.26 | 120 | 2138 | 3444.396 | 1800 | 2206.23 | 570 | 194.206 | 40 | 6791.531 | 1134 | 1036.457 | 0 | 3749.282 | 726 | 1730.38 | 240 | 663.49 | 300 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 4810 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6948
15 | 1726.314 | 309 | 433.2 | 26 | 1081.814 | 129 | 2238.89 | 0 | 2239.74 | 666 | 1245.42 | 0 | 466.34 | 0 | 386.87 | 60 | 29.28 | 120 | 1130 | 3444.564 | 1008 | 2206.33 | 300 | 194.212 | 24 | 6791.844 | 626 | 1036.457 | 0 | 3749.413 | 393 | 1730.43 | 300 | 663.52 | 180 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2831 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3961
16 | 1726.46 | 438 | 433.218 | 36 | 1081.874 | 180 | 2238.89 | 0 | 2239.896 | 936 | 1245.42 | 0 | 466.35 | 60 | 386.89 | 120 | 29.3 | 120 | 1650 | 3444.787 | 1338 | 2206.48 | 450 | 194.22 | 32 | 6792.275 | 862 | 1036.457 | 0 | 3749.591 | 534 | 1730.47 | 240 | 663.56 | 240 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 3696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5346
17 | 1726.651 | 573 | 433.241 | 46 | 1081.951 | 231 | 2238.89 | 0 | 2239.989 | 558 | 1245.42 | 0 | 466.35 | 0 | 386.91 | 120 | 29.32 | 120 | 1408 | 3445.078 | 1746 | 2206.58 | 300 | 194.23 | 40 | 6792.832 | 1114 | 1036.457 | 0 | 3749.811 | 660 | 1730.52 | 300 | 663.61 | 300 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 4460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5868
18 | 1726.75 | 297 | 433.254 | 26 | 1081.991 | 120 | 2238.89 |  | 2240.201 | 1272 | 1245.42 | 0 | 466.35 | 0 | 386.92 | 60 | 29.33 | 60 | 1715 | 3445.223 | 870 | 2206.62 | 120 | 194.236 | 24 | 6793.131 | 598 | 1036.457 | 0 | 3749.919 | 324 | 1730.54 | 120 | 663.64 | 180 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3951
19 | 1726.889 | 417 | 433.272 | 36 | 1082.047 | 168 | 2238.89 | 0 | 2240.335 | 804 | 1245.42 | 0 | 466.36 | 60 | 386.93 | 60 | 29.34 | 60 | 1485 | 3445.441 | 1308 | 2206.68 | 180 | 194.244 | 32 | 6793.586 | 910 | 1036.457 | 0 | 3750.066 | 441 | 1730.58 | 240 | 663.67 | 180 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 3291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4776
20 | 1727.102 | 639 | 433.302 | 60 | 1082.133 | 258 | 2238.89 | 0 | 2240.529 | 1164 | 1245.42 | 0 | 466.36 | 0 | 386.96 | 180 | 29.36 | 120 | 2121 | 3445.722 | 1686 | 2206.75 | 210 | 194.254 | 40 | 6794.2 | 1228 | 1036.457 | 0 | 3750.256 | 570 | 1730.63 | 300 | 663.71 | 240 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 4274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6395
21 | 1727.266 | 492 | 433.324 | 44 | 1082.193 | 180 | 2238.89 | 0 | 2240.663 | 804 | 1245.42 | 0 | 466.37 | 60 | 386.97 | 60 | 29.37 | 60 | 1580 | 3445.933 | 1266 | 2206.8 | 150 | 194.262 | 32 | 6794.679 | 958 | 1036.457 | 0 | 3750.4 | 432 | 1730.66 | 180 | 663.74 | 180 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 3198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4778
22 | 1727.4 | 402 | 433.34 | 32 | 1082.243 | 150 | 2238.89 | 0 | 2240.776 | 678 | 1245.42 | 0 | 466.37 | 0 | 386.99 | 120 | 29.38 | 60 | 1262 | 3446.101 | 1008 | 2206.84 | 120 | 194.269 | 28 | 6795.077 | 796 | 1036.457 | 0 | 3750.517 | 351 | 1730.68 | 120 | 663.76 | 120 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3805
23 | 1727.563 | 489 | 433.357 | 34 | 1082.306 | 189 | 2238.89 | 0 | 2240.912 | 816 | 1245.42 | 0 | 466.38 | 60 | 387 | 60 | 29.39 | 60 | 1588 | 3446.306 | 1230 | 2206.88 | 120 | 194.278 | 36 | 6795.55 | 946 | 1036.457 | 0 | 3750.658 | 423 | 1730.71 | 180 | 663.79 | 180 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 3115 | [8 empty] | 4703
24 | 1727.689 | 867 | 433.374 | 68 | 1082.355 | 336 | 2238.89 | 0 | 2241.016 | 624 | 1245.42 | 0 | 466.38 | 0 | 387.02 | 120 | 29.4 | 60 | 1895 | 3446.467 | 966 | 2206.93 | 150 | 194.286 | 32 | 6795.898 | 696 | 1036.457 | 0 | 3750.766 | 324 | 1730.73 | 120 | 663.81 | 120 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4303
|  | 9123 |  | 902 |  | 3885 |  | 0 |  | 17118 |  | 0 |  | 660 |  | 1920 |  | 2040 | 31688 |  | 25758 |  | 5880 |  | 796 |  | 17416 |  | 0 |  | 10388 |  | 4500 |  | 4080 |  | 0 |  | 0 | 68818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100506

## РОССОШЬ-Р
Ведомость
суточных замеров реактивных нагрузок | [13 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ на 17.06.2020г.
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 97474.4
0 | 9264.418 | 0 | 11983.862 | 0 | 11222.468 | 0 | 12567.535 | 0 | 4607.726 | 0 | 6940.56 | 0 | 13549.652 | 0 | 7152.831 | 0 | 4127.709 | 0 | 1669.467 | 0 | 210.183 | 0 | 1361.126 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 9264.508 | 432 | 11984.028 | 597.6 | 11222.649 | 651.6 | 12567.696 | 579.6 | 4607.773 | 169.2 | 6940.64 | 384 | 13549.759 | 513.6 | 7152.874 | 206.4 | 4127.709 | 0 | 1669.489 | 88 | 210.183 | 0 | 1361.141 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3832
2 | 9264.608 | 480 | 11984.204 | 633.6 | 11222.845 | 705.6 | 12567.866 | 612 | 4607.822 | 176.4 | 6940.722 | 393.6 | 13549.865 | 508.8 | 7152.918 | 211.2 | 4127.709 | 0 | 1669.508 | 76 | 210.183 | 0 | 1361.153 | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3965.2
3 | 9264.706 | 470.4 | 11984.368 | 590.4 | 11223.029 | 662.4 | 12568.026 | 576 | 4607.869 | 169.2 | 6940.798 | 364.8 | 13549.966 | 484.8 | 7152.96 | 201.6 | 4127.709 | 0 | 1669.518 | 40 | 210.183 | 0 | 1361.168 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3769.6
4 | 9264.806 | 480 | 11984.533 | 594 | 11223.216 | 673.2 | 12568.19 | 590.4 | 4607.917 | 172.8 | 6940.875 | 369.6 | 13550.071 | 504 | 7153.002 | 201.6 | 4127.709 | 0 | 1669.528 | 40 | 210.183 | 0 | 1361.183 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3835.6
5 | 9264.901 | 456 | 11984.69 | 565.2 | 11223.395 | 644.4 | 12568.339 | 536.4 | 4607.962 | 162 | 6940.946 | 340.8 | 13550.168 | 465.6 | 7153.041 | 187.2 | 4127.709 | 0 | 1669.543 | 60 | 210.183 | 0 | 1361.196 | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3599.6
6 | 9265.004 | 494.4 | 11984.856 | 597.6 | 11223.582 | 673.2 | 12568.495 | 561.6 | 4608.01 | 172.8 | 6941.023 | 369.6 | 13550.27 | 489.6 | 7153.082 | 196.8 | 4127.709 | 0 | 1669.573 | 120 | 210.183 | 0 | 1361.21 | 196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3871.6
7 | 9265.096 | 441.6 | 11985.009 | 550.8 | 11223.754 | 619.2 | 12568.636 | 507.6 | 4608.053 | 154.8 | 6941.096 | 350.4 | 13550.363 | 446.4 | 7153.121 | 187.2 | 4127.709 | 0 | 1669.599 | 104 | 210.183 | 0 | 1361.223 | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3544
8 | 9265.171 | 360 | 11985.129 | 432 | 11223.885 | 471.6 | 12568.745 | 392.4 | 4608.087 | 122.4 | 6941.155 | 283.2 | 13550.436 | 350.4 | 7153.153 | 153.6 | 4127.709 | 0 | 1669.618 | 76 | 210.183 | 0 | 1361.232 | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2767.6
9 | 9265.289 | 566.4 | 11985.329 | 720 | 11224.098 | 766.8 | 12568.923 | 640.8 | 4608.143 | 201.6 | 6941.246 | 436.8 | 13550.56 | 595.2 | 7153.207 | 259.2 | 4127.709 | 0 | 1669.651 | 132 | 210.183 | 0 | 1361.247 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4528.8
10 | 9265.391 | 489.6 | 11985.499 | 612 | 11224.287 | 680.4 | 12569.09 | 601.2 | 4608.192 | 176.4 | 6941.327 | 388.8 | 13550.667 | 513.6 | 7153.254 | 225.6 | 4127.709 | 0 | 1669.678 | 108 | 210.183 | 0 | 1361.258 | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3949.6
11 | 9265.485 | 451.2 | 11985.654 | 558 | 11224.461 | 626.4 | 12569.245 | 558 | 4608.236 | 158.4 | 6941.395 | 326.4 | 13550.761 | 451.2 | 7153.294 | 192 | 4127.709 | 0 | 1669.702 | 96 | 210.183 | 0 | 1361.27 | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3585.6
12 | 9265.616 | 628.8 | 11985.871 | 781.2 | 11224.705 | 878.4 | 12569.453 | 748.8 | 4608.301 | 234 | 6941.493 | 470.4 | 13550.898 | 657.6 | 7153.352 | 278.4 | 4127.709 | 0 | 1669.729 | 108 | 210.183 | 0 | 1361.29 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5065.6
13 | 9265.724 | 518.4 | 11986.055 | 662.4 | 11224.902 | 709.2 | 12569.61 | 565.2 | 4608.354 | 190.8 | 6941.574 | 388.8 | 13551.004 | 508.8 | 7153.396 | 211.2 | 4127.709 | 0 | 1669.746 | 68 | 210.183 | 0 | 1361.303 | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4004.8
14 | 9265.853 | 619.2 | 11986.271 | 777.6 | 11225.132 | 828 | 12569.817 | 745.2 | 4608.416 | 223.2 | 6941.672 | 470.4 | 13551.133 | 619.2 | 7153.449 | 254.4 | 4127.709 | 0 | 1669.778 | 128 | 210.183 | 0 | 1361.319 | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4889.2
15 | 9265.958 | 504 | 11986.442 | 615.6 | 11225.317 | 666 | 12569.984 | 601.2 | 4608.468 | 187.2 | 6941.75 | 374.4 | 13551.24 | 513.6 | 7153.492 | 206.4 | 4127.709 | 0 | 1669.809 | 124 | 210.183 | 0 | 1361.332 | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3974.4
16 | 9266.082 | 595.2 | 11986.646 | 734.4 | 11225.532 | 774 | 12570.168 | 662.4 | 4608.527 | 212.4 | 6941.84 | 432 | 13551.362 | 585.6 | 7153.54 | 230.4 | 4127.709 | 0 | 1669.837 | 112 | 210.183 | 0 | 1361.348 | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4562.4
17 | 9266.201 | 571.2 | 11986.843 | 709.2 | 11225.735 | 730.8 | 12570.339 | 615.6 | 4608.585 | 208.8 | 6941.927 | 417.6 | 13551.479 | 561.6 | 7153.587 | 225.6 | 4127.709 | 0 | 1669.855 | 72 | 210.183 | 0 | 1361.363 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4322.4
18 | 9266.316 | 552 | 11987.032 | 680.4 | 11225.932 | 709.2 | 12570.496 | 565.2 | 4608.638 | 190.8 | 6942.009 | 393.6 | 13551.586 | 513.6 | 7153.633 | 220.8 | 4127.709 | 0 | 1669.88 | 100 | 210.183 | 0 | 1361.376 | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4107.6
19 | 9266.439 | 590.4 | 11987.235 | 730.8 | 11226.144 | 763.2 | 12570.67 | 626.4 | 4608.698 | 216 | 6942.1 | 436.8 | 13551.7 | 547.2 | 7153.683 | 240 | 4127.709 | 0 | 1669.916 | 144 | 210.183 | 0 | 1361.39 | 196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4490.8
20 | 9266.584 | 696 | 11987.48 | 882 | 11226.396 | 907.2 | 12570.884 | 770.4 | 4608.771 | 262.8 | 6942.21 | 528 | 13551.835 | 648 | 7153.742 | 283.2 | 4127.709 | 0 | 1669.953 | 148 | 210.183 | 0 | 1361.405 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5335.6
21 | 9266.71 | 604.8 | 11987.691 | 759.6 | 11226.616 | 792 | 12571.072 | 676.8 | 4608.834 | 226.8 | 6942.307 | 465.6 | 13551.954 | 571.2 | 7153.794 | 249.6 | 4127.709 | 0 | 1669.986 | 132 | 210.183 | 0 | 1361.42 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4688.4
22 | 9266.801 | 436.8 | 11987.842 | 543.6 | 11226.773 | 565.2 | 12571.21 | 496.8 | 4608.876 | 151.2 | 6942.375 | 326.4 | 13552.039 | 408 | 7153.829 | 168 | 4127.709 | 0 | 1670.004 | 72 | 210.183 | 0 | 1361.431 | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3322
23 | 9266.905 | 499.2 | 11988.015 | 622.8 | 11226.955 | 655.2 | 12571.373 | 586.8 | 4608.925 | 176.4 | 6942.453 | 374.4 | 13552.14 | 484.8 | 7153.871 | 201.6 | 4127.709 | 0 | 1670.02 | 64 | 210.183 | 0 | 1361.444 | 182 | [8 empty] | 3847.2
24 | 9267.001 | 460.8 | 11988.193 | 640.8 | 11227.112 | 565.2 | 12571.514 | 507.6 | 4608.994 | 248.4 | 6942.521 | 326.4 | 13552.238 | 470.4 | 7153.91 | 187.2 | 4127.709 | 0 | 1670.03 | 40 | 210.183 | 0 | 1361.456 | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3614.8
|  | 12398.4 |  | 15591.6 |  | 16718.4 |  | 14324.4 |  | 4564.8 |  | 9412.8 |  | 12412.8 |  | 5179.2 |  | 0 |  | 2252 |  | 0 |  | 4620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97474.4

## РОССОШЬ-А
Ведомость
суточных замеров активных нагрузок | [14 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи элэ энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ на 17 .06. 2020 г.
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 194906
0 | 19638.264 | 0 | 25726.242 | 0 | 21401.37 | 0 | 25312.409 |  | 9444.528 |  | 16073.995 | 0 | 28392.697 | 0 | 17280.857 | 0 | 6443.908 | 0 | 3462.496 | 0 | 2658.762 | 0 | 2333.138 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 19638.403 | 667.2 | 25726.504 | 943.2 | 21401.583 | 766.8 | 25312.606 | 709.2 | 9444.595 | 241.2 | 16074.131 | 652.8 | 28392.884 | 897.6 | 17280.927 | 336 | 6443.916 | 64 | 3462.536 | 160 | 2658.789 | 108 | 2333.169 | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5980
2 | 19638.514 | 532.8 | 25726.766 | 943.2 | 21401.8 | 781.2 | 25312.79 | 662.4 | 9444.658 | 226.8 | 16074.262 | 628.8 | 28393.067 | 878.4 | 17280.996 | 331.2 | 6443.924 | 64 | 3462.578 | 168 | 2658.826 | 148 | 2333.196 | 378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5742.8
3 | 19638.631 | 561.6 | 25726.986 | 792 | 21401.991 | 687.6 | 25312.951 | 579.6 | 9444.712 | 194.4 | 16074.374 | 537.6 | 28393.225 | 758.4 | 17281.053 | 273.6 | 6443.932 | 64 | 3462.606 | 112 | 2658.841 | 60 | 2333.228 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5068.8
4 | 19638.75 | 571.2 | 25727.202 | 777.6 | 21402.175 | 662.4 | 25313.113 | 583.2 | 9444.763 | 183.6 | 16074.478 | 499.2 | 28393.379 | 739.2 | 17281.107 | 259.2 | 6443.94 | 64 | 3462.635 | 116 | 2658.857 | 64 | 2333.26 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4967.6
5 | 19638.86 | 528 | 25727.401 | 716.4 | 21402.343 | 604.8 | 25313.26 | 529.2 | 9444.81 | 169.2 | 16074.573 | 456 | 28393.516 | 657.6 | 17281.158 | 244.8 | 6443.946 | 48 | 3462.669 | 136 | 2658.876 | 76 | 2333.288 | 392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4558
6 | 19638.988 | 614.4 | 25727.618 | 781.2 | 21402.53 | 673.2 | 25313.438 | 640.8 | 9444.865 | 198 | 16074.686 | 542.4 | 28393.669 | 734.4 | 17281.216 | 278.4 | 6443.954 | 64 | 3462.723 | 216 | 2658.9 | 96 | 2333.317 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5244.8
7 | 19639.128 | 672 | 25727.857 | 860.4 | 21402.739 | 752.4 | 25313.654 | 777.6 | 9444.927 | 223.2 | 16074.822 | 652.8 | 28393.837 | 806.4 | 17281.284 | 326.4 | 6443.965 | 88 | 3462.773 | 200 | 2658.929 | 116 | 2333.349 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5923.2
8 | 19639.255 | 609.6 | 25728.082 | 810 | 21402.941 | 727.2 | 25313.842 | 676.8 | 9444.983 | 201.6 | 16074.953 | 628.8 | 28393.99 | 734.4 | 17281.352 | 326.4 | 6443.978 | 104 | 3462.813 | 160 | 2658.954 | 100 | 2333.368 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5344.8
9 | 19639.481 | 1084.8 | 25728.508 | 1533.6 | 21403.322 | 1371.6 | 25314.157 | 1134 | 9445.087 | 374.4 | 16075.163 | 1008 | 28394.26 | 1296 | 17281.469 | 561.6 | 6444.007 | 232 | 3462.874 | 244 | 2658.991 | 148 | 2333.406 | 532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9520
10 | 19639.692 | 1012.8 | 25728.936 | 1540.8 | 21403.68 | 1288.8 | 25314.456 | 1076.4 | 9445.186 | 356.4 | 16075.356 | 926.4 | 28394.53 | 1296 | 17281.584 | 552 | 6444.033 | 208 | 3462.929 | 220 | 2659.022 | 124 | 2333.435 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9007.6
11 | 19639.882 | 912 | 25729.326 | 1404 | 21404.015 | 1206 | 25314.723 | 961.2 | 9445.27 | 302.4 | 16075.53 | 835.2 | 28394.777 | 1185.6 | 17281.688 | 499.2 | 6444.061 | 224 | 3462.976 | 188 | 2659.051 | 116 | 2333.466 | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8267.6
12 | 19640.138 | 1228.8 | 25729.857 | 1911.6 | 21404.464 | 1616.4 | 25315.077 | 1274.4 | 9445.388 | 424.8 | 16075.766 | 1132.8 | 28395.12 | 1646.4 | 17281.824 | 652.8 | 6444.091 | 240 | 3463.03 | 216 | 2659.087 | 144 | 2333.509 | 602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11090
13 | 19640.355 | 1041.6 | 25730.317 | 1656 | 21404.832 | 1324.8 | 25315.356 | 1004.4 | 9445.485 | 349.2 | 16075.96 | 931.2 | 28395.399 | 1339.2 | 17281.939 | 552 | 6444.109 | 144 | 3463.067 | 148 | 2659.114 | 108 | 2333.541 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9046.4
14 | 19640.618 | 1262.4 | 25730.874 | 2005.2 | 21405.275 | 1594.8 | 25315.71 | 1274.4 | 9445.605 | 432 | 16076.198 | 1142.4 | 28395.743 | 1651.2 | 17282.088 | 715.2 | 6444.136 | 216 | 3463.129 | 248 | 2659.147 | 132 | 2333.579 | 532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11205.6
15 | 19640.825 | 993.6 | 25731.325 | 1623.6 | 21405.638 | 1306.8 | 25316.004 | 1058.4 | 9445.705 | 360 | 16076.394 | 940.8 | 28396.028 | 1368 | 17282.211 | 590.4 | 6444.152 | 128 | 3463.188 | 236 | 2659.174 | 108 | 2333.613 | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9189.6
16 | 19641.074 | 1195.2 | 25731.858 | 1918.8 | 21406.06 | 1519.2 | 25316.336 | 1195.2 | 9445.821 | 417.6 | 16076.62 | 1084.8 | 28396.359 | 1588.8 | 17282.343 | 633.6 | 6444.168 | 128 | 3463.244 | 224 | 2659.204 | 120 | 2333.653 | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10585.2
17 | 19641.311 | 1137.6 | 25732.357 | 1796.4 | 21406.446 | 1389.6 | 25316.634 | 1072.8 | 9445.935 | 410.4 | 16076.835 | 1032 | 28396.674 | 1512 | 17282.467 | 595.2 | 6444.182 | 112 | 3463.284 | 160 | 2659.235 | 124 | 2333.686 | 462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9804
18 | 19641.534 | 1070.4 | 25732.816 | 1652.4 | 21406.822 | 1353.6 | 25316.916 | 1015.2 | 9446.042 | 385.2 | 16077.043 | 998.4 | 28396.961 | 1377.6 | 17282.584 | 561.6 | 6444.193 | 88 | 3463.331 | 188 | 2659.27 | 140 | 2333.715 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9236.4
19 | 19641.765 | 1108.8 | 25733.271 | 1638 | 21407.195 | 1342.8 | 25317.226 | 1116 | 9446.158 | 417.6 | 16077.277 | 1123.2 | 28397.263 | 1449.6 | 17282.701 | 561.6 | 6444.204 | 88 | 3463.394 | 252 | 2659.316 | 184 | 2333.746 | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9715.6
20 | 19642.035 | 1296 | 25733.76 | 1760.4 | 21407.605 | 1476 | 25317.593 | 1321.2 | 9446.3 | 511.2 | 16077.557 | 1344 | 28397.602 | 1627.2 | 17282.842 | 676.8 | 6444.216 | 96 | 3463.46 | 264 | 2659.377 | 244 | 2333.78 | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11092.8
21 | 19642.279 | 1171.2 | 25734.18 | 1512 | 21407.966 | 1299.6 | 25317.933 | 1224 | 9446.427 | 457.2 | 16077.816 | 1243.2 | 28397.908 | 1468.8 | 17282.971 | 619.2 | 6444.226 | 80 | 3463.517 | 228 | 2659.432 | 220 | 2333.811 | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9957.2
22 | 19642.469 | 912 | 25734.5 | 1152 | 21408.238 | 979.2 | 25318.198 | 954 | 9446.525 | 352.8 | 16078.019 | 974.4 | 28398.146 | 1142.4 | 17283.069 | 470.4 | 6444.234 | 64 | 3463.552 | 140 | 2659.466 | 136 | 2333.833 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7585.2
23 | 19642.67 | 964.8 | 25734.865 | 1314 | 21408.537 | 1076.4 | 25318.473 | 990 | 9446.636 | 399.6 | 16078.236 | 1041.6 | 28398.412 | 1276.8 | 17283.178 | 523.2 | 6444.243 | 72 | 3463.585 | 132 | 2659.495 | 116 | 2333.86 | 378 | [8 empty] | 8284.4
24 | 19642.869 | 955.2 | 25735.215 | 1260 | 21408.825 | 1036.8 | 25318.751 | 1000.8 | 9446.737 | 363.6 | 16078.45 | 1027.2 | 28398.68 | 1286.4 | 17283.281 | 494.4 | 6444.252 | 72 | 3463.615 | 120 | 2659.524 | 116 | 2333.887 | 756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8488.4
|  | 22104 |  | 32302.8 |  | 26838 |  | 22831.2 |  | 7952.4 |  | 21384 |  | 28718.4 |  | 11635.2 |  | 2752 |  | 4476 |  | 3048 |  | 10864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 194906