## РЭАЗ-Р
Ведомость
Ведомость суточных замеров реактивных наргрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 18 .12 2020г. | [25 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 34149
0 | 702.551 | 0 | 597.848 | 0 | 429.395 | 0 | 1076.15 | 0 | 655.966 | 0 | 244.04 |  | 482.55 | 0 | 158.35 |  | 39.27 |  | 0 | 1353.277 | 0 | 1202.73 | 0 | 163.032 | 0 | 3114.681 | 0 | 209.133 |  | 1618.688 | 0 | 357.84 | 0 | 222.28 |  | 67.63 |  | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 702.576 | 75 | 597.912 | 128 | 429.434 | 117 | 1076.18 | 90 | 655.997 | 186 | 244.04 | 0 | 482.56 | 60 | 158.35 | 0 | 39.27 | 0 | 656 | 1353.316 | 234 | 1202.73 | 0 | 163.04 | 32 | 3114.785 | 208 | 209.137 | 8 | 1618.746 | 174 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1312
2 | 702.605 | 87 | 597.958 | 92 | 429.477 | 129 | 1076.21 | 90 | 656.032 | 210 | 244.04 | 0 | 482.58 | 120 | 158.36 | 60 | 39.28 | 60 | 848 | 1353.359 | 258 | 1202.73 | 0 | 163.049 | 36 | 3114.898 | 226 | 209.141 | 8 | 1618.81 | 192 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1568
3 | 702.626 | 63 | 598.001 | 86 | 429.508 | 93 | 1076.23 | 60 | 656.057 | 150 | 244.04 | 0 | 482.59 | 60 | 158.37 | 60 | 39.28 | 0 | 572 | 1353.39 | 186 | 1202.73 | 0 | 163.055 | 24 | 3114.983 | 170 | 209.144 | 6 | 1618.858 | 144 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 530 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1102
4 | 702.648 | 66 | 598.033 | 64 | 429.54 | 96 | 1076.26 | 90 | 656.083 | 156 | 244.04 | 0 | 482.61 | 120 | 158.37 | 0 | 39.29 | 60 | 652 | 1353.422 | 192 | 1202.73 | 0 | 163.061 | 24 | 3115.069 | 172 | 209.147 | 6 | 1618.907 | 147 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1193
5 | 702.667 | 57 | 598.056 | 46 | 429.573 | 99 | 1076.29 | 90 | 656.105 | 132 | 244.04 | 0 | 482.62 | 60 | 158.37 | 0 | 39.29 | 0 | 484 | 1353.458 | 216 | 1202.73 | 0 | 163.068 | 28 | 3115.113 | 88 | 209.149 | 4 | 1618.963 | 168 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 988
6 | 702.687 | 60 | 598.096 | 80 | 429.6 | 81 | 1076.31 | 60 | 656.132 | 162 | 244.04 | 0 | 482.63 | 60 | 158.38 | 60 | 39.3 | 60 | 623 | 1353.479 | 126 | 1202.73 | 0 | 163.074 | 24 | 3115.233 | 240 | 209.153 | 8 | 1619.002 | 117 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1138
7 | 702.703 | 48 | 598.121 | 50 | 429.624 | 72 | 1076.33 | 60 | 656.153 | 126 | 244.04 | 0 | 482.64 | 60 | 158.39 | 60 | 39.3 | 0 | 476 | 1353.503 | 144 | 1202.73 | 0 | 163.08 | 24 | 3115.295 | 124 | 209.157 | 8 | 1619.039 | 111 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 411 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 887
8 | 702.733 | 90 | 598.146 | 50 | 429.668 | 132 | 1076.38 | 150 | 656.198 | 270 | 244.04 | 0 | 482.67 | 180 | 158.39 | 0 | 39.3 | 0 | 872 | 1353.551 | 288 | 1202.73 | 0 | 163.098 | 72 | 3115.413 | 236 | 209.163 | 12 | 1619.106 | 201 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 809 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1681
9 | 702.761 | 84 | 598.163 | 34 | 429.697 | 87 | 1076.48 | 300 | 656.235 | 222 | 244.04 | 0 | 482.69 | 120 | 158.4 | 60 | 39.31 | 60 | 967 | 1353.584 | 198 | 1202.73 | 0 | 163.11 | 48 | 3115.494 | 162 | 209.165 | 4 | 1619.15 | 132 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1511
10 | 702.791 | 90 | 598.185 | 44 | 429.728 | 93 | 1076.59 | 330 | 656.277 | 0 | 244.04 | 0 | 482.72 | 180 | 158.4 | 0 | 39.32 | 60 | 797 | 1353.624 | 240 | 1202.73 | 0 | 163.127 | 68 | 3115.587 | 186 | 209.166 | 2 | 1619.201 | 153 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 649 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1446
11 | 702.821 | 90 | 598.201 | 32 | 429.759 | 93 | 1076.71 | 360 | 656.316 | 234 | 244.04 | 0 | 482.75 | 180 | 158.41 | 60 | 39.33 | 60 | 1109 | 1353.662 | 228 | 1202.73 | 0 | 163.141 | 56 | 3115.68 | 186 | 209.171 | 10 | 1619.247 | 138 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1727
12 | 702.853 | 96 | 598.218 | 34 | 429.793 | 102 | 1076.83 | 360 | 656.358 | 252 | 244.04 | 0 | 482.78 | 180 | 158.41 | 0 | 39.33 | 0 | 1024 | 1353.704 | 252 | 1202.73 | 0 | 163.158 | 68 | 3115.777 | 194 | 209.175 | 8 | 1619.298 | 153 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1699
13 | 702.881 | 84 | 598.233 | 30 | 429.825 | 96 | 1076.92 | 270 | 656.396 | 228 | 244.04 | 0 | 482.8 | 120 | 158.42 | 60 | 39.34 | 60 | 948 | 1353.745 | 246 | 1202.73 | 0 | 163.173 | 60 | 3115.875 | 196 | 209.177 | 4 | 1619.349 | 153 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1607
14 | 702.912 | 93 | 598.248 | 30 | 429.857 | 96 | 1077.04 | 360 | 656.436 | 240 | 244.04 | 0 | 482.83 | 180 | 158.42 | 0 | 39.34 | 0 | 999 | 1353.786 | 246 | 1202.73 | 0 | 163.188 | 60 | 3115.976 | 202 | 209.179 | 4 | 1619.399 | 150 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1661
15 | 702.939 | 81 | 598.264 | 32 | 429.889 | 96 | 1077.15 | 330 | 656.475 | 234 | 244.04 | 0 | 482.86 | 180 | 158.43 | 60 | 39.35 | 60 | 1073 | 1353.826 | 240 | 1202.73 | 0 | 163.203 | 60 | 3116.067 | 182 | 209.181 | 4 | 1619.448 | 147 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1706
16 | 702.964 | 75 | 598.282 | 36 | 429.921 | 96 | 1077.26 | 330 | 656.511 | 216 | 244.04 | 0 | 482.88 | 120 | 158.43 | 0 | 39.35 | 0 | 873 | 1353.868 | 252 | 1202.73 | 0 | 163.219 | 64 | 3116.162 | 190 | 209.182 | 2 | 1619.497 | 147 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1528
17 | 702.985 | 63 | 598.3 | 36 | 429.952 | 93 | 1077.34 | 240 | 656.548 | 222 | 244.04 | 0 | 482.91 | 180 | 158.44 | 60 | 39.36 | 60 | 954 | 1353.906 | 228 | 1202.73 | 0 | 163.232 | 52 | 3116.249 | 174 | 209.184 | 4 | 1619.541 | 132 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1544
18 | 703 | 45 | 598.322 | 44 | 429.985 | 99 | 1077.38 | 120 | 656.586 | 228 | 244.04 | 0 | 482.93 | 120 | 158.44 | 0 | 39.37 | 60 | 716 | 1353.949 | 258 | 1202.73 | 0 | 163.248 | 64 | 3116.345 | 192 | 209.186 | 4 | 1619.59 | 147 | 357.84 | 0 | 222.28 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1381
19 | 703.026 | 78 | 598.344 | 44 | 430.014 | 87 | 1077.4 | 60 | 656.616 | 180 | 244.04 | 0 | 482.96 | 180 | 158.45 | 60 | 39.38 | 60 | 749 | 1353.983 | 204 | 1202.73 | 0 | 163.263 | 60 | 3116.421 | 152 | 209.188 | 4 | 1619.634 | 132 | 357.84 | 0 | 222.29 | 60 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1361
20 | 703.049 | 69 | 598.374 | 60 | 430.053 | 117 | 1077.44 | 120 | 656.653 | 222 | 244.04 | 0 | 482.99 | 180 | 158.46 | 60 | 39.38 | 0 | 828 | 1354.029 | 276 | 1202.73 | 0 | 163.283 | 80 | 3116.527 | 212 | 209.19 | 4 | 1619.698 | 192 | 357.84 | 0 | 222.29 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1592
21 | 703.068 | 57 | 598.396 | 44 | 430.082 | 87 | 1077.45 | 30 | 656.679 | 156 | 244.04 | 0 | 483.01 | 120 | 158.46 | 0 | 39.39 | 60 | 554 | 1354.063 | 204 | 1202.73 | 0 | 163.3 | 68 | 3116.609 | 164 | 209.192 | 4 | 1619.743 | 135 | 357.84 | 0 | 222.29 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1129
22 | 703.089 | 63 | 598.42 | 48 | 430.116 | 102 | 1077.49 | 120 | 656.709 | 180 | 244.04 | 0 | 483.03 | 120 | 158.47 | 60 | 39.39 | 0 | 693 | 1354.1 | 222 | 1202.73 | 0 | 163.317 | 68 | 3116.7 | 182 | 209.194 | 4 | 1619.795 | 156 | 357.84 | 0 | 222.29 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1325
23 | 703.112 | 69 | 598.441 | 42 | 430.154 | 114 | 1077.52 | 90 | 656.74 | 186 | 244.04 | 0 | 483.05 | 120 | 158.47 | 0 | 39.4 | 60 | 681 | 1354.135 | 210 | 1202.73 | 0 | 163.335 | 72 | 3116.795 | 190 | 209.197 | 6 | 1619.848 | 159 | 357.84 | 0 | 222.29 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1318
24 | 703.135 | 138 | 598.459 | 78 | 430.192 | 114 | 1077.54 | 150 | 656.767 | 348 | 244.04 | 0 | 483.06 | 180 | 158.48 | 60 | 39.4 | 60 | 1128 | 1354.169 | 204 | 1202.73 | 0 | 163.353 | 72 | 3116.885 | 180 | 209.201 | 8 | 1619.899 | 153 | 357.84 | 0 | 222.29 | 0 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1745
|  | 1821 |  | 1264 |  | 2391 |  | 4260 |  | 4740 |  | 0 |  | 3180 |  | 780 |  | 840 | 19276 |  | 5352 |  | 0 |  | 1284 |  | 4408 |  | 136 |  | 3633 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 14873 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32529

## РЭАЗ-А
Ведомость
|  | суточных замеров активных нагрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на18 .12.2020 г. | [19 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 119695
0 | 2114.019 | 0 | 512.36 | 0 | 1297.068 | 0 | 2399.03 |  | 2654.637 | 0 | 1289.91 |  | 500.12 |  | 446.13 |  | 124.16 |  | 0 | 4173.245 | 0 | 2368.2 | 0 | 217.492 | 0 | 8393.515 | 0 | 1117.868 | 0 | 4472.306 | 0 | 1836.39 |  | 842.16 |  | 212.34 |  | 0.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 2114.111 | 276 | 512.384 | 48 | 1297.181 | 339 | 2399.09 | 180 | 2654.762 | 750 | 1289.91 | 0 | 500.14 | 120 | 446.15 | 120 | 124.18 | 120 | 1953 | 4173.385 | 840 | 2368.2 | 0 | 217.5 | 32 | 8393.859 | 688 | 1117.911 | 86 | 4472.505 | 597 | 1836.39 | 0 | 842.18 | 120 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4316
2 | 2114.197 | 258 | 512.411 | 54 | 1297.297 | 348 | 2399.17 | 240 | 2654.881 | 714 | 1289.91 | 0 | 500.16 | 120 | 446.17 | 120 | 124.21 | 180 | 2034 | 4173.52 | 810 | 2368.2 | 0 | 217.509 | 36 | 8394.194 | 670 | 1117.957 | 92 | 4472.701 | 588 | 1836.39 | 0 | 842.19 | 60 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4290
3 | 2114.256 | 177 | 512.429 | 36 | 1297.379 | 246 | 2399.22 | 150 | 2654.964 | 498 | 1289.91 | 0 | 500.17 | 60 | 446.19 | 120 | 124.23 | 120 | 1407 | 4173.614 | 564 | 2368.2 | 0 | 217.515 | 24 | 8394.425 | 462 | 1117.99 | 66 | 4472.844 | 429 | 1836.39 | 0 | 842.2 | 60 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3012
4 | 2114.314 | 174 | 512.449 | 40 | 1297.464 | 255 | 2399.27 | 150 | 2655.053 | 534 | 1289.91 | 0 | 500.18 | 60 | 446.2 | 60 | 124.25 | 120 | 1393 | 4173.711 | 582 | 2368.2 | 0 | 217.522 | 28 | 8394.661 | 472 | 1118.025 | 70 | 4472.997 | 459 | 1836.39 | 0 | 842.22 | 120 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3124
5 | 2114.382 | 204 | 512.467 | 36 | 1297.514 | 150 | 2399.31 | 120 | 2655.162 | 654 | 1289.91 | 0 | 500.19 | 60 | 446.22 | 120 | 124.27 | 120 | 1464 | 4173.82 | 654 | 2368.2 | 0 | 217.527 | 20 | 8394.832 | 342 | 1118.068 | 86 | 4473.175 | 534 | 1836.39 | 0 | 842.23 | 60 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3160
6 | 2114.437 | 165 | 512.488 | 42 | 1297.626 | 336 | 2399.37 | 180 | 2655.243 | 486 | 1289.91 | 0 | 500.2 | 60 | 446.23 | 60 | 124.29 | 120 | 1449 | 4173.899 | 474 | 2368.2 | 0 | 217.534 | 28 | 8395.162 | 660 | 1118.103 | 70 | 4473.308 | 399 | 1836.39 | 0 | 842.24 | 60 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3140
7 | 2114.507 | 210 | 512.505 | 34 | 1297.698 | 216 | 2399.42 | 150 | 2655.34 | 582 | 1289.91 | 0 | 500.21 | 60 | 446.24 | 60 | 124.31 | 120 | 1432 | 4173.986 | 522 | 2368.2 | 0 | 217.538 | 16 | 8395.408 | 492 | 1118.139 | 72 | 4473.444 | 408 | 1836.39 | 0 | 842.25 | 60 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1570 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3002
8 | 2114.659 | 456 | 512.539 | 68 | 1297.837 | 417 | 2399.54 | 360 | 2655.55 | 1260 | 1289.91 | 0 | 500.23 | 120 | 446.26 | 120 | 124.34 | 180 | 2981 | 4174.178 | 1152 | 2368.2 | 0 | 217.544 | 24 | 8395.94 | 1064 | 1118.211 | 144 | 4473.732 | 864 | 1836.39 | 0 | 842.28 | 180 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 3428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6409
9 | 2114.79 | 393 | 512.562 | 46 | 1297.932 | 285 | 2399.77 | 690 | 2655.711 | 966 | 1289.91 | 0 | 500.26 | 180 | 446.28 | 120 | 124.37 | 180 | 2860 | 4174.318 | 840 | 2368.2 | 0 | 217.548 | 16 | 8396.291 | 702 | 1118.262 | 102 | 4473.937 | 615 | 1836.4 | 60 | 842.3 | 120 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5315
10 | 2114.928 | 414 | 512.585 | 46 | 1298.036 | 312 | 2399.99 | 660 | 2655.9 | 1134 | 1289.91 | 0 | 500.28 | 120 | 446.3 | 120 | 124.41 | 240 | 3046 | 4174.487 | 1014 | 2368.2 | 0 | 217.551 | 12 | 8396.687 | 792 | 1118.319 | 114 | 4474.173 | 708 | 1836.4 | 0 | 842.33 | 180 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5866
11 | 2115.068 | 420 | 512.608 | 46 | 1298.137 | 303 | 2400.2 | 630 | 2656.087 | 1122 | 1289.91 | 0 | 500.3 | 120 | 446.32 | 120 | 124.45 | 240 | 3001 | 4174.65 | 978 | 2368.2 | 0 | 217.554 | 12 | 8397.07 | 766 | 1118.378 | 118 | 4474.392 | 657 | 1836.4 | 0 | 842.37 | 240 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5772
12 | 2115.214 | 438 | 512.632 | 48 | 1298.244 | 321 | 2400.43 | 690 | 2656.29 | 1218 | 1289.91 | 0 | 500.33 | 180 | 446.33 | 60 | 124.49 | 240 | 3195 | 4174.825 | 1050 | 2368.2 | 0 | 217.557 | 12 | 8397.468 | 796 | 1118.436 | 116 | 4474.631 | 717 | 1836.4 | 0 | 842.41 | 240 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2931 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6126
13 | 2115.353 | 417 | 512.654 | 44 | 1298.347 | 309 | 2400.61 | 540 | 2656.475 | 1110 | 1289.91 | 0 | 500.36 | 180 | 446.35 | 120 | 124.51 | 120 | 2840 | 4174.99 | 990 | 2368.2 | 0 | 217.56 | 12 | 8397.863 | 790 | 1118.49 | 108 | 4474.861 | 690 | 1836.4 | 0 | 842.45 | 240 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5670
14 | 2115.487 | 402 | 512.678 | 48 | 1298.453 | 318 | 2400.81 | 600 | 2656.665 | 1140 | 1289.91 | 0 | 500.38 | 120 | 446.37 | 120 | 124.53 | 120 | 2868 | 4175.158 | 1008 | 2368.2 | 0 | 217.564 | 16 | 8398.265 | 804 | 1118.545 | 110 | 4475.09 | 687 | 1836.4 | 0 | 842.48 | 180 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5673
15 | 2115.612 | 375 | 512.701 | 46 | 1298.558 | 315 | 2400.99 | 540 | 2656.849 | 1104 | 1289.91 | 0 | 500.4 | 120 | 446.39 | 120 | 124.56 | 180 | 2800 | 4175.324 | 996 | 2368.2 | 0 | 217.567 | 12 | 8398.654 | 778 | 1118.6 | 110 | 4475.323 | 699 | 1836.4 | 0 | 842.52 | 240 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5635
16 | 2115.731 | 357 | 512.725 | 48 | 1298.665 | 321 | 2401.17 | 540 | 2657.027 | 1068 | 1289.91 | 0 | 500.43 | 180 | 446.4 | 60 | 124.59 | 180 | 2754 | 4175.494 | 1020 | 2368.2 | 0 | 217.571 | 16 | 8399.07 | 832 | 1118.656 | 112 | 4475.557 | 702 | 1836.4 | 0 | 842.56 | 240 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5676
17 | 2115.844 | 339 | 512.749 | 48 | 1298.77 | 315 | 2401.31 | 420 | 2657.21 | 1098 | 1289.91 | 0 | 500.456 | 156 | 446.42 | 120 | 124.62 | 180 | 2676 | 4175.665 | 1026 | 2368.2 | 0 | 217.574 | 12 | 8399.491 | 842 | 1118.71 | 108 | 4475.781 | 672 | 1836.4 | 0 | 842.6 | 240 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5576
18 | 2115.966 | 366 | 512.777 | 56 | 1298.892 | 366 | 2401.4 |  | 2657.41 | 1200 | 1289.91 | 0 | 500.47 | 84 | 446.44 | 120 | 124.66 | 240 | 2432 | 4175.865 | 1200 | 2368.2 | 0 | 217.578 | 16 | 8400.002 | 1022 | 1118.77 | 120 | 4476.034 | 759 | 1836.4 | 0 | 842.64 | 240 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 3357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5789
19 | 2116.07 | 312 | 512.802 | 50 | 1298.995 | 309 | 2401.47 | 210 | 2657.572 | 972 | 1289.91 | 0 | 500.49 | 120 | 446.46 | 120 | 124.68 | 120 | 2213 | 4176.031 | 996 | 2368.2 | 0 | 217.58 | 8 | 8400.422 | 840 | 1118.817 | 94 | 4476.238 | 612 | 1836.4 | 0 | 842.67 | 180 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2730 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4943
20 | 2116.215 | 435 | 512.835 | 66 | 1299.14 | 435 | 2401.56 | 270 | 2657.79 | 1308 | 1289.91 | 0 | 500.52 | 180 | 446.49 | 180 | 124.71 | 180 | 3054 | 4176.265 | 1404 | 2368.2 | 0 | 217.583 | 12 | 8401.021 | 1198 | 1118.884 | 134 | 4476.539 | 903 | 1836.4 | 0 | 842.71 | 240 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 3891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6945
21 | 2116.327 | 336 | 512.861 | 52 | 1299.249 | 327 | 2401.62 | 180 | 2657.944 | 924 | 1289.91 | 0 | 500.54 | 120 | 446.51 | 120 | 124.73 | 120 | 2179 | 4176.435 | 1020 | 2368.2 | 0 | 217.585 | 8 | 8401.469 | 896 | 1118.936 | 104 | 4476.747 | 624 | 1836.4 | 0 | 842.73 | 120 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4951
22 | 2116.446 | 357 | 512.888 | 54 | 1299.367 | 354 | 2401.68 | 180 | 2658.108 | 984 | 1289.91 | 0 | 500.56 | 120 | 446.54 | 180 | 124.75 | 120 | 2349 | 4176.607 | 1032 | 2368.2 | 0 | 217.588 | 12 | 8401.941 | 944 | 1118.987 | 102 | 4476.976 | 687 | 1836.4 | 0 | 842.75 | 120 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5246
23 | 2116.559 | 339 | 512.915 | 54 | 1299.479 | 336 | 2401.75 | 210 | 2658.261 | 918 | 1289.91 | 0 | 500.57 | 60 | 446.56 | 120 | 124.78 | 180 | 2217 | 4176.766 | 954 | 2368.2 | 0 | 217.591 | 12 | 8402.359 | 836 | 1119.0355 | 97 | 4477.186 | 630 | 1836.4 | 0 | 842.77 | 120 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2649 | [8 empty] | 4866
24 | 2116.65 | 612 | 512.939 | 102 | 1299.581 | 642 | 2401.91 | 690 | 2658.382 | 726 | 1289.91 | 0 | 500.58 | 60 | 446.57 | 60 | 124.8 | 120 | 3012 | 4176.899 | 798 | 2368.2 | 0 | 217.593 | 8 | 8402.699 | 680 | 1119.077 | 83 | 4477.37 | 552 | 1836.4 | 0 | 842.78 | 60 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5193
|  | 8232 |  | 1212 |  | 7875 |  | 8580 |  | 22470 |  | 0 |  | 2760 |  | 2640 |  | 3840 | 57609 |  | 21924 |  | 0 |  | 404 |  | 18368 |  | 2418 |  | 15192 |  | 60 |  | 3720 |  | 0 |  | 0 | 62086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 113215

## РОССОШЬ-Р
Ведомость
суточных замеров реактивных нагрузок | [13 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ на 18 .12. 2020г.
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 85171.2
0 | 2607.591 | 0 | 7060.531 | 0 | 780.277 | 0 | 3913.597 | 0 | 4817.694 | 0 | 526.319 | 0 | 1843.428 | 0 | 930.082 | 0 | 5248.6 | 0 | 11408.83 | 0 | 7197.271 | 0 | 322.256 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 2607.679 | 422.4 | 7060.6788 | 532.08 | 780.414 | 493.2 | 3913.742 | 522 | 4817.75 | 201.6 | 526.4 | 388.8 | 1843.528 | 480 | 930.133 | 244.8 | 5248.6 | 0 | 11408.835 | 20 | 7197.275 | 16 | 322.275 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3586.88
2 | 2607.764 | 408 | 7060.822 | 515.52 | 780.549 | 486 | 3913.885 | 514.8 | 4817.806 | 201.6 | 526.48 | 384 | 1843.628 | 480 | 930.186 | 254.4 | 5248.6 | 0 | 11408.841 | 24 | 7197.28 | 20 | 322.293 | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3540.32
3 | 2607.841 | 369.6 | 7060.952 | 468 | 780.673 | 446.4 | 3914.016 | 471.6 | 4817.856 | 180 | 526.52 | 192 | 1843.718 | 432 | 930.236 | 240 | 5248.6 | 0 | 11408.847 | 24 | 7197.284 | 16 | 322.313 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3119.6
4 | 2607.932 | 436.8 | 7061.104 | 547.2 | 780.815 | 511.2 | 3914.167 | 543.6 | 4817.916 | 216 | 526.636 | 556.8 | 1843.808 | 432 | 930.29 | 259.2 | 5248.6 | 0 | 11408.854 | 28 | 7197.289 | 20 | 322.335 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3858.8
5 | 2607.999 | 321.6 | 7061.204 | 360 | 780.92 | 378 | 3914.286 | 428.4 | 4817.95 | 122.4 | 526.75 | 547.2 | 1843.888 | 384 | 930.339 | 235.2 | 5248.6 | 0 | 11408.858 | 16 | 7197.293 | 16 | 322.35 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3018.8
6 | 2608.063 | 307.2 | 7061.321 | 421.2 | 781.022 | 367.2 | 3914.387 | 363.6 | 4818.003 | 190.8 | 526.76 | 48 | 1843.957 | 331.2 | 930.372 | 158.4 | 5248.6 | 0 | 11408.863 | 20 | 7197.297 | 16 | 322.369 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2489.6
7 | 2608.15 | 417.6 | 7061.461 | 504 | 781.151 | 464.4 | 3914.521 | 482.4 | 4818.054 | 183.6 | 526.831 | 340.8 | 1844.04 | 398.4 | 930.418 | 220.8 | 5248.6 | 0 | 11408.868 | 20 | 7197.302 | 20 | 322.384 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3262
8 | 2608.245 | 456 | 7061.626 | 594 | 781.297 | 525.6 | 3914.675 | 554.4 | 4818.115 | 219.6 | 526.917 | 412.8 | 1844.144 | 499.2 | 930.471 | 254.4 | 5248.6 | 0 | 11408.894 | 104 | 7197.309 | 28 | 322.403 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3914
9 | 2608.33 | 408 | 7061.77 | 518.4 | 781.424 | 457.2 | 3914.81 | 486 | 4818.167 | 187.2 | 526.93 | 62.4 | 1844.234 | 432 | 930.519 | 230.4 | 5248.6 | 0 | 11408.929 | 140 | 7197.315 | 24 | 322.419 | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3169.6
10 | 2608.42 | 432 | 7061.924 | 554.4 | 781.563 | 500.4 | 3914.961 | 543.6 | 4818.223 | 201.6 | 527.069 | 667.2 | 1844.324 | 432 | 930.565 | 220.8 | 5248.6 | 0 | 11408.959 | 120 | 7197.32 | 20 | 322.436 | 238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3930
11 | 2608.506 | 412.8 | 7062.072 | 532.8 | 781.704 | 507.6 | 3915.115 | 554.4 | 4818.277 | 194.4 | 527.143 | 355.2 | 1844.414 | 432 | 930.613 | 230.4 | 5248.6 | 0 | 11408.979 | 80 | 7197.325 | 20 | 322.45 | 196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3515.6
12 | 2608.613 | 513.6 | 7062.248 | 633.6 | 781.866 | 583.2 | 3915.283 | 604.8 | 4818.34 | 226.8 | 527.23 | 417.6 | 1844.522 | 518.4 | 930.665 | 249.6 | 5248.6 | 0 | 11409.004 | 100 | 7197.331 | 24 | 322.471 | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4165.6
13 | 2608.692 | 379.2 | 7062.38 | 475.2 | 781.986 | 432 | 3915.407 | 446.4 | 4818.389 | 176.4 | 527.292 | 297.6 | 1844.603 | 388.8 | 930.703 | 182.4 | 5248.6 | 0 | 11409.021 | 68 | 7197.336 | 20 | 322.487 | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3090
14 | 2608.796 | 499.2 | 7062.551 | 615.6 | 782.143 | 565.2 | 3915.575 | 604.8 | 4818.451 | 223.2 | 527.376 | 403.2 | 1844.706 | 494.4 | 930.757 | 259.2 | 5248.6 | 0 | 11409.045 | 96 | 7197.341 | 20 | 322.507 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4060.8
15 | 2608.888 | 441.6 | 7062.712 | 579.6 | 782.286 | 514.8 | 3915.731 | 561.6 | 4818.509 | 208.8 | 527.453 | 369.6 | 1844.798 | 441.6 | 930.805 | 230.4 | 5248.6 | 0 | 11409.067 | 88 | 7197.346 | 20 | 322.523 | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3680
16 | 2608.984 | 460.8 | 7062.886 | 626.4 | 782.41 | 446.4 | 3915.902 | 615.6 | 4818.572 | 226.8 | 527.535 | 393.6 | 1844.894 | 460.8 | 930.855 | 240 | 5248.6 | 0 | 11409.09 | 92 | 7197.352 | 24 | 322.539 | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3810.4
17 | 2609.051 | 321.6 | 7063.001 | 414 | 782.542 | 475.2 | 3916.016 | 410.4 | 4818.613 | 147.6 | 527.59 | 264 | 1844.96 | 316.8 | 930.889 | 163.2 | 5248.6 | 0 | 11409.105 | 60 | 7197.356 | 16 | 322.55 | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2742.8
18 | 2609.165 | 547.2 | 7063.191 | 684 | 782.711 | 608.4 | 3916.204 | 676.8 | 4818.681 | 244.8 | 527.685 | 456 | 1845.072 | 537.6 | 930.946 | 273.6 | 5248.6 | 0 | 11409.132 | 108 | 7197.363 | 28 | 322.576 | 364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4528.4
19 | 2609.252 | 417.6 | 7063.345 | 554.4 | 782.843 | 475.2 | 3916.352 | 532.8 | 4818.734 | 190.8 | 527.759 | 355.2 | 1845.157 | 408 | 930.991 | 216 | 5248.6 | 0 | 11409.153 | 84 | 7197.368 | 20 | 322.591 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3464
20 | 2609.352 | 480 | 7063.521 | 633.6 | 782.996 | 550.8 | 3916.522 | 612 | 4818.796 | 223.2 | 527.844 | 408 | 1845.252 | 456 | 931.043 | 249.6 | 5248.6 | 0 | 11409.177 | 96 | 7197.375 | 28 | 322.604 | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3919.2
21 | 2609.438 | 412.8 | 7063.674 | 550.8 | 783.13 | 482.4 | 3916.672 | 540 | 4818.851 | 198 | 527.919 | 360 | 1845.338 | 412.8 | 931.088 | 216 | 5248.6 | 0 | 11409.2 | 92 | 7197.381 | 24 | 322.62 | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3512.8
22 | 2609.533 | 456 | 7063.845 | 615.6 | 783.282 | 547.2 | 3916.833 | 579.6 | 4818.911 | 216 | 528.002 | 398.4 | 1845.432 | 451.2 | 931.14 | 249.6 | 5248.6 | 0 | 11409.226 | 104 | 7197.387 | 24 | 322.635 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3851.6
23 | 2609.622 | 427.2 | 7064.004 | 572.4 | 783.426 | 518.4 | 3916.982 | 536.4 | 4818.969 | 208.8 | 528.077 | 360 | 1845.519 | 417.6 | 931.186 | 220.8 | 5248.604 | 32 | 11409.251 | 100 | 7197.392 | 20 | 322.65 | 210 | [8 empty] | 3623.6
24 | 2609.705 | 398.4 | 7064.155 | 543.6 | 783.558 | 475.2 | 3917.118 | 489.6 | 4819.022 | 190.8 | 528.145 | 326.4 | 1845.6 | 388.8 | 931.231 | 216 | 5248.604 | 0 | 11409.27 | 76 | 7197.396 | 16 | 322.664 | 196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3316.8
|  | 10147.2 |  | 13046.4 |  | 11811.6 |  | 12675.6 |  | 4780.8 |  | 8764.8 |  | 10425.6 |  | 5515.2 |  | 32 |  | 1760 |  | 500 |  | 5712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85171.2

## РОССОШЬ-А
Ведомость
суточных замеров активных нагрузок | [14 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи элэ энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ на 18.12. 2020 г.
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 250483.6
0 | 5684.156 | 0 | 10064.091 | 0 | 1557.315 | 0 | 6161.683 |  | 9892.358 |  | 1119.86 | 0 | 3744.758 | 0 | 2695.616 | 0 | 8826.104 | 0 | 21720.947 | 0 | 17401.485 | 0 | 581.382 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 5684.42 | 1267.2 | 10064.46 | 1328.4 | 1557.601 | 1029.6 | 6162.009 | 1173.6 | 9892.503 | 522 | 1120.08 | 1056 | 3744.958 | 960 | 2695.765 | 715.2 | 8826.104 | 0 | 21720.973 | 104 | 17401.505 | 80 | 581.432 | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8936
2 | 5684.66 | 1152 | 10064.793 | 1198.8 | 1557.856 | 918 | 6162.305 | 1065.6 | 9892.634 | 471.6 | 1120.276 | 940.8 | 3745.158 | 960 | 2695.902 | 657.6 | 8826.104 | 0 | 21721 | 108 | 17401.523 | 72 | 581.477 | 630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8174.4
3 | 5684.868 | 998.4 | 10065.083 | 1044 | 1558.083 | 817.2 | 6162.569 | 950.4 | 9892.748 | 410.4 | 1120.47 | 931.2 | 3745.358 | 960 | 2696.024 | 585.6 | 8826.104 | 0 | 21721.022 | 88 | 17401.54 | 68 | 581.528 | 714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7567.2
4 | 5685.109 | 1156.8 | 10065.416 | 1198.8 | 1558.338 | 918 | 6162.874 | 1098 | 9892.88 | 475.2 | 1120.641 | 820.8 | 3745.548 | 912 | 2696.158 | 643.2 | 8826.104 | 0 | 21721.05 | 112 | 17401.559 | 76 | 581.584 | 784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8194.8
5 | 5685.28 | 820.8 | 10065.73 | 1130.4 | 1558.481 | 514.8 | 6163.104 | 828 | 9892.981 | 363.6 | 1120.79 | 715.2 | 3745.74 | 921.6 | 2696.262 | 499.2 | 8826.104 | 0 | 21721.069 | 76 | 17401.573 | 56 | 581.629 | 630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6555.6
6 | 5685.46 | 864 | 10065.911 | 651.6 | 1558.722 | 867.6 | 6163.326 | 799.2 | 9893.08 | 356.4 | 1120.946 | 748.8 | 3745.913 | 830.4 | 2696.368 | 508.8 | 8826.104 | 0 | 21721.091 | 88 | 17401.59 | 68 | 581.67 | 574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6356.8
7 | 5685.724 | 1267.2 | 10066.265 | 1274.4 | 1559.021 | 1076.4 | 6163.648 | 1159.2 | 9893.22 | 504 | 1121.16 | 1027.2 | 3746.14 | 1089.6 | 2696.508 | 672 | 8826.104 | 0 | 21721.114 | 92 | 17401.613 | 92 | 581.713 | 602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8856
8 | 5686.08 | 1708.8 | 10066.747 | 1735.2 | 1559.422 | 1443.6 | 6164.067 | 1508.4 | 9893.401 | 651.6 | 1121.456 | 1420.8 | 3746.461 | 1540.8 | 2696.723 | 1032 | 8826.104 | 0 | 21721.168 | 216 | 17401.643 | 120 | 581.767 | 756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12133.2
9 | 5686.337 | 1233.6 | 10067.21 | 1666.8 | 1559.801 | 1364.4 | 6164.456 | 1400.4 | 9893.555 | 554.4 | 1121.707 | 1204.8 | 3746.751 | 1392 | 2696.919 | 940.8 | 8826.104 | 0 | 21721.23 | 248 | 17401.668 | 100 | 581.815 | 672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10777.2
10 | 5686.629 | 1401.6 | 10067.713 | 1810.8 | 1560.208 | 1465.2 | 6164.87 | 1490.4 | 9893.706 | 543.6 | 1121.855 | 710.4 | 3747.046 | 1416 | 2697.127 | 998.4 | 8826.104 | 0 | 21721.284 | 216 | 17401.694 | 104 | 581.864 | 686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10842.4
11 | 5686.907 | 1334.4 | 10068.203 | 1764 | 1560.602 | 1418.4 | 6165.268 | 1432.8 | 9893.851 | 522 | 1122.191 | 1612.8 | 3747.336 | 1392 | 2697.328 | 964.8 | 8826.104 | 0 | 21721.327 | 172 | 17401.718 | 96 | 581.902 | 532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11241.2
12 | 5687.247 | 1632 | 10068.784 | 2091.6 | 1561.053 | 1623.6 | 6165.712 | 1598.4 | 9894.016 | 594 | 1122.463 | 1305.6 | 3747.675 | 1627.2 | 2697.549 | 1060.8 | 8826.104 | 0 | 21721.377 | 200 | 17401.747 | 116 | 581.957 | 770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12619.2
13 | 5687.495 | 1190.4 | 10069.19 | 1461.6 | 1561.375 | 1159.2 | 6166.035 | 1162.8 | 9894.142 | 453.6 | 1122.659 | 940.8 | 3747.925 | 1200 | 2697.717 | 806.4 | 8826.104 | 0 | 21721.412 | 140 | 17401.766 | 76 | 581.999 | 588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9178.8
14 | 5687.826 | 1588.8 | 10069.718 | 1900.8 | 1561.795 | 1512 | 6166.474 | 1580.4 | 9894.308 | 597.6 | 1122.917 | 1238.4 | 3748.251 | 1564.8 | 2697.941 | 1075.2 | 8826.104 | 0 | 21721.461 | 196 | 17401.791 | 100 | 582.055 | 784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12138
15 | 5688.121 | 1416 | 10070.225 | 1825.2 | 1562.182 | 1393.2 | 6166.878 | 1454.4 | 9894.466 | 568.8 | 1123.159 | 1161.6 | 3748.546 | 1416 | 2698.135 | 931.2 | 8826.104 | 0 | 21721.506 | 180 | 17401.816 | 100 | 582.098 | 602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11048.4
16 | 5688.428 | 1473.6 | 10070.787 | 2023.2 | 1562.602 | 1512 | 6167.309 | 1551.6 | 9894.639 | 622.8 | 1123.428 | 1291.2 | 3748.87 | 1555.2 | 2698.337 | 969.6 | 8826.104 | 0 | 21721.556 | 200 | 17401.843 | 108 | 582.138 | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11867.2
17 | 5688.646 | 1046.4 | 10071.158 | 1335.6 | 1562.899 | 1069.2 | 6167.615 | 1101.6 | 9894.765 | 453.6 | 1123.619 | 916.8 | 3749.102 | 1113.6 | 2698.48 | 686.4 | 8826.104 | 0 | 21721.588 | 128 | 17401.863 | 80 | 582.165 | 378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8309.2
18 | 5689.037 | 1876.8 | 10071.839 | 2451.6 | 1563.412 | 1846.8 | 6168.161 | 1965.6 | 9894.984 | 788.4 | 1123.967 | 1670.4 | 3749.514 | 1977.6 | 2698.731 | 1204.8 | 8826.104 | 0 | 21721.643 | 220 | 17401.896 | 132 | 582.225 | 840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14974
19 | 5689.339 | 1449.6 | 10072.362 | 1882.8 | 1563.795 | 1378.8 | 6168.59 | 1544.4 | 9895.158 | 626.4 | 1124.252 | 1368 | 3749.839 | 1560 | 2698.926 | 936 | 8826.104 | 0 | 21721.685 | 168 | 17401.922 | 104 | 582.261 | 504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11522
20 | 5689.687 | 1670.4 | 10072.934 | 2059.2 | 1564.232 | 1573.2 | 6169.073 | 1738.8 | 9895.355 | 709.2 | 1124.582 | 1584 | 3750.208 | 1771.2 | 2699.152 | 1084.8 | 8826.104 | 0 | 21721.735 | 200 | 17401.953 | 124 | 582.291 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12934.8
21 | 5689.988 | 1444.8 | 10073.415 | 1731.6 | 1564.611 | 1364.4 | 6169.501 | 1540.8 | 9895.533 | 640.8 | 1124.864 | 1353.6 | 3750.533 | 1560 | 2699.348 | 940.8 | 8826.104 | 0 | 21721.78 | 180 | 17401.98 | 108 | 582.329 | 532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11396.8
22 | 5690.305 | 1521.6 | 10073.914 | 1796.4 | 1565.004 | 1414.8 | 6169.949 | 1612.8 | 9895.723 | 684 | 1125.167 | 1454.4 | 3750.866 | 1598.4 | 2699.555 | 993.6 | 8826.104 | 0 | 21721.828 | 192 | 17402.011 | 124 | 582.363 | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11868
23 | 5690.584 | 1339.2 | 10074.349 | 1566 | 1565.342 | 1216.8 | 6170.333 | 1382.4 | 9895.885 | 583.2 | 1125.424 | 1233.6 | 3751.146 | 1344 | 2699.725 | 816 | 8826.575 | 3768 | 21721.877 | 196 | 17402.033 | 88 | 582.398 | 490 | [8 empty] | 14023.2
24 | 5690.822 | 1142.4 | 10074.71 | 1299.6 | 1565.618 | 993.6 | 6170.644 | 1119.6 | 9896.015 | 468 | 1125.63 | 988.8 | 3751.374 | 1094.4 | 2699.866 | 676.8 | 8826.575 | 0 | 21721.915 | 152 | 17402.05 | 68 | 582.432 | 966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8969.2
|  | 31996.8 |  | 38228.4 |  | 29890.8 |  | 32259.6 |  | 13165.2 |  | 27696 |  | 31756.8 |  | 20400 |  | 3768 |  | 3872 |  | 2260 |  | 15190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250483.6