## РЭАЗ-Р
Ведомость суточных замеров реактивных наргрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 15 декабря 2021 г. | [25 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 35472
0 | 862.064 | 0 | 803.771 | 0 | 728.448 | 0 | 1421.45 | 0 | 915.425 | 0 | 254.49 |  | 866.75 | 0 | 200.3 |  | 66.55 |  | 0 | 1626.155 | 0 | 1268.25 | 0 | 250.074 | 0 | 3948.086 | 0 | 263.905 |  | 2160.27 | 0 | 360.2 | 0 | 322.38 |  | 70.39 |  | 21.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 862.067 | 9 | 803.782 | 22 | 728.453 | 15 | 1421.45 | 0 | 915.451 | 156 | 254.49 | 0 | 866.77 | 120 | 200.3 | 0 | 66.55 | 0 | 322 | 1626.197 | 252 | 1268.27 | 60 | 250.138 | 256 | 3948.216 | 260 | 263.909 | 8 | 2160.334 | 192 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.39 | 0 | 21.83 | 0 | 1028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1350
2 | 862.069 | 6 | 803.791 | 18 | 728.457 | 12 | 1421.45 | 0 | 915.475 | 144 | 254.49 | 0 | 866.78 | 60 | 200.3 | 0 | 66.55 | 0 | 240 | 1626.237 | 240 | 1268.3 | 90 | 250.151 | 52 | 3948.342 | 252 | 263.912 | 6 | 2160.395 | 183 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.4 | 60 | 21.83 | 0 | 883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1123
3 | 862.071 | 6 | 803.799 | 16 | 728.461 | 12 | 1421.45 | 0 | 915.499 | 144 | 254.5 | 60 | 866.8 | 120 | 200.3 | 0 | 66.56 | 60 | 418 | 1626.276 | 234 | 1268.32 | 60 | 250.163 | 48 | 3948.475 | 266 | 263.916 | 8 | 2160.461 | 198 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.4 | 0 | 21.83 | 0 | 814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1232
4 | 862.074 | 9 | 803.807 | 16 | 728.466 | 15 | 1421.45 | 0 | 915.514 | 90 | 254.5 | 0 | 866.81 | 60 | 200.3 | 0 | 66.56 | 0 | 190 | 1626.294 | 108 | 1268.34 | 60 | 250.171 | 32 | 3948.56 | 170 | 263.919 | 6 | 2160.523 | 186 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.4 | 0 | 21.83 | 0 | 562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 752
5 | 862.076 | 6 | 803.816 | 18 | 728.47 | 12 | 1421.45 | 0 | 915.549 | 210 | 254.5 | 0 | 866.82 | 60 | 200.3 | 0 | 66.56 | 0 | 306 | 1626.354 | 360 | 1268.36 | 60 | 250.185 | 56 | 3948.735 | 350 | 263.924 | 10 | 2160.593 | 210 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.42 | 120 | 21.83 | 0 | 1166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1472
6 | 862.079 | 9 | 803.825 | 18 | 728.474 | 12 | 1421.45 | 0 | 915.573 | 144 | 254.5 | 0 | 866.83 | 60 | 200.3 | 0 | 66.56 | 0 | 243 | 1626.391 | 222 | 1268.38 | 60 | 250.194 | 36 | 3948.859 | 248 | 263.927 | 6 | 2160.655 | 186 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.42 | 0 | 21.83 | 0 | 758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1001
7 | 862.081 | 6 | 803.839 | 28 | 728.477 | 9 | 1421.45 | 0 | 915.594 | 126 | 254.5 | 0 | 866.85 | 120 | 200.3 | 0 | 66.58 | 120 | 409 | 1626.422 | 186 | 1268.4 | 60 | 250.201 | 28 | 3948.958 | 198 | 263.931 | 8 | 2160.703 | 144 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.42 | 0 | 21.83 | 0 | 624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1033
8 | 862.085 | 12 | 803.877 | 76 | 728.482 | 15 | 1421.45 | 0 | 915.632 | 228 | 254.5 | 0 | 866.87 | 120 | 200.3 | 0 | 66.59 | 60 | 511 | 1626.473 | 306 | 1268.44 | 120 | 250.209 | 32 | 3949.107 | 298 | 263.935 | 8 | 2160.775 | 216 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.43 | 60 | 21.83 | 0 | 1040 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1551
9 | 862.091 | 18 | 803.91 | 66 | 728.485 | 9 | 1421.45 | 0 | 915.667 | 210 | 254.51 | 60 | 866.89 | 120 | 200.3 | 0 | 66.59 | 0 | 483 | 1626.514 | 246 | 1268.52 | 240 | 250.215 | 24 | 3949.218 | 222 | 263.95 | 30 | 2160.825 | 150 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.43 | 0 | 21.83 | 0 | 912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1395
10 | 862.098 | 21 | 803.949 | 78 | 728.488 | 9 | 1421.45 | 0 | 915.702 | 210 | 254.51 | 0 | 866.92 | 180 | 200.3 | 0 | 66.6 | 60 | 558 | 1626.556 | 252 | 1268.61 | 270 | 250.221 | 24 | 3949.341 | 246 | 263.967 | 34 | 2160.889 | 192 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.44 | 60 | 21.83 | 0 | 1078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1636
11 | 862.108 | 30 | 803.992 | 86 | 728.493 | 15 | 1421.45 | 0 | 915.741 | 234 | 254.51 | 0 | 866.95 | 180 | 200.3 | 0 | 66.61 | 60 | 605 | 1626.607 | 306 | 1268.72 | 330 | 250.228 | 28 | 3949.484 | 286 | 263.987 | 40 | 2160.961 | 216 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.44 | 0 | 21.83 | 0 | 1206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1811
12 | 862.118 | 30 | 804.034 | 84 | 728.497 | 12 | 1421.45 | 0 | 915.779 | 228 | 254.51 | 0 | 866.98 | 180 | 200.3 | 0 | 66.62 | 60 | 594 | 1626.657 | 300 | 1268.82 | 300 | 250.235 | 28 | 3949.627 | 286 | 264.006 | 38 | 2161.041 | 240 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.45 | 60 | 21.83 | 0 | 1252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1846
13 | 862.131 | 39 | 804.077 | 86 | 728.502 | 15 | 1421.45 | 0 | 915.817 | 228 | 254.51 | 0 | 867.01 | 180 | 200.3 | 0 | 66.62 | 0 | 548 | 1626.711 | 324 | 1268.89 | 210 | 250.242 | 28 | 3949.778 | 302 | 264.018 | 24 | 2161.12 | 237 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.45 | 0 | 21.83 | 0 | 1125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1673
14 | 862.142 | 33 | 804.122 | 90 | 728.506 | 12 | 1421.45 | 0 | 915.861 | 264 | 254.51 | 0 | 867.04 | 180 | 200.3 | 0 | 66.63 | 60 | 639 | 1626.769 | 348 | 1268.98 | 270 | 250.249 | 28 | 3949.928 | 300 | 264.022 | 8 | 2161.2 | 240 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.46 | 60 | 21.83 | 0 | 1254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1893
15 | 862.152 | 30 | 804.167 | 90 | 728.51 | 12 | 1421.45 | 0 | 915.895 | 204 | 254.52 | 60 | 867.06 | 120 | 200.3 | 0 | 66.63 | 0 | 516 | 1626.821 | 312 | 1269.08 | 300 | 250.255 | 24 | 3950.066 | 276 | 264.026 | 8 | 2161.278 | 234 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.47 | 60 | 21.83 | 0 | 1214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1730
16 | 862.159 | 21 | 804.213 | 92 | 728.515 | 15 | 1421.45 | 0 | 915.933 | 228 | 254.52 | 0 | 867.09 | 180 | 200.3 | 0 | 66.64 | 60 | 596 | 1626.878 | 342 | 1269.17 | 270 | 250.262 | 28 | 3950.216 | 300 | 264.032 | 12 | 2161.359 | 243 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.47 | 0 | 21.83 | 0 | 1195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1791
17 | 862.162 | 9 | 804.26 | 94 | 728.52 | 15 | 1421.45 | 0 | 915.969 | 216 | 254.52 | 0 | 867.12 | 180 | 200.3 | 0 | 66.65 | 60 | 574 | 1626.93 | 312 | 1269.24 | 210 | 250.269 | 28 | 3950.356 | 280 | 264.039 | 14 | 2161.438 | 237 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.48 | 60 | 21.83 | 0 | 1141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1715
18 | 862.165 | 9 | 804.317 | 114 | 728.525 | 15 | 1421.47 | 60 | 916.005 | 216 | 254.52 | 0 | 867.15 | 180 | 200.3 | 0 | 66.66 | 60 | 654 | 1626.982 | 312 | 1269.26 | 60 | 250.276 | 28 | 3950.502 | 292 | 264.045 | 12 | 2161.524 | 258 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.48 | 0 | 21.83 | 0 | 962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1616
19 | 862.168 | 9 | 804.355 | 76 | 728.529 | 12 | 1421.51 | 120 | 916.034 | 174 | 254.52 | 0 | 867.17 | 120 | 200.3 | 0 | 66.67 | 60 | 571 | 1627.03 | 288 | 1269.26 | 0 | 250.287 | 44 | 3950.629 | 254 | 264.049 | 8 | 2161.595 | 213 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.48 | 0 | 21.83 | 0 | 807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1378
20 | 862.171 | 9 | 804.391 | 72 | 728.534 | 15 | 1421.55 | 120 | 916.069 | 210 | 254.52 | 0 | 867.2 | 180 | 200.3 | 0 | 66.68 | 60 | 666 | 1627.091 | 366 | 1269.26 | 0 | 250.302 | 60 | 3950.798 | 338 | 264.054 | 10 | 2161.7 | 315 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.49 | 60 | 21.83 | 0 | 1149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1815
21 | 862.172 | 3 | 804.432 | 82 | 728.537 | 9 | 1421.56 | 30 | 916.089 | 120 | 254.53 | 60 | 867.22 | 120 | 200.3 | 0 | 66.68 | 0 | 424 | 1627.129 | 228 | 1269.26 | 0 | 250.307 | 20 | 3950.9 | 204 | 264.057 | 6 | 2161.765 | 195 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.5 | 60 | 21.83 | 0 | 713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1137
22 | 862.174 | 6 | 804.48 | 96 | 728.541 | 12 | 1421.58 | 60 | 916.115 | 156 | 254.53 | 0 | 867.24 | 120 | 200.3 | 0 | 66.69 | 60 | 510 | 1627.176 | 282 | 1269.26 | 0 | 250.314 | 28 | 3951.038 | 276 | 264.061 | 8 | 2161.85 | 255 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.5 | 0 | 21.83 | 0 | 849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1359
23 | 862.176 | 6 | 804.542 | 124 | 728.549 | 24 | 1421.61 | 90 | 916.145 | 180 | 254.53 | 0 | 867.26 | 120 | 200.3 | 0 | 66.7 | 60 | 604 | 1627.23 | 324 | 1269.26 | 0 | 250.32 | 24 | 3951.192 | 308 | 264.067 | 12 | 2161.952 | 306 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.51 | 60 | 21.83 | 0 | 1034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1638
24 | 862.178 | 12 | 804.578 | 196 | 728.576 | 81 | 1421.63 | 150 | 916.163 | 288 | 254.53 | 0 | 867.27 | 180 | 200.3 | 0 | 66.7 | 60 | 967 | 1627.264 | 204 | 1269.26 | 0 | 250.327 | 28 | 3951.262 | 140 | 264.07 | 6 | 2162.012 | 180 | 360.2 | 0 | 322.38 | 0 | 70.51 | 0 | 21.83 | 0 | 558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1525
|  | 348 |  | 1738 |  | 384 |  | 630 |  | 4608 |  | 240 |  | 3240 |  | 0 |  | 960 | 12148 |  | 6654 |  | 3030 |  | 1012 |  | 6352 |  | 330 |  | 5226 |  | 0 |  | 0 |  | 720 |  | 0 | 23324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33792

## РЭАЗ-А
Ведомость
|  | суточных замеров активных нагрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 15 декабря 2021 г. | [19 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 127182
0 | 2770.965 |  | 725.927 |  | 2101.417 | 0 | 3015.68 |  | 3735.313 | 0 | 1350.11 |  | 893.21 |  | 574.67 |  | 218.34 |  | 0 | 5191.414 | 0 | 2482.12 | 0 | 253.574 | 0 | 11283.016 | 0 | 1578.765 | 0 | 6183.906 | 0 | 1847.35 |  | 1249.32 |  | 222 |  | 72.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 2770.995 | 90 | 725.948 | 42 | 2101.45 | 99 | 3015.68 | 0 | 3735.419 | 636 | 1350.13 | 120 | 893.22 | 60 | 574.67 | 0 | 218.36 | 120 | 1167 | 5191.629 | 1290 | 2482.18 | 180 | 253.577 | 12 | 11283.416 | 800 | 1578.805 | 80 | 6184.13 | 672 | 1847.35 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.02 | 120 | 72.39 | 0 | 3034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4321
2 | 2771.02 | 75 | 725.948 | 0 | 2101.48 | 90 | 3015.68 | 0 | 3735.514 | 570 | 1350.14 | 60 | 893.24 | 120 | 574.67 | 0 | 218.36 | 0 | 915 | 5191.778 | 894 | 2482.23 | 150 | 253.58 | 12 | 11283.778 | 724 | 1578.843 | 76 | 6184.329 | 597 | 1847.35 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.04 | 120 | 72.39 | 0 | 2453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3488
3 | 2771.043 | 69 | 725.987 | 78 | 2101.508 | 84 | 3015.68 | 0 | 3735.607 | 558 | 1350.15 | 60 | 893.25 | 60 | 574.67 | 0 | 218.38 | 120 | 1029 | 5191.823 | 270 | 2482.28 | 150 | 253.585 | 20 | 11284.142 | 728 | 1578.882 | 78 | 6184.54 | 633 | 1847.35 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.05 | 60 | 72.39 | 0 | 1879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2968
4 | 2771.072 | 87 | 725.998 | 22 | 2101.545 | 111 | 3015.68 | 0 | 3735.754 | 882 | 1350.16 | 60 | 893.26 | 60 | 574.67 | 0 | 218.38 | 0 | 1222 | 5191.983 | 960 | 2482.33 | 150 | 253.59 | 20 | 11284.403 | 522 | 1578.924 | 84 | 6184.73 | 570 | 1847.35 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.06 | 60 | 72.39 | 0 | 2306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3588
5 | 2771.094 | 66 | 726.026 | 56 | 2101.564 | 57 | 3015.68 | 0 | 3735.797 | 258 | 1350.17 | 60 | 893.27 | 60 | 574.67 | 0 | 218.38 | 0 | 557 | 5192.208 | 1350 | 2482.38 | 150 | 253.594 | 16 | 11284.842 | 878 | 1578.965 | 82 | 6184.964 | 702 | 1847.35 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.08 | 120 | 72.39 | 0 | 3178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3855
6 | 2771.133 | 117 | 726.045 | 38 | 2101.592 | 84 | 3015.68 | 0 | 3735.908 | 666 | 1350.19 | 120 | 893.29 | 120 | 574.67 | 0 | 218.38 | 0 | 1145 | 5192.353 | 870 | 2482.43 | 150 | 253.6 | 24 | 11285.219 | 754 | 1579.011 | 92 | 6185.18 | 648 | 1847.35 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.1 | 120 | 72.39 | 0 | 2538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3803
7 | 2771.172 | 117 | 726.064 | 38 | 2101.62 | 84 | 3015.68 | 0 | 3736.015 | 642 | 1350.19 | 0 | 893.3 | 60 | 574.67 | 0 | 218.47 | 540 | 1481 | 5192.49 | 822 | 2482.47 | 120 | 253.604 | 16 | 11285.578 | 718 | 1579.052 | 82 | 6185.37 | 570 | 1847.35 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.11 | 60 | 72.39 | 0 | 2328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3869
8 | 2771.241 | 207 | 726.099 | 70 | 2101.672 | 156 | 3015.68 | 0 | 3736.198 | 1098 | 1350.21 | 120 | 893.32 | 120 | 574.67 | 0 | 218.49 | 120 | 1891 | 5192.732 | 1452 | 2482.57 | 300 | 253.612 | 32 | 11286.165 | 1174 | 1579.119 | 134 | 6185.698 | 984 | 1847.36 | 60 | 1249.32 | 0 | 222.13 | 120 | 72.39 | 0 | 4136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6147
9 | 2771.302 | 183 | 726.127 | 56 | 2101.711 | 117 | 3015.68 | 0 | 3736.357 | 954 | 1350.24 | 180 | 893.34 | 120 | 574.67 | 0 | 218.54 | 300 | 1910 | 5192.929 | 1182 | 2482.79 | 660 | 253.619 | 28 | 11286.605 | 880 | 1579.201 | 164 | 6185.961 | 789 | 1847.36 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.15 | 120 | 72.39 | 0 | 3703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5733
10 | 2771.373 | 213 | 726.159 | 64 | 2101.753 | 126 | 3015.68 | 0 | 3736.534 | 1062 | 1350.27 | 180 | 893.36 | 120 | 574.67 | 0 | 218.57 | 180 | 1945 | 5193.151 | 1332 | 2482.99 | 600 | 253.625 | 24 | 11287.082 | 954 | 1579.291 | 180 | 6186.272 | 933 | 1847.36 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.17 | 120 | 72.39 | 0 | 4023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6088
11 | 2771.443 | 210 | 726.192 | 66 | 2101.797 | 132 | 3015.68 | 0 | 3736.72 | 1116 | 1350.3 | 180 | 893.39 | 180 | 574.67 | 0 | 218.61 | 240 | 2124 | 5193.384 | 1398 | 2483.2 | 630 | 253.632 | 28 | 11287.573 | 982 | 1579.388 | 194 | 6186.592 | 960 | 1847.36 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.18 | 60 | 72.39 | 0 | 4192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6376
12 | 2771.518 | 225 | 726.225 | 66 | 2101.838 | 123 | 3015.68 | 0 | 3736.902 | 1092 | 1350.34 | 240 | 893.42 | 180 | 574.67 | 0 | 218.64 | 180 | 2106 | 5193.617 | 1398 | 2483.39 | 570 | 253.638 | 24 | 11288.059 | 972 | 1579.485 | 194 | 6186.917 | 975 | 1847.36 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.2 | 120 | 72.39 | 0 | 4133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6359
13 | 2771.592 | 222 | 726.258 | 66 | 2101.881 | 129 | 3015.68 | 0 | 3737.086 | 1104 | 1350.38 | 240 | 893.44 | 120 | 574.67 | 0 | 218.67 | 180 | 2061 | 5193.859 | 1452 | 2483.56 | 510 | 253.645 | 28 | 11288.572 | 1026 | 1579.571 | 172 | 6187.255 | 1014 | 1847.36 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.22 | 120 | 72.39 | 0 | 4202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6383
14 | 2771.666 | 222 | 726.293 | 70 | 2101.923 | 126 | 3015.68 | 0 | 3737.276 | 1140 | 1350.41 | 180 | 893.47 | 180 | 574.67 | 0 | 218.7 | 180 | 2098 | 5194.108 | 1494 | 2483.73 | 510 | 253.652 | 28 | 11289.089 | 1034 | 1579.636 | 130 | 6187.593 | 1014 | 1847.36 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.24 | 120 | 72.39 | 0 | 4210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6428
15 | 2771.731 | 195 | 726.327 | 68 | 2101.964 | 123 | 3015.68 | 0 | 3737.449 | 1038 | 1350.45 | 240 | 893.49 | 120 | 574.67 | 0 | 218.73 | 180 | 1964 | 5194.34 | 1392 | 2483.9 | 510 | 253.659 | 28 | 11289.574 | 970 | 1579.701 | 130 | 6187.916 | 969 | 1847.36 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.25 | 60 | 72.39 | 0 | 3999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6023
16 | 2771.797 | 198 | 726.363 | 72 | 2102.009 | 135 | 3015.68 | 0 | 3737.64 | 1146 | 1350.49 | 240 | 893.52 | 180 | 574.67 | 0 | 218.75 | 120 | 2091 | 5194.594 | 1524 | 2484.05 | 450 | 253.666 | 28 | 11290.109 | 1070 | 1579.771 | 140 | 6188.27 | 1062 | 1847.36 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.27 | 120 | 72.39 | 0 | 4274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6485
17 | 2771.86 | 189 | 726.398 | 70 | 2102.056 | 141 | 3015.68 | 0 | 3737.828 | 1128 | 1350.52 | 180 | 893.54 | 120 | 574.67 | 0 | 218.79 | 240 | 2068 | 5194.85 | 1536 | 2484.19 | 420 | 253.672 | 24 | 11290.644 | 1070 | 1579.841 | 140 | 6188.624 | 1062 | 1847.36 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.29 | 120 | 72.39 | 0 | 4252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6440
18 | 2771.918 | 174 | 726.438 | 80 | 2102.106 | 150 | 3015.68 | 0 | 3738.019 | 1146 | 1350.56 | 240 | 893.57 | 180 | 574.67 | 0 | 218.83 | 240 | 2210 | 5195.125 | 1650 | 2484.22 | 90 | 253.679 | 28 | 11291.232 | 1176 | 1579.909 | 136 | 6188.999 | 1125 | 1847.36 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.32 | 180 | 72.39 | 0 | 4205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6595
19 | 2771.968 | 150 | 726.47 | 64 | 2102.156 | 150 | 3015.68 | 0 | 3738.19 | 1026 | 1350.56 | 0 | 893.59 | 120 | 574.67 | 0 | 218.87 | 240 | 1750 | 5195.376 | 1506 | 2484.22 | 0 | 253.683 | 16 | 11291.778 | 1092 | 1579.971 | 124 | 6189.321 | 966 | 1847.36 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.34 | 120 | 72.39 | 0 | 3704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5574
20 | 2772.031 | 189 | 726.506 | 72 | 2102.226 | 210 | 3015.68 | 0 | 3738.406 | 1296 | 1350.63 | 420 | 893.61 | 120 | 574.67 | 0 | 218.91 | 240 | 2547 | 5195.703 | 1962 | 2484.22 | 0 | 253.687 | 16 | 11292.498 | 1440 | 1580.052 | 162 | 6189.761 | 1320 | 1847.36 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.37 | 180 | 72.39 | 0 | 4900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7627
21 | 2772.065 | 102 | 726.535 | 58 | 2102.264 | 114 | 3015.68 | 0 | 3738.527 | 726 | 1350.65 | 120 | 893.63 | 120 | 574.67 | 0 | 218.93 | 120 | 1360 | 5195.886 | 1098 | 2484.22 | 0 | 253.692 | 20 | 11292.914 | 832 | 1580.098 | 92 | 6190.01 | 747 | 1847.36 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.39 | 120 | 72.39 | 0 | 2789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4269
22 | 2772.108 | 129 | 726.57 | 70 | 2102.316 | 156 | 3015.68 | 0 | 3738.68 | 918 | 1350.67 | 120 | 893.64 | 60 | 574.67 | 0 | 218.96 | 180 | 1633 | 5196.117 | 1386 | 2484.22 | 0 | 253.699 | 28 | 11293.454 | 1080 | 1580.152 | 108 | 6190.346 | 1008 | 1847.36 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.42 | 180 | 72.39 | 0 | 3610 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5423
23 | 2772.155 | 141 | 726.615 | 90 | 2102.376 | 180 | 3015.68 | 0 | 3738.841 | 966 | 1350.69 | 120 | 893.66 | 120 | 574.67 | 0 | 218.99 | 180 | 1797 | 5196.358 | 1446 | 2484.22 | 0 | 253.706 | 28 | 11294.02 | 1132 | 1580.213 | 122 | 6190.705 | 1077 | 1847.36 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.44 | 120 | 72.39 | 0 | 3805 | [8 empty] | 5722
24 | 2772.181 | 219 | 726.641 | 142 | 2102.454 | 414 | 3015.68 | 0 | 3738.926 | 510 | 1350.7 | 60 | 893.67 | 60 | 574.67 | 0 | 219.01 | 120 | 1525 | 5196.49 | 792 | 2484.22 | 0 | 253.711 | 20 | 11294.277 | 514 | 1580.247 | 68 | 6190.898 | 579 | 1847.36 | 0 | 1249.32 | 0 | 222.46 | 120 | 72.39 | 0 | 1973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3618
|  | 3789 |  | 1518 |  | 3291 |  | 0 |  | 21678 |  | 3540 |  | 2760 |  | 0 |  | 4020 | 40596 |  | 30456 |  | 6300 |  | 548 |  | 22522 |  | 2964 |  | 20976 |  | 60 |  | 0 |  | 2760 |  | 0 | 83826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120402

## РОССОШЬ-Р
Ведомость
суточных замеров реактивных нагрузок | [13 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ на 15 декабря 2021 г.
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 91637.2
0 | 3494.543 | 0 | 8483.603 | 0 | 2214.913 | 0 | 5271.184 | 0 | 5262.084 | 0 | 1191.217 | 0 | 2751.182 | 0 | 1363.776 | 0 | 5248.793 | 0 | 11565.909 | 0 | 7229.656 | 0 | 499.441 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 3494.634 | 436.8 | 8483.76 | 565.2 | 2215.066 | 550.8 | 5271.334 | 540 | 5262.142 | 208.8 | 1191.281 | 307.2 | 2751.27 | 422.4 | 1363.818 | 201.6 | 5248.793 | 0 | 11565.932 | 92 | 7229.66 | 16 | 499.471 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3760.8
2 | 3494.726 | 441.6 | 8483.916 | 561.6 | 2215.222 | 561.6 | 5271.486 | 547.2 | 5262.2 | 208.8 | 1191.347 | 316.8 | 2751.357 | 417.6 | 1363.862 | 211.2 | 5248.793 | 0 | 11565.95 | 72 | 7229.664 | 16 | 499.5 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3760.4
3 | 3494.828 | 489.6 | 8484.092 | 633.6 | 2215.395 | 622.8 | 5271.657 | 615.6 | 5262.265 | 234 | 1191.421 | 355.2 | 2751.451 | 451.2 | 1363.91 | 230.4 | 5248.793 | 0 | 11565.959 | 36 | 7229.668 | 16 | 499.534 | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4160.4
4 | 3494.898 | 336 | 8484.209 | 421.2 | 2215.514 | 428.4 | 5271.771 | 410.4 | 5262.309 | 158.4 | 1191.469 | 230.4 | 2751.514 | 302.4 | 1363.942 | 153.6 | 5248.793 | 0 | 11565.966 | 28 | 7229.671 | 12 | 499.553 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2746.8
5 | 3494.996 | 470.4 | 8484.381 | 619.2 | 2215.686 | 619.2 | 5271.939 | 604.8 | 5262.372 | 226.8 | 1191.541 | 345.6 | 2751.606 | 441.6 | 1363.989 | 225.6 | 5248.793 | 0 | 11565.975 | 36 | 7229.675 | 16 | 499.587 | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4081.2
6 | 3495.081 | 408 | 8484.527 | 525.6 | 2215.829 | 514.8 | 5272.08 | 507.6 | 5262.425 | 190.8 | 1191.601 | 288 | 2751.689 | 398.4 | 1364.026 | 177.6 | 5248.793 | 0 | 11565.988 | 52 | 7229.679 | 16 | 499.61 | 322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3400.8
7 | 3495.168 | 417.6 | 8484.668 | 507.6 | 2215.975 | 525.6 | 5272.221 | 507.6 | 5262.479 | 194.4 | 1191.664 | 302.4 | 2751.775 | 412.8 | 1364.062 | 172.8 | 5248.793 | 0 | 11566.004 | 64 | 7229.683 | 16 | 499.639 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3526.8
8 | 3495.279 | 532.8 | 8484.855 | 673.2 | 2216.159 | 662.4 | 5272.399 | 640.8 | 5262.547 | 244.8 | 1191.745 | 388.8 | 2751.88 | 504 | 1364.101 | 187.2 | 5248.793 | 0 | 11566.019 | 60 | 7229.69 | 28 | 499.673 | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4398
9 | 3495.363 | 403.2 | 8484.994 | 500.4 | 2216.301 | 511.2 | 5272.531 | 475.2 | 5262.596 | 176.4 | 1191.807 | 297.6 | 2751.959 | 379.2 | 1364.134 | 158.4 | 5248.793 | 0 | 11566.03 | 44 | 7229.694 | 16 | 499.695 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3269.6
10 | 3495.363 | 0 | 8485.126 | 475.2 | 2216.44 | 500.4 | 5272.677 | 525.6 | 5262.645 | 176.4 | 1191.869 | 297.6 | 2752 | 196.8 | 1364.167 | 158.4 | 5248.794 | 8 | 11566.039 | 36 | 7229.697 | 12 | 499.717 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2694.4
11 | 3495.569 | 988.8 | 8485.307 | 651.6 | 2216.635 | 702 | 5272.89 | 766.8 | 5262.713 | 244.8 | 1191.95 | 388.8 | 2752.142 | 681.6 | 1364.213 | 220.8 | 5248.795 | 8 | 11566.053 | 56 | 7229.702 | 20 | 499.747 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5149.2
12 | 3495.645 | 364.8 | 8485.424 | 421.2 | 2216.757 | 439.2 | 5273.022 | 475.2 | 5262.754 | 147.6 | 1192.001 | 244.8 | 2752.211 | 331.2 | 1364.237 | 115.2 | 5248.795 | 0 | 11566.067 | 56 | 7229.705 | 12 | 499.764 | 238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2845.2
13 | 3495.778 | 638.4 | 8485.632 | 748.8 | 2216.978 | 795.6 | 5273.244 | 799.2 | 5262.831 | 277.2 | 1192.091 | 432 | 2752.333 | 585.6 | 1364.285 | 230.4 | 5248.795 | 0 | 11566.088 | 84 | 7229.711 | 24 | 499.797 | 462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5077.2
14 | 3495.87 | 441.6 | 8485.773 | 507.6 | 2217.126 | 532.8 | 5273.403 | 572.4 | 5262.882 | 183.6 | 1192.152 | 292.8 | 2752.415 | 393.6 | 1364.316 | 148.8 | 5248.795 | 0 | 11566.1 | 48 | 7229.715 | 16 | 499.817 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3417.2
15 | 3495.975 | 504 | 8485.935 | 583.2 | 2217.299 | 622.8 | 5273.587 | 662.4 | 5262.94 | 208.8 | 1192.222 | 336 | 2752.506 | 436.8 | 1364.352 | 172.8 | 5248.795 | 0 | 11566.115 | 60 | 7229.72 | 20 | 499.842 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3956.8
16 | 3496.078 | 494.4 | 8486.1 | 594 | 2217.467 | 604.8 | 5273.77 | 658.8 | 5262.999 | 212.4 | 1192.291 | 331.2 | 2752.596 | 432 | 1364.39 | 182.4 | 5248.795 | 0 | 11566.13 | 60 | 7229.724 | 16 | 499.868 | 364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3950
17 | 3496.193 | 552 | 8486.29 | 684 | 2217.665 | 712.8 | 5273.969 | 716.4 | 5263.067 | 244.8 | 1192.373 | 393.6 | 2752.696 | 480 | 1364.429 | 187.2 | 5248.795 | 0 | 11566.146 | 64 | 7229.73 | 24 | 499.896 | 392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4450.8
18 | 3496.266 | 350.4 | 8486.409 | 428.4 | 2217.782 | 421.2 | 5274.088 | 428.4 | 5263.11 | 154.8 | 1192.424 | 244.8 | 2752.762 | 316.8 | 1364.454 | 120 | 5248.795 | 0 | 11566.157 | 44 | 7229.733 | 12 | 499.914 | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2772.8
19 | 3496.35 | 403.2 | 8486.62 | 759.6 | 2217.996 | 770.4 | 5274.252 | 590.4 | 5263.185 | 270 | 1192.514 | 432 | 2752.886 | 595.2 | 1364.497 | 206.4 | 5248.795 | 0 | 11566.175 | 72 | 7229.74 | 28 | 499.946 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4575.2
20 | 3496.492 | 681.6 | 8486.791 | 615.6 | 2218.161 | 594 | 5274.501 | 896.4 | 5263.248 | 226.8 | 1192.585 | 340.8 | 2752.975 | 427.2 | 1364.535 | 182.4 | 5248.795 | 0 | 11566.199 | 96 | 7229.745 | 20 | 499.968 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4388.8
21 | 3496.592 | 480 | 8486.957 | 597.6 | 2218.326 | 594 | 5274.684 | 658.8 | 5263.309 | 219.6 | 1192.655 | 336 | 2753.07 | 456 | 1364.57 | 168 | 5248.795 | 0 | 11566.226 | 108 | 7229.751 | 24 | 499.992 | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3978
22 | 3496.68 | 422.4 | 8487.105 | 532.8 | 2218.473 | 529.2 | 5274.842 | 568.8 | 5263.363 | 194.4 | 1192.718 | 302.4 | 2753.151 | 388.8 | 1364.606 | 172.8 | 5248.795 | 0 | 11566.243 | 68 | 7229.756 | 20 | 500.018 | 364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3563.6
23 | 3496.775 | 456 | 8487.265 | 576 | 2218.634 | 579.6 | 5275.012 | 612 | 5263.422 | 212.4 | 1192.786 | 326.4 | 2753.242 | 436.8 | 1364.648 | 201.6 | 5248.795 | 0 | 11566.26 | 68 | 7229.761 | 20 | 500.047 | 406 | [8 empty] | 3894.8
24 | 3496.86 | 408 | 8487.421 | 561.6 | 2218.789 | 558 | 5275.221 | 752.4 | 5263.491 | 248.4 | 1192.84 | 259.2 | 2753.332 | 432 | 1364.689 | 196.8 | 5248.795 | 0 | 11566.275 | 60 | 7229.766 | 20 | 500.07 | 322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3818.4
|  | 11121.6 |  | 13744.8 |  | 13953.6 |  | 14533.2 |  | 5065.2 |  | 7790.4 |  | 10320 |  | 4382.4 |  | 16 |  | 1464 |  | 440 |  | 8806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 91637.2

## РОССОШЬ-А
Ведомость
суточных замеров активных нагрузок | [14 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи элэ энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ на 15 декабря 2021 г.
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 253962
0 | 7677.851 | 0 | 13397.194 | 0 | 4287.107 | 0 | 8842.154 |  | 10955.105 |  | 2901.505 | 0 | 6098.905 | 0 | 3935.158 | 0 | 8967.439 | 0 | 22034.053 |  | 17606.557 | 0 | 998.905 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 7678.084 | 1118.4 | 13397.547 | 1270.8 | 4287.383 | 993.6 | 8842.441 | 1033.2 | 10955.242 | 493.2 | 2901.69 | 888 | 6099.112 | 993.6 | 3935.27 | 537.6 | 8967.45 | 88 | 22034.095 | 168 | 17606.573 | 64 | 998.976 | 994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8642.4
2 | 7678.308 | 1075.2 | 13397.875 | 1180.8 | 4287.644 | 939.6 | 8842.724 | 1018.8 | 10955.372 | 468 | 2901.863 | 830.4 | 6099.302 | 912 | 3935.378 | 518.4 | 8967.461 | 88 | 22034.131 | 144 | 17606.589 | 64 | 999.046 | 980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8219.2
3 | 7678.549 | 1156.8 | 13398.234 | 1292.4 | 4287.926 | 1015.2 | 8843.038 | 1130.4 | 10955.517 | 522 | 2902.048 | 888 | 6099.504 | 969.6 | 3935.493 | 552 | 8967.472 | 88 | 22034.159 | 112 | 17606.606 | 68 | 999.125 | 1106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8900.4
4 | 7678.706 | 753.6 | 13398.45 | 777.6 | 4288.112 | 669.6 | 8843.244 | 741.6 | 10955.612 | 342 | 2902.165 | 561.6 | 6099.633 | 619.2 | 3935.567 | 355.2 | 8967.48 | 64 | 22034.178 | 76 | 17606.618 | 48 | 999.171 | 644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5652.4
5 | 7678.928 | 1065.6 | 13398.796 | 1245.6 | 4288.379 | 961.2 | 8843.55 | 1101.6 | 10955.749 | 493.2 | 2902.339 | 835.2 | 6099.822 | 907.2 | 3935.679 | 537.6 | 8967.491 | 88 | 22034.206 | 112 | 17606.635 | 68 | 999.255 | 1176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8591.2
6 | 7679.141 | 1022.4 | 13399.094 | 1072.8 | 4288.623 | 878.4 | 8843.822 | 979.2 | 10955.87 | 435.6 | 2902.493 | 739.2 | 6100.003 | 868.8 | 3935.777 | 470.4 | 8967.504 | 104 | 22034.234 | 112 | 17606.651 | 64 | 999.313 | 812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7558.8
7 | 7679.383 | 1161.6 | 13399.435 | 1227.6 | 4288.921 | 1072.8 | 8844.125 | 1090.8 | 10956.012 | 511.2 | 2902.694 | 964.8 | 6100.223 | 1056 | 3935.895 | 566.4 | 8967.523 | 152 | 22034.269 | 140 | 17606.672 | 84 | 999.383 | 980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9007.2
8 | 7679.731 | 1670.4 | 13399.961 | 1893.6 | 4289.375 | 1634.4 | 8844.569 | 1598.4 | 10956.207 | 702 | 2902.988 | 1411.2 | 6100.539 | 1516.8 | 3936.08 | 888 | 8967.555 | 256 | 22034.308 | 156 | 17606.701 | 116 | 999.473 | 1260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13102.8
9 | 7680.001 | 1296 | 13400.383 | 1519.2 | 4289.738 | 1306.8 | 8844.9 | 1191.6 | 10956.354 | 529.2 | 2903.216 | 1094.4 | 6100.78 | 1156.8 | 3936.22 | 672 | 8967.579 | 192 | 22034.335 | 108 | 17606.722 | 84 | 999.532 | 826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9976
10 | 7680.273 | 1305.6 | 13400.854 | 1695.6 | 4290.127 | 1400.4 | 8845.256 | 1281.6 | 10956.501 | 529.2 | 2903.44 | 1075.2 | 6101.031 | 1204.8 | 3936.365 | 696 | 8967.604 | 200 | 22034.363 | 112 | 17606.744 | 88 | 999.593 | 854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10442.4
11 | 7680.624 | 1684.8 | 13401.429 | 2070 | 4290.615 | 1756.8 | 8845.718 | 1663.2 | 10956.683 | 655.2 | 2903.712 | 1305.6 | 6101.356 | 1560 | 3936.554 | 907.2 | 8967.636 | 256 | 22034.398 | 140 | 17606.771 | 108 | 999.671 | 1092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13198.8
12 | 7680.851 | 1089.6 | 13401.8 | 1335.6 | 4290.924 | 1112.4 | 8846.017 | 1076.4 | 10956.798 | 414 | 2903.883 | 820.8 | 6101.566 | 1008 | 3936.678 | 595.2 | 8967.656 | 160 | 22034.426 | 112 | 17606.787 | 64 | 999.715 | 616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8404
13 | 7681.243 | 1881.6 | 13402.456 | 2361.6 | 4291.476 | 1987.2 | 8846.543 | 1893.6 | 10957.001 | 730.8 | 2904.184 | 1444.8 | 6101.929 | 1742.4 | 3936.905 | 1089.6 | 8967.688 | 256 | 22034.471 | 180 | 17606.816 | 116 | 999.8 | 1190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14873.6
14 | 7681.243 | 0 | 13402.903 | 1609.2 | 4291.844 | 1324.8 | 8846.888 | 1242 | 10957.145 | 518.4 | 2904.388 | 979.2 | 6102.178 | 1195.2 | 3937.057 | 729.6 | 8967.708 | 160 | 22034.5 | 116 | 17606.836 | 80 | 999.851 | 714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8668.4
15 | 7681.828 | 2808 | 13403.429 | 1893.6 | 4292.255 | 1479.6 | 8847.286 | 1432.8 | 10957.303 | 568.8 | 2904.625 | 1137.6 | 6102.458 | 1344 | 3937.223 | 796.8 | 8967.735 | 216 | 22034.534 | 136 | 17606.859 | 92 | 999.916 | 910 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12815.2
16 | 7682.128 | 1440 | 13403.947 | 1864.8 | 4292.661 | 1461.6 | 8847.689 | 1450.8 | 10957.466 | 586.8 | 2904.862 | 1137.6 | 6102.741 | 1358.4 | 3937.395 | 825.6 | 8967.759 | 192 | 22034.567 | 132 | 17606.881 | 88 | 999.985 | 966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11503.6
17 | 7682.488 | 1728 | 13404.579 | 2275.2 | 4293.155 | 1778.4 | 8848.184 | 1782 | 10957.662 | 705.6 | 2905.155 | 1406.4 | 6103.084 | 1646.4 | 3937.604 | 1003.2 | 8967.784 | 200 | 22034.608 | 164 | 17606.909 | 112 | 1000.055 | 980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13781.2
18 | 7682.721 | 1118.4 | 13404.836 | 925.2 | 4293.47 | 1134 | 8848.514 | 1188 | 10957.796 | 482.4 | 2905.355 | 960 | 6103.312 | 1094.4 | 3937.745 | 676.8 | 8967.799 | 120 | 22034.634 | 104 | 17606.926 | 68 | 1000.101 | 644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8515.2
19 | 7683.1 | 1819.2 | 13405.709 | 3142.8 | 4294.035 | 2034 | 8849.135 | 2235.6 | 10958.04 | 878.4 | 2905.732 | 1809.6 | 6103.744 | 2073.6 | 3937.984 | 1147.2 | 8967.822 | 184 | 22034.679 | 180 | 17606.961 | 140 | 1000.187 | 1204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16848.4
20 | 7683.465 | 1752 | 13406.242 | 1918.8 | 4294.454 | 1508.4 | 8849.601 | 1677.6 | 10958.228 | 676.8 | 2906.003 | 1300.8 | 6104.057 | 1502.4 | 3938.163 | 859.2 | 8967.838 | 128 | 22034.723 | 176 | 17606.987 | 104 | 1000.245 | 812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12416
21 | 7683.772 | 1473.6 | 13406.744 | 1807.2 | 4294.861 | 1465.2 | 8850.054 | 1630.8 | 10958.412 | 662.4 | 2906.283 | 1344 | 6104.368 | 1492.8 | 3938.343 | 864 | 8967.854 | 128 | 22034.77 | 188 | 17607.015 | 112 | 1000.309 | 896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12064
22 | 7684.038 | 1276.8 | 13407.169 | 1530 | 4295.208 | 1249.2 | 8850.434 | 1368 | 10958.57 | 568.8 | 2906.521 | 1142.4 | 6104.626 | 1238.4 | 3938.491 | 710.4 | 8967.867 | 104 | 22034.804 | 136 | 17607.04 | 100 | 1000.371 | 868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10292
23 | 7684.314 | 1324.8 | 13407.59 | 1515.6 | 4295.56 | 1267.2 | 8850.817 | 1378.8 | 10958.735 | 594 | 2906.762 | 1156.8 | 6104.889 | 1262.4 | 3938.637 | 700.8 | 8967.88 | 104 | 22034.84 | 144 | 17607.063 | 92 | 1000.442 | 994 | [8 empty] | 10534.4
24 | 7684.453 | 667.2 | 13407.994 | 1454.4 | 4295.91 | 1260 | 8851.224 | 1465.2 | 10958.889 | 554.4 | 2906.801 | 187.2 | 6105.144 | 1224 | 3938.787 | 720 | 8967.894 | 112 | 22034.872 | 128 | 17607.08 | 68 | 1000.522 | 2114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9954.4
|  | 31689.6 |  | 38880 |  | 31690.8 |  | 32652 |  | 13622.4 |  | 25420.8 |  | 29947.2 |  | 17419.2 |  | 3640 |  | 3276 |  | 2092 |  | 23632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 253962