## РЭАЗ-Р
Ведомость
Ведомость суточных замеров реактивных наргрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 16 июня 2021 г. | [25 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 50861
0 | 784.96 | 0 | 718.258 | 0 | 606.726 | 0 | 1281.02 | 0 | 813.361 | 0 | 244.57 |  | 590.43 | 0 | 179.67 |  | 60.93 |  | 0 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.206 | 0 | 3498.047 | 0 | 229.52 |  | 1860.961 | 0 | 357.84 | 0 | 237.73 |  | 67.63 |  | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 784.984 | 72 | 718.275 | 34 | 606.806 | 240 | 1281.06 | 120 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 590.54 | 660 | 179.67 | 0 | 60.95 | 120 | 1246 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.221 | 60 | 3498.118 | 142 | 229.523 | 6 | 1861.044 | 249 | 357.84 | 0 | 237.83 | 600 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 1057 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2303
2 | 785.009 | 75 | 718.293 | 36 | 606.886 | 240 | 1281.1 | 120 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 590.64 | 600 | 179.68 | 60 | 60.97 | 120 | 1251 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.235 | 56 | 3498.188 | 140 | 229.526 | 6 | 1861.129 | 255 | 357.84 | 0 | 237.92 | 540 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2248
3 | 785.022 | 39 | 718.295 | 4 | 606.928 | 126 | 1281.13 | 90 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 590.69 | 300 | 179.68 | 0 | 60.97 | 0 | 559 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.241 | 24 | 3498.225 | 74 | 229.529 | 6 | 1861.175 | 138 | 357.84 | 0 | 237.97 | 300 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1101
4 | 785.039 | 51 | 718.298 | 6 | 606.987 | 177 | 1281.16 | 90 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 590.75 | 360 | 179.68 | 0 | 60.98 | 60 | 744 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.251 | 40 | 3498.276 | 102 | 229.53 | 2 | 1861.236 | 183 | 357.84 | 0 | 238.04 | 420 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1491
5 | 785.055 | 48 | 718.301 | 6 | 607.056 | 207 | 1281.19 | 90 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 590.82 | 420 | 179.69 | 60 | 60.98 | 0 | 831 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.262 | 44 | 3498.329 | 106 | 229.531 | 2 | 1861.304 | 204 | 357.84 | 0 | 238.11 | 420 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1607
6 | 785.071 | 48 | 718.306 | 10 | 607.126 | 210 | 1281.23 | 120 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 590.89 | 420 | 179.69 | 0 | 60.99 | 60 | 868 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.274 | 48 | 3498.381 | 104 | 229.536 | 10 | 1861.371 | 201 | 357.84 | 0 | 238.18 | 420 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1651
7 | 785.082 | 33 | 718.32 | 28 | 607.175 | 147 | 1281.25 | 60 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 590.96 | 420 | 179.7 | 60 | 60.99 | 0 | 748 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.278 | 16 | 3498.417 | 72 | 229.54 | 8 | 1861.419 | 144 | 357.84 | 0 | 238.23 | 300 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1288
8 | 785.097 | 45 | 718.351 | 62 | 607.241 | 198 | 1281.3 | 150 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 591.05 | 540 | 179.7 | 0 | 61 | 60 | 1055 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.284 | 24 | 3498.472 | 110 | 229.548 | 16 | 1861.485 | 198 | 357.84 | 0 | 238.32 | 540 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1943
9 | 785.111 | 42 | 718.38 | 58 | 607.296 | 165 | 1281.4 | 300 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 591.17 | 720 | 179.7 | 0 | 61.01 | 60 | 1345 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.288 | 16 | 3498.52 | 96 | 229.566 | 36 | 1861.54 | 165 | 357.84 | 0 | 238.39 | 420 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2078
10 | 785.129 | 54 | 718.417 | 74 | 607.313 | 51 | 1281.53 | 390 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 591.33 | 960 | 179.71 | 60 | 61.02 | 60 | 1649 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.294 | 24 | 3498.579 | 118 | 229.588 | 44 | 1861.608 | 204 | 357.84 | 0 | 238.48 | 540 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 930 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2579
11 | 785.146 | 51 | 718.46 | 86 | 607.328 | 45 | 1281.65 | 360 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 591.48 | 900 | 179.71 | 0 | 61.03 | 60 | 1502 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.3 | 24 | 3498.635 | 112 | 229.596 | 16 | 1861.676 | 204 | 357.84 | 0 | 238.57 | 540 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2398
12 | 785.165 | 57 | 718.502 | 84 | 607.399 | 213 | 1281.76 | 330 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 591.65 | 1020 | 179.72 | 60 | 61.03 | 0 | 1764 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.305 | 20 | 3498.699 | 128 | 229.599 | 6 | 1861.751 | 225 | 357.84 | 0 | 238.67 | 600 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 979 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2743
13 | 785.18 | 45 | 718.536 | 68 | 607.448 | 147 | 1281.81 | 150 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 591.78 | 780 | 179.72 | 0 | 61.04 | 60 | 1250 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.309 | 16 | 3498.746 | 94 | 229.605 | 12 | 1861.807 | 168 | 357.84 | 0 | 238.78 | 660 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2200
14 | 785.197 | 51 | 718.578 | 84 | 607.501 | 159 | 1281.92 | 330 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 591.92 | 840 | 179.72 | 0 | 61.04 | 0 | 1464 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.314 | 20 | 3498.802 | 112 | 229.605 | 0 | 1861.87 | 189 | 357.84 | 0 | 238.83 | 300 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2085
15 | 785.213 | 48 | 718.619 | 82 | 607.562 | 183 | 1282.03 | 330 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 592.07 | 900 | 179.73 | 60 | 61.05 | 60 | 1663 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.319 | 20 | 3498.864 | 124 | 229.608 | 6 | 1861.94 | 210 | 357.84 | 0 | 238.92 | 540 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2563
16 | 785.228 | 45 | 718.659 | 80 | 607.632 | 210 | 1282.13 | 300 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 592.22 | 900 | 179.73 | 0 | 61.06 | 60 | 1595 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.325 | 24 | 3498.923 | 118 | 229.612 | 8 | 1862.008 | 204 | 357.84 | 0 | 239.02 | 600 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2549
17 | 785.241 | 39 | 718.696 | 74 | 607.701 | 207 | 1282.2 | 210 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 592.36 | 840 | 179.74 | 60 | 61.06 | 0 | 1430 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.329 | 16 | 3498.977 | 108 | 229.617 | 10 | 1862.071 | 189 | 357.84 | 0 | 239.1 | 480 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2233
18 | 785.261 | 60 | 718.74 | 88 | 607.78 | 237 | 1282.27 | 210 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 592.51 | 900 | 179.74 | 0 | 61.07 | 60 | 1555 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.335 | 24 | 3499.042 | 130 | 229.62 | 6 | 1862.149 | 234 | 357.84 | 0 | 239.2 | 600 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2549
19 | 785.273 | 36 | 718.763 | 46 | 607.829 | 147 | 1282.3 | 90 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 592.6 | 540 | 179.74 | 0 | 61.08 | 60 | 919 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.338 | 12 | 3499.081 | 78 | 229.622 | 4 | 1862.196 | 141 | 357.84 | 0 | 239.26 | 360 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1514
20 | 785.301 | 84 | 718.816 | 106 | 607.931 | 306 | 1282.37 | 210 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 592.77 | 1020 | 179.75 | 60 | 61.08 | 0 | 1786 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.345 | 28 | 3499.168 | 174 | 229.63 | 16 | 1862.307 | 333 | 357.84 | 0 | 239.39 | 780 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 1331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3117
21 | 785.318 | 51 | 718.848 | 64 | 607.994 | 189 | 1282.41 | 120 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 592.88 | 660 | 179.75 | 0 | 61.09 | 60 | 1144 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.349 | 16 | 3499.218 | 100 | 229.635 | 10 | 1862.379 | 216 | 357.84 | 0 | 239.46 | 420 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1906
22 | 785.336 | 54 | 718.895 | 94 | 608.068 | 222 | 1282.45 | 120 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 593.02 | 840 | 179.76 | 60 | 61.1 | 60 | 1450 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.355 | 24 | 3499.278 | 120 | 229.638 | 6 | 1862.464 | 255 | 357.84 | 0 | 239.54 | 480 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2335
23 | 785.353 | 51 | 718.919 | 48 | 608.139 | 213 | 1282.5 | 150 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 593.14 | 720 | 179.76 | 0 | 61.1 | 0 | 1182 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.37 | 60 | 3499.335 | 114 | 229.641 | 6 | 1862.548 | 252 | 357.84 | 0 | 239.62 | 480 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2094
24 | 785.358 | 66 | 718.92 | 50 | 608.178 | 117 | 1282.515 | 195 | 813.361 | 0 | 244.57 | 0 | 593.18 | 960 | 179.76 | 0 | 61.1 | 0 | 1388 | 1495.641 | 0 | 1202.73 | 0 | 209.385 | 60 | 3499.385 | 100 | 229.644 | 6 | 1862.632 | 252 | 357.84 | 0 | 239.7 | 480 | 67.63 | 0 | 0.08 | 0 | 898 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2286
|  | 1245 |  | 1372 |  | 4356 |  | 4635 |  | 0 |  | 0 |  | 17220 |  | 540 |  | 1020 | 30388 |  | 0 |  | 0 |  | 716 |  | 2676 |  | 248 |  | 5013 |  | 0 |  | 11820 |  | 0 |  | 0 | 20473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49301

## РЭАЗ-А
Ведомость
|  | суточных замеров активных нагрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 16 июня 2021 г. | [19 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 101777
0 | 2482.084 | 0 | 623.363 | 0 | 1753.963 | 0 | 2793.96 |  | 3326.086 | 0 | 1301.07 |  | 599.22 |  | 515.85 |  | 196.54 |  | 0 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.501 | 0 | 9851.21 | 0 | 1334.634 | 0 | 5311.729 | 0 | 1837.73 |  | 969.35 |  | 212.34 |  | 0.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 2482.145 | 183 | 623.391 | 56 | 1754.074 | 333 | 2794.02 | 180 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 599.29 | 420 | 515.85 | 0 | 196.57 | 180 | 1352 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.507 | 24 | 9851.4 | 380 | 1334.669 | 70 | 5311.873 | 432 | 1837.73 | 0 | 969.54 | 1140 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2046 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3398
2 | 2482.202 | 171 | 623.418 | 54 | 1754.185 | 333 | 2794.08 | 180 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 599.37 | 480 | 515.85 | 0 | 196.6 | 180 | 1398 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.513 | 24 | 9851.588 | 376 | 1334.705 | 72 | 5312.016 | 429 | 1837.73 | 0 | 969.75 | 1260 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3559
3 | 2482.232 | 90 | 623.43 | 24 | 1754.243 | 174 | 2794.11 | 90 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 599.44 | 420 | 515.86 | 60 | 196.62 | 120 | 978 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.517 | 16 | 9851.688 | 200 | 1334.724 | 38 | 5312.091 | 225 | 1837.73 | 0 | 969.86 | 660 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2117
4 | 2482.269 | 111 | 623.446 | 32 | 1754.319 | 228 | 2794.15 | 120 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 599.52 | 480 | 515.86 | 0 | 196.65 | 180 | 1151 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.522 | 20 | 9851.813 | 250 | 1334.751 | 54 | 5312.197 | 318 | 1837.73 | 0 | 970 | 840 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2633
5 | 2482.308 | 117 | 623.464 | 36 | 1754.405 | 258 | 2794.19 | 120 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 599.62 | 600 | 515.87 | 60 | 196.69 | 240 | 1431 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.526 | 16 | 9851.946 | 266 | 1334.785 | 68 | 5312.311 | 342 | 1837.73 | 0 | 970.15 | 900 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3023
6 | 2482.347 | 117 | 623.483 | 38 | 1754.499 | 282 | 2794.24 | 150 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 599.72 | 600 | 515.88 | 60 | 196.72 | 180 | 1427 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.53 | 16 | 9852.103 | 314 | 1334.821 | 72 | 5312.433 | 366 | 1837.73 | 0 | 970.31 | 960 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3155
7 | 2482.39 | 129 | 623.5 | 34 | 1754.576 | 231 | 2794.27 | 90 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 599.8 | 480 | 515.89 | 60 | 196.74 | 120 | 1144 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.536 | 24 | 9852.239 | 272 | 1334.85 | 58 | 5312.538 | 315 | 1837.73 | 0 | 970.44 | 780 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2593
8 | 2482.456 | 198 | 623.528 | 56 | 1754.69 | 342 | 2794.35 | 240 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 599.91 | 660 | 515.9 | 60 | 196.76 | 120 | 1676 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.544 | 32 | 9852.449 | 420 | 1334.9 | 100 | 5312.703 | 495 | 1837.73 | 0 | 970.66 | 1320 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4043
9 | 2482.533 | 231 | 623.553 | 50 | 1754.796 | 318 | 2794.53 | 540 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 600.04 | 780 | 515.91 | 60 | 196.8 | 240 | 2219 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.551 | 28 | 9852.625 | 352 | 1334.97 | 140 | 5312.859 | 468 | 1837.73 | 0 | 970.86 | 1200 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4407
10 | 2482.619 | 258 | 623.584 | 62 | 1754.846 | 150 | 2794.72 | 570 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 600.21 | 1020 | 515.92 | 60 | 196.84 | 240 | 2360 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.56 | 36 | 9852.847 | 444 | 1335.058 | 176 | 5313.059 | 600 | 1837.73 | 0 | 971.15 | 1740 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5356
11 | 2482.696 | 231 | 623.616 | 64 | 1754.893 | 141 | 2794.89 | 510 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 600.36 | 900 | 515.93 | 60 | 196.88 | 240 | 2146 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.568 | 32 | 9853.061 | 428 | 1335.118 | 120 | 5313.253 | 582 | 1837.73 | 0 | 971.45 | 1800 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5108
12 | 2482.782 | 258 | 623.65 | 68 | 1755.028 | 405 | 2795.04 | 450 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 600.55 | 1140 | 515.94 | 60 | 196.92 | 240 | 2621 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.576 | 32 | 9853.302 | 482 | 1335.174 | 112 | 5313.469 | 648 | 1837.73 | 0 | 971.77 | 1920 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 3194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5815
13 | 2482.842 | 180 | 623.675 | 50 | 1755.121 | 279 | 2795.13 | 270 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 600.68 | 780 | 515.95 | 60 | 196.94 | 120 | 1739 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.583 | 28 | 9853.478 | 352 | 1335.215 | 82 | 5313.635 | 498 | 1837.73 | 0 | 972.02 | 1500 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4199
14 | 2482.908 | 198 | 623.706 | 62 | 1755.225 | 312 | 2795.27 | 420 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 600.83 | 900 | 515.96 | 60 | 196.96 | 120 | 2072 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.59 | 28 | 9853.678 | 400 | 1335.261 | 92 | 5313.823 | 564 | 1837.73 | 0 | 972.28 | 1560 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4716
15 | 2482.977 | 207 | 623.737 | 62 | 1755.341 | 348 | 2795.41 | 420 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 600.99 | 960 | 515.97 | 60 | 196.99 | 180 | 2237 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.598 | 32 | 9853.895 | 434 | 1335.308 | 94 | 5314.029 | 618 | 1837.73 | 0 | 972.6 | 1920 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 3098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5335
16 | 2483.048 | 213 | 623.768 | 62 | 1755.47 | 387 | 2795.55 | 420 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 601.16 | 1020 | 515.98 | 60 | 197.03 | 240 | 2402 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.606 | 32 | 9854.111 | 432 | 1335.357 | 98 | 5314.226 | 591 | 1837.73 | 0 | 972.89 | 1740 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2893 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5295
17 | 2483.113 | 195 | 623.796 | 56 | 1755.604 | 402 | 2795.65 | 300 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 601.31 | 900 | 515.99 | 60 | 197.06 | 180 | 2093 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.613 | 28 | 9854.317 | 412 | 1335.406 | 98 | 5314.414 | 564 | 1837.73 | 0 | 973.17 | 1680 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4875
18 | 2483.19 | 231 | 623.828 | 64 | 1755.753 | 447 | 2795.74 | 270 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 601.47 | 960 | 516.01 | 120 | 197.09 | 180 | 2272 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.621 | 32 | 9854.559 | 484 | 1335.452 | 92 | 5314.621 | 621 | 1837.73 | 0 | 973.49 | 1920 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 3149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5421
19 | 2483.239 | 147 | 623.846 | 36 | 1755.845 | 276 | 2795.79 | 150 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 601.57 | 600 | 516.02 | 60 | 197.11 | 120 | 1389 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.626 | 20 | 9854.704 | 290 | 1335.481 | 58 | 5314.741 | 360 | 1837.73 | 0 | 973.68 | 1140 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3257
20 | 2483.338 | 297 | 623.886 | 80 | 1756.031 | 558 | 2795.88 | 270 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 601.77 | 1200 | 516.03 | 60 | 197.13 | 120 | 2585 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.637 | 44 | 9855.025 | 642 | 1335.533 | 104 | 5314.993 | 756 | 1837.73 | 0 | 974.04 | 2160 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 3706 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6291
21 | 2483.4 | 186 | 623.911 | 50 | 1756.155 | 372 | 2795.93 | 150 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 601.89 | 720 | 516.04 | 60 | 197.15 | 120 | 1658 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.643 | 24 | 9855.231 | 412 | 1335.564 | 62 | 5315.15 | 471 | 1837.73 | 0 | 974.25 | 1260 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3887
22 | 2483.481 | 243 | 623.946 | 70 | 1756.314 | 477 | 2796 | 210 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 602.05 | 960 | 516.06 | 120 | 197.18 | 180 | 2260 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.651 | 32 | 9855.523 | 584 | 1335.607 | 86 | 5315.367 | 651 | 1837.73 | 0 | 974.52 | 1620 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5233
23 | 2483.553 | 216 | 623.972 | 52 | 1756.455 | 423 | 2796.06 | 180 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 602.18 | 780 | 516.07 | 60 | 197.2 | 120 | 1831 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.654 | 12 | 9855.78 | 514 | 1335.647 | 80 | 5315.564 | 591 | 1837.73 | 0 | 974.75 | 1380 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 2577 | [8 empty] | 4408
24 | 2483.6 | 357 | 623.987 | 82 | 1756.544 | 690 | 2796.11 | 330 | 3326.086 | 0 | 1301.07 | 0 | 602.27 | 540 | 516.08 | 60 | 197.21 | 60 | 2119 | 4724.91 | 0 | 2368.27 | 0 | 239.654 | 0 | 9855.93 | 300 | 1335.67 | 46 | 5315.68 | 348 | 1837.73 | 0 | 974.89 | 840 | 212.34 | 0 | 0.14 | 0 | 1534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3653
|  | 4764 |  | 1300 |  | 8166 |  | 6630 |  | 0 |  | 0 |  | 18300 |  | 1380 |  | 4020 | 44560 |  | 0 |  | 0 |  | 612 |  | 9440 |  | 2072 |  | 11853 |  | 0 |  | 33240 |  | 0 |  | 0 | 57217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96377

## РОССОШЬ-Р
Ведомость
суточных замеров реактивных нагрузок | [13 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ на 16 июня 2021 г.
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 88694
0 | 3034.199 | 0 | 7719.903 | 0 | 1454.098 | 0 | 4580.798 | 0 | 5044.843 | 0 | 850.224 | 0 | 2270.332 | 0 | 1143.154 | 0 | 5248.713 | 0 | 11491.187 | 0 | 7209.105 | 0 | 395.128 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 3034.304 | 504 | 7720.06 | 565.2 | 1454.268 | 612 | 4580.948 | 540 | 5044.881 | 136.8 | 850.302 | 374.4 | 2270.451 | 571.2 | 1143.212 | 278.4 | 5248.713 | 0 | 11491.202 | 60 | 7209.105 | 0 | 395.143 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3852
2 | 3034.386 | 393.6 | 7720.184 | 446.4 | 1454.405 | 493.2 | 4581.069 | 435.6 | 5044.912 | 111.6 | 850.365 | 302.4 | 2270.546 | 456 | 1143.259 | 225.6 | 5248.713 | 0 | 11491.212 | 40 | 7209.105 | 0 | 395.158 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3114.4
3 | 3034.477 | 436.8 | 7720.319 | 486 | 1454.559 | 554.4 | 4581.204 | 486 | 5044.947 | 126 | 850.434 | 331.2 | 2270.652 | 508.8 | 1143.312 | 254.4 | 5248.713 | 0 | 11491.222 | 40 | 7209.105 | 0 | 395.17 | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3391.6
4 | 3034.587 | 528 | 7720.465 | 525.6 | 1454.701 | 511.2 | 4581.373 | 608.4 | 5044.996 | 176.4 | 850.442 | 38.4 | 2270.762 | 528 | 1143.371 | 283.2 | 5248.713 | 0 | 11491.233 | 44 | 7209.105 | 0 | 395.181 | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3397.2
5 | 3034.671 | 403.2 | 7720.606 | 507.6 | 1454.882 | 651.6 | 4581.49 | 421.2 | 5045.022 | 93.6 | 850.578 | 652.8 | 2270.87 | 518.4 | 1143.42 | 235.2 | 5248.713 | 0 | 11491.243 | 40 | 7209.105 | 0 | 395.199 | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3775.6
6 | 3034.767 | 460.8 | 7720.743 | 493.2 | 1455.04 | 568.8 | 4581.625 | 486 | 5045.057 | 126 | 850.649 | 340.8 | 2270.975 | 504 | 1143.472 | 249.6 | 5248.713 | 0 | 11491.255 | 48 | 7209.105 | 0 | 395.21 | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3431.2
7 | 3034.849 | 393.6 | 7720.866 | 442.8 | 1455.176 | 489.6 | 4581.742 | 421.2 | 5045.087 | 108 | 850.713 | 307.2 | 2271.069 | 451.2 | 1143.517 | 216 | 5248.713 | 0 | 11491.274 | 76 | 7209.105 | 0 | 395.222 | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3073.6
8 | 3034.95 | 484.8 | 7721.019 | 550.8 | 1455.346 | 612 | 4581.889 | 529.2 | 5045.121 | 122.4 | 850.794 | 388.8 | 2271.185 | 556.8 | 1143.571 | 259.2 | 5248.713 | 0 | 11491.3 | 104 | 7209.105 | 0 | 395.242 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3888
9 | 3035.022 | 345.6 | 7721.125 | 381.6 | 1455.466 | 432 | 4581.993 | 374.4 | 5045.153 | 115.2 | 850.848 | 259.2 | 2271.264 | 379.2 | 1143.609 | 182.4 | 5248.713 | 0 | 11491.323 | 92 | 7209.105 | 0 | 395.258 | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2785.6
10 | 3035.121 | 475.2 | 7721.274 | 536.4 | 1455.634 | 604.8 | 4582.146 | 550.8 | 5045.193 | 144 | 850.926 | 374.4 | 2271.382 | 566.4 | 1143.66 | 244.8 | 5248.713 | 0 | 11491.36 | 148 | 7209.105 | 0 | 395.285 | 378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4022.8
11 | 3035.209 | 422.4 | 7721.407 | 478.8 | 1455.782 | 532.8 | 4582.278 | 475.2 | 5045.226 | 118.8 | 850.993 | 321.6 | 2271.481 | 475.2 | 1143.712 | 249.6 | 5248.713 | 0 | 11491.381 | 84 | 7209.105 | 0 | 395.308 | 322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3480.4
12 | 3035.291 | 393.6 | 7721.532 | 450 | 1455.923 | 507.6 | 4582.399 | 435.6 | 5045.237 | 39.6 | 851.06 | 321.6 | 2271.579 | 470.4 | 1143.759 | 225.6 | 5248.713 | 0 | 11491.397 | 64 | 7209.105 | 0 | 395.333 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3258
13 | 3035.407 | 556.8 | 7721.712 | 648 | 1456.119 | 705.6 | 4582.575 | 633.6 | 5045.302 | 234 | 851.153 | 446.4 | 2271.719 | 672 | 1143.826 | 321.6 | 5248.713 | 0 | 11491.418 | 84 | 7209.105 | 0 | 395.367 | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4778
14 | 3035.511 | 499.2 | 7721.966 | 914.4 | 1456.296 | 637.2 | 4582.73 | 558 | 5045.334 | 115.2 | 851.237 | 403.2 | 2271.842 | 590.4 | 1143.883 | 273.6 | 5248.713 | 0 | 11491.439 | 84 | 7209.105 | 0 | 395.401 | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4551.2
15 | 3035.617 | 508.8 | 7722.027 | 219.6 | 1456.478 | 655.2 | 4582.892 | 583.2 | 5045.339 | 18 | 851.323 | 412.8 | 2271.97 | 614.4 | 1143.941 | 278.4 | 5248.713 | 0 | 11491.458 | 76 | 7209.105 | 0 | 395.432 | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3800.4
16 | 3035.696 | 379.2 | 7722.144 | 421.2 | 1456.613 | 486 | 4582.998 | 381.6 | 5045.343 | 14.4 | 851.386 | 302.4 | 2272.067 | 465.6 | 1143.987 | 220.8 | 5248.713 | 0 | 11491.474 | 64 | 7209.105 | 0 | 395.459 | 378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3113.2
17 | 3035.777 | 388.8 | 7722.265 | 435.6 | 1456.745 | 475.2 | 4583.133 | 486 | 5045.346 | 10.8 | 851.448 | 297.6 | 2272.164 | 465.6 | 1144.032 | 216 | 5248.713 | 0 | 11491.491 | 68 | 7209.105 | 0 | 395.485 | 364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3207.6
18 | 3035.904 | 609.6 | 7722.456 | 687.6 | 1456.963 | 784.8 | 4583.316 | 658.8 | 5045.376 | 108 | 851.549 | 484.8 | 2272.322 | 758.4 | 1144.103 | 340.8 | 5248.713 | 0 | 11491.512 | 84 | 7209.105 | 0 | 395.524 | 546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5062.8
19 | 3036.007 | 494.4 | 7722.614 | 568.8 | 1457.138 | 630 | 4583.47 | 554.4 | 5045.417 | 147.6 | 851.635 | 412.8 | 2272.45 | 614.4 | 1144.162 | 283.2 | 5248.713 | 0 | 11491.538 | 104 | 7209.105 | 0 | 395.557 | 462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4271.6
20 | 3036.097 | 432 | 7722.752 | 496.8 | 1457.291 | 550.8 | 4583.604 | 482.4 | 5045.455 | 136.8 | 851.711 | 364.8 | 2272.561 | 532.8 | 1144.212 | 240 | 5248.713 | 0 | 11491.562 | 96 | 7209.105 | 0 | 395.574 | 238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3570.4
21 | 3036.203 | 508.8 | 7722.91 | 568.8 | 1457.469 | 640.8 | 4583.759 | 558 | 5045.498 | 154.8 | 851.797 | 412.8 | 2272.69 | 619.2 | 1144.272 | 288 | 5248.713 | 0 | 11491.589 | 108 | 7209.105 | 0 | 395.595 | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4153.2
22 | 3036.304 | 484.8 | 7723.055 | 522 | 1457.635 | 597.6 | 4583.901 | 511.2 | 5045.537 | 140.4 | 851.878 | 388.8 | 2272.814 | 595.2 | 1144.33 | 278.4 | 5248.713 | 0 | 11491.615 | 104 | 7209.105 | 0 | 395.616 | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3916.4
23 | 3036.403 | 475.2 | 7723.194 | 500.4 | 1457.794 | 572.4 | 4584.043 | 511.2 | 5045.574 | 133.2 | 851.954 | 364.8 | 2272.93 | 556.8 | 1144.384 | 259.2 | 5248.713 | 0 | 11491.635 | 80 | 7209.105 | 0 | 395.636 | 280 | [8 empty] | 3733.2
24 | 3036.485 | 393.6 | 7723.312 | 424.8 | 1457.929 | 486 | 4584.161 | 424.8 | 5045.606 | 115.2 | 852.018 | 307.2 | 2273.029 | 475.2 | 1144.43 | 220.8 | 5248.713 | 0 | 11491.644 | 36 | 7209.105 | 0 | 395.649 | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3065.6
|  | 10972.8 |  | 12272.4 |  | 13791.6 |  | 12106.8 |  | 2746.8 |  | 8611.2 |  | 12945.6 |  | 6124.8 |  | 0 |  | 1828 |  | 0 |  | 7294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88694

## РОССОШЬ-А
Ведомость
суточных замеров активных нагрузок | [14 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи элэ энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ на 16 июня 2021 г.
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 182662.4
0 | 6731.147 | 0 | 11690.899 | 0 | 2926.271 | 0 | 7605.234 |  | 10471.832 |  | 2056.933 | 0 | 4914.884 | 0 | 3365.042 | 0 | 8898.449 | 0 | 21885.365 |  | 17506.071 | 0 | 765.228 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 6731.294 | 705.6 | 11691.131 | 835.2 | 2926.472 | 723.6 | 7605.43 | 705.6 | 10471.895 | 226.8 | 2057.062 | 619.2 | 4915.088 | 979.2 | 3365.128 | 412.8 | 8898.46 | 88 | 21885.393 | 112 | 17506.087 | 64 | 765.269 | 574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6046
2 | 6731.404 | 528 | 11691.308 | 637.2 | 2926.624 | 547.2 | 7605.581 | 543.6 | 10471.941 | 165.6 | 2057.159 | 465.6 | 4915.244 | 748.8 | 3365.192 | 307.2 | 8898.471 | 88 | 21885.413 | 80 | 17506.1 | 52 | 765.301 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4611.2
3 | 6731.523 | 571.2 | 11691.497 | 680.4 | 2926.787 | 586.8 | 7605.745 | 590.4 | 10471.99 | 176.4 | 2057.262 | 494.4 | 4915.412 | 806.4 | 3365.261 | 331.2 | 8898.477 | 48 | 21885.437 | 96 | 17506.114 | 56 | 765.338 | 518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4955.2
4 | 6731.634 | 532.8 | 11691.688 | 687.6 | 2926.985 | 712.8 | 7605.896 | 543.6 | 10472.044 | 194.4 | 2057.371 | 523.2 | 4915.604 | 921.6 | 3365.333 | 345.6 | 8898.483 | 48 | 21885.462 | 100 | 17506.129 | 60 | 765.364 | 364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5033.6
5 | 6731.772 | 662.4 | 11691.879 | 687.6 | 2927.114 | 464.4 | 7606.081 | 666 | 10472.086 | 151.2 | 2057.458 | 417.6 | 4915.755 | 724.8 | 3365.396 | 302.4 | 8898.489 | 48 | 21885.487 | 100 | 17506.144 | 60 | 765.397 | 462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4746.4
6 | 6731.903 | 628.8 | 11692.072 | 694.8 | 2927.286 | 619.2 | 7606.255 | 626.4 | 10472.14 | 194.4 | 2057.567 | 523.2 | 4915.926 | 820.8 | 3365.469 | 350.4 | 8898.499 | 80 | 21885.514 | 108 | 17506.163 | 76 | 765.434 | 518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5240
7 | 6732.038 | 648 | 11692.266 | 698.4 | 2927.473 | 673.2 | 7606.428 | 622.8 | 10472.2 | 216 | 2057.694 | 609.6 | 4916.11 | 883.2 | 3365.545 | 364.8 | 8898.513 | 112 | 21885.547 | 132 | 17506.184 | 84 | 765.476 | 588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5632
8 | 6732.226 | 902.4 | 11692.551 | 1026 | 2927.755 | 1015.2 | 7606.676 | 892.8 | 10472.284 | 302.4 | 2057.888 | 931.2 | 4916.371 | 1252.8 | 3365.664 | 571.2 | 8898.543 | 240 | 21885.591 | 176 | 17506.213 | 116 | 765.507 | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7860
9 | 6732.378 | 729.6 | 11692.781 | 828 | 2927.981 | 813.6 | 7606.861 | 666 | 10472.345 | 219.6 | 2058.02 | 633.6 | 4916.571 | 960 | 3365.748 | 403.2 | 8898.56 | 136 | 21885.631 | 160 | 17506.233 | 80 | 765.542 | 490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6119.6
10 | 6732.59 | 1017.6 | 11693.145 | 1310.4 | 2928.314 | 1198.8 | 7607.13 | 968.4 | 10472.446 | 363.6 | 2058.204 | 883.2 | 4916.879 | 1478.4 | 3365.888 | 672 | 8898.585 | 200 | 21885.691 | 240 | 17506.26 | 108 | 765.601 | 826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9266.4
11 | 6732.785 | 936 | 11693.49 | 1242 | 2928.625 | 1119.6 | 7607.367 | 853.2 | 10472.525 | 284.4 | 2058.367 | 782.4 | 4917.154 | 1320 | 3366.009 | 580.8 | 8898.612 | 216 | 21885.727 | 144 | 17506.284 | 96 | 765.649 | 672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8246.4
12 | 6732.966 | 868.8 | 11693.82 | 1188 | 2928.915 | 1044 | 7607.598 | 831.6 | 10472.602 | 277.2 | 2058.527 | 768 | 4917.427 | 1310.4 | 3366.129 | 576 | 8898.638 | 208 | 21885.757 | 120 | 17506.305 | 84 | 765.702 | 742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8018
13 | 6733.227 | 1252.8 | 11694.296 | 1713.6 | 2929.323 | 1468.8 | 7607.929 | 1191.6 | 10472.712 | 396 | 2058.75 | 1070.4 | 4917.814 | 1857.6 | 3366.309 | 864 | 8898.663 | 200 | 21885.799 | 168 | 17506.335 | 120 | 765.777 | 1050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11352.8
14 | 6733.462 | 1128 | 11694.697 | 1443.6 | 2929.678 | 1278 | 7608.222 | 1054.8 | 10472.791 | 284.4 | 2058.945 | 936 | 4918.152 | 1622.4 | 3366.457 | 710.4 | 8898.689 | 208 | 21885.837 | 152 | 17506.361 | 104 | 765.85 | 1022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9943.6
15 | 6733.694 | 1113.6 | 11695.121 | 1526.4 | 2930.037 | 1292.4 | 7608.515 | 1054.8 | 10472.801 | 36 | 2059.143 | 950.4 | 4918.497 | 1656 | 3366.6 | 686.4 | 8898.715 | 208 | 21885.874 | 148 | 17506.387 | 104 | 765.916 | 924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9700
16 | 6733.864 | 816 | 11695.443 | 1159.2 | 2930.298 | 939.6 | 7608.74 | 810 | 10472.804 | 10.8 | 2059.29 | 705.6 | 4918.753 | 1228.8 | 3366.715 | 552 | 8898.735 | 160 | 21885.903 | 116 | 17506.407 | 80 | 765.974 | 812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7390
17 | 6734.032 | 806.4 | 11695.779 | 1209.6 | 2930.564 | 957.6 | 7608.97 | 828 | 10472.808 | 14.4 | 2059.439 | 715.2 | 4919.015 | 1257.6 | 3366.838 | 590.4 | 8898.748 | 104 | 21885.934 | 124 | 17506.427 | 80 | 766.03 | 784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7471.2
18 | 6734.295 | 1262.4 | 11696.273 | 1778.4 | 2930.975 | 1479.6 | 7609.317 | 1249.2 | 10472.876 | 244.8 | 2059.671 | 1113.6 | 4919.423 | 1958.4 | 3367.023 | 888 | 8898.765 | 136 | 21885.976 | 168 | 17506.46 | 132 | 766.116 | 1204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11614.4
19 | 6734.487 | 921.6 | 11696.421 | 532.8 | 2931.291 | 1137.6 | 7609.598 | 1011.6 | 10472.97 | 338.4 | 2059.866 | 936 | 4919.747 | 1555.2 | 3367.153 | 624 | 8898.777 | 96 | 21886.019 | 172 | 17506.486 | 104 | 766.176 | 840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8269.2
20 | 6734.658 | 820.8 | 11696.929 | 1828.8 | 2931.549 | 928.8 | 7609.845 | 889.2 | 10473.052 | 295.2 | 2060.029 | 782.4 | 4920.014 | 1281.6 | 3367.262 | 523.2 | 8898.786 | 72 | 21886.056 | 148 | 17506.509 | 92 | 766.222 | 644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8306
21 | 6734.869 | 1012.8 | 11697.275 | 1245.6 | 2931.857 | 1108.8 | 7610.13 | 1026 | 10473.155 | 370.8 | 2060.225 | 940.8 | 4920.333 | 1531.2 | 3367.392 | 624 | 8898.798 | 96 | 21886.099 | 172 | 17506.539 | 120 | 766.265 | 602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8850
22 | 6735.095 | 1084.8 | 11697.633 | 1288.8 | 2932.179 | 1159.2 | 7610.44 | 1116 | 10473.27 | 414 | 2060.448 | 1070.4 | 4920.665 | 1593.6 | 3367.536 | 691.2 | 8898.808 | 80 | 21886.142 | 172 | 17506.571 | 128 | 766.31 | 630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9428
23 | 6735.301 | 988.8 | 11697.947 | 1130.4 | 2932.469 | 1044 | 7610.714 | 986.4 | 10473.366 | 345.6 | 2060.652 | 979.2 | 4920.955 | 1392 | 3367.663 | 609.6 | 8898.817 | 72 | 21886.177 | 140 | 17506.595 | 96 | 766.349 | 546 | [8 empty] | 8330
24 | 6735.444 | 686.4 | 11698.17 | 802.8 | 2932.67 | 723.6 | 7610.904 | 684 | 10473.429 | 226.8 | 2060.79 | 662.4 | 4921.158 | 974.4 | 3367.753 | 432 | 8898.824 | 56 | 21886.198 | 84 | 17506.61 | 60 | 766.37 | 840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6232.4
|  | 20625.6 |  | 26175.6 |  | 23036.4 |  | 20412 |  | 5749.2 |  | 18513.6 |  | 30115.2 |  | 13012.8 |  | 3000 |  | 3332 |  | 2156 |  | 16534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 182662.4