С В Е Д Е Н И Я

о фактических потерях электрической энергии

в сетях  МУП г. Россошь « ГЭС»

за  2020 год

| Год | Прием, тыс.кВт.час | Поставка, тыс.кВт.час | Потери |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт, тыс .кВт.час | Факт, % | План, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 г. | 123 086,5 | 103 219,6 | 19 866,9 | 16,14 | 15,8 |

исполнитель

Начальник участка

учета и контроля передачи

эл. энергии        В.А. Сергеева