Фактические потери

электроэнергии в сетях  МУП г. Россошь «ГЭС»

по уровням напряжения

за   2021 год

| Наименование показателя | Ед. изм. |
| --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поступление в сеть | тыс. кВт ч | 129 585,912 | 121 419,174 |  | 8 164,423 | 2,315 |
| Полезный отпуск, в т. ч. | тыс. кВт ч | 109 392,876 | 3 588,257 | 5 572,720 | 35 465,428 | 64 766,471 |
| 2.1. В сети ССО | тыс. кВт ч |  |  |  |  |  |
| 2.2. Полезный отпуск конечных потребителей | тыс. к Вт ч | 109 392,876 | 3 588,257 | 5 572,720 | 35 465,428 | 64 766,471 |
| 4,4Потери в сетях ТСО | тыс. кВт ч | 20 193,036 | 677,919 | 1 027,882 | 6 624,1 | 11 863,135 |
| Потери в сетях ТСО | % | 15,58 |  |  |  |  |