Плановые  потери

электроэнергии в сетях  МУП г. Россошь «ГЭС»

по уровням напряжения

на   2021 год

| Наименование показателя | Ед. изм. |
| --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поступление в сеть | тыс.кВтч | 127 239,9 | 122 310,9 |  | 4 926,91 | 2,09 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс.кВтч | 107 136,0 | 3 374,3 | 4 280,1 | 35 575,92 | 63 905,68 |
| 2.1. В сети ССО | тыс.кВтч |  |  |  |  |  |
| 2.2. Полезный отпуск конечных потребителей | тыс.кВтч | 107 136,0 | 3 374,3 | 4 280,1 | 3 5 575,92 | 63 905,68 |
| Потери в сетях ТСО | тыс.кВтч | 20 103,9 | 563,18 | 804,570 | 6 843,340 | 11 892,810 |
| Потери в сетях ТСО | % | 15,8 | 0,46 | 0,68 | 5,789 | 15,8 |