Плановые  потери

электроэнергии в сетях  МУП г. Россошь «ГЭС»

по уровням напряжения

на   2022 год

| Наименование показателя | Ед. изм. |
| --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поступление в сеть | тыс.кВтч | 125 131 ,25 | 119 579,824 |  | 5549,67 | 1,756 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс.кВтч | 105 360,45 | 3212,0 | 3307,110 | 34327,0 | 64514,34 |
| 2.1. В сети ССО | тыс.кВтч |  |  |  |  |  |
| 2.2. Полезный отпуск конечных потребителей | тыс.кВтч | 105 360,45 | 3212,0 | 3307,110 | 34327,0 | 64514,34 |
| Потери в сетях ТСО | тыс.кВтч | 19770,8 | 664,268 | 668,253 | 6898,032 | 11540,247 |
| Потери в сетях ТСО | % | 15,8 | 0,46 | 0,68 | 5,789 | 15,8 |