## РЭАЗ-Р
Ведомость суточных замеров реактивных наргрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 21 декабря 2022 г. | [25 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 32167.097
0 | 910.818 | 0 | 988.924 | 0 | 977.304 | 0 | 1676.63 | 0 | 1182.263 | 0 | 98.178 |  | 22.215 | 0 | 22.842 |  | 75.52 |  | 0 | 1845.651 | 0 | 1372.87 | 0 | 305.645 | 0 | 4782.9 | 0 | 317.259 |  | 2818.817 | 0 | 123.121 | 0 | 15.119 |  | 10.22 |  | 66.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 910.822 | 12 | 988.964 | 80 | 977.332 | 84 | 1676.63 | 0 | 1182.308 | 270 | 98.178 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 446 | 1845.682 | 186 | 1372.9 | 90 | 305.654 | 36 | 4783.025 | 250 | 317.264 | 10 | 2818.911 | 282 | 123.128 | 42 | 15.119 | 0 | 10.227 | 42 | 66.68 | 60 | 998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1444
2 | 910.825 | 9 | 989.004 | 80 | 977.36 | 84 | 1676.63 | 0 | 1182.353 | 270 | 98.178 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 443 | 1845.711 | 174 | 1372.93 | 90 | 305.663 | 36 | 4783.15 | 250 | 317.269 | 10 | 2819.005 | 282 | 123.132 | 24 | 15.119 | 0 | 10.234 | 42 | 66.68 | 0 | 908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1351
3 | 910.829 | 12 | 989.044 | 80 | 977.387 | 81 | 1676.63 | 0 | 1182.397 | 264 | 98.178 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 437 | 1845.742 | 186 | 1372.96 | 90 | 305.672 | 36 | 4783.275 | 250 | 317.274 | 10 | 2819.098 | 279 | 123.139 | 42 | 15.119 | 0 | 10.242 | 48 | 66.69 | 60 | 1001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1438
4 | 910.831 | 6 | 989.064 | 40 | 977.409 | 66 | 1676.63 | 0 | 1182.429 | 192 | 98.178 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 304 | 1845.765 | 138 | 1372.98 | 60 | 305.679 | 28 | 4783.371 | 192 | 317.278 | 8 | 2819.167 | 207 | 123.144 | 30 | 15.12 | 6 | 10.247 | 30 | 66.69 | 0 | 699 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1003
5 | 910.833 | 6 | 989.077 | 26 | 977.422 | 39 | 1676.63 | 0 | 1182.449 | 120 | 98.178 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 191 | 1845.779 | 84 | 1372.99 | 30 | 305.684 | 20 | 4783.434 | 126 | 317.281 | 6 | 2819.213 | 138 | 123.147 | 18 | 15.12 | 0 | 10.25 | 18 | 66.7 | 60 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 691
6 | 910.835 | 6 | 989.097 | 40 | 977.45 | 84 | 1676.63 | 0 | 1182.495 | 276 | 98.178 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 406 | 1845.809 | 180 | 1373.02 | 90 | 305.705 | 84 | 4783.566 | 264 | 317.288 | 14 | 2819.309 | 288 | 123.154 | 42 | 15.12 | 0 | 10.257 | 42 | 66.7 | 0 | 1004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1410
7 | 910.836 | 3 | 989.097 | 0 | 977.466 | 48 | 1676.63 | 0 | 1182.524 | 174 | 98.178 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 225 | 1845.828 | 114 | 1373.04 | 60 | 305.725 | 80 | 4783.644 | 156 | 317.293 | 10 | 2819.367 | 174 | 123.159 | 30 | 15.12 | 0 | 10.261 | 24 | 66.71 | 60 | 708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 933
8 | 910.841 | 15 | 989.097 | 0 | 977.493 | 81 | 1676.63 | 0 | 1182.583 | 354 | 98.178 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 450 | 1845.865 | 222 | 1373.09 | 150 | 305.765 | 160 | 4783.776 | 264 | 317.298 | 10 | 2819.467 | 300 | 123.169 | 60 | 15.12 | 0 | 10.268 | 42 | 66.71 | 0 | 1208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1658
9 | 910.847 | 989.097 | 989.097 | 0 | 977.515 | 66 | 1676.63 | 0 | 1182.625 | 252 | 98.179 | 6 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 1313.097 | 1845.888 | 138 | 1373.16 | 210 | 305.787 | 88 | 4783.858 | 164 | 317.302 | 8 | 2819.528 | 183 | 123.175 | 36 | 15.12 | 0 | 10.272 | 24 | 66.72 | 60 | 911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2224.097
10 | 910.856 | 27 | 989.097 | 0 | 977.538 | 69 | 1676.63 | 0 | 1182.672 | 282 | 98.179 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 378 | 1845.916 | 168 | 1373.24 | 240 | 305.814 | 108 | 4783.951 | 186 | 317.308 | 12 | 2819.595 | 201 | 123.181 | 36 | 15.12 | 0 | 10.277 | 30 | 66.72 | 0 | 981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1359
11 | 910.865 | 27 | 989.097 | 0 | 977.561 | 69 | 1676.63 | 0 | 1182.719 | 282 | 98.179 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 378 | 1845.946 | 180 | 1373.32 | 240 | 305.842 | 112 | 4784.048 | 194 | 317.312 | 8 | 2819.667 | 216 | 123.188 | 42 | 15.12 | 0 | 10.282 | 30 | 66.73 | 60 | 1082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1460
12 | 910.876 | 33 | 989.097 | 0 | 977.585 | 72 | 1676.63 | 0 | 1182.768 | 294 | 98.179 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 399 | 1845.979 | 198 | 1373.39 | 210 | 305.891 | 196 | 4784.146 | 196 | 317.318 | 12 | 2819.739 | 216 | 123.195 | 42 | 15.12 | 0 | 10.286 | 24 | 66.73 | 0 | 1094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1493
13 | 910.886 | 30 | 989.097 | 0 | 977.61 | 75 | 1676.63 | 0 | 1182.819 | 306 | 98.179 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 411 | 1846.008 | 174 | 1373.43 | 120 | 305.902 | 44 | 4784.252 | 212 | 317.322 | 8 | 2819.821 | 246 | 123.203 | 48 | 15.12 | 0 | 10.291 | 30 | 66.74 | 60 | 942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1353
14 | 910.895 | 27 | 989.097 | 0 | 977.633 | 69 | 1676.63 | 0 | 1182.867 | 288 | 98.179 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 384 | 1846.037 | 174 | 1373.52 | 270 | 305.933 | 124 | 4784.357 | 210 | 317.324 | 4 | 2819.896 | 225 | 123.211 | 48 | 15.121 | 6 | 10.296 | 30 | 66.74 | 0 | 1091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1475
15 | 910.903 | 24 | 989.097 | 0 | 977.657 | 72 | 1676.63 | 0 | 1182.914 | 282 | 98.179 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 378 | 1846.071 | 204 | 1373.6 | 240 | 305.965 | 128 | 4784.454 | 194 | 317.327 | 6 | 2819.969 | 219 | 123.217 | 36 | 15.121 | 0 | 10.301 | 30 | 66.74 | 0 | 1057 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1435
16 | 910.91 | 21 | 989.097 | 0 | 977.679 | 66 | 1676.63 | 0 | 1182.962 | 288 | 98.179 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 375 | 1846.102 | 186 | 1373.67 | 210 | 305.993 | 112 | 4784.55 | 192 | 317.33 | 6 | 2820.039 | 210 | 123.224 | 42 | 15.122 | 6 | 10.306 | 30 | 66.75 | 60 | 1054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1429
17 | 910.916 | 18 | 989.097 | 0 | 977.701 | 66 | 1676.63 | 0 | 1183.005 | 258 | 98.179 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 342 | 1846.131 | 174 | 1373.71 | 120 | 306.024 | 124 | 4784.644 | 188 | 317.336 | 12 | 2820.106 | 201 | 123.231 | 42 | 15.122 | 0 | 10.31 | 24 | 66.75 | 0 | 885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1227
18 | 910.92 | 12 | 989.097 | 0 | 977.724 | 69 | 1676.63 | 0 | 1183.051 | 276 | 98.179 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 357 | 1846.162 | 186 | 1373.74 | 90 | 306.059 | 140 | 4784.746 | 204 | 317.339 | 6 | 2820.182 | 228 | 123.238 | 42 | 15.122 | 0 | 10.315 | 30 | 66.75 | 0 | 926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1283
19 | 910.922 | 6 | 989.097 | 0 | 977.743 | 57 | 1676.63 | 0 | 1183.088 | 222 | 98.179 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 285 | 1846.189 | 162 | 1373.76 | 60 | 306.087 | 112 | 4784.833 | 174 | 317.341 | 4 | 2820.253 | 213 | 123.244 | 36 | 15.123 | 6 | 10.319 | 24 | 66.75 | 0 | 791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1076
20 | 910.924 | 6 | 989.097 | 0 | 977.767 | 72 | 1676.63 | 0 | 1183.134 | 276 | 98.179 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 354 | 1846.221 | 192 | 1373.78 | 60 | 306.123 | 144 | 4784.942 | 218 | 317.344 | 6 | 2820.341 | 264 | 123.252 | 48 | 15.123 | 0 | 10.324 | 30 | 66.76 | 60 | 1022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1376
21 | 910.926 | 6 | 989.097 | 0 | 977.797 | 90 | 1676.63 | 0 | 1183.186 | 312 | 98.179 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 408 | 1846.257 | 216 | 1373.8 | 60 | 306.159 | 144 | 4785.066 | 248 | 317.348 | 8 | 2820.441 | 300 | 123.259 | 42 | 15.123 | 0 | 10.33 | 36 | 66.76 | 0 | 1054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1462
22 | 910.928 | 6 | 989.097 | 0 | 977.818 | 63 | 1676.63 | 0 | 1183.222 | 216 | 98.179 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 285 | 1846.281 | 144 | 1373.82 | 60 | 306.186 | 108 | 4785.154 | 176 | 317.351 | 6 | 2820.514 | 219 | 123.265 | 36 | 15.123 | 0 | 10.334 | 24 | 66.76 | 0 | 773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1058
23 | 910.931 | 9 | 989.097 | 0 | 977.849 | 93 | 1676.63 | 0 | 1183.274 | 312 | 98.179 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 414 | 1846.314 | 198 | 1373.85 | 90 | 306.226 | 160 | 4785.282 | 256 | 317.356 | 10 | 2820.618 | 312 | 123.272 | 42 | 15.123 | 0 | 10.341 | 42 | 66.77 | 60 | 1170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1584
24 | 910.933 | 15 | 989.097 | 0 | 977.862 | 39 | 1676.63 | 0 | 1183.295 | 438 | 98.179 | 0 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 75.52 | 0 | 492 | 1846.327 | 78 | 1373.86 | 30 | 306.243 | 68 | 4785.336 | 108 | 317.358 | 4 | 2820.661 | 129 | 123.275 | 18 | 15.123 | 0 | 10.344 | 18 | 66.77 | 0 | 453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 945
|  | 1325.097 |  | 346 |  | 1674 |  | 0 |  | 6504 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9855.097 |  | 4056 |  | 2970 |  | 2392 |  | 4872 |  | 198 |  | 5532 |  | 924 |  | 24 |  | 744 |  | 600 | 22312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30823.097

## РЭАЗ-А
Ведомость
|  | суточных замеров активных нагрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 21 декабря 2022 г. | [19 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 117064
0 | 3138.438 |  | 925.963 |  | 2854.168 | 0 | 3481.64 |  | 4736.906 | 0 | 424.275 |  | 81.299 |  | 78.51 |  | 250.59 |  | 0 | 6015.625 | 0 | 2673.84 | 0 | 306.243 | 0 | 14268.38 | 0 | 2041.138 | 0 | 8229.309 | 0 | 463.78 |  | 97.642 |  | 38.251 |  | 213.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 3138.468 | 90 | 926 | 74 | 2854.24 | 216 | 3481.64 | 0 | 4737.053 | 882 | 424.284 | 54 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 1316 | 6015.729 | 624 | 2673.92 | 240 | 306.252 | 36 | 14268.786 | 812 | 2041.186 | 96 | 8229.558 | 747 | 463.805 | 150 | 97.646 | 24 | 38.271 | 120 | 213.25 | 60 | 2729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4225
2 | 3138.496 | 84 | 926.036 | 72 | 2854.314 | 222 | 3481.64 | 0 | 4737.2 | 882 | 424.293 | 54 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 1314 | 6015.833 | 624 | 2673.99 | 210 | 306.26 | 32 | 14269.198 | 824 | 2041.234 | 96 | 8229.807 | 747 | 463.83 | 150 | 97.651 | 30 | 38.292 | 126 | 213.26 | 60 | 2713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4213
3 | 3138.526 | 90 | 926.072 | 72 | 2854.386 | 216 | 3481.64 | 0 | 4737.345 | 870 | 424.303 | 60 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 1308 | 6015.936 | 618 | 2674.06 | 210 | 306.268 | 32 | 14269.605 | 814 | 2041.282 | 96 | 8230.056 | 747 | 463.854 | 144 | 97.656 | 30 | 38.313 | 126 | 213.28 | 120 | 2691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4245
4 | 3138.546 | 60 | 926.096 | 48 | 2854.437 | 153 | 3481.64 | 0 | 4737.452 | 642 | 424.31 | 42 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 945 | 6016.011 | 450 | 2674.11 | 150 | 306.274 | 24 | 14269.906 | 602 | 2041.317 | 70 | 8230.238 | 546 | 463.871 | 102 | 97.659 | 18 | 38.329 | 96 | 213.29 | 60 | 1962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3063
5 | 3138.562 | 48 | 926.111 | 30 | 2854.469 | 96 | 3481.64 | 0 | 4737.525 | 438 | 424.314 | 24 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 636 | 6016.059 | 288 | 2674.15 | 120 | 306.279 | 20 | 14270.1 | 388 | 2041.344 | 54 | 8230.36 | 366 | 463.883 | 72 | 97.662 | 18 | 38.339 | 60 | 213.29 | 0 | 1326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2022
6 | 3138.606 | 132 | 926.133 | 44 | 2854.547 | 234 | 3481.64 | 0 | 4737.706 | 1086 | 424.324 | 60 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 1556 | 6016.173 | 684 | 2674.23 | 240 | 306.286 | 28 | 14270.565 | 930 | 2041.411 | 134 | 8230.639 | 837 | 463.913 | 180 | 97.666 | 24 | 38.361 | 132 | 213.31 | 120 | 3057 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4865
7 | 3138.636 | 90 | 926.136 | 6 | 2854.612 | 195 | 3481.64 | 0 | 4737.846 | 840 | 424.331 | 42 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 1173 | 6016.26 | 522 | 2674.28 | 150 | 306.288 | 8 | 14270.923 | 716 | 2041.46 | 98 | 8230.844 | 615 | 463.934 | 126 | 97.67 | 24 | 38.377 | 96 | 213.32 | 60 | 2259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3588
8 | 3138.701 | 195 | 926.14 | 8 | 2854.715 | 309 | 3481.64 | 0 | 4738.086 | 1440 | 424.347 | 96 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 2048 | 6016.405 | 870 | 2674.42 | 420 | 306.289 | 4 | 14271.504 | 1162 | 2041.54 | 160 | 8231.194 | 1050 | 463.976 | 252 | 97.675 | 30 | 38.402 | 150 | 213.34 | 120 | 3948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6266
9 | 3138.761 | 180 | 926.143 | 6 | 2854.789 | 222 | 3481.64 | 0 | 4738.255 | 1014 | 424.37 | 138 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 1560 | 6016.506 | 606 | 2674.6 | 540 | 306.29 | 4 | 14271.858 | 708 | 2041.593 | 106 | 8231.43 | 708 | 464.008 | 192 | 97.679 | 24 | 38.417 | 90 | 213.36 | 120 | 2888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4658
10 | 3138.83 | 207 | 926.144 | 2 | 2854.864 | 225 | 3481.64 | 0 | 4738.458 | 1218 | 424.395 | 150 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 1802 | 6016.628 | 732 | 2674.75 | 450 | 306.29 | 0 | 14272.261 | 806 | 2041.653 | 120 | 8231.709 | 837 | 464.045 | 222 | 97.685 | 36 | 38.435 | 108 | 213.38 | 120 | 3203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5233
11 | 3138.899 | 207 | 926.144 | 0 | 2854.938 | 222 | 3481.64 | 0 | 4738.671 | 1278 | 424.421 | 156 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 1863 | 6016.755 | 762 | 2674.91 | 480 | 306.291 | 4 | 14272.67 | 818 | 2041.714 | 122 | 8232.004 | 885 | 464.087 | 252 | 97.696 | 66 | 38.454 | 114 | 213.4 | 120 | 3389 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5486
12 | 3138.974 | 225 | 926.144 | 0 | 2855.012 | 222 | 3481.64 | 0 | 4738.89 | 1314 | 424.448 | 162 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 1923 | 6016.887 | 792 | 2675.05 | 420 | 306.291 | 0 | 14273.087 | 834 | 2041.773 | 118 | 8232.305 | 903 | 464.127 | 240 | 97.708 | 72 | 38.473 | 114 | 213.42 | 120 | 3379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5536
13 | 3139.048 | 222 | 926.144 | 0 | 2855.093 | 243 | 3481.64 | 0 | 4739.12 | 1380 | 424.478 | 180 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 2025 | 6017.027 | 840 | 2675.19 | 420 | 306.291 | 0 | 14273.544 | 914 | 2041.835 | 124 | 8232.63 | 975 | 464.172 | 270 | 97.72 | 72 | 38.494 | 126 | 213.44 | 120 | 3615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5886
14 | 3139.117 | 207 | 926.144 | 0 | 2855.179 | 258 | 3481.64 | 0 | 4739.345 | 1350 | 424.508 | 180 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 1995 | 6017.162 | 810 | 2675.34 | 450 | 306.292 | 4 | 14273.995 | 902 | 2041.897 | 124 | 8232.943 | 939 | 464.216 | 264 | 97.732 | 72 | 38.515 | 126 | 213.46 | 120 | 3565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5806
15 | 3139.18 | 189 | 926.144 | 0 | 2855.259 | 240 | 3481.64 | 0 | 4739.56 | 1290 | 424.537 | 174 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 1893 | 6017.294 | 792 | 2675.48 | 420 | 306.292 | 0 | 14274.423 | 856 | 2041.957 | 120 | 8233.237 | 882 | 464.257 | 246 | 97.744 | 72 | 38.535 | 120 | 213.48 | 120 | 3388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5521
16 | 3139.24 | 180 | 926.144 | 0 | 2855.338 | 237 | 3481.64 | 0 | 4739.774 | 1284 | 424.564 | 162 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 1863 | 6017.425 | 786 | 2675.6 | 360 | 306.292 | 0 | 14274.845 | 844 | 2042.017 | 120 | 8233.527 | 870 | 464.297 | 240 | 97.755 | 66 | 38.553 | 108 | 213.49 | 60 | 3286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5317
17 | 3139.295 | 165 | 926.144 | 0 | 2855.423 | 255 | 3481.64 | 0 | 4739.987 | 1278 | 424.589 | 150 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 1848 | 6017.558 | 798 | 2675.71 | 330 | 306.292 | 0 | 14275.297 | 904 | 2042.082 | 130 | 8233.823 | 888 | 464.336 | 234 | 97.766 | 66 | 38.572 | 114 | 213.51 | 120 | 3350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5432
18 | 3139.351 | 168 | 926.144 | 0 | 2855.53 | 321 | 3481.64 | 0 | 4740.234 | 1482 | 424.619 | 180 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 2151 | 6017.718 | 960 | 2675.8 | 270 | 306.293 | 4 | 14275.831 | 1068 | 2042.15 | 136 | 8234.157 | 1002 | 464.376 | 240 | 97.779 | 78 | 38.596 | 144 | 213.52 | 60 | 3758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6113
19 | 3139.396 | 135 | 926.144 | 0 | 2855.624 | 282 | 3481.64 | 0 | 4740.437 | 1218 | 424.643 | 144 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 1779 | 6017.853 | 810 | 2675.86 | 180 | 306.293 | 0 | 14276.295 | 928 | 2042.208 | 116 | 8234.44 | 849 | 464.41 | 204 | 97.789 | 60 | 38.618 | 132 | 213.53 | 60 | 3147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5118
20 | 3139.447 | 153 | 926.144 | 0 | 2855.734 | 330 | 3481.64 | 0 | 4740.673 | 1416 | 424.669 | 156 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 2055 | 6018.015 | 972 | 2675.93 | 210 | 306.293 | 0 | 14276.854 | 1118 | 2042.272 | 128 | 8234.769 | 987 | 464.45 | 240 | 97.799 | 60 | 38.645 | 162 | 213.54 | 60 | 3715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5992
21 | 3139.503 | 168 | 926.144 | 0 | 2855.858 | 372 | 3481.64 | 0 | 4740.924 | 1506 | 424.691 | 132 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 2178 | 6018.191 | 1056 | 2676 | 210 | 306.294 | 4 | 14277.465 | 1222 | 2042.341 | 138 | 8235.136 | 1101 | 464.488 | 228 | 97.804 | 30 | 38.674 | 174 | 213.55 | 60 | 3989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6401
22 | 3139.537 | 102 | 926.144 | 0 | 2855.941 | 249 | 3481.64 | 0 | 4741.093 | 1014 | 424.705 | 84 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 1449 | 6018.306 | 690 | 2676.05 | 150 | 306.294 | 0 | 14277.883 | 836 | 2042.388 | 94 | 8235.39 | 762 | 464.512 | 144 | 97.808 | 24 | 38.695 | 126 | 213.55 | 0 | 2700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4275
23 | 3139.576 | 117 | 926.144 | 0 | 2856.048 | 321 | 3481.64 | 0 | 4741.303 | 1260 | 424.722 | 102 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 1800 | 6018.445 | 834 | 2676.12 | 210 | 306.294 | 0 | 14278.407 | 1048 | 2042.448 | 120 | 8235.71 | 960 | 464.539 | 162 | 97.814 | 36 | 38.721 | 156 | 213.56 | 60 | 3370 | [8 empty] | 5386
24 | 3139.592 | 165 | 926.144 | 0 | 2856.087 | 438 | 3481.64 | 0 | 4741.38 | 462 | 424.726 | 24 | 81.299 | 0 | 78.51 | 0 | 250.59 | 0 | 1089 | 6018.495 | 300 | 2676.15 | 90 | 306.294 | 0 | 14278.61 | 406 | 2042.471 | 46 | 8235.83 | 360 | 464.549 | 60 | 97.815 | 6 | 38.731 | 60 | 213.56 | 0 | 1268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2417
|  | 3579 |  | 362 |  | 6078 |  | 0 |  | 26844 |  | 2706 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39569 |  | 17220 |  | 6930 |  | 204 |  | 20460 |  | 2666 |  | 19563 |  | 4614 |  | 1038 |  | 2880 |  | 1920 | 72695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112264

## РОССОШЬ-Р
Ведомость
суточных замеров реактивных нагрузок 21 декабря 2022 г | [13 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ .
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 95282.8
0 | 4335.257 | 0 | 9922.254 | 0 | 3628.972 | 0 | 6582.058 | 0 | 144.17 | 0 | 1855.956 | 0 | 3621.515 | 0 | 1804.274 | 0 | 5250.039 | 0 | 11702.436 | 0 | 7247.247 | 0 | 727.042 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 4335.352 | 456 | 9922.425 | 615.6 | 3629.157 | 666 | 6582.228 | 612 | 144.28 | 396 | 1856.021 | 312 | 3621.612 | 465.6 | 1804.342 | 326.4 | 5250.039 | 0 | 11702.454 | 72 | 7247.247 | 0 | 727.073 | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4355.6
2 | 4335.441 | 427.2 | 9922.578 | 550.8 | 3629.325 | 604.8 | 6582.388 | 576 | 144.39 | 396 | 1856.08 | 283.2 | 3621.698 | 412.8 | 1804.404 | 297.6 | 5250.039 | 0 | 11702.464 | 40 | 7247.247 | 0 | 727.101 | 392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3980.4
3 | 4335.51 | 331.2 | 9922.703 | 450 | 3629.459 | 482.4 | 6582.516 | 460.8 | 144.48 | 324 | 1856.127 | 225.6 | 3621.766 | 326.4 | 1804.455 | 244.8 | 5250.039 | 0 | 11702.467 | 12 | 7247.247 | 0 | 727.12 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3123.2
4 | 4335.6 | 432 | 9922.861 | 568.8 | 3629.632 | 622.8 | 6582.679 | 586.8 | 144.58 | 360 | 1856.188 | 292.8 | 3621.854 | 422.4 | 1804.519 | 307.2 | 5250.039 | 0 | 11702.471 | 16 | 7247.247 | 0 | 727.154 | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4084.8
5 | 4335.691 | 436.8 | 9923.019 | 568.8 | 3629.803 | 615.6 | 6582.842 | 586.8 | 144.68 | 360 | 1856.246 | 278.4 | 3621.94 | 412.8 | 1804.582 | 302.4 | 5250.039 | 0 | 11702.475 | 16 | 7247.247 | 0 | 727.179 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3927.6
6 | 4335.784 | 446.4 | 9923.175 | 561.6 | 3629.972 | 608.4 | 6583.001 | 572.4 | 144.79 | 396 | 1856.305 | 283.2 | 3622.027 | 417.6 | 1804.645 | 302.4 | 5250.039 | 0 | 11702.48 | 20 | 7247.247 | 0 | 727.21 | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4042
7 | 4335.845 | 292.8 | 9923.377 | 727.2 | 3630.082 | 396 | 6583.113 | 403.2 | 144.85 | 216 | 1856.346 | 196.8 | 3622.087 | 288 | 1804.689 | 211.2 | 5250.039 | 0 | 11702.491 | 44 | 7247.247 | 0 | 727.235 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3125.2
8 | 4335.974 | 619.2 | 9923.497 | 432 | 3630.311 | 824.4 | 6583.337 | 806.4 | 144.99 | 504 | 1856.441 | 456 | 3622.223 | 652.8 | 1804.788 | 475.2 | 5250.039 | 0 | 11702.521 | 120 | 7247.247 | 0 | 727.274 | 546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5436
9 | 4336.065 | 436.8 | 9923.647 | 540 | 3630.467 | 561.6 | 6583.489 | 547.2 | 145.11 | 432 | 1856.509 | 326.4 | 3622.32 | 465.6 | 1804.862 | 355.2 | 5250.039 | 0 | 11702.538 | 68 | 7247.247 | 0 | 727.301 | 378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4110.8
10 | 4336.138 | 350.4 | 9923.764 | 421.2 | 3630.59 | 442.8 | 6583.616 | 457.2 | 145.19 | 288 | 1856.558 | 235.2 | 3622.391 | 340.8 | 1804.916 | 259.2 | 5250.039 | 0 | 11702.55 | 48 | 7247.247 | 0 | 727.323 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3150.8
11 | 4336.222 | 403.2 | 9923.898 | 482.4 | 3630.73 | 504 | 6583.767 | 543.6 | 145.27 | 288 | 1856.618 | 288 | 3622.473 | 393.6 | 1804.98 | 307.2 | 5250.039 | 0 | 11702.564 | 56 | 7247.247 | 0 | 727.35 | 378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3644
12 | 4336.31 | 422.4 | 9924.039 | 507.6 | 3630.874 | 518.4 | 6583.923 | 561.6 | 145.39 | 432 | 1856.676 | 278.4 | 3622.554 | 388.8 | 1805.042 | 297.6 | 5250.039 | 0 | 11702.579 | 60 | 7247.247 | 0 | 727.374 | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3802.8
13 | 4336.434 | 595.2 | 9924.241 | 727.2 | 3631.081 | 745.2 | 6584.134 | 759.6 | 145.5 | 396 | 1856.761 | 408 | 3622.674 | 576 | 1805.131 | 427.2 | 5250.039 | 0 | 11702.599 | 80 | 7247.247 | 0 | 727.407 | 462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5176.4
14 | 4336.503 | 331.2 | 9924.351 | 396 | 3631.194 | 406.8 | 6584.247 | 406.8 | 145.68 | 648 | 1856.807 | 220.8 | 3622.739 | 312 | 1805.179 | 230.4 | 5250.039 | 0 | 11702.61 | 44 | 7247.247 | 0 | 727.428 | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3290
15 | 4336.605 | 489.6 | 9924.517 | 597.6 | 3631.362 | 604.8 | 6584.423 | 633.6 | 145.69 | 36 | 1856.873 | 316.8 | 3622.84 | 484.8 | 1805.252 | 350.4 | 5250.039 | 0 | 11702.626 | 64 | 7247.247 | 0 | 727.461 | 462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4039.6
16 | 4336.693 | 422.4 | 9924.659 | 511.2 | 3631.508 | 525.6 | 6584.58 | 565.2 | 145.78 | 324 | 1856.93 | 273.6 | 3622.922 | 393.6 | 1805.304 | 249.6 | 5250.039 | 0 | 11702.641 | 60 | 7247.247 | 0 | 727.49 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3731.2
17 | 4336.789 | 460.8 | 9924.817 | 568.8 | 3631.671 | 586.8 | 6584.746 | 597.6 | 145.89 | 396 | 1856.994 | 307.2 | 3623.02 | 470.4 | 1805.362 | 278.4 | 5250.039 | 0 | 11702.657 | 64 | 7247.247 | 0 | 727.523 | 462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4192
18 | 4336.888 | 475.2 | 9924.987 | 612 | 3631.839 | 604.8 | 6584.912 | 597.6 | 146 | 396 | 1857.065 | 340.8 | 3623.118 | 470.4 | 1805.422 | 288 | 5250.039 | 0 | 11702.673 | 64 | 7247.247 | 0 | 727.555 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4296.8
19 | 4336.982 | 451.2 | 9925.14 | 550.8 | 3631.998 | 572.4 | 6585.074 | 583.2 | 146.1 | 360 | 1857.12 | 264 | 3623.209 | 436.8 | 1805.475 | 254.4 | 5250.039 | 0 | 11702.684 | 44 | 7247.247 | 0 | 727.584 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3922.8
20 | 4337.058 | 364.8 | 9925.274 | 482.4 | 3632.133 | 486 | 6585.216 | 511.2 | 146.19 | 324 | 1857.176 | 268.8 | 3623.297 | 422.4 | 1805.525 | 240 | 5250.039 | 0 | 11702.694 | 40 | 7247.247 | 0 | 727.614 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3559.6
21 | 4337.173 | 552 | 9925.477 | 730.8 | 3632.341 | 748.8 | 6585.424 | 748.8 | 146.32 | 468 | 1857.264 | 422.4 | 3623.44 | 686.4 | 1805.604 | 379.2 | 5250.039 | 0 | 11702.708 | 56 | 7247.247 | 0 | 727.635 | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5086.4
22 | 4337.244 | 340.8 | 9925.598 | 435.6 | 3632.466 | 450 | 6585.424 | 0 | 146.4 | 288 | 1857.315 | 244.8 | 3623.523 | 398.4 | 1805.651 | 225.6 | 5250.039 | 0 | 11702.717 | 36 | 7247.247 | 0 | 727.664 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2825.2
23 | 4337.334 | 432 | 9925.756 | 568.8 | 3632.63 | 590.4 | 6585.721 | 1069.2 | 146.51 | 396 | 1857.384 | 331.2 | 3623.634 | 532.8 | 1805.715 | 307.2 | 5250.039 | 0 | 11702.73 | 52 | 7247.247 | 0 | 727.697 | 462 | [8 empty] | 4741.6
24 | 4337.412 | 374.4 | 9925.895 | 500.4 | 3632.778 | 532.8 | 6585.865 | 518.4 | 146.62 | 396 | 1857.441 | 273.6 | 3623.718 | 403.2 | 1805.769 | 259.2 | 5250.039 | 0 | 11702.741 | 44 | 7247.247 | 0 | 727.721 | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3638
|  | 10344 |  | 13107.6 |  | 13701.6 |  | 13705.2 |  | 8820 |  | 7128 |  | 10574.4 |  | 7176 |  | 0 |  | 1220 |  | 0 |  | 9506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95282.8

## РОССОШЬ-А
Ведомость
суточных замеров активных нагрузок 21 декабря 2022 года | [14 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи элэ энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 273516
0 | 9743.053 | 0 | 16944.224 | 0 | 7097.936 | 0 | 11524.355 |  | 269.28 |  | 4695.954 | 0 | 8480.033 | 0 | 5174.814 | 0 | 9107.852 | 0 | 22337.443 |  | 17808.228 | 0 | 1556.521 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 9743.306 | 1214.4 | 16944.587 | 1306.8 | 7098.264 | 1180.8 | 11524.692 | 1213.2 | 269.45 | 612 | 4696.109 | 744 | 8480.271 | 1142.4 | 5174.999 | 888 | 9107.852 | 0 | 22337.483 | 160 | 17808.244 | 64 | 1556.596 | 1050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9575.6
2 | 9743.533 | 1089.6 | 16944.915 | 1180.8 | 7098.557 | 1054.8 | 11525.005 | 1126.8 | 269.61 | 576 | 4696.252 | 686.4 | 8480.49 | 1051.2 | 5175.172 | 830.4 | 9107.852 | 0 | 22337.515 | 128 | 17808.266 | 88 | 1556.671 | 1050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8862
3 | 9743.71 | 849.6 | 16945.177 | 943.2 | 7098.788 | 831.6 | 11525.251 | 885.6 | 269.73 | 432 | 4696.364 | 537.6 | 8480.664 | 835.2 | 5175.309 | 657.6 | 9107.852 | 0 | 22337.537 | 88 | 17808.272 | 24 | 1556.725 | 756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6840.4
4 | 9743.936 | 1084.8 | 16945.502 | 1170 | 7099.082 | 1058.4 | 11525.565 | 1130.4 | 269.89 | 576 | 4696.505 | 676.8 | 8480.882 | 1046.4 | 5175.479 | 816 | 9107.852 | 0 | 22337.565 | 112 | 17808.288 | 64 | 1556.811 | 1204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8938.8
5 | 9744.162 | 1084.8 | 16945.825 | 1162.8 | 7099.371 | 1040.4 | 11525.871 | 1101.6 | 270.05 | 576 | 4696.643 | 662.4 | 8481.096 | 1027.2 | 5175.647 | 806.4 | 9107.852 | 0 | 22337.592 | 108 | 17808.304 | 64 | 1556.877 | 924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8557.6
6 | 9744.407 | 1176 | 16946.169 | 1238.4 | 7099.685 | 1130.4 | 11526.189 | 1144.8 | 270.21 | 576 | 4696.795 | 729.6 | 8481.336 | 1152 | 5175.833 | 892.8 | 9107.852 | 0 | 22337.621 | 116 | 17808.323 | 76 | 1556.958 | 1134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9366
7 | 9744.597 | 912 | 16946.441 | 979.2 | 7099.946 | 939.6 | 11526.448 | 932.4 | 270.34 | 468 | 4696.934 | 667.2 | 8481.535 | 955.2 | 5175.993 | 768 | 9107.852 | 0 | 22337.65 | 116 | 17808.34 | 68 | 1557.026 | 952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7757.6
8 | 9745.027 | 2064 | 16947.087 | 2325.6 | 7100.562 | 2217.6 | 11527.006 | 2008.8 | 270.62 | 1008 | 4697.262 | 1574.4 | 8481.983 | 2150.4 | 5176.369 | 1804.8 | 9107.852 | 0 | 22337.713 | 252 | 17808.377 | 148 | 1557.127 | 1414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16967.6
9 | 9745.355 | 1574.4 | 16947.587 | 1800 | 7101.023 | 1659.6 | 11527.395 | 1400.4 | 270.83 | 756 | 4697.482 | 1056 | 8482.302 | 1531.2 | 5176.642 | 1310.4 | 9107.852 | 0 | 22337.754 | 164 | 17808.402 | 100 | 1557.198 | 994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12346
10 | 9745.598 | 1166.4 | 16947.973 | 1389.6 | 7101.375 | 1267.2 | 11527.702 | 1105.2 | 270.99 | 576 | 4697.644 | 777.6 | 8482.544 | 1161.6 | 5176.854 | 1017.6 | 9107.852 | 0 | 22337.784 | 120 | 17808.42 | 72 | 1557.254 | 784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9437.2
11 | 9745.885 | 1377.6 | 16948.425 | 1627.2 | 7101.784 | 1472.4 | 11528.072 | 1332 | 271.17 | 648 | 4697.835 | 916.8 | 8482.836 | 1401.6 | 5177.118 | 1267.2 | 9107.852 | 0 | 22337.82 | 144 | 17808.442 | 88 | 1557.319 | 910 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11184.8
12 | 9746.194 | 1483.2 | 16948.899 | 1706.4 | 7102.201 | 1501.2 | 11528.449 | 1357.2 | 271.36 | 684 | 4698.018 | 878.4 | 8483.124 | 1382.4 | 5177.383 | 1272 | 9107.852 | 0 | 22337.854 | 136 | 17808.463 | 84 | 1557.377 | 812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11296.8
13 | 9746.63 | 2092.8 | 16949.569 | 2412 | 7102.799 | 2152.8 | 11528.989 | 1944 | 271.63 | 972 | 4698.281 | 1262.4 | 8483.551 | 2049.6 | 5177.737 | 1699.2 | 9107.852 | 0 | 22337.905 | 204 | 17808.496 | 132 | 1557.465 | 1232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16152.8
14 | 9746.85 | 1056 | 16949.927 | 1288.8 | 7103.119 | 1152 | 11529.278 | 1040.4 | 271.78 | 540 | 4698.424 | 686.4 | 8483.785 | 1123.2 | 5177.926 | 907.2 | 9107.852 | 0 | 22337.933 | 112 | 17808.515 | 76 | 1557.517 | 728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8710
15 | 9747.195 | 1656 | 16950.479 | 1987.2 | 7103.593 | 1706.4 | 11529.716 | 1576.8 | 272 | 792 | 4698.635 | 1012.8 | 8484.141 | 1708.8 | 5178.204 | 1334.4 | 9107.853 | 8 | 22337.976 | 172 | 17808.538 | 92 | 1557.599 | 1148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13194.4
16 | 9747.486 | 1396.8 | 16950.952 | 1702.8 | 7104.004 | 1479.6 | 11530.095 | 1364.4 | 272.2 | 720 | 4698.821 | 892.8 | 8484.451 | 1488 | 5178.42 | 1036.8 | 9107.875 | 176 | 22338.012 | 144 | 17808.559 | 84 | 1557.673 | 1036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11521.2
17 | 9747.825 | 1627.2 | 16951.529 | 2077.2 | 7104.487 | 1738.8 | 11530.539 | 1598.4 | 272.43 | 828 | 4699.046 | 1080 | 8484.831 | 1824 | 5178.682 | 1257.6 | 9107.898 | 184 | 22338.053 | 164 | 17808.583 | 96 | 1557.758 | 1190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13665.2
18 | 9748.179 | 1699.2 | 16952.135 | 2181.6 | 7104.994 | 1825.2 | 11531.028 | 1760.4 | 272.68 | 900 | 4699.298 | 1209.6 | 8485.237 | 1948.8 | 5178.957 | 1320 | 9107.923 | 200 | 22338.096 | 172 | 17808.609 | 104 | 1557.846 | 1232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14552.8
19 | 9748.49 | 1492.8 | 16952.642 | 1825.2 | 7105.424 | 1548 | 11531.463 | 1566 | 272.9 | 792 | 4699.519 | 1060.8 | 8485.592 | 1704 | 5179.193 | 1132.8 | 9107.944 | 168 | 22338.128 | 128 | 17808.634 | 100 | 1557.922 | 1064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12581.6
20 | 9748.758 | 1286.4 | 16953.083 | 1587.6 | 7105.798 | 1346.4 | 11531.834 | 1335.6 | 273.09 | 684 | 4699.72 | 964.8 | 8485.91 | 1526.4 | 5179.404 | 1012.8 | 9107.961 | 136 | 22338.155 | 108 | 17808.656 | 88 | 1558 | 1092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11168
21 | 9749.167 | 1963.2 | 16953.732 | 2336.4 | 7106.361 | 2026.8 | 11532.408 | 2066.4 | 273.37 | 1008 | 4700.021 | 1444.8 | 8486.386 | 2284.8 | 5179.709 | 1464 | 9107.985 | 192 | 22338.198 | 172 | 17808.691 | 140 | 1558.053 | 742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15840.4
22 | 9749.395 | 1094.4 | 16954.104 | 1339.2 | 7106.688 | 1177.2 | 11532.747 | 1220.4 | 273.54 | 612 | 4700.195 | 835.2 | 8486.65 | 1267.2 | 5179.884 | 840 | 9107.998 | 104 | 22338.223 | 100 | 17808.713 | 88 | 1558.127 | 1036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9713.6
23 | 9749.671 | 1324.8 | 16954.545 | 1587.6 | 7107.066 | 1360.8 | 11533.155 | 1468.8 | 273.74 | 720 | 4700.402 | 993.6 | 8486.961 | 1492.8 | 5180.091 | 993.6 | 9108.015 | 136 | 22338.256 | 132 | 17808.737 | 96 | 1558.199 | 1008 | [8 empty] | 11314
24 | 9749.894 | 1070.4 | 16954.889 | 1238.4 | 7107.371 | 1098 | 11533.472 | 1141.2 | 273.91 | 612 | 4700.565 | 782.4 | 8487.199 | 1142.4 | 5180.252 | 772.8 | 9108.029 | 112 | 22339.286 | 4120 | 17808.756 | 76 | 1558.256 | 1806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13971.6
|  | 32836.8 |  | 38394 |  | 33966 |  | 32821.2 |  | 16668 |  | 22132.8 |  | 34396.8 |  | 26102.4 |  | 1416 |  | 7372 |  | 2112 |  | 25298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 273516