## РЭАЗ-Р
Ведомость суточных замеров реактивных наргрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 21 июня 2023 г. | [25 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | #VALUE!
0 | 981.24 | 0 | 1124.02 | 0 | 1119.628 | 0 | 1676.63 | 0 | 1322.701 | 0 | 139.289 |  | 22.215 | 0 | 22.842 |  | 78.51 |  | 0 | 1962.481 | 0 | 1546.18 | 0 | 339.049 | 0 | 5160.486 | 0 | 337.748 |  | 3144.696 | 0 | 196.057 | 0 | 16.081 |  | 30.886 |  | 88.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 981.254 | 42 | 1124.054 | 68 | 1119.66 | 96 | 1676.63 | 0 | 1322.797 | 576 | 139.291 | 12 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.52 | 60 | 854 | 1962.481 | 0 | 1546.21 | 90 | 339.054 | 20 | 5160.593 | 214 | 337.748 | 0 | 3144.773 | 231 | 196.064 | 42 | 16.081 | 0 | 30.886 | 0 | 88.39 | 0 | 597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1451
2 | 981.268 | 42 | 1124.079 | 50 | 1119.692 | 96 | 1676.63 | 0 | 1322.893 | 576 | 139.293 | 12 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.52 | 0 | 776 | 1962.481 | 0 | 1546.24 | 90 | 339.059 | 20 | 5160.7 | 214 | 337.748 | 0 | 3144.85 | 231 | 196.071 | 42 | 16.081 | 0 | 30.889 | 18 | 88.39 | 0 | 615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1391
3 | 981.282 | 42 | 1124.096 | 34 | 1119.725 | 99 | 1676.63 | 0 | 1322.984 | 546 | 139.295 | 12 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.52 | 0 | 733 | 1962.481 | 0 | 1546.27 | 90 | 339.064 | 20 | 5160.805 | 210 | 337.748 | 0 | 3144.928 | 234 | 196.077 | 36 | 16.081 | 0 | 30.893 | 24 | 88.39 | 0 | 614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1347
4 | 981.297 | 45 | 1124.109 | 26 | 1119.756 | 93 | 1676.63 | 0 | 1323.075 | 546 | 139.296 | 6 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.53 | 60 | 776 | 1962.481 | 0 | 1546.31 | 120 | 339.069 | 20 | 5160.914 | 218 | 337.748 | 0 | 3145.007 | 237 | 196.084 | 42 | 16.081 | 0 | 30.896 | 18 | 88.39 | 0 | 655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1431
5 | 981.311 | 42 | 1124.124 | 30 | 1119.79 | 102 | 1676.63 | 0 | 1323.172 | 582 | 139.298 | 12 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.53 | 0 | 768 | 1962.481 | 0 | 1546.34 | 90 | 339.075 | 24 | 5161.028 | 228 | 337.748 | 0 | 3145.087 | 240 | 196.092 | 48 | 16.082 | 6 | 30.9 | 24 | 88.39 | 0 | 660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1428
6 | 981.323 | 36 | 1124.136 | 24 | 1119.82 | 90 | 1676.63 | 0 | 1323.258 | 516 | 139.3 | 12 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.53 | 0 | 678 | 1962.481 | 0 | 1546.37 | 90 | 339.079 | 16 | 5161.13 | 204 | 337.748 | 0 | 3145.161 | 222 | 196.099 | 42 | 16.082 | 0 | 30.903 | 18 | 88.39 | 0 | 592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1270
7 | 981.336 | 39 | 1124.154 | 36 | 1119.852 | 96 | 1676.63 | 0 | 1323.354 | 576 | 139.301 | 6 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.54 | 60 | 813 | 1962.481 | 0 | 1546.4 | 90 | 339.084 | 20 | 5161.235 | 210 | 337.748 | 0 | 3145.24 | 237 | 196.107 | 48 | 16.082 | 0 | 30.906 | 18 | 88.39 | 0 | 623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1436
8 | 981.353 | 51 | 1124.183 | 58 | 1119.892 | 120 | 1676.63 | 0 | 1323.485 | 786 | 139.304 | 18 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.54 | 0 | 1033 | 1962.481 | 0 | 1546.46 | 180 | 339.091 | 28 | 5161.371 | 272 | 337.748 | 0 | 3145.338 | 294 | 196.119 | 72 | 16.082 | 0 | 30.91 | 24 | 88.39 | 0 | 870 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1903
9 | 981.363 | 30 | 1124.205 | 44 | 1119.915 | 69 | 1676.63 | 0 | 1323.556 | 426 | 139.305 | 6 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.55 | 60 | 635 | 1962.481 | 0 | 1546.52 | 180 | 339.094 | 12 | 5161.44 | 138 | 337.748 | 0 | 3145.39 | 156 | 196.126 | 42 | 16.082 | 0 | 30.912 | 12 | 88.39 | 0 | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1175
10 | 981.384 | 63 | 1124.245 | 80 | 1119.962 | 141 | 1676.63 | 0 | 1323.717 | 966 | 139.308 | 18 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.56 | 60 | 1328 | 1962.481 | 0 | 1546.65 | 390 | 339.101 | 28 | 5161.593 | 306 | 337.748 | 0 | 3145.498 | 324 | 196.141 | 90 | 16.083 | 6 | 30.917 | 30 | 88.39 | 0 | 1174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2502
11 | 981.396 | 36 | 1124.268 | 46 | 1119.988 | 78 | 1676.63 | 0 | 1323.807 | 540 | 139.31 | 12 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.56 | 0 | 712 | 1962.481 | 0 | 1546.71 | 180 | 339.104 | 12 | 5161.677 | 168 | 337.748 | 0 | 3145.559 | 183 | 196.149 | 48 | 16.083 | 0 | 30.92 | 18 | 88.39 | 0 | 609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1321
12 | 981.417 | 63 | 1124.309 | 82 | 1120.031 | 129 | 1676.63 | 0 | 1323.959 | 912 | 139.312 | 12 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.56 | 0 | 1198 | 1962.481 | 0 | 1546.82 | 330 | 339.11 | 24 | 5161.816 | 278 | 337.748 | 0 | 3145.651 | 276 | 196.164 | 90 | 16.084 | 6 | 30.925 | 30 | 88.39 | 0 | 1034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2232
13 | 981.432 | 45 | 1124.339 | 60 | 1120.063 | 96 | 1676.63 | 0 | 1324.07 | 666 | 139.314 | 12 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.57 | 60 | 939 | 1962.481 | 0 | 1546.88 | 180 | 339.114 | 16 | 5161.92 | 208 | 337.748 | 0 | 3145.721 | 210 | 196.175 | 66 | 16.085 |  | 30.929 | 24 | 88.39 | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #VALUE!
14 | 981.448 | 48 | 1124.374 | 70 | 1120.1 | 111 | 1676.63 | 0 | 1324.201 | 786 | 139.316 | 12 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.57 | 0 | 1027 | 1962.481 | 0 | 1546.98 | 300 | 339.119 | 20 | 5162.042 | 244 | 337.748 | 0 | 3145.805 | 252 | 196.189 | 84 | 16.086 | 6 | 30.933 | 24 | 88.39 | 0 | 930 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1957
15 | 981.466 | 54 | 1124.41 | 72 | 1120.137 | 111 | 1676.63 | 0 | 1324.333 | 792 | 139.318 | 12 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.58 | 60 | 1101 | 1962.481 | 0 | 1547.09 | 330 | 339.124 | 20 | 5162.163 | 242 | 337.748 | 0 | 3145.89 | 255 | 196.203 | 84 | 16.086 | 0 | 30.937 | 24 | 88.39 | 0 | 955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2056
16 | 981.485 | 57 | 1124.452 | 84 | 1120.181 | 132 | 1676.63 | 0 | 1324.491 | 948 | 139.321 | 18 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.58 | 0 | 1239 | 1962.481 | 0 | 1547.22 | 390 | 339.13 | 24 | 5162.31 | 294 | 337.748 | 0 | 3145.993 | 309 | 196.218 | 90 | 16.087 | 6 | 30.943 | 36 | 88.39 | 0 | 1149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2388
17 | 981.502 | 51 | 1124.483 | 62 | 1120.215 | 102 | 1676.63 | 0 | 1324.607 | 696 | 139.323 | 12 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.59 | 60 | 983 | 1962.481 | 0 | 1547.29 | 210 | 339.134 | 16 | 5162.454 | 288 | 337.748 | 0 | 3146.071 | 234 | 196.231 | 78 | 16.088 | 6 | 30.957 | 84 | 88.39 | 0 | 916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1899
18 | 981.524 | 66 | 1124.518 | 70 | 1120.255 | 120 | 1676.63 | 0 | 1324.746 | 834 | 139.326 | 18 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.59 | 0 | 1108 | 1962.481 | 0 | 1547.34 | 150 | 339.139 | 20 | 5162.568 | 228 | 337.748 | 0 | 3146.168 | 291 | 196.244 | 78 | 16.089 | 6 | 30.957 | 0 | 88.39 | 0 | 773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1881
19 | 981.545 | 63 | 1124.56 | 84 | 1120.295 | 120 | 1676.63 | 0 | 1324.886 | 840 | 139.327 | 6 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.6 | 60 | 1173 | 1962.481 | 0 | 1547.39 | 150 | 339.145 | 24 | 5162.706 | 276 | 337.748 | 0 | 3146.271 | 309 | 196.257 | 78 | 16.089 | 0 | 30.957 | 0 | 88.39 | 0 | 837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2010
20 | 981.56 | 45 | 1124.589 | 58 | 1120.322 | 81 | 1676.63 | 0 | 1324.975 | 534 | 139.329 | 12 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.6 | 0 | 730 | 1962.481 | 0 | 1547.42 | 90 | 339.149 | 16 | 5162.796 | 180 | 337.748 | 0 | 3146.343 | 216 | 196.266 | 54 | 16.09 | 6 | 30.96 | 18 | 88.39 | 0 | 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1310
21 | 981.578 | 54 | 1124.624 | 70 | 1120.353 | 93 | 1676.63 | 0 | 1325.078 | 618 | 139.33 | 6 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.6 | 0 | 841 | 1962.481 | 0 | 1547.44 | 60 | 339.154 | 20 | 5162.9 | 208 | 337.748 | 0 | 3146.431 | 264 | 196.276 | 60 | 16.09 | 0 | 30.963 | 18 | 88.39 | 0 | 630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1471
22 | 981.597 | 57 | 1124.66 | 72 | 1120.386 | 99 | 1676.63 | 0 | 1325.188 | 660 | 139.332 | 12 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.61 | 60 | 960 | 1962.481 | 0 | 1547.48 | 120 | 339.159 | 20 | 5163.009 | 218 | 337.748 | 0 | 3146.524 | 279 | 196.285 | 54 | 16.09 | 0 | 30.966 | 18 | 88.39 | 0 | 709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1669
23 | 981.612 | 45 | 1124.695 | 70 | 1120.417 | 93 | 1676.63 | 0 | 1325.289 | 606 | 139.334 | 12 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.61 | 0 | 826 | 1962.481 | 0 | 1547.5 | 60 | 339.164 | 20 | 5163.112 | 206 | 337.748 | 0 | 3146.609 | 255 | 196.292 | 42 | 16.09 | 0 | 30.97 | 24 | 88.39 | 0 | 607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1433
24 | 981.624 | 81 | 1124.724 | 128 | 1120.445 | 84 | 1676.63 | 0 | 1325.379 | 1146 | 139.335 | 18 | 22.215 | 0 | 22.842 | 0 | 78.62 | 60 | 1517 | 1962.481 | 0 | 1547.53 | 90 | 339.169 | 20 | 5163.208 | 192 | 337.748 | 0 | 3146.681 | 216 | 196.299 | 42 | 16.09 | 0 | 30.972 | 12 | 88.39 | 0 | 572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2089
|  | 1197 |  | 1478 |  | 2451 |  | 0 |  | 16674 |  | 288 |  | 0 |  | 0 |  | 660 | 22748 |  | 0 |  | 4050 |  | 480 |  | 5444 |  | 0 |  | 5955 |  | 1452 |  | 48 |  | 516 |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40693

## РЭАЗ-А
Ведомость
|  | суточных замеров активных нагрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 21 июня 2023 г. | [19 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 103052
0 | 3435.492 |  | 1049.861 |  | 3299.995 | 0 | 3481.64 |  | 5341.531 | 0 | 610.733 |  | 81.693 |  | 72.51 |  | 259.1 |  | 0 | 6500.64 | 0 | 3007.81 | 0 | 333.067 | 0 | 15757.049 | 0 | 2241.85 | 0 | 9200.688 | 0 | 729.542 |  | 128.086 |  | 115.717 |  | 275.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 3435.549 | 171 | 1049.89 | 58 | 3300.068 | 219 | 3481.64 | 0 | 5341.778 | 1482 | 610.744 | 66 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.12 | 120 | 2116 | 6500.64 | 0 | 3007.85 | 120 | 333.075 | 32 | 15757.281 | 464 | 2241.85 | 0 | 9200.813 | 375 | 729.564 | 132 | 128.09 | 24 | 115.728 | 66 | 275.75 | 0 | 1147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3329
2 | 3435.598 | 147 | 1049.916 | 52 | 3300.133 | 195 | 3481.64 | 0 | 5342.002 | 1344 | 610.755 | 66 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.13 | 60 | 1864 | 6500.64 | 0 | 3007.89 | 120 | 333.083 | 32 | 15757.485 | 408 | 2241.85 | 0 | 9200.929 | 348 | 729.585 | 126 | 128.094 | 24 | 115.737 | 54 | 275.75 | 0 | 1058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2976
3 | 3435.644 | 138 | 1049.938 | 44 | 3300.194 | 183 | 3481.64 | 0 | 5342.211 | 1254 | 610.766 | 66 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.14 | 60 | 1745 | 6500.64 | 0 | 3007.93 | 120 | 333.091 | 32 | 15757.673 | 376 | 2241.85 | 0 | 9201.049 | 360 | 729.605 | 120 | 128.099 | 30 | 115.746 | 54 | 275.75 | 0 | 1038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2837
4 | 3435.688 | 132 | 1049.959 | 42 | 3300.254 | 180 | 3481.64 | 0 | 5342.416 | 1230 | 610.777 | 66 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.15 | 60 | 1710 | 6500.64 | 0 | 3007.97 | 120 | 333.1 | 36 | 15757.86 | 374 | 2241.85 | 0 | 9201.164 | 345 | 729.625 | 120 | 128.103 | 24 | 115.754 | 48 | 275.75 | 0 | 1019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2777
5 | 3435.732 | 132 | 1049.98 | 42 | 3300.315 | 183 | 3481.64 | 0 | 5342.63 | 1284 | 610.787 | 60 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.16 | 60 | 1761 | 6500.64 | 0 | 3008.01 | 120 | 333.108 | 32 | 15758.046 | 372 | 2241.85 | 0 | 9201.282 | 354 | 729.646 | 126 | 128.108 | 30 | 115.762 | 48 | 275.75 | 0 | 1034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2843
6 | 3435.778 | 138 | 1050 | 40 | 3300.377 | 186 | 3481.64 | 0 | 5342.826 | 1176 | 610.798 | 66 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.17 | 60 | 1666 | 6500.64 | 0 | 3008.04 | 90 | 333.116 | 32 | 15758.233 | 374 | 2241.85 | 0 | 9201.394 | 336 | 729.668 | 132 | 128.112 | 24 | 115.77 | 48 | 275.75 | 0 | 988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2702
7 | 3435.843 | 195 | 1050.024 | 48 | 3300.449 | 216 | 3481.64 | 0 | 5343.075 | 1494 | 610.809 | 66 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.18 | 60 | 2079 | 6500.64 | 0 | 3008.04 | 0 | 333.125 | 36 | 15758.476 | 486 | 2241.85 | 0 | 9201.53 | 408 | 729.696 | 168 | 128.116 | 24 | 115.782 | 72 | 275.75 | 0 | 1122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3273
8 | 3435.939 | 288 | 1050.056 | 64 | 3300.557 | 324 | 3481.64 | 0 | 5343.436 | 2166 | 610.827 | 108 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.2 | 120 | 3070 | 6500.64 | 0 | 3008.19 | 450 | 333.135 | 40 | 15758.844 | 736 | 2241.85 | 0 | 9201.735 | 615 | 729.744 | 288 | 128.122 | 36 | 115.8 | 108 | 275.75 | 0 | 2165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5343
9 | 3435.989 | 150 | 1050.075 | 38 | 3300.619 | 186 | 3481.64 | 0 | 5343.655 | 1314 | 610.838 | 66 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.22 | 120 | 1874 | 6500.64 | 0 | 3008.32 | 390 | 333.14 | 20 | 15759.036 | 384 | 2241.85 | 0 | 9201.872 | 411 | 729.774 | 180 | 128.125 | 18 | 115.81 | 60 | 275.75 | 0 | 1403 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3337
10 | 3436.077 | 264 | 1050.11 | 70 | 3300.736 | 351 | 3481.64 | 0 | 5344.128 | 2838 | 610.862 | 144 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.24 | 120 | 3787 | 6500.64 | 0 | 3008.52 | 600 | 333.151 | 44 | 15759.427 | 782 | 2241.85 | 0 | 9202.132 | 780 | 729.825 | 306 | 128.135 | 60 | 115.83 | 120 | 275.75 | 0 | 2572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6479
11 | 3436.128 | 153 | 1050.13 | 40 | 3300.803 | 201 | 3481.64 | 0 | 5344.4 | 1632 | 610.877 | 90 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.26 | 120 | 2236 | 6500.64 | 0 | 3008.62 | 300 | 333.157 | 24 | 15759.646 | 438 | 2241.85 | 0 | 9202.28 | 444 | 729.858 | 198 | 128.144 | 54 | 115.84 | 60 | 275.75 | 0 | 1458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3754
12 | 3436.207 | 237 | 1050.162 | 64 | 3300.903 | 300 | 3481.64 | 0 | 5344.833 | 2598 | 610.9 | 138 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.28 | 120 | 3457 | 6500.64 | 0 | 3008.78 | 480 | 333.166 | 36 | 15759.988 | 684 | 2241.85 | 0 | 9202.501 | 663 | 729.912 | 324 | 128.158 | 84 | 115.857 | 102 | 275.75 | 0 | 2271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5830
13 | 3436.269 | 186 | 1050.186 | 48 | 3300.98 | 231 | 3481.64 | 0 | 5345.154 | 1926 | 610.917 | 102 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.29 | 60 | 2553 | 6500.64 | 0 | 3008.87 | 270 | 333.173 | 28 | 15760.243 | 510 | 2241.85 | 0 | 9202.673 | 516 | 729.953 | 246 | 128.168 | 60 | 115.869 | 72 | 275.75 | 0 | 1630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4255
14 | 3436.338 | 207 | 1050.215 | 58 | 3301.07 | 270 | 3481.64 | 0 | 5345.542 | 2328 | 610.939 | 132 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.31 | 120 | 3115 | 6500.64 | 0 | 3009 | 390 | 333.181 | 32 | 15760.545 | 604 | 2241.85 | 0 | 9202.89 | 651 | 730.002 | 294 | 128.181 | 78 | 115.883 | 84 | 275.75 | 0 | 2049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5248
15 | 3436.409 | 213 | 1050.244 | 58 | 3301.159 | 267 | 3481.64 | 0 | 5345.932 | 2340 | 610.962 | 138 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.32 | 60 | 3076 | 6500.64 | 0 | 3009.14 | 420 | 333.189 | 32 | 15760.86 | 630 | 2241.85 | 0 | 9203.111 | 663 | 730.051 | 294 | 128.194 | 78 | 115.897 | 84 | 275.75 | 0 | 2117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5277
16 | 3436.489 | 240 | 1050.278 | 68 | 3301.27 | 333 | 3481.64 | 0 | 5346.393 | 2766 | 610.986 | 144 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.34 | 120 | 3671 | 6500.64 | 0 | 3009.29 | 450 | 333.199 | 40 | 15761.229 | 738 | 2241.85 | 0 | 9203.373 | 786 | 730.111 | 360 | 128.21 | 96 | 115.915 | 108 | 275.75 | 0 | 2470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6249
17 | 3436.549 | 180 | 1050.303 | 50 | 3301.35 | 240 | 3481.64 | 0 | 5346.726 | 1998 | 611.005 | 114 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.35 | 60 | 2642 | 6500.64 | 0 | 3009.38 | 270 | 333.206 | 28 | 15761.5 | 542 | 2241.85 | 0 | 9203.562 | 567 | 730.156 | 270 | 128.221 | 66 | 115.928 | 78 | 275.75 | 0 | 1743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4463
18 | 3436.623 | 222 | 1050.332 | 58 | 3301.442 | 276 | 3481.64 | 0 | 5347.106 | 2280 | 611.026 | 126 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.37 | 120 | 3082 | 6500.64 | 0 | 3009.43 | 150 | 333.214 | 32 | 15761.825 | 650 | 2241.85 | 0 | 9203.779 | 651 | 730.208 | 312 | 128.233 | 72 | 115.943 | 90 | 275.75 | 0 | 1867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5039
19 | 3436.715 | 276 | 1050.367 | 70 | 3301.551 | 327 | 3481.64 | 0 | 5347.53 | 2544 | 611.05 | 144 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.38 | 60 | 3421 | 6500.64 | 0 | 3009.49 | 180 | 333.224 | 40 | 15762.2 | 750 | 2241.85 | 0 | 9204.011 | 696 | 730.262 | 324 | 128.247 | 84 | 115.96 | 102 | 275.75 | 0 | 2074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5597
20 | 3436.778 | 189 | 1050.39 | 46 | 3301.626 | 225 | 3481.64 | 0 | 5347.799 | 1614 | 611.065 | 90 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.38 | 0 | 2164 | 6500.64 | 0 | 3009.53 | 120 | 333.23 | 24 | 15762.453 | 506 | 2241.85 | 0 | 9204.169 | 474 | 730.297 | 210 | 128.254 | 42 | 115.972 | 72 | 275.75 | 0 | 1376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3612
21 | 3436.856 | 234 | 1050.418 | 56 | 3301.716 | 270 | 3481.64 | 0 | 5348.117 | 1908 | 611.081 | 96 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.39 | 60 | 2624 | 6500.64 | 0 | 3009.57 | 120 | 333.238 | 32 | 15762.747 | 588 | 2241.85 | 0 | 9204.346 | 531 | 730.333 | 216 | 128.259 | 30 | 115.988 | 96 | 275.75 | 0 | 1517 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4237
22 | 3436.956 | 300 | 1050.45 | 64 | 3301.828 | 336 | 3481.64 | 0 | 5348.492 | 2250 | 611.096 | 90 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.4 | 60 | 3100 | 6500.64 | 0 | 3009.61 | 120 | 333.246 | 32 | 15763.12 | 746 | 2241.85 | 0 | 9204.566 | 660 | 730.37 | 222 | 128.264 | 30 | 116.011 | 138 | 275.75 | 0 | 1810 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5048
23 | 3437.044 | 264 | 1050.48 | 60 | 3301.928 | 300 | 3481.64 | 0 | 5348.824 | 1992 | 611.11 | 84 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.4 | 0 | 2700 | 6500.64 | 0 | 3009.65 | 120 | 333.255 | 36 | 15763.451 | 662 | 2241.85 | 0 | 9204.752 | 558 | 730.399 | 174 | 128.269 | 30 | 116.03 | 114 | 275.75 | 0 | 1580 | [8 empty] | 4394
24 | 3437.111 | 465 | 1050.506 | 112 | 3302.009 | 543 | 3481.64 | 0 | 5349.088 | 1584 | 611.12 | 60 | 81.693 | 0 | 72.51 | 0 | 259.41 | 60 | 2824 | 6500.64 | 0 | 3009.69 | 120 | 333.263 | 32 | 15763.714 | 526 | 2241.85 | 0 | 9204.889 | 411 | 730.421 | 132 | 128.272 | 18 | 116.045 | 90 | 275.75 | 0 | 1239 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4153
|  | 5121 |  | 1350 |  | 6342 |  | 0 |  | 45342 |  | 2322 |  | 0 |  | 0 |  | 1860 | 62337 |  | 0 |  | 5640 |  | 784 |  | 13330 |  | 0 |  | 12603 |  | 5274 |  | 1116 |  | 1968 |  | 0 | 40715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 103052

## РОССОШЬ-Р
Ведомость
суточных замеров реактивных нагрузок на 21 июня 2023 г | [13 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ .
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 92286.8
0 | 4722.887 | 0 | 10535.736 | 0 | 4302.969 | 0 | 7213.669 | 0 | 461.49 | 0 | 2133.964 | 0 | 4029.895 | 0 | 2067.508 | 0 | 5250.119 | 0 | 11763.447 | 0 | 7247.461 | 0 | 853.366 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 4722.983 | 460.8 | 10535.867 | 471.6 | 4303.226 | 925.2 | 7213.811 | 511.2 | 461.55 | 216 | 2134.041 | 369.6 | 4030.013 | 566.4 | 2067.565 | 273.6 | 5250.119 | 0 | 11763.463 | 64 | 7247.461 | 0 | 853.394 | 392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4250.4
2 | 4723.072 | 427.2 | 10535.99 | 442.8 | 4303.5 | 986.4 | 7213.94 | 464.4 | 461.6 | 180 | 2134.113 | 345.6 | 4030.108 | 456 | 2067.615 | 240 | 5250.119 | 0 | 11763.471 | 32 | 7247.461 | 0 | 853.431 | 518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4092.4
3 | 4723.154 | 393.6 | 10536.103 | 406.8 | 4303.817 | 1141.2 | 7214.062 | 439.2 | 461.64 | 144 | 2134.178 | 312 | 4030.202 | 451.2 | 2067.662 | 225.6 | 5250.119 | 0 | 11763.479 | 32 | 7247.461 | 0 | 853.458 | 378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3923.6
4 | 4723.249 | 456 | 10536.236 | 478.8 | 4304.054 | 853.2 | 7214.203 | 507.6 | 461.68 | 144 | 2134.255 | 369.6 | 4030.311 | 523.2 | 2067.717 | 264 | 5250.119 | 0 | 11763.488 | 36 | 7247.461 | 0 | 853.491 | 462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4094.4
5 | 4723.367 | 566.4 | 10536.402 | 597.6 | 4304.261 | 745.2 | 7214.381 | 640.8 | 461.74 | 216 | 2134.351 | 460.8 | 4030.422 | 532.8 | 2067.785 | 326.4 | 5250.119 | 0 | 11763.499 | 44 | 7247.461 | 0 | 853.531 | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4690
6 | 4723.44 | 350.4 | 10536.503 | 363.6 | 4304.514 | 910.8 | 7214.487 | 381.6 | 461.77 | 108 | 2134.41 | 283.2 | 4030.599 | 849.6 | 2067.824 | 187.2 | 5250.119 | 0 | 11763.499 | 0 | 7247.461 | 0 | 853.553 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3742.4
7 | 4723.519 | 379.2 | 10536.611 | 388.8 | 4304.585 | 255.6 | 7214.599 | 403.2 | 461.82 | 180 | 2134.47 | 288 | 4030.636 | 177.6 | 2067.863 | 187.2 | 5250.119 | 0 | 11763.533 | 136 | 7247.461 | 0 | 853.577 | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2731.6
8 | 4723.633 | 547.2 | 10536.777 | 597.6 | 4304.777 | 691.2 | 7214.764 | 594 | 461.89 | 252 | 2134.561 | 436.8 | 4030.742 | 508.8 | 2067.921 | 278.4 | 5250.119 | 0 | 11763.55 | 68 | 7247.461 | 0 | 853.611 | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4450
9 | 4723.706 | 350.4 | 10536.983 | 741.6 | 4304.898 | 435.6 | 7214.87 | 381.6 | 461.92 | 108 | 2134.62 | 283.2 | 4030.81 | 326.4 | 2067.961 | 192 | 5250.119 | 0 | 11763.561 | 44 | 7247.461 | 0 | 853.63 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3128.8
10 | 4723.812 | 508.8 | 10537.036 | 190.8 | 4305.073 | 630 | 7215.02 | 540 | 461.98 | 216 | 2134.711 | 436.8 | 4030.92 | 528 | 2068.024 | 302.4 | 5250.119 | 0 | 11763.572 | 44 | 7247.461 | 0 | 853.661 | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3830.8
11 | 4723.906 | 451.2 | 10537.175 | 500.4 | 4305.226 | 550.8 | 7215.167 | 529.2 | 462.04 | 216 | 2134.793 | 393.6 | 4031.019 | 475.2 | 2068.08 | 268.8 | 5250.119 | 0 | 11763.582 | 40 | 7247.461 | 0 | 853.692 | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3859.2
12 | 4723.989 | 398.4 | 10537.303 | 460.8 | 4305.365 | 500.4 | 7215.292 | 450 | 462.1 | 216 | 2134.858 | 312 | 4031.098 | 379.2 | 2068.125 | 216 | 5250.119 | 0 | 11763.598 | 64 | 7247.461 | 0 | 853.719 | 378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3374.8
13 | 4724.116 | 609.6 | 10537.495 | 691.2 | 4305.578 | 766.8 | 7215.478 | 669.6 | 462.18 | 288 | 2134.956 | 470.4 | 4031.221 | 590.4 | 2068.193 | 326.4 | 5250.119 | 0 | 11763.622 | 96 | 7247.461 | 0 | 853.76 | 574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5082.4
14 | 4724.216 | 480 | 10537.636 | 507.6 | 4305.746 | 604.8 | 7215.624 | 525.6 | 462.23 | 180 | 2135.034 | 374.4 | 4031.318 | 465.6 | 2068.243 | 240 | 5250.119 | 0 | 11763.641 | 76 | 7247.461 | 0 | 853.793 | 462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3916
15 | 4724.323 | 513.6 | 10537.783 | 529.2 | 4305.924 | 640.8 | 7215.782 | 568.8 | 462.29 | 216 | 2135.115 | 388.8 | 4031.418 | 480 | 2068.298 | 264 | 5250.119 | 0 | 11763.66 | 76 | 7247.461 | 0 | 853.823 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4097.2
16 | 4724.421 | 470.4 | 10537.924 | 507.6 | 4306.09 | 597.6 | 7215.935 | 550.8 | 462.34 | 180 | 2135.193 | 374.4 | 4031.512 | 451.2 | 2068.35 | 249.6 | 5250.119 | 0 | 11763.682 | 88 | 7247.461 | 0 | 853.864 | 574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4043.6
17 | 4724.515 | 451.2 | 10538.053 | 464.4 | 4306.243 | 550.8 | 7216.073 | 496.8 | 462.4 | 216 | 2135.262 | 331.2 | 4031.598 | 412.8 | 2068.397 | 225.6 | 5250.119 | 0 | 11763.703 | 84 | 7247.461 | 0 | 853.896 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3680.8
18 | 4724.68 | 792 | 10538.29 | 853.2 | 4306.507 | 950.4 | 7216.303 | 828 | 462.5 | 360 | 2135.39 | 614.4 | 4031.748 | 720 | 2068.478 | 388.8 | 5250.119 | 0 | 11763.734 | 124 | 7247.461 | 0 | 853.948 | 728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6358.8
19 | 4724.735 | 264 | 10538.365 | 270 | 4306.596 | 320.4 | 7216.379 | 273.6 | 462.54 | 144 | 2135.433 | 206.4 | 4031.797 | 235.2 | 2068.506 | 134.4 | 5250.119 | 0 | 11763.743 | 36 | 7247.461 | 0 | 853.966 | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2136
20 | 4724.845 | 528 | 10538.515 | 540 | 4306.772 | 633.6 | 7216.531 | 547.2 | 462.6 | 216 | 2135.519 | 412.8 | 4031.896 | 475.2 | 2068.56 | 259.2 | 5250.119 | 0 | 11763.762 | 76 | 7247.461 | 0 | 853.998 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4136
21 | 4724.922 | 369.6 | 10538.619 | 374.4 | 4306.897 | 450 | 7216.638 | 385.2 | 462.64 | 144 | 2135.58 | 292.8 | 4031.966 | 336 | 2068.6 | 192 | 5250.119 | 0 | 11763.776 | 56 | 7247.461 | 0 | 854.018 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2880
22 | 4725.028 | 508.8 | 10538.761 | 511.2 | 4307.067 | 612 | 7216.784 | 525.6 | 462.68 | 144 | 2135.66 | 384 | 4032.06 | 451.2 | 2068.653 | 254.4 | 5250.119 | 0 | 11763.789 | 52 | 7247.461 | 0 | 854.052 | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3919.2
23 | 4725.121 | 446.4 | 10538.887 | 453.6 | 4307.212 | 522 | 7216.912 | 460.8 | 462.72 | 144 | 2135.727 | 321.6 | 4032.14 | 384 | 2068.699 | 220.8 | 5250.119 | 0 | 11763.799 | 40 | 7247.461 | 0 | 854.085 | 462 | [8 empty] | 3455.2
24 | 4725.182 | 292.8 | 10538.979 | 331.2 | 4307.315 | 370.8 | 7217 | 316.8 | 462.75 | 108 | 2135.774 | 225.6 | 4032.197 | 273.6 | 2068.732 | 158.4 | 5250.119 | 0 | 11763.806 | 28 | 7247.461 | 0 | 854.107 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2413.2
|  | 11016 |  | 11674.8 |  | 15645.6 |  | 11991.6 |  | 4536 |  | 8688 |  | 11049.6 |  | 5875.2 |  | 0 |  | 1436 |  | 0 |  | 10374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 92286.8

## РОССОШЬ-А
Ведомость
суточных замеров активных нагрузок 21 июня 2023 года | [14 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи элэ энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 192503.6
0 | 10831.835 | 0 | 18601.958 | 0 | 8557.742 | 0 | 12905.418 |  | 925.32 |  | 5439.793 | 0 | 9715.716 | 0 | 5993.12 | 0 | 9180.355 | 0 | 22483.712 |  | 17907.492 | 0 | 1870 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 10832.002 | 801.6 | 18602.228 | 972 | 8558.322 | 2088 | 12905.616 | 712.8 | 925.41 | 324 | 5439.936 | 686.4 | 9716.382 | 3196.8 | 5993.21 | 432 | 9180.355 | 0 | 22483.744 | 128 | 17907.512 | 80 | 1870.013 | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9603.6
2 | 10832.14 | 662.4 | 18602.457 | 824.4 | 8558.607 | 1026 | 12905.77 | 554.4 | 925.48 | 252 | 5440.051 | 552 | 9716.648 | 1276.8 | 5993.279 | 331.2 | 9180.355 | 0 | 22483.763 | 76 | 17907.525 | 52 | 1870.077 | 896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6503.2
3 | 10832.261 | 580.8 | 18602.656 | 716.4 | 8558.889 | 1015.2 | 12905.906 | 489.6 | 925.53 | 180 | 5440.149 | 470.4 | 9716.91 | 1257.6 | 5993.338 | 283.2 | 9180.355 | 0 | 22483.784 | 84 | 17907.539 | 56 | 1870.129 | 728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5861.2
4 | 10832.397 | 652.8 | 18602.88 | 806.4 | 8559.164 | 990 | 12906.064 | 568.8 | 925.59 | 216 | 5440.258 | 523.2 | 9717.174 | 1267.2 | 5993.406 | 326.4 | 9180.355 | 0 | 22483.807 | 92 | 17907.555 | 64 | 1870.192 | 882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6388.8
5 | 10832.56 | 782.4 | 18603.146 | 957.6 | 8559.398 | 842.4 | 12906.256 | 691.2 | 925.66 | 252 | 5440.386 | 614.4 | 9717.369 | 936 | 5993.487 | 388.8 | 9180.355 | 0 | 22483.836 | 116 | 17907.576 | 84 | 1870.265 | 1022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6686.8
6 | 10832.666 | 508.8 | 18603.314 | 604.8 | 8559.483 | 306 | 12906.386 | 468 | 925.71 | 180 | 5440.474 | 422.4 | 9717.456 | 417.6 | 5993.544 | 273.6 | 9180.355 | 0 | 22483.862 | 104 | 17907.591 | 60 | 1870.309 | 616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3961.2
7 | 10832.803 | 657.6 | 18603.528 | 770.4 | 8559.589 | 381.6 | 12906.555 | 608.4 | 925.79 | 288 | 5440.598 | 595.2 | 9717.568 | 537.6 | 5993.624 | 384 | 9180.355 | 0 | 22483.899 | 148 | 17907.612 | 84 | 1870.357 | 672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5126.8
8 | 10833.036 | 1118.4 | 18603.909 | 1371.6 | 8559.934 | 1242 | 12906.853 | 1072.8 | 925.92 | 468 | 5440.819 | 1060.8 | 9717.843 | 1320 | 5993.756 | 633.6 | 9180.355 | 0 | 22483.942 | 172 | 17907.647 | 140 | 1870.427 | 980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9579.2
9 | 10833.213 | 849.6 | 18604.192 | 1018.8 | 8560.194 | 936 | 12907.06 | 745.2 | 925.99 | 252 | 5440.968 | 715.2 | 9718.037 | 931.2 | 5993.852 | 460.8 | 9180.355 | 0 | 22483.969 | 108 | 17907.667 | 80 | 1870.471 | 616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6712.8
10 | 10833.458 | 1176 | 18604.6 | 1468.8 | 8560.549 | 1278 | 12907.328 | 964.8 | 926.1 | 396 | 5441.175 | 993.6 | 9718.318 | 1348.8 | 5993.999 | 705.6 | 9180.355 | 0 | 22484.001 | 128 | 17907.697 | 120 | 1870.532 | 854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9433.6
11 | 10833.681 | 1070.4 | 18604.977 | 1357.2 | 8560.863 | 1130.4 | 12907.569 | 867.6 | 926.21 | 396 | 5441.361 | 892.8 | 9718.569 | 1204.8 | 5994.146 | 705.6 | 9180.355 | 0 | 22484.028 | 108 | 17907.722 | 100 | 1870.593 | 854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8686.8
12 | 10833.872 | 916.8 | 18605.309 | 1195.2 | 8561.134 | 975.6 | 12907.793 | 806.4 | 926.31 | 360 | 5441.508 | 705.6 | 9718.782 | 1022.4 | 5994.266 | 576 | 9180.355 | 0 | 22484.059 | 124 | 17907.745 | 92 | 1870.646 | 742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7516
13 | 10834.151 | 1339.2 | 18605.815 | 1821.6 | 8561.551 | 1501.2 | 12908.136 | 1234.8 | 926.45 | 504 | 5441.731 | 1070.4 | 9719.116 | 1603.2 | 5994.44 | 835.2 | 9180.355 | 0 | 22484.102 | 172 | 17907.775 | 120 | 1870.724 | 1092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11293.6
14 | 10834.372 | 1060.8 | 18606.19 | 1350 | 8561.87 | 1148.4 | 12908.408 | 979.2 | 926.56 | 396 | 5441.908 | 849.6 | 9719.383 | 1281.6 | 5994.567 | 609.6 | 9180.355 | 0 | 22484.136 | 136 | 17907.8 | 100 | 1870.789 | 910 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8821.2
15 | 10834.619 | 1185.6 | 18606.588 | 1432.8 | 8562.507 | 2293.2 | 12908.695 | 1033.2 | 926.67 | 396 | 5442.094 | 892.8 | 9719.663 | 1344 | 5994.706 | 667.2 | 9180.355 | 0 | 22484.17 | 136 | 17907.825 | 100 | 1870.848 | 826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10306.8
16 | 10834.84 | 1060.8 | 18606.971 | 1378.8 | 8562.52 | 46.8 | 12908.975 | 1008 | 926.78 | 396 | 5442.269 | 840 | 9719.921 | 1238.4 | 5994.843 | 657.6 | 9180.355 | 0 | 22484.212 | 168 | 17907.85 | 100 | 1870.928 | 1120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8014.4
17 | 10835.044 | 979.2 | 18607.334 | 1306.8 | 8562.801 | 1011.6 | 12909.22 | 882 | 926.88 | 360 | 5442.426 | 753.6 | 9720.154 | 1118.4 | 5994.962 | 571.2 | 9180.355 | 0 | 22484.247 | 140 | 17907.871 | 84 | 1870.986 | 812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8018.8
18 | 10835.382 | 1622.4 | 18607.925 | 2127.6 | 8563.274 | 1702.8 | 12909.612 | 1411.2 | 927.06 | 648 | 5442.715 | 1387.2 | 9720.553 | 1915.2 | 5995.155 | 926.4 | 9180.355 | 0 | 22484.301 | 216 | 17907.912 | 164 | 1871.081 | 1330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13450.8
19 | 10835.502 | 576 | 18608.134 | 752.4 | 8563.442 | 604.8 | 12909.796 | 662.4 | 927.13 | 252 | 5442.823 | 518.4 | 9720.697 | 691.2 | 5995.227 | 345.6 | 9180.355 | 0 | 22484.321 | 80 | 17907.928 | 64 | 1871.117 | 504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5050.8
20 | 10835.749 | 1185.6 | 18608.537 | 1450.8 | 8563.769 | 1177.2 | 12910.104 | 1108.8 | 927.26 | 468 | 5443.041 | 1046.4 | 9720.988 | 1396.8 | 5995.374 | 705.6 | 9180.355 | 0 | 22484.36 | 156 | 17907.963 | 140 | 1871.182 | 910 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9745.2
21 | 10835.924 | 840 | 18608.816 | 1004.4 | 8563.998 | 824.4 | 12910.312 | 748.8 | 927.34 | 288 | 5443.198 | 753.6 | 9721.192 | 979.2 | 5995.496 | 585.6 | 9180.355 | 0 | 22484.387 | 108 | 17907.986 | 92 | 1871.222 | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6784
22 | 10836.191 | 1281.6 | 18609.233 | 1501.2 | 8564.349 | 1263.6 | 12910.636 | 1166.4 | 927.48 | 504 | 5443.446 | 1190.4 | 9721.499 | 1473.6 | 5995.613 | 561.6 | 9180.355 | 0 | 22484.42 | 132 | 17908.022 | 144 | 1871.296 | 1036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10254.4
23 | 10836.408 | 1041.6 | 18609.579 | 1245.6 | 8564.636 | 1033.2 | 12910.897 | 939.6 | 927.59 | 396 | 5443.678 | 1113.6 | 9721.751 | 1209.6 | 5995.733 | 576 | 9180.355 | 0 | 22484.448 | 112 | 17908.046 | 96 | 1871.367 | 994 | [8 empty] | 8757.2
24 | 10836.537 | 619.2 | 18609.755 | 633.6 | 8564.81 | 626.4 | 12911.05 | 550.8 | 927.65 | 216 | 5443.771 | 446.4 | 9721.905 | 739.2 | 5995.804 | 340.8 | 9180.355 | 0 | 22484.467 | 76 | 17908.061 | 60 | 1871.413 | 1638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5946.4
|  | 22569.6 |  | 28069.2 |  | 25444.8 |  | 20275.2 |  | 8388 |  | 19094.4 |  | 29707.2 |  | 12883.2 |  | 0 |  | 3020 |  | 2276 |  | 20776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 192503.6