## РЭАЗ-Р
Ведомость суточных замеров реактивных наргрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 19 июня 2024 г. | [25 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 43626
0 | 1252.438 | 0 | 1365.952 | 0 | 1529.542 | 0 | 1942.37 | 0 | 1683.705 | 0 | 181.15 |  | 24.493 | 0 | 29.222 |  | 125.18 |  | 0 | 2235.297 | 0 | 1669.88 | 0 | 405.127 | 0 | 5838.975 | 0 | 519.911 |  | 3738.426 | 0 | 309.276 | 0 | 28.613 |  | 69.567 |  | 91.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 1252.537 | 297 | 1365.952 | 0 | 1529.603 | 183 | 1942.43 | 180 | 1683.803 | 588 | 181.156 | 36 | 24.493 | 0 | 29.222 | 0 | 125.19 | 60 | 1344 | 2235.366 | 414 | 1669.88 | 0 | 405.147 | 80 | 5839.202 | 454 | 519.919 | 16 | 3738.56 | 402 | 309.295 | 114 | 28.613 | 0 | 69.575 | 48 | 91.31 | 0 | 1528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2872
2 | 1252.594 | 171 | 1365.952 | 0 | 1529.632 | 87 | 1942.47 | 120 | 1683.856 | 318 | 181.159 | 18 | 24.494 | 6 | 29.222 | 0 | 125.2 | 60 | 780 | 2235.396 | 180 | 1669.88 | 0 | 405.159 | 48 | 5839.341 | 278 | 519.924 | 10 | 3738.604 | 132 | 309.306 | 66 | 28.613 | 0 | 69.579 | 24 | 91.31 | 0 | 738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1518
3 | 1252.638 | 132 | 1365.952 | 0 | 1529.665 | 99 | 1942.5 | 90 | 1683.904 | 288 | 181.161 | 12 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.2 | 0 | 621 | 2235.438 | 252 | 1669.88 | 0 | 405.165 | 24 | 5839.441 | 200 | 519.927 | 6 | 3738.698 | 282 | 309.31 | 24 | 28.614 | 6 | 69.583 | 24 | 91.31 | 0 | 818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1439
4 | 1252.697 | 177 | 1365.952 | 0 | 1529.694 | 87 | 1942.53 | 90 | 1683.954 | 300 | 181.164 | 18 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.21 | 60 | 732 | 2235.471 | 198 | 1669.88 | 0 | 405.17 | 20 | 5839.555 | 228 | 519.929 | 4 | 3738.75 | 156 | 309.317 | 42 | 28.614 | 0 | 69.587 | 24 | 91.31 | 0 | 672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1404
5 | 1252.732 | 105 | 1365.952 | 0 | 1529.721 | 81 | 1942.57 | 120 | 1683.991 | 222 | 181.167 | 18 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.22 | 60 | 606 | 2235.5 | 174 | 1669.88 | 0 | 405.181 | 44 | 5839.653 | 196 | 519.933 | 8 | 3738.821 | 213 | 309.324 | 42 | 28.614 | 0 | 69.59 | 18 | 91.31 | 0 | 695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1301
6 | 1252.791 | 177 | 1365.952 | 0 | 1529.748 | 81 | 1942.6 | 90 | 1684.009 | 108 | 181.169 | 12 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.22 | 0 | 468 | 2235.538 | 228 | 1669.88 | 0 | 405.19 | 36 | 5839.753 | 200 | 519.937 | 8 | 3738.894 | 219 | 309.331 | 42 | 28.614 | 0 | 69.594 | 24 | 91.31 | 0 | 757 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1225
7 | 1252.826 | 105 | 1365.952 | 0 | 1529.778 | 90 | 1942.64 | 120 | 1684.082 | 438 | 181.172 | 18 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.23 | 60 | 831 | 2235.565 | 162 | 1669.88 | 0 | 405.198 | 32 | 5839.871 | 236 | 519.941 | 8 | 3738.95 | 168 | 309.339 | 48 | 28.615 | 6 | 69.597 | 18 | 91.31 | 0 | 678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1509
8 | 1252.88 | 162 | 1365.952 | 0 | 1529.812 | 102 | 1942.7 | 180 | 1684.14 | 348 | 181.175 | 18 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.23 | 0 | 810 | 2235.608 | 258 | 1669.88 | 0 | 405.21 | 48 | 5840 | 258 | 519.946 | 10 | 3739.029 | 237 | 309.35 | 66 | 28.615 | 0 | 69.601 | 24 | 91.31 | 0 | 901 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1711
9 | 1252.926 | 138 | 1365.952 | 0 | 1529.841 | 87 | 1942.79 | 270 | 1684.191 | 306 | 181.178 | 18 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.24 | 60 | 879 | 2235.645 | 222 | 1669.88 | 0 | 405.22 | 40 | 5840.105 | 210 | 519.95 | 8 | 3739.092 | 189 | 309.361 | 66 | 28.615 | 0 | 69.608 | 42 | 91.31 | 0 | 777 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1656
10 | 1252.975 | 147 | 1365.952 | 0 | 1529.869 | 84 | 1942.89 | 300 | 1684.245 | 324 | 181.181 | 18 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.24 | 0 | 873 | 2235.687 | 252 | 1669.88 | 0 | 405.228 | 32 | 5840.213 | 216 | 519.955 | 10 | 3739.158 | 198 | 309.373 | 72 | 28.615 | 0 | 69.615 | 42 | 91.31 | 0 | 822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1695
11 | 1253.029 | 162 | 1365.952 | 0 | 1529.902 | 99 | 1943 | 330 | 1684.306 | 366 | 181.183 | 12 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.25 | 60 | 1029 | 2235.732 | 270 | 1669.88 | 0 | 405.236 | 32 | 5840.33 | 234 | 519.959 | 8 | 3739.228 | 210 | 309.388 | 90 | 28.616 | 6 | 69.622 | 42 | 91.31 | 0 | 892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1921
12 | 1253.079 | 150 | 1365.952 | 0 | 1529.932 | 90 | 1943.11 | 330 | 1684.365 | 354 | 181.185 | 12 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.25 | 0 | 936 | 2235.781 | 294 | 1669.88 | 0 | 405.243 | 28 | 5840.453 | 246 | 519.966 | 14 | 3739.302 | 222 | 309.404 | 96 | 28.616 | 0 | 69.629 | 42 | 91.31 | 0 | 942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1878
13 | 1253.14 | 183 | 1365.952 | 0 | 1529.969 | 111 | 1943.18 | 210 | 1684.438 | 438 | 181.187 | 12 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.26 | 60 | 1014 | 2235.838 | 342 | 1669.88 | 0 | 405.25 | 28 | 5840.598 | 290 | 519.974 | 16 | 3739.391 | 267 | 309.422 | 108 | 28.617 | 6 | 69.635 | 36 | 91.31 | 0 | 1093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2107
14 | 1253.199 | 177 | 1365.952 | 0 | 1530.005 | 108 | 1943.28 | 300 | 1684.505 | 402 | 181.189 | 12 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.26 | 0 | 999 | 2235.893 | 330 | 1669.88 | 0 | 405.259 | 36 | 5840.738 | 280 | 519.981 | 14 | 3739.474 | 249 | 309.443 | 126 | 28.617 | 0 | 69.643 | 48 | 91.31 | 0 | 1083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2082
15 | 1253.246 | 141 | 1365.952 | 0 | 1530.035 | 90 | 1943.36 | 240 | 1684.56 | 330 | 181.191 | 12 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.27 | 60 | 873 | 2235.939 | 276 | 1669.88 | 0 | 405.267 | 32 | 5840.852 | 228 | 519.986 | 10 | 3739.543 | 207 | 309.461 | 108 | 28.618 | 6 | 69.651 | 48 | 91.31 | 0 | 915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1788
16 | 1253.302 | 168 | 1365.952 | 0 | 1530.07 | 105 | 1943.46 | 300 | 1684.623 | 378 | 181.194 | 18 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.27 | 0 | 969 | 2235.992 | 318 | 1669.88 | 0 | 405.275 | 32 | 5840.984 | 264 | 519.994 | 16 | 3739.624 | 243 | 309.481 | 120 | 28.618 | 0 | 69.657 | 36 | 91.31 | 0 | 1029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1998
17 | 1253.358 | 168 | 1365.952 | 0 | 1530.104 | 102 | 1943.54 | 240 | 1684.689 | 396 | 181.196 | 12 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.28 | 60 | 978 | 2236.047 | 330 | 1669.88 | 0 | 405.284 | 36 | 5841.115 | 262 | 520 | 12 | 3739.702 | 234 | 309.501 | 120 | 28.619 | 6 | 69.664 | 42 | 91.31 | 0 | 1042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2020
18 | 1253.41 | 156 | 1365.952 | 0 | 1530.139 | 105 | 1943.59 | 150 | 1684.754 | 390 | 181.198 | 12 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.28 | 0 | 813 | 2236.099 | 312 | 1669.88 | 0 | 405.292 | 32 | 5841.248 | 266 | 520.007 | 14 | 3739.782 | 240 | 309.521 | 120 | 28.619 | 0 | 69.67 | 36 | 91.31 | 0 | 1020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1833
19 | 1253.463 | 159 | 1365.952 | 0 | 1530.173 | 102 | 1943.63 | 120 | 1684.82 | 396 | 181.201 | 18 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.29 | 60 | 855 | 2236.151 | 312 | 1669.88 | 0 | 405.301 | 36 | 5841.382 | 268 | 520.013 | 12 | 3739.863 | 243 | 309.54 | 114 | 28.62 | 6 | 69.677 | 42 | 91.31 | 0 | 1033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1888
20 | 1253.523 | 180 | 1365.952 | 0 | 1530.211 | 114 | 1943.68 | 150 | 1684.888 | 408 | 181.203 | 12 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.29 | 0 | 864 | 2236.205 | 324 | 1669.88 | 0 | 405.311 | 40 | 5841.526 | 288 | 520.02 | 14 | 3739.948 | 255 | 309.558 | 108 | 28.621 | 6 | 69.684 | 42 | 91.31 | 0 | 1077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1941
21 | 1253.585 | 186 | 1365.952 | 0 | 1530.25 | 117 | 1943.72 | 120 | 1684.958 | 420 | 181.206 | 18 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.3 | 60 | 921 | 2236.261 | 336 | 1669.88 | 0 | 405.32 | 36 | 5841.677 | 302 | 520.028 | 16 | 3740.041 | 279 | 309.574 | 96 | 28.622 | 6 | 69.692 | 48 | 91.31 | 0 | 1119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2040
22 | 1253.639 | 162 | 1365.952 | 0 | 1530.286 | 108 | 1943.75 | 90 | 1685.02 | 372 | 181.209 | 18 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.3 | 0 | 750 | 2236.308 | 282 | 1669.88 | 0 | 405.33 | 40 | 5841.813 | 272 | 520.035 | 14 | 3740.123 | 246 | 309.588 | 84 | 28.622 | 0 | 69.698 | 36 | 91.31 | 0 | 974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1724
23 | 1253.691 | 156 | 1365.952 | 0 | 1530.322 | 108 | 1943.79 | 120 | 1685.079 | 354 | 181.212 | 18 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.31 | 60 | 816 | 2236.353 | 270 | 1669.88 | 0 | 405.339 | 36 | 5841.943 | 260 | 520.04 | 10 | 3740.203 | 240 | 309.601 | 78 | 28.623 | 6 | 69.704 | 36 | 91.31 | 0 | 936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1752
24 | 1253.743 | 312 | 1365.952 | 0 | 1530.355 | 99 | 1943.82 | 210 | 1685.135 | 690 | 181.215 | 36 | 24.494 | 0 | 29.222 | 0 | 125.31 | 60 | 1407 | 2236.398 | 270 | 1669.88 | 0 | 405.346 | 28 | 5842.08 | 274 | 520.046 | 12 | 3740.28 | 231 | 309.612 | 66 | 28.623 | 0 | 69.71 | 36 | 91.31 | 0 | 917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2324
|  | 4071 |  | 0 |  | 2439 |  | 4470 |  | 8934 |  | 408 |  | 6 |  | 0 |  | 840 | 21168 |  | 6606 |  | 0 |  | 876 |  | 6210 |  | 270 |  | 5562 |  | 2016 |  | 60 |  | 858 |  | 0 | 22458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43626

## РЭАЗ-А
Ведомость
|  | суточных замеров активных нагрузок ГПП РЭАЗ 110/10 кВ на 19 июня 2024 г. | [19 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
Коэффициент | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 6000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | [10 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 122867.32
0 | 4219.84 |  | 1269.11 |  | 4395.715 | 0 | 3981.67 |  | 6755.036 | 0 | 859.46 |  | 91.834 |  | 98.364 |  | 431.36 |  | 0 | 7469.1 | 0 | 3189.81 | 0 | 386.33 | 0 | 17829.397 | 0 | 3183.14 | 0 | 10835.436 | 0 | 1149.876 |  | 227.999 |  | 247.368 |  | 284.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 4220.041 | 603 | 1269.116 | 12 | 4395.883 | 504 | 3981.76 | 270 | 6755.346 | 1860 | 859.485 | 150 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.49 | 780 | 4179 | 7469.306 | 1236 | 3189.81 | 0 | 386.333 | 12 | 17829.976 | 1158 | 3183.226 | 172 | 10835.696 | 780 | 1149.93 | 324 | 228.008 | 54 | 247.408 | 240 | 284.64 | 0 | 3736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8155
2 | 4220.125 | 252 | 1269.119 | 6 | 4395.941 | 174 | 3981.8 | 120 | 6755.492 | 876 | 859.496 | 66 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.5 | 60 | 1554 | 7469.392 | 516 | 3189.81 | 0 | 386.335 | 8 | 17830.254 | 556 | 3183.261 | 70 | 10835.796 | 300 | 1149.954 | 144 | 228.012 | 24 | 247.417 | 54 | 284.64 | 0 | 1618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3226
3 | 4220.196 | 213 | 1269.123 | 8 | 4396.013 | 216 | 3981.85 | 150 | 6755.608 | 696 | 859.509 | 78 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.52 | 120 | 1481 | 7469.488 | 576 | 3189.81 | 0 | 386.337 | 8 | 17830.452 | 396 | 3183.303 | 84 | 10835.913 | 351 | 1149.976 | 132 | 228.018 | 36 | 247.435 | 108 | 284.64 | 0 | 1583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3172
4 | 4220.256 | 180 | 1269.125 | 4 | 4396.076 | 189 | 3981.9 | 150 | 6755.711 | 618 | 859.518 | 54 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.53 | 60 | 1255 | 7469.552 | 384 | 3189.81 | 0 | 386.339 | 8 | 17830.621 | 338 | 3183.334 | 62 | 10835.951 | 114 | 1150.001 | 150 | 228.023 | 30 | 247.442 | 42 | 284.64 | 0 | 1086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2383
5 | 4220.329 | 219 | 1269.129 | 8 | 4396.127 | 153 | 3981.93 | 90 | 6755.823 | 672 | 859.532 | 84 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.55 | 120 | 1346 | 7469.635 | 498 | 3189.81 | 0 | 386.34 | 4 | 17830.838 | 434 | 3183.37 | 72 | 10836.103 | 456 | 1150.017 | 96 | 228.027 | 24 | 247.455 | 78 | 284.64 | 0 | 1584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3008
6 | 4220.401 | 216 | 1269.133 | 8 | 4396.201 | 222 | 3981.97 | 120 | 6755.956 | 798 | 859.545 | 78 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.57 | 120 | 1562 | 7469.715 | 480 | 3189.81 | 0 | 386.343 | 12 | 17830.996 | 316 | 3183.401 | 62 | 10836.252 | 447 | 1150.036 | 114 | 228.031 | 24 | 247.461 | 36 | 284.64 | 0 | 1455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3053
7 | 4220.487 | 258 | 1269.136 | 6 | 4396.258 | 171 | 3982.02 | 150 | 6756.07 | 684 | 859.556 | 66 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.58 | 60 | 1395 | 7469.797 | 492 | 3189.81 | 0 | 386.345 | 8 | 17831.286 | 580 | 3183.444 | 86 | 10836.329 | 231 | 1150.067 | 186 | 228.036 | 30 | 247.479 | 108 | 284.64 | 0 | 1613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3116
8 | 4220.603 | 348 | 1269.139 | 6 | 4396.356 | 294 | 3982.1 | 240 | 6756.253 | 1098 | 859.571 | 90 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.59 | 60 | 2136 | 7469.915 | 708 | 3189.81 | 0 | 386.346 | 4 | 17831.616 | 660 | 3183.498 | 108 | 10836.493 | 492 | 1150.108 | 246 | 228.042 | 36 | 247.499 | 120 | 284.64 | 0 | 2254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4510
9 | 4220.72 | 351 | 1269.142 | 6 | 4396.439 | 249 | 3982.29 | 570 | 6756.432 | 1074 | 859.588 | 102 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.62 | 180 | 2532 | 7470.029 | 684 | 3189.81 | 0 | 386.347 | 4 | 17831.908 | 584 | 3183.547 | 98 | 10836.656 | 489 | 1150.155 | 282 | 228.047 | 30 | 247.517 | 108 | 284.64 | 0 | 2171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4811
10 | 4220.853 | 399 | 1269.145 | 6 | 4396.527 | 264 | 3982.52 | 690 | 6756.646 | 1284 | 859.607 | 114 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.64 | 120 | 2877 | 7470.165 | 816 | 3189.81 | 0 | 386.348 | 4 | 17832.21 | 604 | 3183.603 | 112 | 10836.847 | 573 | 1150.205 | 300 | 228.053 | 36 | 247.536 | 114 | 284.64 | 0 | 2445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5436
11 | 4220.991 | 414 | 1269.148 | 6 | 4396.625 | 294 | 3982.72 | 600 | 6756.892 | 1476 | 859.631 | 144 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.67 | 180 | 3114 | 7470.324 | 954 | 3189.81 | 0 | 386.348 | 0 | 17832.556 | 692 | 3183.668 | 130 | 10837.053 | 618 | 1150.262 | 342 | 228.066 | 78 | 247.557 | 126 | 284.64 | 0 | 2814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6054
12 | 4221.124 | 399 | 1269.151 | 6 | 4396.716 | 273 | 3982.89 | 510 | 6757.128 | 1416 | 859.652 | 126 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.69 | 120 | 2850 | 7470.474 | 900 | 3189.81 | 0 | 386.348 | 0 | 17832.886 | 660 | 3183.73 | 124 | 10837.253 | 600 | 1150.32 | 1150.32 | 228.079 | 78 | 247.576 | 114 | 284.64 | 0 | 3512.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6476.32
13 | 4221.282 | 474 | 1269.154 | 6 | 4396.828 | 336 | 3983.05 | 480 | 6757.401 | 1638 | 859.676 | 144 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.72 | 180 | 3258 | 7470.645 | 1026 | 3189.81 | 0 | 386.348 | 0 | 17833.276 | 780 | 3183.802 | 144 | 10837.491 | 714 | 1150.386 | 396 | 228.093 | 84 | 247.598 | 132 | 284.64 | 0 | 3144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6534
14 | 4221.435 | 459 | 1269.157 | 6 | 4396.944 | 348 | 3983.21 | 480 | 6757.667 | 1596 | 859.7 | 144 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.74 | 120 | 3153 | 7470.815 | 1020 | 3189.81 | 0 | 386.348 | 0 | 17833.663 | 774 | 3183.875 | 146 | 10837.724 | 699 | 1150.454 | 408 | 228.107 | 84 | 247.619 | 126 | 284.64 | 0 | 3131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6410
15 | 4221.564 | 387 | 1269.16 | 6 | 4397.039 | 285 | 3983.34 | 390 | 6757.891 | 1344 | 859.72 | 120 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.75 | 60 | 2592 | 7470.959 | 864 | 3189.81 | 0 | 386.348 | 0 | 17833.984 | 642 | 3183.933 | 116 | 10837.919 | 585 | 1150.515 | 366 | 228.118 | 66 | 247.638 | 114 | 284.64 | 0 | 2639 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5345
16 | 4221.707 | 429 | 1269.162 | 4 | 4397.149 | 330 | 3983.49 | 450 | 6758.15 | 1554 | 859.743 | 138 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.78 | 180 | 3085 | 7471.125 | 996 | 3189.81 | 0 | 386.348 | 0 | 17834.351 | 734 | 3184 | 134 | 10838.135 | 648 | 1150.581 | 396 | 228.132 | 84 | 247.66 | 132 | 284.64 | 0 | 2992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6209
17 | 4221.851 | 432 | 1269.165 | 6 | 4397.26 | 333 | 3983.62 | 390 | 6758.413 | 1578 | 859.766 | 138 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.8 | 120 | 2997 | 7471.294 | 1014 | 3189.81 | 0 | 386.348 | 0 | 17834.717 | 732 | 3184.065 | 130 | 10838.347 | 636 | 1150.647 | 396 | 228.146 | 84 | 247.682 | 132 | 284.64 | 0 | 2992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6121
18 | 4221.992 | 423 | 1269.168 | 6 | 4397.37 | 330 | 3983.71 | 270 | 6758.669 | 1536 | 859.79 | 144 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.83 | 180 | 2889 | 7471.456 | 972 | 3189.81 | 0 | 386.348 | 0 | 17835.09 | 746 | 3184.124 | 118 | 10838.557 | 630 | 1150.712 | 390 | 228.159 | 78 | 247.705 | 138 | 284.64 | 0 | 2934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5961
19 | 4222.132 | 420 | 1269.171 | 6 | 4397.482 | 336 | 3983.78 | 210 | 6758.919 | 1500 | 859.813 | 138 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.85 | 120 | 2730 | 7471.612 | 936 | 3189.81 | 0 | 386.348 | 0 | 17835.457 | 734 | 3184.179 | 110 | 10838.758 | 603 | 1150.77 | 348 | 228.172 | 78 | 247.726 | 126 | 284.64 | 0 | 2809 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5665
20 | 4222.278 | 438 | 1269.174 | 6 | 4397.6 | 354 | 3983.86 | 240 | 6759.173 | 1524 | 859.835 | 132 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.87 | 120 | 2814 | 7471.772 | 960 | 3189.81 | 0 | 386.348 | 0 | 17835.857 | 800 | 3184.239 | 120 | 10838.957 | 597 | 1150.831 | 366 | 228.183 | 66 | 247.751 | 150 | 284.64 | 0 | 2909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5873
21 | 4222.421 | 429 | 1269.178 | 8 | 4397.722 | 366 | 3983.91 | 150 | 6759.416 | 1458 | 859.855 | 120 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.88 | 60 | 2591 | 7471.931 | 954 | 3189.81 | 0 | 386.348 | 0 | 17836.275 | 836 | 3184.302 | 126 | 10839.156 | 597 | 1150.887 | 336 | 228.19 | 42 | 247.778 | 162 | 284.64 | 0 | 2891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5644
22 | 4222.563 | 426 | 1269.181 | 6 | 4397.848 | 378 | 3983.97 | 180 | 6759.652 | 1416 | 859.872 | 102 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.9 | 120 | 2628 | 7472.081 | 900 | 3189.81 | 0 | 386.348 | 0 | 17836.696 | 842 | 3184.365 | 126 | 10839.349 | 579 | 1150.935 | 288 | 228.196 | 36 | 247.807 | 174 | 284.64 | 0 | 2771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5573
23 | 4222.696 | 399 | 1269.184 | 6 | 4397.964 | 348 | 3984.02 | 150 | 6759.86 | 1248 | 859.888 | 96 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.92 | 120 | 2367 | 7472.218 | 822 | 3189.81 | 0 | 386.348 | 0 | 17837.075 | 758 | 3184.418 | 106 | 10839.521 | 516 | 1150.97 | 210 | 228.202 | 36 | 247.833 | 156 | 284.64 | 0 | 2448 | [8 empty] | 4971
24 | 4222.804 | 723 | 1269.187 | 12 | 4398.06 | 636 | 3984.07 | 300 | 6760.039 | 1074 | 859.902 | 84 | 91.834 | 0 | 98.364 | 0 | 431.94 | 120 | 2949 | 7472.334 | 696 | 3189.81 | 0 | 386.348 | 0 | 17837.401 | 652 | 3184.466 | 96 | 10839.663 | 426 | 1151 | 180 | 228.207 | 30 | 247.855 | 132 | 284.64 | 0 | 2080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5161
|  | 9291 |  | 160 |  | 7383 |  | 7350 |  | 30018 |  | 2652 |  | 0 |  | 0 |  | 3480 | 60334 |  | 19404 |  | 0 |  | 72 |  | 16008 |  | 2652 |  | 12681 |  | 7546.32 |  | 1248 |  | 2922 |  | 0 | 62533.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122867.32

## РОССОШЬ-Р
Ведомость
суточных замеров реактивных нагрузок на 19 июня 2024 г | [13 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи эл. энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ .
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 97948
0 | 5546.876 | 0 | 11738.162 | 0 | 5721.448 | 0 | 8451.557 | 0 |  | 0 | 2814.997 | 0 | 4927.005 | 0 | 2576.842 | 0 | 5250.194 | 0 | 11898.83 | 0 | 7253.894 | 0 | 1100.139 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 5547.027 | 724.8 | 11738.228 | 237.6 | 5721.626 | 640.8 | 8451.704 | 529.2 |  | 0 | 2815.073 | 364.8 | 4927.126 | 580.8 | 2576.916 | 355.2 | 5250.194 | 0 | 11898.843 | 52 | 7253.894 | 0 | 1100.171 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3933.2
2 | 5547.182 | 744 | 11738.296 | 244.8 | 5721.815 | 680.4 | 8451.86 | 561.6 |  | 0 | 2815.153 | 384 | 4927.258 | 633.6 | 2576.996 | 384 | 5250.194 | 0 | 11898.855 | 48 | 7253.894 | 0 | 1100.205 | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4156.4
3 | 5547.348 | 796.8 | 11738.366 | 252 | 5722.015 | 720 | 8452.025 | 594 |  | 0 | 2815.231 | 374.4 | 4927.382 | 595.2 | 2577.07 | 355.2 | 5250.194 | 0 | 11898.864 | 36 | 7253.894 | 0 | 1100.241 | 504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4227.6
4 | 5547.511 | 782.4 | 11738.434 | 244.8 | 5722.213 | 712.8 | 8452.188 | 586.8 |  | 0 | 2815.306 | 360 | 4927.501 | 571.2 | 2577.141 | 340.8 | 5250.194 | 0 | 11898.872 | 32 | 7253.894 | 0 | 1100.275 | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4106.8
5 | 5547.666 | 744 | 11738.499 | 234 | 5722.399 | 669.6 | 8452.342 | 554.4 |  | 0 | 2815.383 | 369.6 | 4927.625 | 595.2 | 2577.217 | 364.8 | 5250.194 | 0 | 11898.879 | 28 | 7253.894 | 0 | 1100.308 | 462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4021.6
6 | 5547.814 | 710.4 | 11738.562 | 226.8 | 5722.577 | 640.8 | 8452.485 | 514.8 |  | 0 | 2815.457 | 355.2 | 4927.746 | 580.8 | 2577.291 | 355.2 | 5250.194 | 0 | 11898.886 | 28 | 7253.894 | 0 | 1100.34 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3860
7 | 5547.965 | 724.8 | 11738.628 | 237.6 | 5722.759 | 655.2 | 8452.64 | 558 |  | 0 | 2815.536 | 379.2 | 4927.81 | 307.2 | 2577.365 | 355.2 | 5250.194 | 0 | 11898.906 | 80 | 7253.894 | 0 | 1100.373 | 462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3759.2
8 | 5548.109 | 691.2 | 11738.695 | 241.2 | 5722.928 | 608.4 | 8452.795 | 558 |  | 0 | 2815.609 | 350.4 | 4927.991 | 868.8 | 2577.434 | 331.2 | 5250.194 | 0 | 11898.919 | 52 | 7253.894 | 0 | 1100.401 | 392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4093.2
9 | 5548.247 | 662.4 | 11738.761 | 237.6 | 5723.092 | 590.4 | 8452.944 | 536.4 |  | 0 | 2815.68 | 340.8 | 4928.105 | 547.2 | 2577.499 | 312 | 5250.194 | 0 | 11898.93 | 44 | 7253.894 | 0 | 1100.426 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3620.8
10 | 5548.408 | 772.8 | 11738.837 | 273.6 | 5723.291 | 716.4 | 8453.133 | 680.4 |  | 0 | 2815.763 | 398.4 | 4928.247 | 681.6 | 2577.578 | 379.2 | 5250.194 | 0 | 11898.939 | 36 | 7253.894 | 0 | 1100.456 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4358.4
11 | 5548.539 | 628.8 | 11738.902 | 234 | 5723.453 | 583.2 | 8453.288 | 558 |  | 0 | 2815.833 | 336 | 4928.366 | 571.2 | 2577.644 | 316.8 | 5250.194 | 0 | 11898.952 | 52 | 7253.894 | 0 | 1100.482 | 364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3644
12 | 5548.74 | 964.8 | 11739.001 | 356.4 | 5723.695 | 871.2 | 8453.512 | 806.4 |  | 0 | 2815.917 | 403.2 | 4928.509 | 686.4 | 2577.724 | 384 | 5250.194 | 0 | 11898.971 | 76 | 7253.894 | 0 | 1100.512 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4968.4
13 | 5548.888 | 710.4 | 11739.086 | 306 | 5723.867 | 619.2 | 8453.666 | 554.4 |  | 0 | 2815.992 | 360 | 4928.637 | 614.4 | 2577.794 | 336 | 5250.194 | 0 | 11898.991 | 80 | 7253.894 | 0 | 1100.538 | 364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3944.4
14 | 5549.037 | 715.2 | 11739.147 | 219.6 | 5724.039 | 619.2 | 8453.821 | 558 |  | 0 | 2816.068 | 364.8 | 4928.765 | 614.4 | 2577.865 | 340.8 | 5250.194 | 0 | 11899.001 | 40 | 7253.894 | 0 | 1100.564 | 364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3836
15 | 5549.202 | 792 | 11739.23 | 298.8 | 5724.235 | 705.6 | 8454.018 | 709.2 |  | 0 | 2816.156 | 422.4 | 4928.915 | 720 | 2577.946 | 388.8 | 5250.194 | 0 | 11899.014 | 52 | 7253.894 | 0 | 1100.598 | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4564.8
16 | 5549.344 | 681.6 | 11739.299 | 248.4 | 5724.4 | 594 | 8454.185 | 601.2 |  | 0 | 2816.231 | 360 | 4929.042 | 609.6 | 2578.04 | 451.2 | 5250.194 | 0 | 11899.028 | 56 | 7253.894 | 0 | 1100.627 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4008
17 | 5549.516 | 825.6 | 11739.385 | 309.6 | 5724.596 | 705.6 | 8454.37 | 666 |  | 0 | 2816.324 | 446.4 | 4929.194 | 729.6 | 2578.113 | 350.4 | 5250.194 | 0 | 11899.049 | 84 | 7253.894 | 0 | 1100.666 | 546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4663.2
18 | 5549.655 | 667.2 | 11739.453 | 244.8 | 5724.759 | 586.8 | 8454.522 | 547.2 |  | 0 | 2816.398 | 355.2 | 4929.319 | 600 | 2578.189 | 364.8 | 5250.194 | 0 | 11899.066 | 68 | 7253.894 | 0 | 1100.698 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3882
19 | 5549.788 | 638.4 | 11739.519 | 237.6 | 5724.914 | 558 | 8454.666 | 518.4 |  | 0 | 2816.468 | 336 | 4929.439 | 576 | 2578.262 | 350.4 | 5250.194 | 0 | 11899.083 | 68 | 7253.894 | 0 | 1100.725 | 378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3660.8
20 | 5549.947 | 763.2 | 11739.596 | 277.2 | 5725.099 | 666 | 8454.844 | 640.8 |  | 0 | 2816.544 | 364.8 | 4929.565 | 604.8 | 2578.34 | 374.4 | 5250.194 | 0 | 11899.101 | 72 | 7253.894 | 0 | 1100.751 | 364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4127.2
21 | 5550.115 | 806.4 | 11739.68 | 302.4 | 5725.289 | 684 | 8454.998 | 554.4 |  | 0 | 2816.633 | 427.2 | 4929.712 | 705.6 | 2578.426 | 412.8 | 5250.194 | 0 | 11899.117 | 64 | 7253.894 | 0 | 1100.779 | 392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4348.8
22 | 5550.253 | 662.4 | 11739.749 | 248.4 | 5725.448 | 572.4 | 8455.162 | 590.4 |  | 0 | 2816.708 | 360 | 4929.835 | 590.4 | 2578.5 | 355.2 | 5250.194 | 0 | 11899.127 | 40 | 7253.894 | 0 | 1100.808 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3825.2
23 | 5550.388 | 648 | 11739.916 | 601.2 | 5725.604 | 561.6 | 8455.294 | 475.2 |  | 0 | 2816.782 | 355.2 | 4929.955 | 576 | 2578.572 | 345.6 | 5250.194 | 0 | 11899.136 | 36 | 7253.894 | 0 | 1100.839 | 434 | [8 empty] | 4032.8
24 | 5550.518 | 624 | 11740.062 | 525.6 | 5725.765 | 579.6 | 8455.421 | 457.2 |  | 0 | 2816.861 | 379.2 | 4930.07 | 552 | 2578.639 | 321.6 | 5250.194 | 0 | 11899.244 | 432 | 7253.894 | 0 | 1100.87 | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4305.2
|  | 17481.6 |  | 6840 |  | 15541.2 |  | 13910.4 |  | 0 |  | 8947.2 |  | 14712 |  | 8625.6 |  | 0 |  | 1656 |  | 0 |  | 10234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97948

## РОССОШЬ-А
Ведомость
суточных замеров активных нагрузок на 19 июня 2024 года | [14 empty] | Начальник участка учета и контроля передачи элэ энергии Сергеева В.А.
ГПП РОССОШЬ
Коэффициент | 4800 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 4800 |  | 4800 |  | 4800 |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Фидеры | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 22 |  | 26 |  | 28 |  | 6 |  | 16 |  | 17 |  | 35 | [9 empty] | Итого
Часы | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч |  | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | Показания счетчика | Кол-во квт.ч | 213338
0 | 12962.411 | 0 | 21854.014 | 0 | 11431.04 | 0 | 15450.043 |  |  |  | 7065.34 | 0 | 12205.024 | 0 | 7430.125 | 0 | 9318.713 | 0 | 22752.397 |  | 18133.487 | 0 | 2496.289 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 12962.657 | 1180.8 | 21854.14 | 453.6 | 11431.273 | 838.8 | 15450.244 | 723.6 |  | 0 | 7065.458 | 566.4 | 12205.261 | 1137.6 | 7430.249 | 595.2 | 9318.722 | 72 | 22752.424 | 108 | 18133.504 | 68 | 2496.36 | 994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6738
2 | 12962.881 | 1075.2 | 21854.259 | 428.4 | 11431.493 | 792 | 15450.429 | 666 |  | 0 | 7065.566 | 518.4 | 12205.485 | 1075.2 | 7430.365 | 556.8 | 9318.73 | 64 | 22752.451 | 108 | 18133.52 | 64 | 2496.437 | 1078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6426
3 | 12963.11 | 1099.2 | 21854.378 | 428.4 | 11431.712 | 788.4 | 15450.622 | 694.8 |  | 0 | 7065.674 | 518.4 | 12205.71 | 1080 | 7430.483 | 566.4 | 9318.738 | 64 | 22752.474 | 92 | 18133.537 | 68 | 2496.517 | 1120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6519.6
4 | 12963.327 | 1041.6 | 21854.49 | 403.2 | 11431.916 | 734.4 | 15450.805 | 658.8 |  | 0 | 7065.77 | 460.8 | 12205.92 | 1008 | 7430.596 | 542.4 | 9318.746 | 64 | 22752.498 | 96 | 18133.553 | 64 | 2496.594 | 1078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6151.2
5 | 12963.523 | 940.8 | 21854.594 | 374.4 | 11432.103 | 673.2 | 15450.971 | 597.6 |  | 0 | 7065.86 | 432 | 12206.112 | 921.6 | 7430.696 | 480 | 9318.753 | 56 | 22752.519 | 84 | 18133.569 | 64 | 2496.667 | 1022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5645.6
6 | 12963.722 | 955.2 | 21854.698 | 374.4 | 11432.293 | 684 | 15451.156 | 666 |  | 0 | 7065.956 | 460.8 | 12206.315 | 974.4 | 7430.802 | 508.8 | 9318.766 | 104 | 22752.54 | 84 | 18133.588 | 76 | 2496.739 | 1008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5895.6
7 | 12963.979 | 1233.6 | 21854.829 | 471.6 | 11432.554 | 939.6 | 15451.397 | 867.6 |  | 0 | 7066.096 | 672 | 12206.579 | 1267.2 | 7430.959 | 753.6 | 9318.781 | 120 | 22752.58 | 160 | 18133.614 | 104 | 2496.815 | 1064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7653.2
8 | 12964.269 | 1392 | 21854.973 | 518.4 | 11432.853 | 1076.4 | 15451.65 | 910.8 |  | 0 | 7066.244 | 710.4 | 12206.86 | 1348.8 | 7431.124 | 792 | 9318.803 | 176 | 22752.61 | 120 | 18133.639 | 100 | 2496.882 | 938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8082.8
9 | 12964.607 | 1622.4 | 21855.122 | 536.4 | 11433.186 | 1198.8 | 15451.922 | 979.2 |  | 0 | 7066.39 | 700.8 | 12207.166 | 1468.8 | 7431.292 | 806.4 | 9318.829 | 208 | 22752.638 | 112 | 18133.663 | 96 | 2496.945 | 882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8610.8
10 | 12965.054 | 2145.6 | 21855.313 | 687.6 | 11433.641 | 1638 | 15452.257 | 1206 |  | 0 | 7066.573 | 878.4 | 12207.58 | 1987.2 | 7431.507 | 1032 | 9318.867 | 304 | 22752.667 | 116 | 18133.694 | 124 | 2497.021 | 1064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11182.8
11 | 12965.445 | 1876.8 | 21855.475 | 583.2 | 11434.025 | 1382.4 | 15452.546 | 1040.4 |  | 0 | 7066.729 | 748.8 | 12207.941 | 1732.8 | 7431.701 | 931.2 | 9318.896 | 232 | 22752.699 | 128 | 18133.719 | 100 | 2497.083 | 868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9623.6
12 | 12965.928 | 2318.4 | 21855.687 | 763.2 | 11434.475 | 1620 | 15452.897 | 1263.6 |  | 0 | 7066.905 | 844.8 | 12208.354 | 1982.4 | 7431.929 | 1094.4 | 9318.928 | 256 | 22752.74 | 164 | 18133.746 | 108 | 2497.158 | 1050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11464.8
13 | 12966.358 | 2064 | 21855.776 | 320.4 | 11434.857 | 1375.2 | 15453.195 | 1072.8 |  | 0 | 7067.062 | 753.6 | 12208.727 | 1790.4 | 7432.125 | 940.8 | 9318.952 | 192 | 22752.772 | 128 | 18133.77 | 96 | 2497.219 | 854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9587.2
14 | 12966.778 | 2016 | 21856.065 | 1040.4 | 11435.24 | 1378.8 | 15453.493 | 1072.8 |  | 0 | 7067.219 | 753.6 | 12209.101 | 1795.2 | 7432.321 | 940.8 | 9318.976 | 192 | 22752.805 | 132 | 18133.794 | 96 | 2497.28 | 854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10271.6
15 | 12967.277 | 2395.2 | 21856.292 | 817.2 | 11435.687 | 1609.2 | 15453.878 | 1386 |  | 0 | 7067.412 | 926.4 | 12209.545 | 2131.2 | 7432.546 | 1080 | 9319.009 | 264 | 22752.839 | 136 | 18133.822 | 112 | 2497.36 | 1120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11977.2
16 | 12967.703 | 2044.8 | 21856.485 | 694.8 | 11436.06 | 1342.8 | 15454.211 | 1198.8 |  | 0 | 7067.569 | 753.6 | 12209.915 | 1776 | 7432.735 | 907.2 | 9319.027 | 144 | 22752.87 | 124 | 18133.846 | 96 | 2497.43 | 980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10062
17 | 12968.194 | 2356.8 | 21856.721 | 849.6 | 11436.514 | 1634.4 | 15454.597 | 1389.6 |  | 0 | 7067.763 | 931.2 | 12210.352 | 2097.6 | 7432.974 | 1147.2 | 9319.044 | 136 | 22752.913 | 172 | 18133.874 | 112 | 2497.524 | 1316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12142.4
18 | 12968.564 | 1776 | 21856.911 | 684 | 11436.874 | 1296 | 15454.912 | 1134 |  | 0 | 7067.918 | 744 | 12210.713 | 1732.8 | 7433.161 | 897.6 | 9319.056 | 96 | 22752.948 | 140 | 18133.899 | 100 | 2497.595 | 994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9594.4
19 | 12968.906 | 1641.6 | 21857.037 | 453.6 | 11437.2 | 1173.6 | 15455.2 | 1036.8 |  | 0 | 7068.061 | 686.4 | 12211.045 | 1593.6 | 7433.339 | 854.4 | 9319.066 | 80 | 22752.98 | 128 | 18133.923 | 96 | 2497.658 | 882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8626
20 | 12969.256 | 1680 | 21857.27 | 838.8 | 11437.539 | 1220.4 | 15455.493 | 1054.8 |  | 0 | 7068.217 | 748.8 | 12211.391 | 1660.8 | 7433.522 | 878.4 | 9319.074 | 64 | 22753.015 | 140 | 18133.949 | 104 | 2497.72 | 868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9258
21 | 12969.631 | 1800 | 21857.473 | 730.8 | 11437.901 | 1303.2 | 15455.516 | 82.8 |  | 0 | 7068.393 | 844.8 | 12211.762 | 1780.8 | 7433.709 | 897.6 | 9319.084 | 80 | 22753.047 | 128 | 18133.978 | 116 | 2497.784 | 896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8660
22 | 12969.98 | 1675.2 | 21857.665 | 691.2 | 11438.241 | 1224 | 15456.118 | 2167.2 |  | 0 | 7068.568 | 840 | 12212.1 | 1622.4 | 7433.89 | 868.8 | 9319.094 | 80 | 22753.071 | 96 | 18134.007 | 116 | 2497.855 | 994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10374.8
23 | 12970.31 | 1584 | 21857.846 | 651.6 | 11438.563 | 1159.2 | 15456.395 | 997.2 |  | 0 | 7068.733 | 792 | 12212.413 | 1502.4 | 7434.062 | 825.6 | 9319.102 | 64 | 22753.094 | 92 | 18134.03 | 92 | 2497.923 | 952 | [8 empty] | 8712
24 | 12970.729 | 2011.2 | 21858.02 | 626.4 | 11438.875 | 1123.2 | 15456.674 | 1004.4 |  | 0 | 7068.91 | 849.6 | 12212.721 | 1478.4 | 7434.231 | 811.2 | 9319.109 | 56 | 22753.117 | 92 | 18134.057 | 108 | 2497.992 | 1918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10078.4
|  | 39926.4 |  | 14421.6 |  | 28206 |  | 23871.6 |  | 0 |  | 17136 |  | 36945.6 |  | 19708.8 |  | 3168 |  | 2880 |  | 2280 |  | 24794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 213338