|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |
| Директор МУП г. Россошь "ГЭС" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д. И. Синчин |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |

**ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

**Мероприятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса**

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:

О\_24/00011

**1. Общая информация**

1.1. Цели и задачи инвестиционного проекта:

- оперативное получение достоверной информации о текущем состоянии контролируемых объектов;

- обеспечение возможности оптимизации режимов, контроль и управление режимами энергопотребления;

- предотвращение и оперативная ликвидация технологических нарушений в электрических сетях.

1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта:

- расчёт внутриобъектового баланса поступления и потребления электроэнергии с целью выявления и ликвидации потерь;

- контроль параметров электросети;

- обнаружение фактов несанкционированного вмешательства в работу приборов учёта или изменение схем включения в электросеть;

- анализ технического состояния и отказов приборов учёта;

- снижение потерь электрической энергии;

-дистанционное получение в автоматическом или ручном режимах от каждого узла учёта сведений об отпущенной или потреблённой электроэнергии.

**2. Темпы реализации инвестиционного проекта**

2.1. Сроки реализации:

* начало работ: 2024 год;
* окончание работ: 2024 год.

2.2. Этапы реализации: приобретение оборудования.

**3. Основные показатели инвестиционного проекта**

3.1. Технические характеристики:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование закупаемой техники** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Информационно-вычислительный комплекс | усл. ед. | 1 |

3.2. Показатели сметной стоимости:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Полная стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | | | | |
| Всего | ПИР | СМР | Материалы | Прочие |
|  | Мероприятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса | 5 791,203 | 0 | 0 | 5 791,203 | 0 |

Стоимость определена на основании:

* коммерческих предложений.

В соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 20.06.2023 г. № 153 в инвестиционную программу включены мероприятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса**,** которые оцениваются как «1 усл.ед», т.е. совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии включающая в себя базовые станции связи, программное обеспечение.Всостав вышеуказанных мероприятий входит установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации или при отсутствии прибора учета у потребителя:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п./п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость ед., руб. | Всего, руб. с учетом НДС |
| **Комплект для установки 1 фазного прибора учета:** | | | | | |
|  | Прибор учета однофазн. ФОБОС1 230В 5(80) А | шт. | 1 | 9209 | 9209 |
|  | Корпус пластиковый ЩУРн-П 1/3 IP66 PC | шт. | 1 | 1576,22 | 1576,22 |
|  | Автомат 1-п. 25А С 4,5кА | шт. | 1 | 206,72 | 206,72 |
|  | Выключатель нагрузки ВН-32 1п. 25А | шт. | 1 | 206,03 | 206,03 |
|  | Гофрукав д.25 | м | 16 | 35,02 | 560,32 |
|  | Провод СИП4 2\*16 | м | 20 | 55,25 | 1105,00 |
|  | Зажим прокал. ЗОИ (16-95/4-35 мм.кв.) | шт. | 2 | 189,66 | 379,32 |
|  | Лента крепления монтажная ЛМ-50 | м. | 3 | 72,43 | 217,29 |
|  | Скрепа | шт. | 2 | 28,04 | 56,08 |
|  | Провод ПуГВнг 1\*6 | м. | 1 | 76,48 | 76,48 |
| **ИТОГО:** | | | | | **13592,46** |
| **Комплект для установки 3 фазного прибора учета:** | | | | | |
|  | Прибор учета трехфазн. ФОБОС3 230В 5(100) А | шт. | 1 | 17664 | 17664 |
|  | Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/6 IP66 PC | шт. | 1 | 2673,47 | 2673,47 |
|  | Автомат 3-п. 32А С 4,5кА | шт. | 1 | 604,60 | 604,60 |
|  | Выключатель нагрузки ВН-32 1п. 32А | шт. | 1 | 598,79 | 598,79 |
|  | Гофрукав д.32 | м | 16 | 52,65 | 842,4 |
|  | Провод СИП4 4\*16 | м | 20 | 111,02 | 2220,4 |
|  | Зажим прокал. ЗОИ (16-95/4-35 мм.кв.) | шт. | 4 | 189,66 | 758,64 |
|  | Лента крепления монтажная ЛМ-50 | м. | 3 | 72,43 | 217,29 |
|  | Скрепа | шт. | 2 | 28,04 | 56,08 |
|  | Провод ПуГВнг 1\*6 | м. | 2,5 | 76,48 | 191,2 |
| **ИТОГО:** | | | | | **25826,87** |
| **Комплект для установки 3 фазного прибора учета с трансформаторами тока:** | | | | | |
|  | Прибор учета трехфазн. ФОБОС3Т 230В 5(10) А | шт. | 1 | 15818 | 15818 |
|  | Трансформатор тока Т-0,66 100/5А кл.т.0,5 | шт. | 3 | 1200,07 | 3600,21 |
|  | Автомат 3-п. 32А С 4,5кА | шт. | 1 | 604,60 | 604,60 |
|  | Выключатель нагрузки ВН-32 3п. 32А | шт. | 1 | 598,79 | 598,79 |
|  | ВВГнгLS 3\*2,5 | м. | 10 | 107,72 | 1077,2 |
| **ИТОГО:** | | | | | **21698,8** |
| **Общая стоимость мероприятий:** | | | | | |
|  | **Комплект для установки однофазного прибора учета** | шт. | 400 | 13592,46 | 5436984 |
|  | **Комплект для установки трехфазного прибора учета** | шт. | 51 | 25826,87 | 1317170,37 |
|  | **Комплект для установки трехфазного прибора учета с трансформаторами тока** | шт. | 9 | 21698,8 | 195289,2 |
| **ИТОГО:** | | | **460** |  | **6949443,57** |

**4. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации индивидуального плана развития (ИПР):**

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

* снижение потерь электрической энергии;
* самостоятельное проведение испытания масла;
* снижение расходов на содержание, ремонт и эксплуатацию транспортных средств.

**5. График реализации инвестиционного проекта**

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

по состоянию на 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) | | | Процент выполнения работ за весь период, % | Причины невыполнения | Примечание |
| начало (дата) | окончание (дата) | |
| **1** | **Предпроектный и проектный этап** |  |  | |  |  |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | | |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ | не требуется | | |  |  |  |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | | |  |  |  |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | | |  |  |  |
| 1.5. | Разработка проектной документации | не требуется | | |  |  |  |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | не требуется | | |  |  |  |
| **2** | **Организационный этап** |  |  | |  |  |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не требуется | | |  |  |  |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | | |  |  |  |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | не требуется | | |  |  |  |
| **3** | **Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы** |  | |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | не требуется | | |  |  |  |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 2024 г. | | 2024 г. |  |  |  |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 2024 г. | | 2024 г. |  |  |  |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 2024 г. | | 2024 г. |  |  |  |
| 3.5. | Завершение строительства | 2024 г. | | 2024 г. |  |  |  |
| **4** | **Испытания и ввод в эксплуатацию** |  | |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | | |  |  |  |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | | |  |  |  |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | не требуется | | |  |  |  |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2024 г. | 2024 г. | |  |  |  |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. |
| 1 | Финансирование | тыс. руб. без НДС | 5 791,203 |
| 2 | Ввод в основные фонды | тыс. руб. без НДС | 5 791,203 |
| 3 | Ввод в основные фонды | км |  |
| 4 | Ввод в основные фонды | МВА |  |
| 5 | Ввод в основные фонды | усл.ед. | 1 |

**6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта\***

6.1. Состояние ИРД, ППТ:

* Заключен договор на разработку ИРД от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_ ;
* Подрядная организация – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Сумма договора – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. без НДС;
* Освоено на 01.01.202\_\_ г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. без НДС;
* Профинансировано на 01.01.202\_\_ г. – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_ тыс. руб. без НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в \_\_\_\_ 202\_\_\_ г.

6.2. Состояние ПИР:

* Заключен договор на разработку ПИР от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_ ;
* Подрядная организация – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Сумма договора – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. без НДС;
* Освоено на 01.01.202\_\_ г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб. без НДС;
* Профинансировано на 01.01.202\_\_ г. – \_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_тыс. руб. без НДС;

По договору выполнен следующий объем работ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в \_\_\_\_ 202\_\_\_ г.

6.3. Выполнение СМР

* Заключен договор на выполнение СМР от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_ ;
* Подрядная организация – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Сумма договора – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. без НДС;
* Освоено на 01.01.202\_\_ г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб. без НДС;
* Профинансировано на 01.01.202\_\_ г. – \_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_тыс. руб. без НДС;

По договору выполнен следующий объем работ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в \_\_\_\_ 202\_\_\_ г.

6.4. Поставка оборудования:

* Заключен договор на поставку оборудования от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_ ;
* Подрядная организация – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Сумма договора – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. без НДС;
* Освоено на 01.01.202\_\_ г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб. без НДС;
* Профинансировано на 01.01.202\_\_ г. – \_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_тыс. руб. без НДС;

По договору выполнен следующий объем работ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в \_\_\_\_ 202\_\_\_ г.

\* Примечание: в случае отсутствия отдельных договоров на ПИР, на разработку ИРД, на СМР и на поставку оборудования соответствующие разделы не заполняются.

**7. Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МУП г. Россошь «ГЭС» по технологическому присоединению**

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

●

7.1.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:

●

7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

●

7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:

● г. Россошь

7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:

●

7.5. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:

●

7.6. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:

●

**8. Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики**

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

●нет

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:

●нет

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

●отсутствует

**9. Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом**

9.1. Список с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 фазный прибор учета 400 шт. | | |
| 1 | г. Россошь, ул. Матросова, д. 3/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 2 | г. Россошь, ул. Фурманова, д. 37 | Закончился межповерочный интервал |
| 3 | г. Россошь, пер. Никитина, д. 2А/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 4 | г. Россошь, ул. Перова, д. 27 | Закончился межповерочный интервал |
| 5 | г. Россошь, ул. Транспортная, д. 33 | Закончился межповерочный интервал |
| 6 | г. Россошь, ул. Вишневая, д. 10 | Закончился межповерочный интервал |
| 7 | г. Россошь, ул. Володарского, д. 108/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 8 | г. Россошь, ул. Серегина, д. 68А | Закончился межповерочный интервал |
| 9 | г. Россошь, ул. Славянская, д. 27 | Закончился межповерочный интервал |
| 10 | г. Россошь, пер. Восточный, д. 11 | Закончился межповерочный интервал |
| 11 | г. Россошь, пер. Декабристов, д. 18 | Закончился межповерочный интервал |
| 12 | г. Россошь, пер. Дружбы, д. 17 | Закончился межповерочный интервал |
| 13 | г. Россошь, пер. Октябрьский, д. 12 | Закончился межповерочный интервал |
| 14 | г. Россошь, пер. Степной, д. 26/2 | Закончился межповерочный интервал |
| 15 | г. Россошь, ул. 1 мая, д. 105 | Закончился межповерочный интервал |
| 16 | г. Россошь, ул. 1 мая, д. 42 | Закончился межповерочный интервал |
| 17 | г. Россошь, ул. 3-го Интернационала, д. 31 | Закончился межповерочный интервал |
| 18 | г. Россошь, ул. 50 лет СССР, д. 53 | Закончился межповерочный интервал |
| 19 | г. Россошь, ул. Алексеева, д. 7А | Закончился межповерочный интервал |
| 20 | г. Россошь, ул. Большевик, д. 117 | Закончился межповерочный интервал |
| 21 | г. Россошь, ул. Большевик, д. 16Б/2 | Закончился межповерочный интервал |
| 22 | г. Россошь, ул. Володарского, д. 159 | Закончился межповерочный интервал |
| 23 | г. Россошь, ул. Володарского, д. 196 | Закончился межповерочный интервал |
| 24 | г. Россошь, ул. Дзержинского, д. 138 | Закончился межповерочный интервал |
| 25 | г. Россошь, ул. Дзержинского, д. 32 Б | Закончился межповерочный интервал |
| 26 | г. Россошь, ул. Дзержинского, д. 41 | Закончился межповерочный интервал |
| 27 | г. Россошь, ул. Дзержинского, д. 57А | Закончился межповерочный интервал |
| 28 | г. Россошь, ул. Димитрова, д. 18А | Закончился межповерочный интервал |
| 29 | г. Россошь, ул. Донская, д. 44 | Закончился межповерочный интервал |
| 30 | г. Россошь, ул. Зеленая, д. 14а | Закончился межповерочный интервал |
| 31 | г. Россошь, ул. Карла Либкнехта, д. 4/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 32 | г. Россошь, ул. Карла Маркса, д. 113А | Закончился межповерочный интервал |
| 33 | г. Россошь, ул. Карла Маркса, д. 6А; Кв. №\_1 | Закончился межповерочный интервал |
| 34 | г. Россошь, ул. Карла Маркса, д. 7 | Закончился межповерочный интервал |
| 35 | г. Россошь, ул. Кирова, д. 18а/4 | Закончился межповерочный интервал |
| 36 | г. Россошь, ул. Комбинатская, д. 67 | Закончился межповерочный интервал |
| 37 | г. Россошь, ул. Кооперативная, д. 49 | Закончился межповерочный интервал |
| 38 | г. Россошь, ул. Красноармейская, д. 197 | Закончился межповерочный интервал |
| 39 | г. Россошь, ул. Красноармейская, д.142 | Закончился межповерочный интервал |
| 40 | г. Россошь, ул. Красноармейская, д.159 | Закончился межповерочный интервал |
| 41 | г. Россошь, ул. Красноармейская, д.78 | Закончился межповерочный интервал |
| 42 | г. Россошь, ул. Кутузова, д. 33 | Закончился межповерочный интервал |
| 43 | г. Россошь, ул. Кутузова, д. 46 | Закончился межповерочный интервал |
| 44 | г. Россошь, ул. Лавочкина, д. 7/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 45 | г. Россошь, ул. Линейная, д. 6/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 46 | г. Россошь, ул. Ломоносова, д. 76 | Закончился межповерочный интервал |
| 47 | г. Россошь, ул. Луговая, д. 16 | Закончился межповерочный интервал |
| 48 | г. Россошь, ул. Льва Толстого, д. 20 | Закончился межповерочный интервал |
| 49 | г. Россошь, ул. Макарова, д. 34 | Закончился межповерочный интервал |
| 50 | г. Россошь, ул. Максима Горького, д. 350 | Закончился межповерочный интервал |
| 51 | г. Россошь, ул. Малашенкова, д. 15 | Закончился межповерочный интервал |
| 52 | г. Россошь, ул. Малашенкова, д. 20 | Закончился межповерочный интервал |
| 53 | г. Россошь, ул. Малиновского, д. 12 | Закончился межповерочный интервал |
| 54 | г. Россошь, ул. Матросова, д. 33 | Закончился межповерочный интервал |
| 55 | г. Россошь, ул. Механизаторов, д. 5 | Закончился межповерочный интервал |
| 56 | г. Россошь, ул. Мира, д. 153 | Закончился межповерочный интервал |
| 57 | г. Россошь, ул. Мира, д. 99 | Закончился межповерочный интервал |
| 58 | г. Россошь, ул. Ольховая, д. 27 | Закончился межповерочный интервал |
| 59 | г. Россошь, ул. Ольховая, д. 8 | Закончился межповерочный интервал |
| 60 | г. Россошь, ул. Пархоменко, д. 11 | Закончился межповерочный интервал |
| 61 | г. Россошь, ул. Перова, д. 6 | Закончился межповерочный интервал |
| 62 | г. Россошь, ул. Плодовопитомническая, д. 10А | Закончился межповерочный интервал |
| 63 | г. Россошь, ул. Плодовопитомническая, д. 19 | Закончился межповерочный интервал |
| 64 | г. Россошь, ул. Подгорная, д. 6/3 | Закончился межповерочный интервал |
| 65 | г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 25/2 | Закончился межповерочный интервал |
| 66 | г. Россошь, ул. Пушкина, д. 11 | Закончился межповерочный интервал |
| 67 | г. Россошь, ул. Россошанская, д. 40/2 | Закончился межповерочный интервал |
| 68 | г. Россошь, ул. Рябцева, д. 46 | Закончился межповерочный интервал |
| 69 | г. Россошь, ул. Свердлова, д. 76 | Закончился межповерочный интервал |
| 70 | г. Россошь, ул. Серегина, д. 59 | Закончился межповерочный интервал |
| 71 | г. Россошь, ул. Слесарная, д. 37 | Закончился межповерочный интервал |
| 72 | г. Россошь, ул. Советская, д. 1А | Закончился межповерочный интервал |
| 73 | г. Россошь, ул. Суворова, д. 7 | Закончился межповерочный интервал |
| 74 | г. Россошь, ул. Тельмана, д. 17 | Закончился межповерочный интервал |
| 75 | г. Россошь, ул. Тельмана, д. 36а | Закончился межповерочный интервал |
| 76 | г. Россошь, ул. Толбухина, д. 1/3 | Закончился межповерочный интервал |
| 77 | г. Россошь, ул. Толбухина, д. 23 | Закончился межповерочный интервал |
| 78 | г. Россошь, ул. Транспортная, д. 30 | Закончился межповерочный интервал |
| 79 | г. Россошь, ул. Урицкого, д. 34 | Закончился межповерочный интервал |
| 80 | г. Россошь, ул. Урицкого, д. 72 | Закончился межповерочный интервал |
| 81 | г. Россошь, ул. Февральская, д. 117 | Закончился межповерочный интервал |
| 82 | г. Россошь, ул. Февральская, д. 308 | Закончился межповерочный интервал |
| 83 | г. Россошь, ул. Февральская, д. 41 | Закончился межповерочный интервал |
| 84 | г. Россошь, ул. Февральская, д. 42 | Закончился межповерочный интервал |
| 85 | г. Россошь, ул. Щербакова, д. 22 | Закончился межповерочный интервал |
| 86 | г. Россошь, ул. Щорса, д. 24 | Закончился межповерочный интервал |
| 87 | г. Россошь, ул. Январская, д. 121 | Закончился межповерочный интервал |
| 88 | г. Россошь, ул. Январская, д. 64 | Закончился межповерочный интервал |
| 89 | г. Россошь, ул. Январская, д. 78 | Закончился межповерочный интервал |
| 90 | с. Подгорное, ул. Белозорова, д. 4 | Закончился межповерочный интервал |
| 91 | с. Подгорное, ул. Ульянищева, д. 4 | Закончился межповерочный интервал |
| 92 | г. Россошь, пер. Брикетный, д. 4 | Закончился межповерочный интервал |
| 93 | г. Россошь, пер. Брикетный, д. 6 | Закончился межповерочный интервал |
| 94 | г. Россошь, пер. Зои Космодемьянской, д. 1А | Закончился межповерочный интервал |
| 95 | г. Россошь, пер. Крылова, д. 2 | Закончился межповерочный интервал |
| 96 | г. Россошь, пер. Литейный, д. 4 | Закончился межповерочный интервал |
| 97 | г. Россошь, пер. Литейный, д.2Б | Закончился межповерочный интервал |
| 98 | г. Россошь, пер. Луначарского, д. 27 | Закончился межповерочный интервал |
| 99 | г. Россошь, пер. Луначарского, д. 5 | Закончился межповерочный интервал |
| 100 | г. Россошь, пер. Мира, д. 24 | Закончился межповерочный интервал |
| 101 | г. Россошь, пер. Мира, д. 29 | Закончился межповерочный интервал |
| 102 | г. Россошь, пер. Мира, д.24 | Закончился межповерочный интервал |
| 103 | г. Россошь, пер. Никитина, д. 7 | Закончился межповерочный интервал |
| 104 | г. Россошь, пер. Павлова, д. 13 | Закончился межповерочный интервал |
| 105 | г. Россошь, пер. Павлова, д. 5 | Закончился межповерочный интервал |
| 106 | г. Россошь, пер. Павлова, д. 6 | Закончился межповерочный интервал |
| 107 | г. Россошь, пер. Песочный, д. 9 | Закончился межповерочный интервал |
| 108 | г. Россошь, пер. Трудовой, д. 12 | Закончился межповерочный интервал |
| 109 | г. Россошь, пер. Шевченко, д.1 | Закончился межповерочный интервал |
| 110 | г. Россошь, ул. 1 мая, д. 18 | Закончился межповерочный интервал |
| 111 | г. Россошь, ул. 1 мая, д. 67 | Закончился межповерочный интервал |
| 112 | г. Россошь, ул. 1 мая, д. 88 | Закончился межповерочный интервал |
| 113 | г. Россошь, ул. 180-й Стрелковой Дивизии, д. 2 | Закончился межповерочный интервал |
| 114 | г. Россошь, ул. 1-й Заречный проезд, д. 5 | Закончился межповерочный интервал |
| 115 | г. Россошь, ул. 1-й проезд Чкалова, д.3 | Закончился межповерочный интервал |
| 116 | г. Россошь, ул. 2-й проезд Чкалова, д.7 | Закончился межповерочный интервал |
| 117 | г. Россошь, ул. 3-го Интернационала, д. 23 | Закончился межповерочный интервал |
| 118 | г. Россошь, ул. 3-го Интернационала, д. 38А | Закончился межповерочный интервал |
| 119 | г. Россошь, ул. 3-го Интернационала, д. 62 | Закончился межповерочный интервал |
| 120 | г. Россошь, ул. 40 лет Октября, д. 10 | Закончился межповерочный интервал |
| 121 | г. Россошь, ул. 50 лет СССР, д. 8 | Закончился межповерочный интервал |
| 122 | г. Россошь, ул. 9 мая, д. 8/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 123 | г. Россошь, ул. 9 мая, д. 8/2 | Закончился межповерочный интервал |
| 124 | г. Россошь, ул. Большевик, д. 103 | Закончился межповерочный интервал |
| 125 | г. Россошь, ул. Большевик, д. 18А | Закончился межповерочный интервал |
| 126 | г. Россошь, ул. Большевик, д. 34А | Закончился межповерочный интервал |
| 127 | г. Россошь, ул. Большевик, д. 91А | Закончился межповерочный интервал |
| 128 | г. Россошь, ул. Ватутина, д. 10 | Закончился межповерочный интервал |
| 129 | г. Россошь, ул. Ватутина, д. 42 | Закончился межповерочный интервал |
| 130 | г. Россошь, ул. Войкова, д. 46 | Закончился межповерочный интервал |
| 131 | г. Россошь, ул. Володарского, д. 107 | Закончился межповерочный интервал |
| 132 | г. Россошь, ул. Володарского, д. 119 | Закончился межповерочный интервал |
| 133 | г. Россошь, ул. Володарского, д. 150 | Закончился межповерочный интервал |
| 134 | г. Россошь, ул. Володарского, д. 64 | Закончился межповерочный интервал |
| 135 | г. Россошь, ул. Воровского, д. 33 | Закончился межповерочный интервал |
| 136 | г. Россошь, ул. Воровского, д. 42 | Закончился межповерочный интервал |
| 137 | г. Россошь, ул. Воровского, д. 57 | Закончился межповерочный интервал |
| 138 | г. Россошь, ул. Воровского, д. 63 | Закончился межповерочный интервал |
| 139 | г. Россошь, ул. Ворошилова, д. 11 | Закончился межповерочный интервал |
| 140 | г. Россошь, ул. Ворошилова, д. 41 | Закончился межповерочный интервал |
| 141 | г. Россошь, ул. Ворошилова, д. 42 | Закончился межповерочный интервал |
| 142 | г. Россошь, ул. Ворошилова, д. 6 | Закончился межповерочный интервал |
| 143 | г. Россошь, ул. Ворошилова, д. 62 | Закончился межповерочный интервал |
| 144 | г. Россошь, ул. Гастелло, д.43 | Закончился межповерочный интервал |
| 145 | г. Россошь, ул. Герцена, д.21 | Закончился межповерочный интервал |
| 146 | г. Россошь, ул. Герцена, д.6 | Закончился межповерочный интервал |
| 147 | г. Россошь, ул. Гоголя, д.16/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 148 | г. Россошь, ул. Гоголя, д.21 | Закончился межповерочный интервал |
| 149 | г. Россошь, ул. Гоголя, д.26 | Закончился межповерочный интервал |
| 150 | г. Россошь, ул. Гоголя, д.31А | Закончился межповерочный интервал |
| 151 | г. Россошь, ул. Гоголя, д.35/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 152 | г. Россошь, ул. Деповская, д.15/2 | Закончился межповерочный интервал |
| 153 | г. Россошь, ул. Димитрова, д. 19 | Закончился межповерочный интервал |
| 154 | г. Россошь, ул. Димитрова, д. 40 | Закончился межповерочный интервал |
| 155 | г. Россошь, ул. Димитрова, д. 42 | Закончился межповерочный интервал |
| 156 | г. Россошь, ул. Димитрова, д. 63 | Закончился межповерочный интервал |
| 157 | г. Россошь, ул. Димитрова, д. 65 | Закончился межповерочный интервал |
| 158 | г. Россошь, ул. Димитрова, д. 66 | Закончился межповерочный интервал |
| 159 | г. Россошь, ул. Донская, д. 45/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 160 | г. Россошь, ул. Донская, д. 47 | Закончился межповерочный интервал |
| 161 | г. Россошь, ул. Донская, д. 51 | Закончился межповерочный интервал |
| 162 | г. Россошь, ул. Достоевского, д. 10 | Закончился межповерочный интервал |
| 163 | г. Россошь, ул. Достоевского, д. 27 | Закончился межповерочный интервал |
| 164 | г. Россошь, ул. Достоевского, д. 28 | Закончился межповерочный интервал |
| 165 | г. Россошь, ул. Заводская, д. 4/2 | Закончился межповерочный интервал |
| 166 | г. Россошь, ул. Зеленая, д. 11/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 167 | г. Россошь, ул. Зеленая, д. 31 | Закончился межповерочный интервал |
| 168 | г. Россошь, ул. Зеленая, д. 63 | Закончился межповерочный интервал |
| 169 | г. Россошь, ул. Зеленая, д. 65 | Закончился межповерочный интервал |
| 170 | г. Россошь, ул. Карла Маркса, д. 51А | Закончился межповерочный интервал |
| 171 | г. Россошь, ул. Карла Маркса, д. 63 | Закончился межповерочный интервал |
| 172 | г. Россошь, ул. Карла Маркса, д. 95 | Закончился межповерочный интервал |
| 173 | г. Россошь, ул. Кирпичная, д. 48 | Закончился межповерочный интервал |
| 174 | г. Россошь, ул. Кирпичная, д. 52 | Закончился межповерочный интервал |
| 175 | г. Россошь, ул. Кирпичная, д. 62 | Закончился межповерочный интервал |
| 176 | г. Россошь, ул. Кирпичная, д. 85 | Закончился межповерочный интервал |
| 177 | г. Россошь, ул. Комарова, д. 13 | Закончился межповерочный интервал |
| 178 | г. Россошь, ул. Комарова, д. 26 | Закончился межповерочный интервал |
| 179 | г. Россошь, ул. Комбинатская, д. 71 | Закончился межповерочный интервал |
| 180 | г. Россошь, ул. Кооперативная, д. 26 | Закончился межповерочный интервал |
| 181 | г. Россошь, ул. Красина, д. 50 | Закончился межповерочный интервал |
| 182 | г. Россошь, ул. Красноармейская, д.119 | Закончился межповерочный интервал |
| 183 | г. Россошь, ул. Красноармейская, д.120 | Закончился межповерочный интервал |
| 184 | г. Россошь, ул. Красноармейская, д.152 | Закончился межповерочный интервал |
| 185 | г. Россошь, ул. Красноармейская, д.163 | Закончился межповерочный интервал |
| 186 | г. Россошь, ул. Красноармейская, д.205 | Закончился межповерочный интервал |
| 187 | г. Россошь, ул. Красноармейская, д.245 | Закончился межповерочный интервал |
| 188 | г. Россошь, ул. Красноармейская, д.247 | Закончился межповерочный интервал |
| 189 | г. Россошь, ул. Красноармейская, д.31 | Закончился межповерочный интервал |
| 190 | г. Россошь, ул. Красноармейская, д.50 | Закончился межповерочный интервал |
| 191 | г. Россошь, ул. Красноармейская, д.69 | Закончился межповерочный интервал |
| 192 | г. Россошь, ул. Крупской, д.13 | Закончился межповерочный интервал |
| 193 | г. Россошь, ул. Крупской, д.52 | Закончился межповерочный интервал |
| 194 | г. Россошь, ул. Крупской, д.6 | Закончился межповерочный интервал |
| 195 | г. Россошь, ул. Куйбышева, д.19 | Закончился межповерочный интервал |
| 196 | г. Россошь, ул. Куйбышева, д.22 | Закончился межповерочный интервал |
| 197 | г. Россошь, ул. Куйбышева, д.58 | Закончился межповерочный интервал |
| 198 | г. Россошь, ул. Куприна, д. 23 | Закончился межповерочный интервал |
| 199 | г. Россошь, ул. Курчатова, д. 13 | Закончился межповерочный интервал |
| 200 | г. Россошь, ул. Кутузова, д. 15/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 201 | г. Россошь, ул. Кутузова, д. 29А | Закончился межповерочный интервал |
| 202 | г. Россошь, ул. Кутузова, д. 38А | Закончился межповерочный интервал |
| 203 | г. Россошь, ул. Кутузова, д. 59 | Закончился межповерочный интервал |
| 204 | г. Россошь, ул. Лазурная, д. 8 | Закончился межповерочный интервал |
| 205 | г. Россошь, ул. Лебединая, д. 13 | Закончился межповерочный интервал |
| 206 | г. Россошь, ул. Ленина, д. 50 | Закончился межповерочный интервал |
| 207 | г. Россошь, ул. Лиманная, д. 21 | Закончился межповерочный интервал |
| 208 | г. Россошь, ул. Линейная, д. 10/4 | Закончился межповерочный интервал |
| 209 | г. Россошь, ул. Ломоносова, д. 102 | Закончился межповерочный интервал |
| 210 | г. Россошь, ул. Ломоносова, д. 17 | Закончился межповерочный интервал |
| 211 | г. Россошь, ул. Ломоносова, д. 29 | Закончился межповерочный интервал |
| 212 | г. Россошь, ул. Ломоносова, д. 9 | Закончился межповерочный интервал |
| 213 | г. Россошь, ул. Луговая, д. 4 | Закончился межповерочный интервал |
| 214 | г. Россошь, ул. Льва Толстого, д. 24А/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 215 | г. Россошь, ул. Льва Толстого, д. 7а | Закончился межповерочный интервал |
| 216 | г. Россошь, ул. Макарова, д. 14 | Закончился межповерочный интервал |
| 217 | г. Россошь, ул. Макарова, д. 21 | Закончился межповерочный интервал |
| 218 | г. Россошь, ул. Максима Горького, д. 286 | Закончился межповерочный интервал |
| 219 | г. Россошь, ул. Максима Горького, д. 384 | Закончился межповерочный интервал |
| 220 | г. Россошь, ул. Малашенкова, д. 2; Кв №\_6 | Закончился межповерочный интервал |
| 221 | г. Россошь, ул. Малиновского, д. 48/4 | Закончился межповерочный интервал |
| 222 | г. Россошь, ул. Маршака, д. 79 | Закончился межповерочный интервал |
| 223 | г. Россошь, ул. Матросова, д. 30 | Закончился межповерочный интервал |
| 224 | г. Россошь, ул. Матросова, д. 46 | Закончился межповерочный интервал |
| 225 | г. Россошь, ул. Менделеева, д. 41 | Закончился межповерочный интервал |
| 226 | г. Россошь, ул. Менжинского, д. 2/2 | Закончился межповерочный интервал |
| 227 | г. Россошь, ул. Милованова, д. 3 | Закончился межповерочный интервал |
| 228 | г. Россошь, ул. Мира, д. 102 | Закончился межповерочный интервал |
| 229 | г. Россошь, ул. Мира, д. 15Б/2 | Закончился межповерочный интервал |
| 230 | г. Россошь, ул. Мира, д. 86 | Закончился межповерочный интервал |
| 231 | г. Россошь, ул. Мира, д. 93А | Закончился межповерочный интервал |
| 232 | г. Россошь, ул. Молодогвардейцев, д. 25 | Закончился межповерочный интервал |
| 233 | г. Россошь, ул. Молодогвардейцев, д. 34 | Закончился межповерочный интервал |
| 234 | г. Россошь, ул. Мордовцева, д. 3 | Закончился межповерочный интервал |
| 235 | г. Россошь, ул. Московская, д. 52 | Закончился межповерочный интервал |
| 236 | г. Россошь, ул. Московская, д. 60А | Закончился межповерочный интервал |
| 237 | г. Россошь, ул. Московская, д. 81 | Закончился межповерочный интервал |
| 238 | г. Россошь, ул. Некрасова, д. 6 | Закончился межповерочный интервал |
| 239 | г. Россошь, ул. Некрасова, д. 7 | Закончился межповерочный интервал |
| 240 | г. Россошь, ул. Олега Кошевого, д. 50/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 241 | г. Россошь, ул. Орджоникидзе, д. 28 | Закончился межповерочный интервал |
| 242 | г. Россошь, ул. Орджоникидзе, д. 28А | Закончился межповерочный интервал |
| 243 | г. Россошь, ул. Орджоникидзе, д. 31 | Закончился межповерочный интервал |
| 244 | г. Россошь, ул. Орджоникидзе, д. 86 | Закончился межповерочный интервал |
| 245 | г. Россошь, ул. Островского, д. 19А | Закончился межповерочный интервал |
| 246 | г. Россошь, ул. Островского, д. 37 | Закончился межповерочный интервал |
| 247 | г. Россошь, ул. Островского, д. 88 | Закончился межповерочный интервал |
| 248 | г. Россошь, ул. Островского, д. 95 | Закончился межповерочный интервал |
| 249 | г. Россошь, ул. Перова, д. 12 | Закончился межповерочный интервал |
| 250 | г. Россошь, ул. Письменного, д. 12 | Закончился межповерочный интервал |
| 251 | г. Россошь, ул. Плодовопитомническая, д. 26 | Закончился межповерочный интервал |
| 252 | г. Россошь, ул. Правды, д. 35 | Закончился межповерочный интервал |
| 253 | г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 157 | Закончился межповерочный интервал |
| 254 | г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 194 | Закончился межповерочный интервал |
| 255 | г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 228 | Закончился межповерочный интервал |
| 256 | г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 233 | Закончился межповерочный интервал |
| 257 | г. Россошь, ул. Пугачева, д. 105 | Закончился межповерочный интервал |
| 258 | г. Россошь, ул. Пугачева, д. 108 | Закончился межповерочный интервал |
| 259 | г. Россошь, ул. Пугачева, д. 11 | Закончился межповерочный интервал |
| 260 | г. Россошь, ул. Пугачева, д. 119 | Закончился межповерочный интервал |
| 261 | г. Россошь, ул. Пугачева, д. 122/3 | Закончился межповерочный интервал |
| 262 | г. Россошь, ул. Пугачева, д. 137 | Закончился межповерочный интервал |
| 263 | г. Россошь, ул. Пугачева, д. 152 | Закончился межповерочный интервал |
| 264 | г. Россошь, ул. Пугачева, д. 154 | Закончился межповерочный интервал |
| 265 | г. Россошь, ул. Пугачева, д. 49 | Закончился межповерочный интервал |
| 266 | г. Россошь, ул. Пугачева, д. 64 | Закончился межповерочный интервал |
| 267 | г. Россошь, ул. Пугачева, д. 66А | Закончился межповерочный интервал |
| 268 | г. Россошь, ул. Пугачева, д. 7 | Закончился межповерочный интервал |
| 269 | г. Россошь, ул. Пугачева, д. 80 | Закончился межповерочный интервал |
| 270 | г. Россошь, ул. Пугачева, д. 9 | Закончился межповерочный интервал |
| 271 | г. Россошь, ул. Пушкина, д. 14 | Закончился межповерочный интервал |
| 272 | г. Россошь, ул. Пушкина, д. 29 | Закончился межповерочный интервал |
| 273 | г. Россошь, ул. Пятилетки, д. 15 | Закончился межповерочный интервал |
| 274 | г. Россошь, ул. Пятилетки, д. 62 | Закончился межповерочный интервал |
| 275 | г. Россошь, ул. Пятилетки, д. 8 | Закончился межповерочный интервал |
| 276 | г. Россошь, ул. Розы Люксембург, д. 144 | Закончился межповерочный интервал |
| 277 | г. Россошь, ул. Розы Люксембург, д. 149 | Закончился межповерочный интервал |
| 278 | г. Россошь, ул. Розы Люксембург, д. 89А | Закончился межповерочный интервал |
| 279 | г. Россошь, ул. Розы Люксембург, д. 96 | Закончился межповерочный интервал |
| 280 | г. Россошь, ул. Россошанская, д. 2А | Закончился межповерочный интервал |
| 281 | г. Россошь, ул. Свердлова, д. 54/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 282 | г. Россошь, ул. Свердлова, д. 54А/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 283 | г. Россошь, ул. Сергея Лазо, д. 30 | Закончился межповерочный интервал |
| 284 | г. Россошь, ул. Сергея Лазо, д. 42 | Закончился межповерочный интервал |
| 285 | г. Россошь, ул. Сергея Лазо, д. 72 | Закончился межповерочный интервал |
| 286 | г. Россошь, ул. Сергея Лазо, д. 75 | Закончился межповерочный интервал |
| 287 | г. Россошь, ул. Серегина, д. 46 | Закончился межповерочный интервал |
| 288 | г. Россошь, ул. Слесарная, д. 102 | Закончился межповерочный интервал |
| 289 | г. Россошь, ул. Слесарная, д. 2 | Закончился межповерочный интервал |
| 290 | г. Россошь, ул. Слесарная, д. 47 | Закончился межповерочный интервал |
| 291 | г. Россошь, ул. Слесарная, д. 49 | Закончился межповерочный интервал |
| 292 | г. Россошь, ул. Слесарная, д. 55 | Закончился межповерочный интервал |
| 293 | г. Россошь, ул. Слесарная, д. 67 | Закончился межповерочный интервал |
| 294 | г. Россошь, ул. Слесарная, д. 81 | Закончился межповерочный интервал |
| 295 | г. Россошь, ул. Советская, д. 33 | Закончился межповерочный интервал |
| 296 | г. Россошь, ул. Советская, д. 47А | Закончился межповерочный интервал |
| 297 | г. Россошь, ул. Советская, д. 49 | Закончился межповерочный интервал |
| 298 | г. Россошь, ул. Советская, д. 62 | Закончился межповерочный интервал |
| 299 | г. Россошь, ул. Совхозная, д. 1А | Закончился межповерочный интервал |
| 300 | г. Россошь, ул. Совхозная, д. 23 | Закончился межповерочный интервал |
| 301 | г. Россошь, ул. Строителей, д. 78 | Закончился межповерочный интервал |
| 302 | г. Россошь, ул. Тельмана, д. 11 | Закончился межповерочный интервал |
| 303 | г. Россошь, ул. Тельмана, д. 18/2 | Закончился межповерочный интервал |
| 304 | г. Россошь, ул. Тельмана, д. 18; Кв №\_1 | Закончился межповерочный интервал |
| 305 | г. Россошь, ул. Толбухина, д. 27 | Закончился межповерочный интервал |
| 306 | г. Россошь, ул. Толбухина, д. 33 | Закончился межповерочный интервал |
| 307 | г. Россошь, ул. Толбухина, д. 42 | Закончился межповерочный интервал |
| 308 | г. Россошь, ул. Толбухина, д. 50 | Закончился межповерочный интервал |
| 309 | г. Россошь, ул. Транспортная, д. 28 | Закончился межповерочный интервал |
| 310 | г. Россошь, ул. Транспортная, д. 35 | Закончился межповерочный интервал |
| 311 | г. Россошь, ул. Транспортная, д. 49 | Закончился межповерочный интервал |
| 312 | г. Россошь, ул. Транспортная, д. 6 | Закончился межповерочный интервал |
| 313 | г. Россошь, ул. Транспортная, д. 64 | Закончился межповерочный интервал |
| 314 | г. Россошь, ул. Транспортная, д. 7/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 315 | г. Россошь, ул. Урицкого, д. 15 | Закончился межповерочный интервал |
| 316 | г. Россошь, ул. Урицкого, д. 16 блок 2 | Закончился межповерочный интервал |
| 317 | г. Россошь, ул. Урицкого, д. 43 | Закончился межповерочный интервал |
| 318 | г. Россошь, ул. Урицкого, д. 59 | Закончился межповерочный интервал |
| 319 | г. Россошь, ул. Урицкого, д. 9/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 320 | г. Россошь, ул. Февральская, д. 100 | Закончился межповерочный интервал |
| 321 | г. Россошь, ул. Февральская, д. 127 | Закончился межповерочный интервал |
| 322 | г. Россошь, ул. Февральская, д. 248 | Закончился межповерочный интервал |
| 323 | г. Россошь, ул. Февральская, д. 260 | Закончился межповерочный интервал |
| 324 | г. Россошь, ул. Февральская, д. 28/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 325 | г. Россошь, ул. Февральская, д. 38А | Закончился межповерочный интервал |
| 326 | г. Россошь, ул. Феоктистова, д. 29/4 | Закончился межповерочный интервал |
| 327 | г. Россошь, ул. Фестивальная, д. 11 | Закончился межповерочный интервал |
| 328 | г. Россошь, ул. Чайковского, д. 9 | Закончился межповерочный интервал |
| 329 | г. Россошь, ул. Чкалова, д. 26 | Закончился межповерочный интервал |
| 330 | г. Россошь, ул. Чкалова, д. 46 | Закончился межповерочный интервал |
| 331 | г. Россошь, ул. Шахватова, д. 23 | Закончился межповерочный интервал |
| 332 | г. Россошь, ул. Шахватова, д. 59 | Закончился межповерочный интервал |
| 333 | г. Россошь, ул. Щорса, д. 1 | Закончился межповерочный интервал |
| 334 | г. Россошь, ул. Щорса, д. 13 | Закончился межповерочный интервал |
| 335 | г. Россошь, ул. Январская, д. 1А | Закончился межповерочный интервал |
| 336 | г. Россошь, ул. Январская, д. 66 | Закончился межповерочный интервал |
| 337 | г. Россошь, ул. Январская, д. 69 | Закончился межповерочный интервал |
| 338 | г. Россошь, ул. Январская, д. 87 | Закончился межповерочный интервал |
| 339 | г. Россошь, ул. Январская, д. 93 | Закончился межповерочный интервал |
| 340 | г. Россошь,пл. Октябрьская, д. 140 | Закончился межповерочный интервал |
| 341 | г. Россошь,пл. Октябрьская, д. 75/2 | Закончился межповерочный интервал |
| 342 | г. Россошь,пл. Октябрьская, д. 91 | Закончился межповерочный интервал |
| 343 | с. Подгорное, пер. Шевченко, д. 11 | Закончился межповерочный интервал |
| 344 | с. Подгорное, пос. Опытной пл.-яг.станции, д. 36 | Закончился межповерочный интервал |
| 345 | с. Подгорное, пос. Опытной пл.-яг.станции, д.20; Кв №\_2 | Закончился межповерочный интервал |
| 346 | с. Подгорное, ул. Воля, д. 15 | Закончился межповерочный интервал |
| 347 | с. Подгорное, ул. Воля, д. 4 | Закончился межповерочный интервал |
| 348 | с. Подгорное, ул. Калинина, д. 98 | Закончился межповерочный интервал |
| 349 | с. Подгорное, ул. Ленина, д. 124 | Закончился межповерочный интервал |
| 350 | с. Подгорное, ул. Ленина, д. 64 | Закончился межповерочный интервал |
| 351 | с. Подгорное, ул. Мира, д. 44 | Закончился межповерочный интервал |
| 352 | с. Подгорное, ул. Мира, д. 63 | Закончился межповерочный интервал |
| 353 | с. Подгорное, ул. Набережная, д. 11 | Закончился межповерочный интервал |
| 354 | с. Подгорное, ул. Набережная, д. 9 | Закончился межповерочный интервал |
| 355 | с. Подгорное, ул. Садовая, д. 3 | Закончился межповерочный интервал |
| 356 | с. Подгорное, ул. Свердлова, д. 138 | Закончился межповерочный интервал |
| 357 | с. Подгорное, ул. Ульянищева, д. 37 | Закончился межповерочный интервал |
| 358 | с. Подгорное, ул. Ульянищева, д. 50/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 359 | с. Подгорное, ул. Ульянищева, д. 87 | Закончился межповерочный интервал |
| 360 | г. Россошь, ул. 1-й Заречный проезд, д. 7 | Закончился межповерочный интервал |
| 361 | с. Подгорное, ул. Набережная, д. 22 | Закончился межповерочный интервал |
| 362 | г. Россошь, ул. Дзержинского, д. 130 | Закончился межповерочный интервал |
| 363 | г. Россошь, ул. Кирова, д. 17 | Закончился межповерочный интервал |
| 364 | г. Россошь, ул. Деповская, д.95 | Закончился межповерочный интервал |
| 365 | г. Россошь, ул. Олега Кошевого, д. 6 | Закончился межповерочный интервал |
| 366 | г. Россошь, ул. Россошанская, д. 40/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 367 | с. Подгорное, ул. Подгора, д. 18 | Закончился межповерочный интервал |
| 368 | с. Подгорное, ул. Пролетарская, д. 7 | Закончился межповерочный интервал |
| 369 | г. Россошь, ул. Карла Маркса, д. 184 | Закончился межповерочный интервал |
| 370 | г. Россошь, ул. Мордовцева, д. 50 | Закончился межповерочный интервал |
| 371 | г. Россошь, ул. Садовая, д. 25 | Закончился межповерочный интервал |
| 372 | г. Россошь, ул. Розы Люксембург, д. 41 | Закончился межповерочный интервал |
| 373 | г. Россошь, ул. Гоголя, д.14 | Закончился межповерочный интервал |
| 374 | г. Россошь, ул. Гоголя, д.63/2 | Закончился межповерочный интервал |
| 375 | г. Россошь, ул. Красноармейская, д.235/2 | Закончился межповерочный интервал |
| 376 | г. Россошь, ул. Матросова, д. 5 | Закончился межповерочный интервал |
| 377 | г. Россошь, ул. Розы Люксембург, д. 119 | Закончился межповерочный интервал |
| 378 | г. Россошь, ул. Титова, д. 5/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 379 | г. Россошь, ул. Энгельса, д. 82 | Закончился межповерочный интервал |
| 380 | с. Подгорное, ул. Воля, д. 7 | Закончился межповерочный интервал |
| 381 | г. Россошь, пер. Народный, д. 4 | Закончился межповерочный интервал |
| 382 | г. Россошь, пер. Никитина, д. 2 | Закончился межповерочный интервал |
| 383 | г. Россошь, ул. Володарского, д. 26 | Закончился межповерочный интервал |
| 384 | г. Россошь, ул. Гоголя, д.5 | Закончился межповерочный интервал |
| 385 | г. Россошь, ул. Гоголя, д.64/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 386 | г. Россошь, ул. Кирова, д. 25 | Закончился межповерочный интервал |
| 387 | г. Россошь, ул. Курчатова, д. 45 | Закончился межповерочный интервал |
| 388 | г. Россошь, ул. Кутузова, д. 34 | Закончился межповерочный интервал |
| 389 | г. Россошь, ул. Менделеева, д. 18 | Закончился межповерочный интервал |
| 390 | г. Россошь, ул. Молодогвардейцев, д. 22 | Закончился межповерочный интервал |
| 391 | г. Россошь, ул. Озерная, д. 11 | Закончился межповерочный интервал |
| 392 | г. Россошь, ул. Олега Кошевого, д. 19 | Закончился межповерочный интервал |
| 393 | г. Россошь, ул. Пугачева, д. 62 | Закончился межповерочный интервал |
| 394 | г. Россошь, ул. Советская, д. 23 | Закончился межповерочный интервал |
| 395 | с. Подгорное, ул. Калинина, д. 8 | Закончился межповерочный интервал |
| 396 | с. Подгорное, ул. Подгора, д. 60 | Закончился межповерочный интервал |
| 397 | г. Россошь, ул. Большевик, д. 99 | Закончился межповерочный интервал |
| 398 | Россошь, 9 января, 13/21 | Закончился межповерочный интервал |
| 399 | Россошь,Пролетарская 103 кв.52 | Закончился межповерочный интервал |
| 400 | Россошь,Пролетарская 103 кв.53 | Закончился межповерочный интервал |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 фазный прибор учета 51 шт. | | |
| 1 | г. Россошь, пер. Надежды, д.24 | Закончился межповерочный интервал |
| 2 | г. Россошь, ул. Большевик, д. 67 | Закончился межповерочный интервал |
| 3 | г. Россошь, пер. Надежды, д.2 | Закончился межповерочный интервал |
| 4 | г. Россошь, ул. Красина, д. 25 | Закончился межповерочный интервал |
| 5 | г. Россошь, ул. Курчатова, д. 33/1 | Закончился межповерочный интервал |
| 6 | г. Россошь, ул. Февральская, д. 67 | Закончился межповерочный интервал |
| 7 | г. Россошь, ул. Февральская, д. 96 | Закончился межповерочный интервал |
| 8 | г. Россошь, ул. Энгельса, д. 92 | Закончился межповерочный интервал |
| 9 | г. Россошь, пер. Цветочный, д. 14 А | Закончился межповерочный интервал |
| 10 | г. Россошь, пер. Краснознамённый, д. 7 | Закончился межповерочный интервал |
| 11 | г. Россошь, ул. Ленина, д. 75 | Закончился межповерочный интервал |
| 12 | г. Россошь, ул. Розы Люксембург, д. 66 | Закончился межповерочный интервал |
| 13 | г. Россошь, ул. Энгельса, д. 60 | Закончился межповерочный интервал |
| 14 | г. Россошь, ул. 180-й Стрелковой Дивизии, д. 29 | Закончился межповерочный интервал |
| 15 | г. Россошь, ул. Василевского, д. 3 Б | Закончился межповерочный интервал |
| 16 | г. Россошь, ул. Мордовцева, д. 12 | Закончился межповерочный интервал |
| 17 | г. Россошь, ул. Гайдара, д.33А | Закончился межповерочный интервал |
| 18 | г. Россошь, ул. 12 декабря, д. 48А | Закончился межповерочный интервал |
| 19 | г. Россошь, ул. Северная, д. 5 | Закончился межповерочный интервал |
| 20 | Россошь, Советская, 43-а | Закончился межповерочный интервал |
| 21 | Россошь, Советская, 45-б | Закончился межповерочный интервал |
| 22 | Россошь, Белинского, 29 | Закончился межповерочный интервал |
| 23 | Россошь, Мира, 42 | Закончился межповерочный интервал |
| 24 | Россошь, П.школьный, 4-а | Закончился межповерочный интервал |
| 25 | Россошь, Простеева, 9 | Закончился межповерочный интервал |
| 26 | Россошь, П-т труда, 8-а | Закончился межповерочный интервал |
| 27 | Россошь,Алексеева 18 а | Закончился межповерочный интервал |
| 28 | Россошь, П-т труда, 12 | Закончился межповерочный интервал |
| 29 | С.подгорное, Мира, | Закончился межповерочный интервал |
| 30 | Россошь, Мира, 32 | Закончился межповерочный интервал |
| 31 | Россошь, П-т труда, 12 | Закончился межповерочный интервал |
| 32 | Россошь, Василевского, 6 | Закончился межповерочный интервал |
| 33 | Россошь, Пролетарская, 103 | Закончился межповерочный интервал |
| 34 | Россошь, О.кошевого, 1-а | Закончился межповерочный интервал |
| 35 | Россошь, Толбухина, 64-А | Закончился межповерочный интервал |
| 36 | Россошь, Красная, 17-г | Закончился межповерочный интервал |
| 37 | Россошь, Ленина, 8 | Закончился межповерочный интервал |
| 38 | Россошь, Октябрьская, 17 | Закончился межповерочный интервал |
| 39 | Россошь, Простеева, 9-г | Закончился межповерочный интервал |
| 40 | Россошь, 50 лет ссср, 51 | Закончился межповерочный интервал |
| 41 | Россошь, Октябрьская, 8-А | Закончился межповерочный интервал |
| 42 | Россошь, Мира, 32 | Закончился межповерочный интервал |
| 43 | Россошь, П-т труда, 5-а | Закончился межповерочный интервал |
| 44 | Россошь, Октябрьская, 69-б | Закончился межповерочный интервал |
| 45 | Россошь, Мира, 2-с | Закончился межповерочный интервал |
| 46 | Россошь, П-т труда, 12-А | Закончился межповерочный интервал |
| 47 | Россошь, П-т труда, 8-Б | Закончился межповерочный интервал |
| 48 | Россошь, Малиновского, 25 | Закончился межповерочный интервал |
| 49 | Россошь, Октябрьская, 26 | Закончился межповерочный интервал |
| 50 | Россошь, Строителей, 17-б | Закончился межповерочный интервал |
| 51 | Россошь, Пролетарская, 6 | Закончился межповерочный интервал |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 фазный прибор учета с трансформаторами тока 9 шт. | | |
|  |  |  |
| 1 | Россошь,Деповская 156 | Закончился межповерочный интервал |
| 2 | Россошь, Белинского, 20 | Закончился межповерочный интервал |
| 3 | Россошь, Белинского, 20 | Закончился межповерочный интервал |
| 4 | Россошь, Октябрьская, 148 | Закончился межповерочный интервал |
| 5 | Россошь, Октябрьская, 22-А | Закончился межповерочный интервал |
| 6 | Россошь, Октябрьская, 22 | Закончился межповерочный интервал |
| 7 | Россошь, Мира, 197 | Закончился межповерочный интервал |
| 8 | Россошь, Кирова 22-б | Закончился межповерочный интервал |
| 9 | Россошь, Ленина, 2-а | Закончился межповерочный интервал |